## 5
[27 empty] | 様式 | 5
工 事 名
工事場所 | [19 empty] | 見積番号
|  | ボイラー | [13 empty] | ( / )
機器名称 | [19 empty] | 会 社 名
※■印が付いたものを適用、□印のものは適用しないものとする。
記号 |  |  |  | 形式 |  |  | 種別 |  |  |  | 用途 |  |  | 定格出力 kW |  |  |  | 最高使用水頭 m |  |  | 温水出口 ℃ |  | 最高使用圧力MPa |  |  |  | 使用蒸気圧力 MPa(G)
1 |  |  |  | □鋳鉄製 □鋼製 |  |  | □ボイラー □小形ﾎﾞｲﾗｰ □簡易ﾎﾞｲﾗｰ |  |  |  | □温水 □給湯 □蒸気
2 |  |  |  | □鋳鉄製 □鋼製 |  |  | □ボイラー □小形ﾎﾞｲﾗｰ □簡易ﾎﾞｲﾗｰ |  |  |  | □温水 □給湯 □蒸気
記号 | 燃料 |  |  |  |  | 燃料消費量 |  |  |  | 制御方式 |  |  |  |  | 電動機 | [6 empty] | 缶内保有水量 L |  |  | 備考 |  |  | 台数
[15 empty] | 相 |  | V |  | kW
1 | □都市ガス □灯油 □A重油(1種1号) □LPG | [6 empty] | m3N/h |  | □ｵﾝｵﾌ □比例 □ﾊｲﾛｰ
L/h
2 | □都市ガス □灯油 □A重油(1種1号) □LPG | [6 empty] | m3N/h |  | □ｵﾝｵﾌ □比例 □ﾊｲﾛｰ
L/h
1.特記事項 |  | 1 | ) 公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)(令和 年版)( □適用 □適用外)とする。
|  | 2 | ) 電源周波数は( □50Hz □60Hz)とする。
|  | 3 | ) 鋼製は( □立形 □炉筒煙管形 □ )とする。
|  | 4 | ) 都市ガスの発熱量は MJ/m3Nとし、種類は 、供給圧力は kPaとする。
|  | 5 | ) 運転時間計は( □要 □不要)、運転時間表示用端子は( □要 □不要)とする。
|  | 6 | ) ばい煙濃度計の電源用端子(二次側)は( □要 □不要)とする。
|  | 7 | ) 進相コンデンサーは( □要 □不要)とする。
|  | 8 | ) 消費電力表示用端子は( □要 □不要)、給水量表示用端子は( □要 □不要)とする。
燃料消費量表示用端子は( □要 □不要)とする。
|  | 9 | ) バーナーとばい煙濃度計までの配管配線を附属と( □する □しない)。
|  | 10 | ) 薬液注入装置は（ □要 □不要）とする。
|  | 11 | ) 定格出力が下記の数値を超えるものは見積金額に据付費(搬入費は除く。)を含むものとする。
鋳鉄製(工場組立品)355kW，鋼製温水419kW
2.製造者記載事項(設計仕様と異なる事項等)
3.製造者仕様及び金額
記号 | 製造者形番 |  |  |  |  | 製品 |  |  | 標準寸法 mm | [8 empty] | 備考
[6 empty] | 質量kg |  |  | 長さ |  |  | 幅 |  |  | 高さ
1
2
記号 | 本体価格 |  |  |  | 附属品価格 |  |  |  | 据付費 |  |  |  | 諸経費 |  |  |  | 現場労働者に関する 法定福利費 |  |  | 単価計 |  |  |  | 台数 |  | 金額
1
2
[24 empty] | 計 |  | \
[13 empty] | － |  |  | 頁 | －