## 32
[25 empty] | 様式 | 32
工 事 名
工事場所 | [18 empty] | 見積番号
|  |  | 小形給水ポンプユニット | [11 empty] | ( / )
機器名称 | [18 empty] | 会 社 名
※■印が付いたものを適用、□印のものは適用しないものとする。
記 号 |  | 仕様 | [6 empty] | 電動機 | [8 empty] | 防振 架台 |  | 設計用 水平震度 | ﾎﾟﾝﾌﾟ台数 |  | ﾕﾆｯﾄ 給水量 |  |  | ﾕﾆｯﾄ 台数
[9 empty] | 相 |  | Ｖ |  | ｋW |  |  |  | 極
1 |  |  |  |  | mmφ | [8 empty] | × |  |  |  | □要 | [6 empty] | Ｌ/min
[5 empty] | L/min |  |  | ｍ | [9 empty] | □不要
2 |  |  |  |  | mmφ | [8 empty] | × |  |  |  | □要 | [6 empty] | Ｌ/min
[5 empty] | L/min |  |  | ｍ | [9 empty] | □不要
1.特記事項 |  |  | 1 | ) 公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)(平成 年版)( □適用 □適用外)とする。
(電動機の定格出力の合計が7.5kW以下の給水ポンプユニットに適用する。)
|  |  | 2 | ) 電源周波数は( □50Hz □60Hz)とする。
|  |  | 3 | ) 制御方式は( □吐出圧力一定制御 □末端圧力推定制御)とする。
|  |  | 4 | ) 運転方式は( □自動並列交互運転 □自動並列ローテーション運転)とする。
|  |  | 5 | ) 24時間強制ローテーション機能は( □要 □不要)とする。
|  |  | 6 | ) 付属品は、標準仕様書によるほか下記による。(回路は表の●印の付いたものを適用する。)
[5 empty] | 記号 |  |  |  |  | 1 |  | 2
[5 empty] | 押込圧力有り |  |  |  |  | ○ |  | ○
[5 empty] | 押込圧力無し |  |  |  |  | ○ |  | ○
[5 empty] | フート弁 |  |  |  |  | A |  | A
[5 empty] | 自吸式 |  |  |  |  | ○ |  | ○
|  |  | 7 | ) ポンプ口径は吸込口径とし、吐出口径は製造者標準とする。
2.製造者記載事項(設計仕様と異なる事項等)
3.製造者仕様及び金額(製品質量及び標準寸法は、製品質量が100kg未満の場合は省略しても良い。)
記号 | 製造者形番 | [5 empty] | 製品 |  | 標準寸法 mm | [7 empty] | 備考
[7 empty] | 質量kg |  | 長さ |  |  | 幅 |  | 高さ
1
2
記号 | 本体価格 |  |  |  |  | 付属品価格 | [11 empty] | 単価計 |  |  | ﾕﾆｯﾄ台数 |  |  | 金額
1
2
[22 empty] | 計 |  | \
[13 empty] | － |  | 頁 | －