## 37
[23 empty] | 様式 | 37
工 事 名
工事場所 | [16 empty] | 見積番号
|  | 軸流送風機・斜流送風機 | [10 empty] | ( / )
機器名称 | [16 empty] | 会 社 名
※■印が付いたものを適用、□印のものは適用しないものとする。
記号 |  |  |  | 形式 |  |  | 設置方法 |  | 仕様 | [6 empty] | 電動機 |  |  |  |  | 許容騒音値 dB(A) |  |  | 台数
[16 empty] | 相 | Ｖ | ｋW | 極
1 |  |  |  | □斜流 □軸流 |  |  | □床置形 □天井吊形 |  | No. |  | , |  |  | m3/h
[9 empty] | 静圧 |  |  |  |  | Pa
2 |  |  |  | □斜流 □軸流 |  |  | □床置形 □天井吊形 |  | No. |  | , |  |  | m3/h
[9 empty] | 静圧 |  |  |  |  | Pa
3 |  |  |  | □斜流 □軸流 |  |  | □床置形 □天井吊形 |  | No. |  | , |  |  | m3/h
[9 empty] | 静圧 |  |  |  |  | Pa
4 |  |  |  | □斜流 □軸流 |  |  | □床置形 □天井吊形 |  | No. |  | , |  |  | m3/h
[9 empty] | 静圧 |  |  |  |  | Pa
5 |  |  |  | □斜流 □軸流 |  |  | □床置形 □天井吊形 |  | No. |  | , |  |  | m3/h
[9 empty] | 静圧 |  |  |  |  | Pa
1.特記事項 |  | 1 | ) 公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)(平成 年版)( □適用 □適用外)とする。
|  | 2 | ) 電源周波数は( □50Hz □60Hz)とする。
|  | 3 | ) 許容騒音値測定方法は JIS B 8346 による。
|  | 4 | ) 送風機の軸受温度は JIS B 8331 に準じる。
|  | 5 | ) ケーシング下部に水抜きは( □要 □不要)とする。
2.製造者記載事項(設計仕様と異なる事項等)
3.製造者仕様及び金額(製品質量及び標準寸法は、製品質量が100kg未満の場合は省略しても良い。)
記号 | 製造者形番 |  |  |  |  | 製品 |  | 標準寸法 mm | [6 empty] | 備考
[6 empty] | 質量kg |  | 長さ |  | 幅 |  | 高さ
1
2
3
4
5
記号 | 本体価格 |  |  |  | 付属品価格 | [11 empty] | 単価計 |  |  | 台数 |  | 金額
1
2
3
4
5
[20 empty] | 計 |  | \
[11 empty] | － |  | 頁 | －