## 工業用水道の将来需要量（国推計値）
淀川水系における工業用水道の将来需要量（国推計値）について
ここに示すデータは、国土審議会第23回水資源開発分科会（令和4年1月28日）参考２「淀川水系における将来需要量及び供給可能量の算定結果」（以下、「本資料」）を補完するものである。
（１）三重県 （本資料p.15「(3)工場用水有収水量」関連）
【従業者30人以上の事業所】
項目 |  | 単位 | 年 度 | [19 empty] | 2030推計 |  | （参考）2030推計ケース
|  |  | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 高位 | 低位 | 成長実現 | ベースライン | 地域経済傾向
製造品出荷額等（2015年価格） |  | 億円 | 6733 | 6928 | 6736 | 6592 | 6993 | 7595 | 8282 | 8476 | 9088 | 8840 | 7160 | 8114 | 7714 | 8521 | 8882 | 9046 | 8796 | 9224 | 9681 | 10217 | 12161 | 10301 | 12161 | 11352 | 10301
補給水量原単位 |  | m3/日/億円 | 2.4 | 2.2 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 2.1 | 1.9 | 1.8 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 1.7 | 2.4 | 1.7 | 1.8 | 1.7 | 1.9 | 1.8 | 1.6 | 1.5 | 1.6 | 1.7
工業用水補給水量（淡水） |  | 千m3／日 | 16 | 15 | 15 | 15 | 17 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | 13 | 14 | 18 | 15 | 16 | 16 | 17 | 16 | 15 | 16 | 19 | 17
| (1)工業用水道 | 千m3／日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
【小規模事業所】
項目 |  | 単位 | 年 度 1999: 年 度 | 2030推計 |  | （参考）2030推計ケース
|  |  | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 高位 | 低位 | 成長実現 | ベースライン | 地域経済傾向
製造品出荷額等（2015年価格） |  | 億円 | - | - | - | 905 | 968 | 935 | 953 | 845 | 912 | 843 | 723 | 725 | 726 | 808 | 664 | 704 | 920 | 819 | 852 | 812 | 966 | 664 | 966 | 902 | 664
補給水量原単位 |  | m3/日/億円 | [20 empty] | 1.8 | 2 | bar: 年 度 1999 to 年 度 2018
工業用水補給水量（淡水） |  | 千m3／日 | [20 empty] | 2 | 1 | bar: 年 度 1999 to 年 度 2018
| (1)工業用水道 | 千m3／日 | [20 empty] | 0 | 0 | bar: 年 度 1999 to 年 度 2018
【合計】
項目 |  | 単位 | [20 empty] | 2030推計
[23 empty] | 高位 | 低位
工業用水補給水量（淡水） |  | 千m3／日 | [20 empty] | 21 | 18
| 工業用水道 | 千m3／日 | [20 empty] | 0 | 0
《説明変数等》
項目 |  | 単位 | 年 度 1999: 年 度 | 2030推計
|  |  | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 高位 | 低位
水源構成比 |  | ％ | 44.16 | 45.44 | 49.43 | 51.52 | 47.2 | 46.52 | 42.22 | 38.73 | 40.31 | 44.27 | 45.31 | 43.44 | 39.46 | 45.91 | 49.97 | 57.1 | 44.35 | 52.15 | 45.02 | 44.63 | 45.86 | 45.86
生活関連補給水量 |  | 千m3／日 | 5 | 5 | 5 | 6 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 5 | 8 | 7 | 7 | 10 | 7
生活関連補給水量原単位 |  | m3/日/億円 | 3.1 | 2.4 | 2.6 | 2.6 | 3.2 | 2.8 | 2.7 | 2.6 | 2.6 | 2.5 | 2.7 | 2.6 | 3.2 | 2.6 | 2.9 | 2.8 | 2.1 | 2.8 | 2.3 | 2.3 | 2.7 | 2.7
生活関連製造品出荷額等（2015年価格） |  | 億円 | 1779 | 2102 | 2057 | 2181 | 2508 | 2473 | 2548 | 2588 | 2590 | 2492 | 2229 | 2276 | 2027 | 2207 | 2399 | 2571 | 2533 | 2669 | 2881 | 2974 | 3540 | 2763
基礎資材関連補給水量 |  | 千m3／日 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 5 | 4 | 5 | 8 | 5 | 4 | 5 | 7 | 6
基礎資材関連補給水量原単位 |  | m3/日/億円 | 2.6 | 2.4 | 2.4 | 2.6 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 1.9 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 3.7 | 2 | 1.8 | 2.1 | 3.4 | 1.7 | 1.6 | 1.8 | 2.1 | 2.1
基礎資材関連製造品出荷額等（2015年価格） |  | 億円 | 2354 | 2092 | 2085 | 1975 | 1863 | 1929 | 1859 | 1906 | 2118 | 2098 | 2113 | 2112 | 1863 | 2261 | 2366 | 2431 | 2313 | 2709 | 2592 | 2672 | 3180 | 2895
加工組立関連補給水量 |  | 千m3／日 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3
加工組立関連製造品出荷額等（2015年価格） |  | 億円 | 2601 | 2734 | 2593 | 2436 | 2622 | 3193 | 3876 | 3981 | 4380 | 4250 | 2819 | 3725 | 3824 | 4053 | 4117 | 4044 | 3950 | 3845 | 4208 | 4571 | 5441 | 4643
《想定値》
項目 |  | 単位 | 年 度 1999: 年 度
|  |  | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018
生活関連補給水量原単位 |  | m3/日/億円 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | 2.6 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7
基礎資材関連補給水量原単位 |  | m3/日/億円 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2 | 2.1 | 2 | 2.1 | 2.1
注１．国推計値とは、実績を基に需給両面に存在する不確定要素を踏まえて国が推計した需要量をいう。
注２．四捨五入の関係で合計が合わない場合がある。
注３．説明変数等は、従業者30人以上の事業所の数値を基に整理。
注４．各項目の高位と低位は、工業用水道一日最大取水量の高位と低位の推計結果に応じて記載している。
淀川水系における工業用水道の将来需要量（国推計値）について
ここに示すデータは、国土審議会第23回水資源開発分科会（令和4年1月28日）参考２「淀川水系における将来需要量及び供給可能量の算定結果」（以下、「本資料」）を補完するものである。
（２）滋賀県 （本資料p.15「(3)工場用水有収水量」、同pp.64-69「工業用水需要想定」関連）
【従業者30人以上の事業所】
項目 |  | 単位 | 年 度 1999: 年 度 | 2030推計 |  | （参考）2030推計ケース
|  |  | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 高位 | 低位 | 成長実現 | ベースライン | 地域経済傾向
製造品出荷額等（2015年価格） |  | 億円 | 54952 | 58075 | 55939 | 54960 | 56373 | 60735 | 62447 | 66005 | 68094 | 68667 | 56995 | 62197 | 60217 | 59939 | 61357 | 63541 | 69436 | 70319 | 74875 | 76217 | 90718 | 74127 | 90718 | 84680 | 74127
補給水量原単位 |  | m3/日/億円 | 9.9 | 9.1 | 9.1 | 9 | 8.5 | 8.1 | 7.7 | 7.2 | 6.9 | 6.7 | 7.5 | 7.5 | 7.6 | 6.9 | 6.6 | 6.5 | 5.6 | 5.7 | 5.5 | 5.4 | 4.3 | 4
工業用水補給水量（淡水） |  | 千m3／日 | 544 | 527 | 507 | 492 | 478 | 489 | 478 | 474 | 472 | 459 | 426 | 466 | 455 | 415 | 405 | 412 | 389 | 397 | 415 | 415 | 394 | 296
| (1)工業用水道 | 千m3／日 | 85 | 87 | 89 | 82 | 79 | 77 | 73 | 74 | 76 | 77 | 72 | 70 | 98 | 67 | 67 | 84 | 77 | 79 | 81 | 76 | 85 | 63
【小規模事業所】
項目 |  | 単位 | 年 度 1999: 年 度 | 2030推計 |  | （参考）2030推計ケース
|  |  | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 高位 | 低位 | 成長実現 | ベースライン | 地域経済傾向
製造品出荷額等（2015年価格） |  | 億円 | - | - | - | 4993 | 5095 | 5115 | 5044 | 4922 | 5608 | 5337 | 4502 | 4567 | 4771 | 4762 | 4779 | 4598 | 4393 | 4438 | 4769 | 5375 | 6397 | 3852 | 6937 | 5971 | 3852
補給水量原単位 |  | m3/日/億円 | [20 empty] | 6.9 | 7 | bar: 年 度 1999 to 年 度 2018
工業用水補給水量（淡水） |  | 千m3／日 | [20 empty] | 44 | 27 | bar: 年 度 1999 to 年 度 2018
| (1)工業用水道 | 千m3／日 | [20 empty] | 8 | 5 | bar: 年 度 1999 to 年 度 2018
【合計】
項目 |  | 単位 | [20 empty] | 2030推計
[23 empty] | 高位 | 低位
工業用水補給水量（淡水） |  | 千m3／日 | [20 empty] | 438 | 323
| 工業用水道 | 千m3／日 | [20 empty] | 93 | 68
【工業用水道】
項目 |  | 単位 | 年 度 1999: 年 度 | 2030推計
|  |  | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 高位 | 低位
工業用水道給水量 |  | m3／日 | 77757 | 79915 | 77577 | 77239 | 74103 | 70960 | 66819 | 66089 | 66836 | 66271 | 58737 | 56192 | 53271 | 51866 | 50458 | 49268 | 48665 | 51691 | 51386 | 53836 | 59604 | 43582
利用量率 |  | ％ | 92.6 | 92.5 | 96 | 96.3 | 97.4 | 97.6 | 96.5 | 97.7 | 98 | 97.7 | 98.4 | 98.9 | 98.1 | 96.2 | 94.5 | 94 | 93.4 | 93.9 | 95.1 | 95.8 | 93.4 | 98.9
工業用水道一日平均取水量 |  | m3／日 | 0.97 | 1 | 0.94 | 0.93 | 0.88 | 0.84 | 0.8 | 0.78 | 0.79 | 0.78 | 0.69 | 0.66 | 0.63 | 0.62 | 0.62 | 0.61 | 0.6 | 0.64 | 0.63 | 0.65 | 0.74 | 0.51
負荷率 |  | ％ | 84.9 | 81.4 | 83.4 | 80.4 | 82.1 | 79.9 | 75.3 | 80 | 79 | 78.7 | 78.3 | 76.3 | 80.7 | 68.9 | 75.4 | 73.6 | 76 | 77.8 | 79.6 | 82.9 | 68.9 | 82.9
工業用水道 一日最大取水量 |  | m3／s | 1.14 | 1.23 | 1.12 | 1.15 | 1.07 | 1.05 | 1.07 | 0.98 | 1 | 1 | 0.88 | 0.86 | 0.78 | 0.9 | 0.82 | 0.82 | 0.79 | 0.82 | 0.79 | 0.79 | 1.07 | 0.62
| 指定水系分 | m3／s | 1.14 | 1.23 | 1.12 | 1.15 | 1.07 | 1.05 | 1.07 | 0.98 | 1 | 1 | 0.88 | 0.86 | 0.78 | 0.9 | 0.82 | 0.82 | 0.79 | 0.82 | 0.79 | 0.79 | 1.07 | 0.62
| 他水系分 | m3／s | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
《説明変数等》
項目 |  | 単位 | 年 度 1999: 年 度 | 2030推計
|  |  | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 高位 | 低位
水源構成比 |  | ％ | 76.7 | 76.04 | 74.69 | 75.39 | 75.16 | 76.63 | 76.87 | 76.57 | 75.94 | 74.85 | 74.94 | 75.44 | 68.05 | 74.95 | 74.88 | 68.78 | 68.37 | 68.72 | 68.87 | 69.84 | 64.72 | 64.72
生活関連補給水量 |  | 千m3／日 | 329 | 314 | 298 | 295 | 291 | 300 | 286 | 277 | 278 | 268 | 252 | 259 | 277 | 253 | 246 | 259 | 243 | 253 | 266 | 271 | 272 | 173
生活関連補給水量原単位 |  | m3/日/億円 | 21.5 | 20.2 | 19.2 | 20.3 | 19.8 | 19.6 | 19 | 18 | 17.3 | 16.7 | 19.1 | 18.3 | 19.7 | 18.2 | 16.8 | 17.1 | 13.8 | 15 | 14.9 | 15.6 | 13.1 | 13.1
生活関連製造品出荷額等（2015年価格） |  | 億円 | 15282 | 15545 | 15480 | 14479 | 14672 | 15292 | 15014 | 15403 | 16111 | 15994 | 13177 | 14125 | 14052 | 13908 | 14605 | 15151 | 17611 | 16837 | 17828 | 17412 | 20725 | 13177
基礎資材関連補給水量 |  | 千m3／日 | 122 | 122 | 120 | 117 | 110 | 112 | 113 | 114 | 112 | 112 | 103 | 102 | 88 | 93 | 91 | 89 | 89 | 87 | 93 | 86 | 88 | 89
基礎資材関連補給水量原単位 |  | m3/日/億円 | 8 | 7.9 | 8.2 | 7.6 | 7.1 | 7 | 7 | 7.2 | 6.4 | 6.6 | 6.4 | 5.6 | 5.3 | 6 | 6 | 5.5 | 4.9 | 4.4 | 4.3 | 4.2 | 3.6 | 3.6
基礎資材関連製造品出荷額等（2015年価格） |  | 億円 | 15341 | 15397 | 14728 | 15289 | 15400 | 15957 | 16188 | 15802 | 17493 | 17052 | 16173 | 18040 | 16511 | 15495 | 15180 | 16084 | 18182 | 19603 | 21330 | 20538 | 24445 | 24693
加工組立関連補給水量 |  | 千m3／日 | 93 | 90 | 90 | 81 | 77 | 77 | 79 | 82 | 81 | 78 | 71 | 105 | 90 | 69 | 69 | 64 | 56 | 58 | 57 | 58 | 34 | 34
加工組立関連製造品出荷額等（2015年価格） |  | 億円 | 24329 | 27133 | 25731 | 25192 | 26300 | 29486 | 31244 | 34800 | 34490 | 35622 | 27646 | 30032 | 29653 | 30536 | 31573 | 32306 | 33642 | 33879 | 35717 | 38267 | 45548 | 36258
《想定値》
項目 |  | 単位 | 年 度 1999: 年 度
|  |  | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018
生活関連補給水量原単位 |  | m3/日/億円 | 19.5 | 19.1 | 18.4 | 18.8 | 18.6 | 19.5 | 19.6 | 19.5 | 19.1 | 18.4 | 18.5 | 18.8 | 18.6 | 18.5 | 18.5 | 15.2 | 14.9 | 15.1 | 15.2 | 15.7
基礎資材関連補給水量原単位 |  | m3/日/億円 | 7.2 | 6.9 | 6.4 | 6.7 | 6.6 | 7.1 | 7.2 | 7.1 | 6.9 | 6.5 | 6.5 | 6.7 | 6.6 | 6.5 | 6.5 | 4.6 | 4.5 | 4.6 | 4.7 | 4.9
注１．国推計値とは、実績を基に需給両面に存在する不確定要素を踏まえて国が推計した需要量をいう。
注２．四捨五入の関係で合計が合わない場合がある。
注３．説明変数等は、従業者30人以上の事業所の数値を基に整理。
注４．各項目の高位と低位は、工業用水道一日最大取水量の高位と低位の推計結果に応じて記載している。
淀川水系における工業用水道の将来需要量（国推計値）について
ここに示すデータは、国土審議会第23回水資源開発分科会（令和4年1月28日）参考２「淀川水系における将来需要量及び供給可能量の算定結果」（以下、「本資料」）を補完するものである。
（３）京都府 （本資料p.15「(3)工場用水有収水量」関連）
【従業者30人以上の事業所】
項目 |  | 単位 | 年 度 1999: 年 度 | 2030推計 |  | （参考）2030推計ケース
|  |  | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 高位 | 低位 | 成長実現 | ベースライン | 地域経済傾向
製造品出荷額等（2015年価格） |  | 億円 | 38760 | 43341 | 37695 | 34370 | 34886 | 37064 | 37796 | 41810 | 48848 | 42938 | 36365 | 38141 | 38750 | 37180 | 35648 | 36633 | 40337 | 41957 | 44840 | 45815 | 54532 | 32046 | 54532 | 50902 | 32046
補給水量原単位 |  | m3/日/億円 | 7.4 | 6.6 | 7.2 | 4.4 | 4.1 | 3.8 | 3.7 | 3.2 | 2.7 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.9 | 2.7 | 4.3 | 4.9 | 3.9 | 3.6 | 2.8 | 3.2
工業用水補給水量（淡水） |  | 千m3／日 | 287 | 285 | 272 | 151 | 145 | 143 | 139 | 135 | 131 | 118 | 102 | 108 | 107 | 105 | 103 | 100 | 172 | 204 | 173 | 165 | 151 | 102
| (1)工業用水道 | 千m3／日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
【小規模事業所】
項目 |  | 単位 | 年 度 1999: 年 度 | 2030推計 |  | （参考）2030推計ケース
|  |  | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 高位 | 低位 | 成長実現 | ベースライン | 地域経済傾向
製造品出荷額等（2015年価格） |  | 億円 | - | - | - | 7304 | 7202 | 7279 | 6969 | 6887 | 7314 | 6916 | 5790 | 5734 | 6273 | 5498 | 5321 | 5445 | 6237 | 6007 | 5716 | 5777 | 6876 | 4881 | 6876 | 6418 | 4881
補給水量原単位 |  | m3/日/億円 | [20 empty] | 3.1 | 3.4 | bar: 年 度 1999 to 年 度 2018
工業用水補給水量（淡水） |  | 千m3／日 | [20 empty] | 21 | 17 | bar: 年 度 1999 to 年 度 2018
| (1)工業用水道 | 千m3／日 | [20 empty] | 0 | 0 | bar: 年 度 1999 to 年 度 2018
【合計】
項目 |  | 単位 | [20 empty] | 2030推計
[23 empty] | 高位 | 低位
工業用水補給水量（淡水） |  | 千m3／日 | [20 empty] | 172 | 119
| 工業用水道 | 千m3／日 | [20 empty] | 0 | 0
《説明変数等》
項目 |  | 単位 | 年 度 1999: 年 度 | 2030推計
|  |  | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 高位 | 低位
水源構成比 |  | ％ | 90.2 | 88.92 | 88.31 | 79.95 | 80.47 | 78.1 | 79.28 | 79.53 | 79.54 | 78.88 | 79.7 | 80.76 | 74.54 | 78.77 | 79.56 | 80.26 | 82.31 | 89.13 | 87.67 | 87.18 | 82.41 | 82.41
生活関連補給水量 |  | 千m3／日 | 85 | 89 | 82 | 75 | 72 | 70 | 70 | 70 | 71 | 68 | 61 | 65 | 57 | 60 | 62 | 60 | 72 | 100 | 63 | 63 | 96 | 59
生活関連補給水量原単位 |  | m3/日/億円 | 4.8 | 4.5 | 4.5 | 4.6 | 4.5 | 4 | 3.9 | 3.4 | 2.7 | 3.1 | 2.9 | 3.2 | 3.1 | 3 | 3.8 | 3.7 | 3.6 | 4.6 | 2.8 | 2.8 | 3.6 | 3.6
生活関連製造品出荷額等（2015年価格） |  | 億円 | 17902 | 19797 | 18085 | 16354 | 15919 | 17418 | 17890 | 20806 | 26065 | 21559 | 20818 | 20101 | 18276 | 19706 | 16477 | 16327 | 19961 | 21679 | 22212 | 22405 | 26668 | 16327
基礎資材関連補給水量 |  | 千m3／日 | 141 | 132 | 136 | 23 | 20 | 19 | 18 | 17 | 14 | 11 | 10 | 11 | 12 | 11 | 11 | 10 | 70 | 75 | 81 | 73 | 34 | 23
基礎資材関連補給水量原単位 |  | m3/日/億円 | 32.2 | 29.6 | 30.8 | 5.9 | 5.2 | 5.1 | 5 | 4.5 | 4.1 | 3.5 | 3.9 | 4.2 | 3.8 | 4.2 | 3.7 | 3.5 | 22.8 | 23 | 23.5 | 21 | 8.2 | 8.2
基礎資材関連製造品出荷額等（2015年価格） |  | 億円 | 4358 | 4440 | 4417 | 3953 | 3868 | 3649 | 3555 | 3663 | 3510 | 3249 | 2578 | 2670 | 3208 | 2708 | 2863 | 2891 | 3077 | 3274 | 3442 | 3504 | 4171 | 2751
加工組立関連補給水量 |  | 千m3／日 | 62 | 64 | 54 | 52 | 53 | 54 | 51 | 48 | 46 | 38 | 31 | 32 | 38 | 33 | 30 | 29 | 29 | 29 | 29 | 28 | 21 | 21
加工組立関連製造品出荷額等（2015年価格） |  | 億円 | 16500 | 19104 | 15193 | 14063 | 15099 | 15997 | 16352 | 17341 | 19273 | 18131 | 12969 | 15370 | 17266 | 14766 | 16309 | 17415 | 17299 | 17004 | 19185 | 19906 | 23693 | 12969
《想定値》
項目 |  | 単位 | 年 度 1999: 年 度
|  |  | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018
生活関連補給水量原単位 |  | m3/日/億円 | 4.1 | 4 | 4 | 3.5 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | 3.6 | 4 | 3.9 | 3.9
基礎資材関連補給水量原単位 |  | m3/日/億円 | 36.4 | 28.7 | 25.7 | 5 | 5.5 | 3.4 | 4.3 | 4.6 | 4.6 | 4 | 4.7 | 5.9 | 4.8 | 3.9 | 4.6 | 5.3 | 8 | 29.9 | 22.7 | 20.7
注１．国推計値とは、実績を基に需給両面に存在する不確定要素を踏まえて国が推計した需要量をいう。
注２．四捨五入の関係で合計が合わない場合がある。
注３．説明変数等は、従業者30人以上の事業所の数値を基に整理。
注４．各項目の高位と低位は、工業用水道一日最大取水量の高位と低位の推計結果に応じて記載している。
淀川水系における工業用水道の将来需要量（国推計値）について
ここに示すデータは、国土審議会第23回水資源開発分科会（令和4年1月28日）参考２「淀川水系における将来需要量及び供給可能量の算定結果」（以下、「本資料」）を補完するものである。
（４）大阪府 （本資料p.15「(3)工場用水有収水量」、同pp.70-75「工業用水需要想定」関連）
【従業者30人以上の事業所】
項目 |  | 単位 | 年 度 1999: 年 度 | 2030推計 |  | （参考）2030推計ケース
|  |  | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 高位 | 低位 | 成長実現 | ベースライン | 地域経済傾向
製造品出荷額等（2015年価格） |  | 億円 | 153670 | 152939 | 147698 | 142897 | 140944 | 143047 | 141172 | 139482 | 146101 | 140540 | 123172 | 132915 | 133884 | 133759 | 133207 | 133300 | 139580 | 138868 | 145776 | 146607 | 174499 | 133844 | 174499 | 162886 | 133844
補給水量原単位 |  | m3/日/億円 | 5.6 | 5.5 | 5.5 | 5.3 | 5.2 | 5.1 | 4.9 | 4.9 | 4.8 | 4.6 | 4.8 | 4.3 | 4.3 | 4 | 3.8 | 3.8 | 3.7 | 3.7 | 3.2 | 3.1 | 4 | 4
工業用水補給水量（淡水） |  | 千m3／日 | 867 | 848 | 807 | 760 | 733 | 731 | 694 | 680 | 708 | 644 | 588 | 567 | 578 | 532 | 506 | 504 | 516 | 509 | 463 | 449 | 695 | 538
| (1)工業用水道 | 千m3／日 | 539 | 533 | 514 | 483 | 454 | 457 | 417 | 420 | 444 | 403 | 359 | 347 | 350 | 325 | 319 | 306 | 329 | 317 | 286 | 286 | 417 | 323
【小規模事業所】
項目 |  | 単位 | 年 度 1999: 年 度 | 2030推計 |  | （参考）2030推計ケース
|  |  | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 高位 | 低位 | 成長実現 | ベースライン | 地域経済傾向
製造品出荷額等（2015年価格） |  | 億円 | - | - | - | 42637 | 42418 | 41711 | 41206 | 40379 | 42351 | 40386 | 33093 | 31772 | 34259 | 32524 | 31394 | 30659 | 30885 | 29424 | 29839 | 29757 | 35419 | 24215 | 35419 | 33062 | 24215
補給水量原単位 |  | m3/日/億円 | [20 empty] | 3.3 | 3.2 | bar: 年 度 1999 to 年 度 2018
工業用水補給水量（淡水） |  | 千m3／日 | [20 empty] | 117 | 77 | bar: 年 度 1999 to 年 度 2018
| (1)工業用水道 | 千m3／日 | [20 empty] | 75 | 49 | bar: 年 度 1999 to 年 度 2018
【合計】
項目 |  | 単位 | [20 empty] | 2030推計
[23 empty] | 高位 | 低位
工業用水補給水量（淡水） |  | 千m3／日 | [20 empty] | 812 | 615
| 工業用水道 | 千m3／日 | [20 empty] | 492 | 372
【工業用水道】
項目 |  | 単位 | 年 度 1999: 年 度 | 2030推計
|  |  | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 高位 | 低位
工業用水道給水量 |  | m3／日 | 576822 | 565985 | 547406 | 515204 | 468196 | 467823 | 450884 | 443816 | 436510 | 416712 | 384426 | 378281 | 361808 | 353405 | 352550 | 340228 | 335948 | 332729 | 328256 | 324500 | 479441 | 362505
利用量率 |  | ％ | 97.7 | 98 | 98.1 | 97.4 | 98.7 | 99.8 | 98.4 | 99.2 | 99.2 | 99.2 | 99.4 | 100.5 | 99.3 | 100.3 | 100.4 | 99.6 | 100.1 | 102.8 | 102.2 | 101.9 | 99.3 | 102.8
工業用水道一日平均取水量 |  | m3／日 | 6.83 | 6.69 | 6.46 | 6.12 | 5.49 | 5.43 | 5.3 | 5.18 | 5.1 | 4.86 | 4.47 | 4.36 | 4.22 | 4.08 | 4.06 | 3.95 | 3.88 | 3.75 | 3.72 | 3.69 | 5.59 | 4.2
負荷率 |  | ％ | 83.8 | 84.5 | 71.5 | 76.2 | 82.1 | 83.1 | 85.5 | 84.8 | 84.3 | 81.6 | 81.9 | 79.3 | 80.8 | 79 | 80.8 | 82.9 | 83.4 | 78.3 | 83.2 | 78.6 | 78.3 | 83.4
工業用水道 一日最大取水量 |  | m3／s | 8.16 | 7.92 | 9.03 | 8.04 | 6.68 | 6.53 | 6.2 | 6.1 | 6.05 | 5.96 | 5.46 | 5.49 | 5.22 | 5.16 | 5.03 | 4.77 | 4.66 | 4.78 | 4.47 | 4.69 | 7.14 | 5.04
| 指定水系分 | m3／s | 8.16 | 7.92 | 9.03 | 8.04 | 6.68 | 6.53 | 6.2 | 6.1 | 6.05 | 5.96 | 5.46 | 5.49 | 5.22 | 5.16 | 5.03 | 4.77 | 4.66 | 4.78 | 4.47 | 4.69 | 7.14 | 5.04
| 他水系分 | m3／s | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
《説明変数等》
項目 |  | 単位 | 年 度 1999: 年 度 | 2030推計
|  |  | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 高位 | 低位
水源構成比 |  | ％ | 22.37 | 21.24 | 21.3 | 21.68 | 22.78 | 22.52 | 23.37 | 23.17 | 21.44 | 22.33 | 23.6 | 24.01 | 17.28 | 23.71 | 21.91 | 24.53 | 17.94 | 20.56 | 21.11 | 17.25 | 22.03 | 22.03
生活関連補給水量 |  | 千m3／日 | 266 | 245 | 231 | 217 | 215 | 212 | 210 | 202 | 200 | 197 | 191 | 187 | 179 | 185 | 169 | 183 | 166 | 162 | 151 | 132 | 227 | 165
生活関連補給水量原単位 |  | m3/日/億円 | 6.1 | 6 | 5.8 | 5.7 | 5.8 | 5.9 | 6.3 | 6.2 | 5.9 | 6.1 | 6.3 | 6.3 | 5.9 | 6.2 | 5.5 | 5.9 | 5.1 | 4.9 | 4.5 | 3.9 | 5.7 | 5.7
生活関連製造品出荷額等（2015年価格） |  | 億円 | 43326 | 41095 | 39761 | 37853 | 36738 | 35991 | 33380 | 32657 | 34071 | 32294 | 30023 | 29787 | 30410 | 30068 | 30780 | 30998 | 32715 | 32988 | 33372 | 33448 | 39812 | 28901
基礎資材関連補給水量 |  | 千m3／日 | 522 | 529 | 500 | 473 | 447 | 446 | 415 | 413 | 440 | 388 | 345 | 331 | 340 | 302 | 298 | 281 | 303 | 279 | 271 | 272 | 432 | 337
基礎資材関連補給水量原単位 |  | m3/日/億円 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.2 | 7.1 | 7.1 | 6.6 | 6.7 | 7.2 | 6.7 | 6.4 | 5.5 | 5.9 | 5.1 | 5.1 | 4.9 | 5 | 4.5 | 4.4 | 4.5 | 6 | 6
基礎資材関連製造品出荷額等（2015年価格） |  | 億円 | 70526 | 71156 | 67475 | 65763 | 63271 | 63100 | 62772 | 61505 | 60746 | 57565 | 53501 | 59689 | 57442 | 59221 | 57924 | 57829 | 60771 | 62308 | 61898 | 60502 | 72012 | 56138
加工組立関連補給水量 |  | 千m3／日 | 79 | 75 | 76 | 71 | 72 | 72 | 69 | 64 | 67 | 59 | 53 | 49 | 58 | 45 | 39 | 40 | 46 | 68 | 42 | 45 | 36 | 36
加工組立関連製造品出荷額等（2015年価格） |  | 億円 | 39819 | 40687 | 40463 | 39280 | 40935 | 43955 | 45019 | 45320 | 51284 | 50682 | 39647 | 43439 | 46031 | 44469 | 44503 | 44473 | 46093 | 43571 | 50505 | 52657 | 62676 | 48804
《想定値》
項目 |  | 単位 | 年 度 1999: 年 度
|  |  | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018
生活関連補給水量原単位 |  | m3/日/億円 | 5.8 | 5.5 | 5.5 | 5.6 | 5.9 | 5.8 | 6.1 | 6 | 5.5 | 5.8 | 6.2 | 6.3 | 6.2 | 6.2 | 5.7 | 6.4 | 4.5 | 5.3 | 5.4 | 4.3
基礎資材関連補給水量原単位 |  | m3/日/億円 | 6.1 | 5.9 | 5.9 | 6 | 6.2 | 6.1 | 6.3 | 6.2 | 5.9 | 6.1 | 6.3 | 6.4 | 6.4 | 6.3 | 6 | 6.5 | 5.2 | 5.7 | 5.8 | 5.1
注１．国推計値とは、実績を基に需給両面に存在する不確定要素を踏まえて国が推計した需要量をいう。
注２．四捨五入の関係で合計が合わない場合がある。
注３．説明変数等は、従業者30人以上の事業所の数値を基に整理。
注４．各項目の高位と低位は、工業用水道一日最大取水量の高位と低位の推計結果に応じて記載している。
淀川水系における工業用水道の将来需要量（国推計値）について
ここに示すデータは、国土審議会第23回水資源開発分科会（令和4年1月28日）参考２「淀川水系における将来需要量及び供給可能量の算定結果」（以下、「本資料」）を補完するものである。
（５）兵庫県 （本資料p.15「(3)工場用水有収水量」、同pp.76-81「工業用水需要想定」関連）
【従業者30人以上の事業所】
項目 |  | 単位 | 年 度 1999: 年 度 | 2030推計 |  | （参考）2030推計ケース
|  |  | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 高位 | 低位 | 成長実現 | ベースライン | 地域経済傾向
製造品出荷額等（2015年価格） |  | 億円 | 49666 | 50651 | 49490 | 46313 | 46516 | 47536 | 47696 | 50721 | 53857 | 52601 | 47268 | 51568 | 48792 | 47709 | 46580 | 46930 | 49651 | 52788 | 52735 | 54584 | 64969 | 54021 | 64969 | 60645 | 54021
補給水量原単位 |  | m3/日/億円 | 5.7 | 5.4 | 5.4 | 5 | 4.7 | 4.6 | 4.5 | 4.4 | 4.3 | 4.5 | 4.6 | 4.2 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4 | 3.6 | 3.6 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 3.5
工業用水補給水量（淡水） |  | 千m3／日 | 283 | 273 | 268 | 233 | 219 | 221 | 215 | 225 | 233 | 238 | 219 | 219 | 222 | 213 | 209 | 189 | 179 | 189 | 184 | 187 | 224 | 191
| (1)工業用水道 | 千m3／日 | 167 | 156 | 156 | 153 | 142 | 152 | 150 | 159 | 166 | 173 | 161 | 158 | 165 | 150 | 141 | 134 | 123 | 134 | 130 | 134 | 164 | 140
【小規模事業所】
項目 |  | 単位 | 年 度 1999: 年 度 | 2030推計 |  | （参考）2030推計ケース
|  |  | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 高位 | 低位 | 成長実現 | ベースライン | 地域経済傾向
製造品出荷額等（2015年価格） |  | 億円 | - | - | - | 7263 | 7353 | 7393 | 7249 | 7332 | 7854 | 7598 | 6606 | 5827 | 6170 | 5826 | 5687 | 5558 | 6280 | 5677 | 5611 | 5991 | 7130 | 5140 | 7130 | 6656 | 5140
補給水量原単位 |  | m3/日/億円 | [20 empty] | 3.6 | 3.6 | bar: 年 度 1999 to 年 度 2018
工業用水補給水量（淡水） |  | 千m3／日 | [20 empty] | 26 | 19 | bar: 年 度 1999 to 年 度 2018
| (1)工業用水道 | 千m3／日 | [20 empty] | 19 | 14 | bar: 年 度 1999 to 年 度 2018
【合計】
項目 |  | 単位 | [20 empty] | 2030推計
[23 empty] | 高位 | 低位
工業用水補給水量（淡水） |  | 千m3／日 | [20 empty] | 250 | 210
| 工業用水道 | 千m3／日 | [20 empty] | 183 | 154
【工業用水道】
項目 |  | 単位 | 年 度 1999: 年 度 | 2030推計
|  |  | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 高位 | 低位
工業用水道給水量 |  | m3／日 | 160545 | 156091 | 154120 | 150097 | 144813 | 150071 | 152453 | 158165 | 165849 | 160035 | 157317 | 160446 | 156641 | 150340 | 145854 | 138350 | 138035 | 141333 | 137167 | 134780.5 | 164433 | 138375
利用量率 |  | ％ | 98.3 | 95.6 | 97 | 97.7 | 97.1 | 97.2 | 96.6 | 96.6 | 98.3 | 98.1 | 98 | 98.2 | 98.3 | 98.5 | 98.4 | 98.3 | 98.9 | 98.2 | 98.1 | 98.2 | 98 | 98.9
工業用水道一日平均取水量 |  | m3／日 | 1.89 | 1.89 | 1.84 | 1.78 | 1.73 | 1.79 | 1.83 | 1.89 | 1.95 | 1.89 | 1.86 | 1.89 | 1.84 | 1.77 | 1.72 | 1.63 | 1.62 | 1.67 | 1.62 | 1.59 | 1.94 | 1.62
負荷率 |  | ％ | 58.6 | 66 | 64.8 | 66.6 | 69.7 | 71 | 71.8 | 73.7 | 73.2 | 70.9 | 69.8 | 68.8 | 70.8 | 67.8 | 71.4 | 75.2 | 75.2 | 76.7 | 73.1 | 73.6 | 67.8 | 76.7
工業用水道 一日最大取水量 |  | m3／s | 3.22 | 2.86 | 2.84 | 2.67 | 2.48 | 2.52 | 2.54 | 2.57 | 2.67 | 2.66 | 2.66 | 2.75 | 2.61 | 2.6 | 2.4 | 2.17 | 2.15 | 2.17 | 2.21 | 2.16 | 2.86 | 2.11
| 指定水系分 | m3／s | 3.18 | 2.84 | 2.81 | 2.67 | 2.48 | 2.52 | 2.54 | 2.57 | 2.67 | 2.66 | 2.66 | 2.75 | 2.53 | 2.5 | 2.33 | 2.1 | 2.09 | 2.11 | 2.14 | 2.1 | 2.7 | 1.99
| 他水系分 | m3／s | 0.04 | 0.02 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 0.1 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.16 | 0.12
《説明変数等》
項目 |  | 単位 | 年 度 1999: 年 度 | 2030推計
|  |  | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 高位 | 低位
水源構成比 |  | ％ | 20.6 | 21.99 | 22.02 | 12.18 | 11.85 | 11.35 | 11.25 | 10.72 | 10.56 | 9.3 | 9.66 | 9.5 | 5.35 | 11.62 | 11.61 | 11.01 | 11.65 | 11.33 | 10.69 | 10.37 | 8.5 | 8.5
生活関連補給水量 |  | 千m3／日 | 95 | 93 | 95 | 93 | 87 | 86 | 85 | 84 | 84 | 81 | 80 | 77 | 88 | 75 | 77 | 76 | 78 | 73 | 74 | 81 | 98 | 80
生活関連補給水量原単位 |  | m3/日/億円 | 5.2 | 5.1 | 5.4 | 5.6 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.2 | 5.3 | 5.4 | 5.2 | 6.2 | 5.4 | 5.2 | 5.1 | 5.4 | 4.9 | 4.9 | 5.4 | 5.4 | 5.4
生活関連製造品出荷額等（2015年価格） |  | 億円 | 18287 | 18126 | 17742 | 16629 | 16273 | 15969 | 15662 | 15425 | 16325 | 15458 | 14752 | 14754 | 14217 | 13873 | 14966 | 14982 | 14381 | 15076 | 14934 | 15173 | 18060 | 14758
基礎資材関連補給水量 |  | 千m3／日 | 149 | 143 | 141 | 109 | 106 | 110 | 106 | 114 | 117 | 116 | 108 | 106 | 99 | 102 | 98 | 95 | 83 | 96 | 91 | 87 | 112 | 98
基礎資材関連補給水量原単位 |  | m3/日/億円 | 11.4 | 11.4 | 11.5 | 9.6 | 8.9 | 8.7 | 8.4 | 8.4 | 8.6 | 8.3 | 9.1 | 7.5 | 7.6 | 7.8 | 7.8 | 8 | 5.8 | 6 | 5.9 | 6.3 | 6.8 | 6.8
基礎資材関連製造品出荷額等（2015年価格） |  | 億円 | 13070 | 12503 | 12296 | 11449 | 11915 | 12638 | 12541 | 13507 | 13578 | 14026 | 11808 | 14142 | 13121 | 13044 | 12532 | 11954 | 14251 | 15880 | 15382 | 13853 | 16488 | 14371
加工組立関連補給水量 |  | 千m3／日 | 39 | 37 | 32 | 30 | 25 | 24 | 24 | 28 | 31 | 40 | 32 | 35 | 35 | 36 | 33 | 18 | 18 | 19 | 20 | 19 | 14 | 14
加工組立関連製造品出荷額等（2015年価格） |  | 億円 | 18309 | 20021 | 19452 | 18236 | 18329 | 18929 | 19493 | 21788 | 23953 | 23117 | 20707 | 22672 | 21454 | 20792 | 19083 | 19994 | 21019 | 21832 | 22420 | 25559 | 30422 | 24892
《想定値》
項目 |  | 単位 | 年 度 1999: 年 度
|  |  | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018
生活関連補給水量原単位 |  | m3/日/億円 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3
基礎資材関連補給水量原単位 |  | m3/日/億円 | 10.9 | 11.3 | 11.3 | 8.2 | 8.1 | 7.9 | 7.9 | 7.7 | 7.6 | 7.1 | 7.3 | 7.2 | 7.6 | 8 | 8 | 7.8 | 8.1 | 7.9 | 7.7 | 7.6
注１．国推計値とは、実績を基に需給両面に存在する不確定要素を踏まえて国が推計した需要量をいう。
注２．四捨五入の関係で合計が合わない場合がある。
注３．説明変数等は、従業者30人以上の事業所の数値を基に整理。
注４．各項目の高位と低位は、工業用水道一日最大取水量の高位と低位の推計結果に応じて記載している。
淀川水系における工業用水道の将来需要量（国推計値）について
ここに示すデータは、国土審議会第23回水資源開発分科会（令和4年1月28日）参考２「淀川水系における将来需要量及び供給可能量の算定結果」（以下、「本資料」）を補完するものである。
（６）奈良県 （本資料p.15「(3)工場用水有収水量」関連）
【従業者30人以上の事業所】
項目 |  | 単位 | 年 度 1999: 年 度 | 2030推計 |  | （参考）2030推計ケース
|  |  | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 高位 | 低位 | 成長実現 | ベースライン | 地域経済傾向
製造品出荷額等（2015年価格） |  | 億円 | 18557 | 17350 | 15862 | 16384 | 17282 | 18540 | 18205 | 19715 | 20704 | 19502 | 15836 | 15510 | 13689 | 13788 | 14699 | 14812 | 14726 | 14352 | 17049 | 17871 | 21271 | 13494 | 21271 | 19856 | 13494
補給水量原単位 |  | m3/日/億円 | 2.9 | 3 | 3.1 | 2.7 | 2.7 | 2.5 | 2.5 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 2.3 | 2.4 | 3.2 | 2.7 | 2.5 | 2.5 | 2.2 | 2.6 | 2 | 1.8 | 1.9 | 2.3
工業用水補給水量（淡水） |  | 千m3／日 | 54 | 52 | 50 | 45 | 46 | 47 | 46 | 42 | 43 | 40 | 36 | 38 | 43 | 38 | 37 | 37 | 32 | 37 | 34 | 32 | 41 | 31
| (1)工業用水道 | 千m3／日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
【小規模事業所】
項目 |  | 単位 | 年 度 1999: 年 度 | 2030推計 |  | （参考）2030推計ケース
|  |  | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 高位 | 低位 | 成長実現 | ベースライン | 地域経済傾向
製造品出荷額等（2015年価格） |  | 億円 | - | - | - | 3885 | 3935 | 3807 | 3560 | 3547 | 3721 | 3581 | 3121 | 3163 | 3303 | 3345 | 3291 | 3157 | 2692 | 2987 | 3024 | 2838 | 3378 | 2625 | 3378 | 3153 | 2625
補給水量原単位 |  | m3/日/億円 | [20 empty] | 3 | 2.9 | bar: 年 度 1999 to 年 度 2018
工業用水補給水量（淡水） |  | 千m3／日 | [20 empty] | 10 | 8 | bar: 年 度 1999 to 年 度 2018
| (1)工業用水道 | 千m3／日 | [20 empty] | 0 | 0 | bar: 年 度 1999 to 年 度 2018
【合計】
項目 |  | 単位 | [20 empty] | 2030推計
[23 empty] | 高位 | 低位
工業用水補給水量（淡水） |  | 千m3／日 | [20 empty] | 51 | 39
| 工業用水道 | 千m3／日 | [20 empty] | 0 | 0
《説明変数等》
項目 |  | 単位 | 年 度 1999: 年 度 | 2030推計
|  |  | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 高位 | 低位
水源構成比 |  | ％ | 55.67 | 55.56 | 57.65 | 54.75 | 57.83 | 55.03 | 54.54 | 53.93 | 55.45 | 59.81 | 63.06 | 63.07 | 47.9 | 63.34 | 63.24 | 61.66 | 63.73 | 63.71 | 70.24 | 68.38 | 77.87 | 77.87
生活関連補給水量 |  | 千m3／日 | 29 | 28 | 28 | 24 | 25 | 24 | 25 | 24 | 24 | 24 | 23 | 25 | 29 | 26 | 25 | 25 | 25 | 27 | 24 | 22 | 33 | 26
生活関連補給水量原単位 |  | m3/日/億円 | 4.4 | 4.3 | 4.7 | 4.1 | 4.3 | 4 | 4.1 | 3.9 | 4 | 4.1 | 4.3 | 4.5 | 5.4 | 4.8 | 4.7 | 4.6 | 4.5 | 4.4 | 4.1 | 3.7 | 4.6 | 4.6
生活関連製造品出荷額等（2015年価格） |  | 億円 | 6544 | 6555 | 5989 | 5792 | 5839 | 5933 | 5979 | 6051 | 6043 | 5863 | 5403 | 5513 | 5363 | 5315 | 5439 | 5356 | 5527 | 5963 | 5862 | 6080 | 7237 | 5662
基礎資材関連補給水量 |  | 千m3／日 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 8 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 8 | 5
基礎資材関連補給水量原単位 |  | m3/日/億円 | 2.6 | 2.5 | 2.6 | 2.4 | 2.4 | 2.6 | 2.9 | 2.6 | 2.8 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.9 | 3.3 | 3.1 | 2.4 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 2.4 | 2.4
基礎資材関連製造品出荷額等（2015年価格） |  | 億円 | 3265 | 3037 | 2959 | 3060 | 3075 | 3182 | 2249 | 2206 | 2094 | 2012 | 1794 | 1826 | 1870 | 2109 | 2021 | 2087 | 2165 | 2492 | 2718 | 2736 | 3256 | 1934
加工組立関連補給水量 |  | 千m3／日 | 17 | 17 | 14 | 14 | 13 | 14 | 15 | 13 | 14 | 11 | 8 | 9 | 10 | 6 | 5 | 5 | 2 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0
加工組立関連製造品出荷額等（2015年価格） |  | 億円 | 8747 | 7758 | 6914 | 7532 | 8368 | 9425 | 9977 | 11458 | 12567 | 11626 | 8639 | 8171 | 6456 | 6365 | 7239 | 7369 | 7034 | 5897 | 8469 | 9055 | 10778 | 5897
《想定値》
項目 |  | 単位 | 年 度 1999: 年 度
|  |  | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018
生活関連補給水量原単位 |  | m3/日/億円 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.2 | 4.3 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.3 | 4.3 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.5 | 4.5
基礎資材関連補給水量原単位 |  | m3/日/億円 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | 2.6 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5
注１．国推計値とは、実績を基に需給両面に存在する不確定要素を踏まえて国が推計した需要量をいう。
注２．四捨五入の関係で合計が合わない場合がある。
注３．説明変数等は、従業者30人以上の事業所の数値を基に整理。
注４．各項目の高位と低位は、工業用水道一日最大取水量の高位と低位の推計結果に応じて記載している。
淀川水系における工業用水道の将来需要量（国推計値）について
ここに示すデータは、国土審議会第23回水資源開発分科会（令和4年1月28日）参考２「淀川水系における将来需要量及び供給可能量の算定結果」（以下、「本資料」）を補完するものである。
（７）回帰分析（重回帰）による補給水量原単位の想定 （本資料p.16「(1)従業員30人以上の事業所」関連）
基礎資材型業種（淀川水系）
項目 |  | 単位 | 年 度 1999: 年 度
|  |  | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018
製造品出荷額等（2015年価格） |  | 億円 | 108913 | 108627 | 103960 | 101489 | 99393 | 100456 | 99163 | 98589 | 99540 | 96002 | 87968 | 98479 | 94015 | 94839 | 92885 | 93276 | 100760 | 106266 | 107361 | 103804
補給水量 |  | 千m3/日 | 948 | 937.5 | 910.6 | 734.9 | 694.5 | 700.4 | 661.6 | 666.7 | 692.6 | 636.3 | 573.6 | 558.4 | 550.9 | 519 | 508.4 | 486.2 | 558.7 | 547.5 | 545.8 | 529.1
補給水量原単位 |  | m3/日/億円 | 8.7 | 8.6 | 8.8 | 7.2 | 7 | 7 | 6.6 | 6.8 | 7 | 6.6 | 6.5 | 5.7 | 5.9 | 5.5 | 5.5 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.1 | 5.1
生活関連型業種（淀川水系）
項目 |  | 単位 | 年 度 1999: 年 度
|  |  | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018
製造品出荷額等（2015年価格） |  | 億円 | 103120 | 103219 | 99114 | 93287 | 91948 | 93077 | 90473 | 92931 | 101206 | 93659 | 86402 | 86557 | 84344 | 85076 | 84665 | 85386 | 92728 | 95213 | 97089 | 97492
補給水量 |  | 千m3/日 | 809.8 | 774.2 | 738.8 | 709 | 697.3 | 699.4 | 682.2 | 663.3 | 665.1 | 644.4 | 612.7 | 618.6 | 636.3 | 604.2 | 586.9 | 610.6 | 589.3 | 621.9 | 583.7 | 576.3
補給水量原単位 |  | m3/日/億円 | 7.9 | 7.5 | 7.5 | 7.6 | 7.6 | 7.5 | 7.5 | 7.1 | 6.6 | 6.9 | 7.1 | 7.1 | 7.5 | 7.1 | 6.9 | 7.2 | 6.4 | 6.5 | 6 | 5.9
加工組立型業種（淀川水系）
項目 |  | 単位 | 年 度 1999: 年 度
|  |  | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018
製造品出荷額等（2015年価格） |  | 億円 | 110305 | 117437 | 110346 | 106740 | 111653 | 120984 | 125961 | 134689 | 145946 | 143427.4282 | 112426 | 123409 | 124685 | 120981 | 122823 | 125601 | 129037 | 126029 | 140505 | 150016
補給水量 |  | 千m3/日 | 293 | 287.9 | 269.7 | 252.2 | 245 | 245.6 | 244 | 240.3 | 243.7 | 232.3 | 198.6 | 234.2 | 236.1 | 194.2 | 180 | 160.1 | 155.4 | 182.6 | 154.4 | 157.7
補給水量原単位 |  | m3/日/億円 | 2.7 | 2.5 | 2.4 | 2.4 | 2.2 | 2 | 1.9 | 1.8 | 1.7 | 1.6 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 1.6 | 1.5 | 1.3 | 1.2 | 1.4 | 1.1 | 1.1
注１．四捨五入の関係で合計が合わない場合がある。
（８）「中長期の経済財政に関する試算（令和３年７月21日経済財政諮問会議提出、内閣府）」 （本資料p.14「(b)説明変数等の設定方法」関連）
成長実現ケース
2021年7月公表
項目 |  | 年 度
|  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030
実質GDP成長率（％） |  | -0.5 | -4.6 | 3.7 | 2.2 | 2.8 | 2.5 | 2.2 | 2 | 2 | 1.9 | 1.8 | 1.8
実質GNI成長率（％） |  | -0.3 | -3.6 | 2.9 | 2.2 | 2.8 | 2.6 | 2.4 | 2.1 | 2 | 2 | 1.8 | 1.8
ベースラインケース
2021年7月公表
項目 |  | 年 度 2019: 年 度
|  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030
実質GDP成長率（％） |  | -0.5 | -4.6 | 3.7 | 2.2 | 2 | 1.8 | 1.5 | 1.2 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.8
実質GNI成長率（％） |  | -0.3 | -3.6 | 2.9 | 2.2 | 2 | 1.7 | 1.5 | 1.3 | 1 | 0.9 | 0.8 | 0.8