## 工業用水道の将来需要量（国推計値）
吉野川水系における工業用水道の将来需要量（国推計値）について
ここに示すデータは、国土審議会第20回水資源開発分科会（平成31年2月28日）参考１「吉野川水系における将来需要量及び供給可能量の算定結果」（以下、「本資料」）を補完するものである。
（１）徳島県 （本資料p.13「(3)工場用水有収水量の推計」、同p.49-54「工業用水需要想定」関連）
【従業者30人以上の事業所】
項目 |  | 単位 | 年 度 | [19 empty] | 2030推計 |  | （参考）2030推計ケース
|  |  | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 高位 | 低位 | 成長実現 | ベースライン | 地域経済傾向
製造品出荷額等（2015年価格） |  | 億円 | 10756 | 10922 | 10764 | 11060 | 10770 | 10232 | 9973 | 10894 | 11304 | 10669 | 10937 | 11205 | 11018 | 10841 | 11742 | 11811 | 12388 | 12492 | 12522 | 11840 | 15426 | 15655 | 15426 | 14244 | 15655
補給水量原単位 |  | m3/日/億円 | 35.9 | 35 | 37.2 | 34.7 | 36.2 | 35.5 | 30.8 | 26.7 | 25.6 | 25.9 | 25.5 | 23.6 | 17 | 15.5 | 13.9 | 7.1 | 11.8 | 12.8 | 12.3 | 13.4 | 12.9 | 11.9
工業用水補給水量（淡水） |  | 千m3／日 | 386 | 382 | 401 | 384 | 390 | 363 | 307 | 291 | 289 | 276 | 279 | 264 | 187 | 168 | 163 | 84 | 147 | 160 | 155 | 159 | 199 | 187
| (1)工業用水道 | 千m3／日 | 102 | 107 | 108 | 103 | 102 | 101 | 100 | 100 | 103 | 102 | 102 | 99 | 95 | 86 | 84 | 42 | 85 | 85 | 84 | 82 | 110 | 104
【小規模事業所】
項目 |  | 単位 | 年 度 1996: 年 度 | 2030推計 |  | （参考）2030推計ケース
|  |  | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 高位 | 低位 | 成長実現 | ベースライン | 地域経済傾向
製造品出荷額等（2015年価格） |  | 億円 | - | - | - | - | - | - | 2043 | 1971 | 1959 | 1893 | 1888 | 1820 | 1777 | 1572 | 1447 | 1529 | 1435 | 1377 | 1391 | 1575 | 2053 | 1122 | 2053 | 1895 | 1122
補給水量原単位 |  | m3/日/億円 | [20 empty] | 12.6 | 12.2 | bar: 年 度 1996 to 年 度 2015
工業用水補給水量（淡水） |  | 千m3／日 | [20 empty] | 26 | 14 | bar: 年 度 1996 to 年 度 2015
| (1)工業用水道 | 千m3／日 | [20 empty] | 13 | 7 | bar: 年 度 1996 to 年 度 2015
【合計】
項目 |  | 単位 | [20 empty] | 2030推計
[23 empty] | 高位 | 低位
工業用水補給水量（淡水） |  | 千m3／日 | [20 empty] | 225 | 201
| 工業用水道 | 千m3／日 | [20 empty] | 123 | 111
【工業用水道】
項目 |  | 単位 | 年 度 1996: 年 度 | 2030推計
|  |  | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 高位 | 低位
工業用水道給水量 |  | m3／日 | 88178 | 87929 | 86050 | 82193 | 84541 | 84711 | 82515 | 84600 | 83033 | 71596 | 68563 | 67251 | 65506 | 61166 | 57222 | 55523 | 55609 | 54542 | 53947 | 53728 | 71060 | 64127
利用量率 |  | ％ | 100 | 98.3 | 98.1 | 98.8 | 98.8 | 99.1 | 99 | 98.2 | 95.3 | 95.5 | 96 | 95.2 | 94.1 | 93.6 | 91 | 90.3 | 89 | 89.4 | 90 | 89.4 | 89 | 96
工業用水道一日平均取水量 |  | m3／日 | 1.02 | 1.04 | 1.02 | 0.96 | 0.99 | 0.99 | 0.96 | 1 | 1.01 | 0.87 | 0.83 | 0.82 | 0.81 | 0.76 | 0.73 | 0.71 | 0.72 | 0.71 | 0.69 | 0.7 | 0.92 | 0.77
負荷率 |  | ％ | 79 | 86.3 | 83.9 | 87.3 | 87.1 | 86.2 | 86.7 | 89.2 | 88.7 | 84.3 | 85.8 | 88.7 | 87.8 | 88.9 | 87.2 | 85.3 | 87.1 | 85.4 | 87.8 | 86.5 | 85.3 | 88.9
工業用水道 一日最大取水量 |  | m3／s | 1.29 | 1.2 | 1.21 | 1.1 | 1.14 | 1.15 | 1.11 | 1.12 | 1.14 | 1.03 | 0.96 | 0.92 | 0.92 | 0.85 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.79 | 0.8 | 1.08 | 0.87
| 指定水系分 | m3／s | 1.29 | 1.2 | 1.21 | 1.1 | 1.14 | 1.15 | 1.11 | 1.12 | 1.14 | 1.03 | 0.96 | 0.92 | 0.92 | 0.85 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.79 | 0.8 | 1.08 | 0.87
| 他水系分 | m3／s | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
《説明変数等》
項目 |  | 単位 | 年 度 1996: 年 度 | 2030推計
|  |  | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 高位 | 低位
水源構成比 |  | ％ | 71.06 | 69.18 | 71 | 71.3 | 71.79 | 70.35 | 65.62 | 62.99 | 61.7 | 60.69 | 60.89 | 59.71 | 45.46 | 44.55 | 44.31 | 40.06 | 37.26 | 42.86 | 41.67 | 42.74 | 38.62 | 38.62
生活関連補給水量 |  | 千m3／日 | 170 | 156 | 180 | 174 | 175 | 164 | 169 | 176 | 170 | 158 | 162 | 152 | 74 | 61 | 60 | 32 | 45 | 58 | 53 | 60 | 69 | 46
生活関連補給水量原単位 |  | m3/日/億円 | 26.9 | 24.9 | 29.7 | 28.4 | 38.4 | 39.1 | 40.6 | 39.8 | 39.7 | 47.5 | 47.7 | 44.2 | 23.6 | 21.8 | 20.2 | 11.9 | 16.9 | 20.2 | 18 | 19.8 | 17.5 | 17.5
生活関連製造品出荷額等（2015年価格） |  | 億円 | 6320 | 6278 | 6076 | 6136 | 4549 | 4185 | 4158 | 4407 | 4279 | 3332 | 3390 | 3442 | 3127 | 2822 | 2982 | 2702 | 2662 | 2878 | 2936 | 3037 | 3957 | 2611
基礎資材関連補給水量 |  | 千m3／日 | 208 | 217 | 213 | 203 | 208 | 194 | 131 | 109 | 113 | 111 | 110 | 104 | 106 | 100 | 96 | 43 | 94 | 95 | 95 | 92 | 123 | 134
基礎資材関連補給水量原単位 |  | m3/日/億円 | 66.5 | 69 | 68.5 | 59.2 | 45.9 | 43.1 | 29.7 | 25 | 24.6 | 23.8 | 22.4 | 20.8 | 22.4 | 19.4 | 17.6 | 8.1 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.4 | 16.7 | 16.7
基礎資材関連製造品出荷額等（2015年価格） |  | 億円 | 3128 | 3147 | 3108 | 3431 | 4532 | 4501 | 4427 | 4363 | 4581 | 4686 | 4898 | 5017 | 4726 | 5159 | 5448 | 5278 | 5673 | 5748 | 5755 | 5636 | 7343 | 8046
加工組立関連補給水量 |  | 千m3／日 | 8 | 8 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 10 | 8 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7
加工組立関連製造品出荷額等（2015年価格） |  | 億円 | 1308 | 1497 | 1580 | 1493 | 1690 | 1546 | 1388 | 2124 | 2444 | 2652 | 2649 | 2745 | 3165 | 2859 | 3313 | 3830 | 4052 | 3867 | 3831 | 3166 | 4126 | 4998
《想定値》
項目 |  | 単位 | 年 度 1996: 年 度
|  |  | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
生活関連補給水量原単位 |  | m3/日/億円 | 26.9 | 24.9 | 29.7 | 28.4 | 38.4 | 39.1 | 40.6 | 39.8 | 39.7 | 47.5 | 47.7 | 44.2 | 23.6 | 21.8 | 20.2 | 11.9 | 16.9 | 20.2 | 18 | 19.8
基礎資材関連補給水量原単位 |  | m3/日/億円 | 66.5 | 69 | 68.5 | 59.2 | 45.9 | 43.1 | 29.7 | 25 | 24.6 | 23.8 | 22.4 | 20.8 | 22.4 | 19.4 | 17.6 | 8.1 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.4
注１．国推計値とは、実績を基に需給両面に存在する不確定要素を踏まえて国が推計した需要量をいう。
注２．四捨五入の関係で合計が合わない場合がある。
注３．説明変数等は、従業者30人以上の事業所の数値を基に整理。
注４．各項目の高位と低位は、工業用水道一日最大取水量の高位と低位の推計結果に応じて記載している。
吉野川水系における工業用水道の将来需要量（国推計値）について
ここに示すデータは、国土審議会第20回水資源開発分科会（平成31年2月28日）参考１「吉野川水系における将来需要量及び供給可能量の算定結果」（以下、「本資料」）を補完するものである。
（２）香川県 （本資料p.13「(3)工場用水有収水量の推計」、同p.55-61「工業用水需要想定」関連）
【従業者30人以上の事業所】
項目 |  | 単位 | 年 度 1996: 年 度 | 2030推計 |  | （参考）2030推計ケース
|  |  | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 高位 | 低位 | 成長実現 | ベースライン | 地域経済傾向
製造品出荷額等（2015年価格） |  | 億円 | 21368 | 21687 | 21053 | 19884 | 19350 | 19336 | 19347 | 19486 | 19578 | 18147 | 19648 | 20422 | 20737 | 20552 | 20036 | 20351 | 22278 | 16226 | 16386 | 16953 | 22088 | 18169 | 22088 | 20395 | 18169
補給水量原単位 |  | m3/日/億円 | 6.1 | 5.8 | 5.9 | 6.1 | 6.3 | 6 | 6.7 | 6.8 | 6.9 | 7 | 6.4 | 6.1 | 5.1 | 4.7 | 4.7 | 5.2 | 4.4 | 5.4 | 5.2 | 7.6 | 4.1 | 4.1
工業用水補給水量（淡水） |  | 千m3／日 | 131 | 127 | 124 | 122 | 122 | 115 | 129 | 133 | 135 | 126 | 125 | 125 | 106 | 97 | 95 | 106 | 98 | 87 | 86 | 129 | 90 | 67
| (1)工業用水道 | 千m3／日 | 51 | 50 | 51 | 49 | 49 | 47 | 48 | 49 | 50 | 50 | 49 | 48 | 48 | 43 | 41 | 41 | 44 | 33 | 33 | 76 | 51 | 38
【小規模事業所】
項目 |  | 単位 | 年 度 1996: 年 度 | 2030推計 |  | （参考）2030推計ケース
|  |  | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 高位 | 低位 | 成長実現 | ベースライン | 地域経済傾向
製造品出荷額等（2015年価格） |  | 億円 | - | - | - | - | - | - | 3257 | 3103 | 2978 | 3103 | 3391 | 3377 | 3111 | 2820 | 2779 | 3029 | 2985 | 3036 | 2905 | 2944 | 3836 | 3021 | 3836 | 3542 | 3021
補給水量原単位 |  | m3/日/億円 | [20 empty] | 5.7 | 4 | bar: 年 度 1996 to 年 度 2015
工業用水補給水量（淡水） |  | 千m3／日 | [20 empty] | 22 | 12 | bar: 年 度 1996 to 年 度 2015
| (1)工業用水道 | 千m3／日 | [20 empty] | 13 | 7 | bar: 年 度 1996 to 年 度 2015
【合計】
項目 |  | 単位 | [20 empty] | 2030推計
[23 empty] | 高位 | 低位
工業用水補給水量（淡水） |  | 千m3／日 | [20 empty] | 112 | 79
| 工業用水道 | 千m3／日 | [20 empty] | 64 | 45
【工業用水道】
項目 |  | 単位 | 年 度 1996: 年 度 | 2030推計
|  |  | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 高位 | 低位
工業用水道給水量 |  | m3／日 | 52425 | 52595 | 52249 | 52229 | 51981 | 51932 | 49407 | 50481 | 50204 | 49823 | 51206 | 50960 | 47766 | 45057 | 45653 | 46104 | 46680 | 43079 | 39287 | 37594 | 64471 | 45331
利用量率 |  | ％ | 96.5 | 92.3 | 95.7 | 89 | 98.6 | 98.9 | 92 | 93.4 | 91.7 | 94 | 91.6 | 91.8 | 90.8 | 92.2 | 82.4 | 90.7 | 86.8 | 84.5 | 82.2 | 77.3 | 77.3 | 92.2
工業用水道一日平均取水量 |  | m3／日 | 0.63 | 0.66 | 0.63 | 0.68 | 0.61 | 0.61 | 0.62 | 0.63 | 0.63 | 0.61 | 0.65 | 0.64 | 0.61 | 0.57 | 0.64 | 0.59 | 0.62 | 0.59 | 0.55 | 0.56 | 0.97 | 0.57
負荷率 |  | ％ | 85.8 | 93.7 | 86.5 | 83.6 | 91.3 | 95.7 | 86.7 | 84.5 | 93.9 | 86.6 | 82.9 | 81.1 | 78.3 | 73.1 | 79.4 | 74.2 | 92.8 | 89.6 | 85.7 | 91.9 | 73.1 | 92.8
工業用水道 一日最大取水量 |  | m3／s | 0.73 | 0.7 | 0.73 | 0.81 | 0.67 | 0.64 | 0.72 | 0.74 | 0.68 | 0.71 | 0.78 | 0.79 | 0.78 | 0.77 | 0.81 | 0.79 | 0.67 | 0.66 | 0.65 | 0.61 | 1.33 | 0.61
| 指定水系分 | m3／s | 0.68 | 0.69 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.6 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.59 | 0.54 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.52 | 0.61 | 0.63 | 0.61 | 0.59 | 0.49
| 他水系分 | m3／s | 0.05 | 0.02 | 0.1 | 0.18 | 0.04 | 0.03 | 0.09 | 0.11 | 0.05 | 0.11 | 0.24 | 0.16 | 0.15 | 0.14 | 0.18 | 0.16 | 0.15 | 0.05 | 0.02 | 0 | 0.74 | 0.12
《説明変数等》
項目 |  | 単位 | 年 度 1996: 年 度 | 2030推計
|  |  | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 高位 | 低位
水源構成比 |  | ％ | 39.17 | 36.11 | 35.43 | 37.09 | 36.83 | 36.8 | 42.99 | 44.03 | 40.41 | 40.67 | 38.61 | 38.48 | 29.6 | 31.33 | 31.98 | 29.22 | 33.16 | 36.26 | 36.31 | 19.89 | 23.01 | 23.01
生活関連補給水量 |  | 千m3／日 | 60 | 54 | 51 | 50 | 51 | 49 | 62 | 64 | 64 | 56 | 54 | 54 | 40 | 38 | 37 | 37 | 39 | 39 | 38 | 77 | 38 | 28
生活関連補給水量原単位 |  | m3/日/億円 | 7.1 | 6.7 | 6.6 | 6.6 | 6.7 | 6.6 | 8.5 | 8.8 | 8.9 | 9.5 | 8.9 | 8.8 | 6.6 | 6.7 | 6.5 | 6.5 | 6.7 | 6.4 | 6.2 | 12.9 | 4.8 | 4.8
生活関連製造品出荷額等（2015年価格） |  | 億円 | 8451 | 8036 | 7782 | 7657 | 7529 | 7493 | 7344 | 7221 | 7219 | 5863 | 6034 | 6102 | 6050 | 5627 | 5768 | 5802 | 5848 | 6060 | 6070 | 6005 | 7824 | 5930
基礎資材関連補給水量 |  | 千m3／日 | 80 | 82 | 90 | 80 | 76 | 72 | 80 | 86 | 81 | 84 | 98 | 88 | 77 | 82 | 71 | 91 | 80 | 33 | 32 | 41 | 46 | 32
基礎資材関連補給水量原単位 |  | m3/日/億円 | 9.3 | 9.9 | 10.1 | 9.8 | 9.5 | 8.7 | 9.5 | 10.3 | 9.8 | 10.8 | 11.7 | 10.3 | 9.3 | 8.8 | 8.4 | 9.5 | 7.8 | 7.6 | 7.7 | 9.2 | 7.9 | 7.9
基礎資材関連製造品出荷額等（2015年価格） |  | 億円 | 8603 | 8330 | 8877 | 8211 | 8010 | 8264 | 8466 | 8353 | 8291 | 7847 | 8395 | 8590 | 8243 | 9347 | 8523 | 9602 | 10217 | 4297 | 4150 | 4479 | 5836 | 4106
加工組立関連補給水量 |  | 千m3／日 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 | 7 | 8 | 8 | 7 | 8 | 9 | 8 | 7 | 7 | 16 | 7 | 7 | 7 | 11 | 6 | 6
加工組立関連製造品出荷額等（2015年価格） |  | 億円 | 4313 | 5322 | 4395 | 4016 | 3811 | 3579 | 3538 | 3912 | 4067 | 4437 | 5219 | 5730 | 6443 | 5578 | 5745 | 4947 | 6212 | 5869 | 6167 | 6469 | 8428 | 8132
《想定値》
項目 |  | 単位 | 年 度 1996: 年 度
|  |  | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
生活関連補給水量原単位 |  | m3/日/億円 | 7.1 | 6.7 | 6.6 | 6.6 | 6.7 | 6.6 | 8.5 | 8.8 | 8.9 | 9.5 | 8.9 | 8.8 | 6.6 | 6.7 | 6.5 | 6.5 | 6.7 | 6.4 | 6.2 | 12.9
基礎資材関連補給水量原単位 |  | m3/日/億円 | 9.3 | 9.9 | 10.1 | 9.8 | 9.5 | 8.7 | 9.5 | 10.3 | 9.8 | 10.8 | 11.7 | 10.3 | 9.3 | 8.8 | 8.4 | 9.5 | 7.8 | 7.6 | 7.7 | 9.2
注１．国推計値とは、実績を基に需給両面に存在する不確定要素を踏まえて国が推計した需要量をいう。
注２．四捨五入の関係で合計が合わない場合がある。
注３．説明変数等は、従業者30人以上の事業所の数値を基に整理。
注４．各項目の高位と低位は、工業用水道一日最大取水量の高位と低位の推計結果に応じて記載している。
吉野川水系における工業用水道の将来需要量（国推計値）について
ここに示すデータは、国土審議会第20回水資源開発分科会（平成31年2月28日）参考１「吉野川水系における将来需要量及び供給可能量の算定結果」（以下、「本資料」）を補完するものである。
（３）愛媛県 （本資料p.13「(3)工場用水有収水量の推計」、同p.62-68「工業用水需要想定」関連）
【従業者30人以上の事業所】
項目 |  | 単位 | 年 度 1996: 年 度 | 2030推計 |  | （参考）2030推計ケース
|  |  | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 高位 | 低位 | 成長実現 | ベースライン | 地域経済傾向
製造品出荷額等（2015年価格） |  | 億円 | 5875 | 5765 | 5567 | 5669 | 5857 | 5871 | 5943 | 6020 | 6173 | 6091 | 6096 | 6394 | 6441 | 5652 | 5738 | 5730 | 5611 | 5710 | 6015 | 5688 | 7410 | 5975 | 7410 | 6842 | 5975
補給水量原単位 |  | m3/日/億円 | 79 | 87.8 | 94.5 | 85.2 | 88.7 | 98.3 | 97.6 | 95 | 95.4 | 93 | 91.8 | 83.7 | 83.1 | 92.4 | 91.3 | 87.2 | 88.2 | 87.3 | 89.2 | 94.4 | 91.4 | 90.5
工業用水補給水量（淡水） |  | 千m3／日 | 464 | 506 | 526 | 483 | 520 | 577 | 580 | 572 | 589 | 567 | 560 | 535 | 535 | 522 | 524 | 500 | 495 | 499 | 537 | 537 | 677 | 541
| (1)工業用水道 | 千m3／日 | 270 | 439 | 460 | 420 | 456 | 531 | 536 | 535 | 553 | 527 | 521 | 492 | 493 | 482 | 489 | 462 | 464 | 469 | 511 | 517 | 644 | 515
【小規模事業所】
項目 |  | 単位 | 年 度 1996: 年 度 | 2030推計 |  | （参考）2030推計ケース
|  |  | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 高位 | 低位 | 成長実現 | ベースライン | 地域経済傾向
製造品出荷額等（2015年価格） |  | 億円 | - | - | - | - | - | - | 758 | 653 | 633 | 592 | 574 | 612 | 616 | 556 | 560 | 562 | 533 | 545 | 531 | 509 | 664 | 492 | 664 | 613 | 492
補給水量原単位 |  | m3/日/億円 | [20 empty] | 74.7 | 74.2 | bar: 年 度 1996 to 年 度 2015
工業用水補給水量（淡水） |  | 千m3／日 | [20 empty] | 50 | 37 | bar: 年 度 1996 to 年 度 2015
| (1)工業用水道 | 千m3／日 | [20 empty] | 48 | 36 | bar: 年 度 1996 to 年 度 2015
【合計】
項目 |  | 単位 | [20 empty] | 2030推計
[23 empty] | 高位 | 低位
工業用水補給水量（淡水） |  | 千m3／日 | [20 empty] | 727 | 578
| 工業用水道 | 千m3／日 | [20 empty] | 692 | 551
【工業用水道】
項目 |  | 単位 | 年 度 1996: 年 度 | 2030推計
|  |  | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 高位 | 低位
工業用水道給水量 |  | m3／日 | 412398 | 480826 | 441035 | 472188 | 478313 | 567373 | 518364 | 570706 | 568065 | 509007 | 539819 | 494327 | 492007 | 488480 | 515589 | 478035 | 499011 | 502954 | 521034 | 523289 | 648953 | 516724
利用量率 |  | ％ | 96.8 | 96.9 | 96.2 | 94.1 | 96.2 | 92.2 | 95.5 | 92.8 | 91.5 | 94.6 | 90.9 | 93.2 | 91.5 | 89.8 | 86.7 | 87.8 | 80.3 | 83.8 | 85.3 | 83.6 | 80.3 | 93.2
工業用水道一日平均取水量 |  | m3／日 | 4.93 | 5.75 | 5.31 | 5.81 | 5.75 | 7.12 | 6.28 | 7.12 | 7.19 | 6.23 | 6.87 | 6.14 | 6.22 | 6.29 | 6.88 | 6.3 | 7.19 | 6.95 | 7.07 | 7.25 | 9.35 | 6.42
負荷率 |  | ％ | 84.7 | 98.6 | 91.1 | 99.7 | 98.7 | 97.4 | 86 | 97.4 | 98.4 | 85.2 | 94 | 84 | 85.1 | 86.1 | 94.2 | 86.2 | 98.4 | 95.1 | 96.8 | 99.2 | 84 | 99.2
工業用水道 一日最大取水量 |  | m3／s | 5.83 | 5.82 | 5.83 | 5.83 | 5.83 | 7.31 | 7.31 | 7.31 | 7.31 | 7.31 | 7.31 | 7.31 | 7.31 | 7.31 | 7.31 | 7.31 | 7.31 | 7.31 | 7.31 | 7.31 | 11.13 | 7.31
| 指定水系分 | m3／s | 5.83 | 5.82 | 5.83 | 5.83 | 5.83 | 7.31 | 7.31 | 7.31 | 7.31 | 7.31 | 7.31 | 7.31 | 7.31 | 7.31 | 7.31 | 7.31 | 7.31 | 7.31 | 7.31 | 7.31 | 11.13 | 7.31
| 他水系分 | m3／s | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
《説明変数等》
項目 |  | 単位 | 年 度 1996: 年 度 | 2030推計
|  |  | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 高位 | 低位
水源構成比 |  | ％ | 40.89 | 12.5 | 11.58 | 12.22 | 11.46 | 7.29 | 6.87 | 6.01 | 5.62 | 6.48 | 6.55 | 7.33 | 7.38 | 7.12 | 6 | 6.28 | 5.49 | 5.37 | 4.26 | 3.06 | 4.2 | 4.2
生活関連補給水量 |  | 千m3／日 | 444 | 506 | 526 | 483 | 519 | 577 | 580 | 572 | 589 | 567 | 560 | 535 | 535 | 521 | 523 | 498 | 494 | 497 | 536 | 534 | 676 | 541
生活関連補給水量原単位 |  | m3/日/億円 | 78.1 | 90.9 | 97.4 | 88.3 | 91 | 100.6 | 99.2 | 96.6 | 97.3 | 95.2 | 94 | 85.8 | 85 | 94.2 | 95.2 | 90.2 | 90.9 | 89.6 | 91.3 | 97 | 94.3 | 94.3
生活関連製造品出荷額等（2015年価格） |  | 億円 | 5683 | 5564 | 5394 | 5465 | 5707 | 5732 | 5844 | 5919 | 6052 | 5953 | 5956 | 6238 | 6296 | 5536 | 5496 | 5522 | 5433 | 5546 | 5871 | 5506 | 7173 | 5736
基礎資材関連補給水量 |  | 千m3／日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0
基礎資材関連補給水量原単位 |  | m3/日/億円 | 6.6 | 6.2 | 7.3 | 6.9 | 7.2 | 6.8 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 12.6 | 36.6 | 41.7 | 167 | 3.2 | 3.2
基礎資材関連製造品出荷額等（2015年価格） |  | 億円 | 65 | 67 | 63 | 59 | 56 | 46 | 13 | 13 | 13 | 14 | 12 | 9 | 7 | 7 | 7 | 26 | 35 | 12 | 10 | 14 | 18 | 30
加工組立関連補給水量 |  | 千m3／日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
加工組立関連製造品出荷額等（2015年価格） |  | 億円 | 127 | 134 | 109 | 145 | 93 | 92 | 86 | 88 | 108 | 123 | 127 | 148 | 138 | 108 | 235 | 183 | 143 | 151 | 134 | 168 | 219 | 209
《想定値》
項目 |  | 単位 | 年 度 1996: 年 度
|  |  | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
生活関連補給水量原単位 |  | m3/日/億円 | 78.1 | 90.9 | 97.4 | 88.3 | 91 | 100.6 | 99.2 | 96.6 | 97.3 | 95.2 | 94 | 85.8 | 85 | 94.2 | 95.2 | 90.2 | 90.9 | 89.6 | 91.3 | 97
基礎資材関連補給水量原単位 |  | m3/日/億円 | 6.6 | 6.2 | 7.3 | 6.9 | 7.2 | 6.8 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 12.6 | 36.6 | 41.7 | 167
注１．国推計値とは、実績を基に需給両面に存在する不確定要素を踏まえて国が推計した需要量をいう。
注２．四捨五入の関係で合計が合わない場合がある。
注３．説明変数等は、従業者30人以上の事業所の数値を基に整理。
注４．各項目の高位と低位は、工業用水道一日最大取水量の高位と低位の推計結果に応じて記載している。
吉野川水系における工業用水道の将来需要量（国推計値）について
ここに示すデータは、国土審議会第20回水資源開発分科会（平成31年2月28日）参考１「吉野川水系における将来需要量及び供給可能量の算定結果」（以下、「本資料」）を補完するものである。
（４）高知県 （本資料p.13「(3)工場用水有収水量の推計」、同p.69-73「工業用水需要想定」関連）
【従業者30人以上の事業所】
項目 |  | 単位 | 年 度 1996: 年 度 | 2030推計 |  | （参考）2030推計ケース
|  |  | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 高位 | 低位 | 成長実現 | ベースライン | 地域経済傾向
製造品出荷額等（2015年価格） |  | 億円 | 2272 | 2235 | 2201 | 2145 | 2139 | 2005 | 1844 | 1925 | 2013 | 2170 | 2168 | 2327 | 2105 | 1814 | 1650 | 1757 | 1945 | 2042 | 1897 | 2024 | 2638 | 1904 | 2638 | 2435 | 1904
補給水量原単位 |  | m3/日/億円 | 17 | 16.4 | 18 | 16.7 | 15 | 15.7 | 17 | 16.5 | 15.3 | 15.3 | 16.7 | 15.4 | 16.7 | 17.1 | 17.6 | 12.2 | 15 | 14.1 | 15 | 11.3 | 12.9 | 13.1
工業用水補給水量（淡水） |  | 千m3／日 | 39 | 37 | 40 | 36 | 32 | 31 | 31 | 32 | 31 | 33 | 36 | 36 | 35 | 31 | 29 | 21 | 29 | 29 | 28 | 23 | 34 | 25
| (1)工業用水道 | 千m3／日 | 13 | 13 | 13 | 13 | 11 | 11 | 10 | 11 | 11 | 12 | 11 | 11 | 7 | 7 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2
【小規模事業所】
項目 |  | 単位 | 年 度 1996: 年 度 | 2030推計 |  | （参考）2030推計ケース
|  |  | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 高位 | 低位 | 成長実現 | ベースライン | 地域経済傾向
製造品出荷額等（2015年価格） |  | 億円 | - | - | - | - | - | - | 880 | 849 | 802 | 751 | 688 | 735 | 701 | 655 | 674 | 702 | 660 | 718 | 734 | 889 | 1159 | 669 | 1159 | 1070 | 669
補給水量原単位 |  | m3/日/億円 | [20 empty] | 13.6 | 13.8 | bar: 年 度 1996 to 年 度 2015
工業用水補給水量（淡水） |  | 千m3／日 | [20 empty] | 16 | 9 | bar: 年 度 1996 to 年 度 2015
| (1)工業用水道 | 千m3／日 | [20 empty] | 2 | 1 | bar: 年 度 1996 to 年 度 2015
【合計】
項目 |  | 単位 | [20 empty] | 2030推計
[23 empty] | 高位 | 低位
工業用水補給水量（淡水） |  | 千m3／日 | [20 empty] | 50 | 34
| 工業用水道 | 千m3／日 | [20 empty] | 4 | 3
【工業用水道】
項目 |  | 単位 | 年 度 1996: 年 度 | 2030推計
|  |  | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 高位 | 低位
工業用水道給水量 |  | m3／日 | 17533 | 19118 | 18981 | 17016 | 16347 | 15910 | 15932 | 15515 | 15391 | 18707 | 18830 | 18290 | 18066 | 16200 | 17567 | 16468 | 16858 | 16858 | 16551 | 16866 | 16866 | 12650
利用量率 |  | ％ | [20 empty] | - | - | bar: 年 度 1996 to 年 度 2015
工業用水道一日平均取水量 |  | m3／日 | 0.2 | 0.22 | 0.22 | 0.2 | 0.19 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.22 | 0.22 | 0.21 | 0.21 | 0.19 | 0.2 | 0.19 | 0.2 | 0.2 | 0.19 | 0.2 | 0.2 | 0.15
負荷率 |  | ％ | 80.1 | 84.4 | 83.1 | 81.9 | 82.8 | 84.7 | 84.7 | 83.6 | 73.5 | 75.8 | 80 | 78.7 | 78.9 | 75 | 73.5 | 83.2 | 81.4 | 76.9 | 79.8 | 83.6 | 73.5 | 83.6
工業用水道 一日最大取水量 |  | m3／s | 0.25 | 0.26 | 0.26 | 0.24 | 0.23 | 0.22 | 0.22 | 0.21 | 0.24 | 0.29 | 0.27 | 0.27 | 0.26 | 0.25 | 0.28 | 0.23 | 0.24 | 0.25 | 0.24 | 0.23 | 0.27 | 0.18
| 指定水系分 | m3／s | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 他水系分 | m3／s | 0.25 | 0.26 | 0.26 | 0.24 | 0.23 | 0.22 | 0.22 | 0.21 | 0.24 | 0.29 | 0.27 | 0.27 | 0.26 | 0.25 | 0.28 | 0.23 | 0.24 | 0.25 | 0.24 | 0.23 | 0.27 | 0.18
《説明変数等》
項目 |  | 単位 | 年 度 1996: 年 度 | 2030推計
|  |  | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 高位 | 低位
水源構成比 |  | ％ | 59.91 | 61.39 | 62.05 | 61.17 | 61.44 | 61.59 | 62.15 | 61.99 | 60.67 | 60.08 | 66.57 | 66.57 | 76.02 | 74.95 | 82.04 | 70.74 | 76.1 | 81.31 | 81.88 | 81.57 | 91.48 | 91.48
生活関連補給水量 |  | 千m3／日 | 20 | 20 | 22 | 18 | 17 | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 | 19 | 18 | 18 | 15 | 16 | 9 | 15 | 17 | 16 | 12 | 20 | 13
生活関連補給水量原単位 |  | m3/日/億円 | 22.5 | 23.1 | 25.2 | 20.9 | 19 | 20.9 | 22.9 | 25.1 | 23.1 | 23.4 | 27 | 22.9 | 25.5 | 22.6 | 25.4 | 12.2 | 18.5 | 21 | 19.7 | 15.3 | 18.9 | 18.9
生活関連製造品出荷額等（2015年価格） |  | 億円 | 912 | 849 | 862 | 838 | 874 | 769 | 699 | 640 | 648 | 644 | 708 | 796 | 707 | 660 | 641 | 719 | 796 | 789 | 816 | 802 | 1045 | 679
基礎資材関連補給水量 |  | 千m3／日 | 12 | 12 | 12 | 13 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 11 | 11 | 11 | 10 | 6 | 6 | 8 | 6 | 6 | 6 | 9 | 6
基礎資材関連補給水量原単位 |  | m3/日/億円 | 26.4 | 25.8 | 28 | 31.3 | 25.8 | 25.3 | 27.1 | 27 | 28.1 | 26.9 | 25.6 | 26.8 | 25.7 | 30.2 | 26.8 | 18.6 | 21.1 | 16.6 | 17.5 | 16.2 | 17.8 | 17.8
基礎資材関連製造品出荷額等（2015年価格） |  | 億円 | 447 | 460 | 421 | 424 | 395 | 402 | 376 | 373 | 354 | 459 | 435 | 415 | 428 | 342 | 235 | 349 | 401 | 387 | 357 | 369 | 481 | 342
加工組立関連補給水量 |  | 千m3／日 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6
加工組立関連製造品出荷額等（2015年価格） |  | 億円 | 914 | 926 | 918 | 882 | 869 | 835 | 768 | 911 | 1011 | 1067 | 1024 | 1116 | 970 | 812 | 774 | 689 | 748 | 865 | 725 | 853 | 1111 | 884
《想定値》
項目 |  | 単位 | 年 度 1996: 年 度
|  |  | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
生活関連補給水量原単位 |  | m3/日/億円 | 22.5 | 23.1 | 25.2 | 20.9 | 19 | 20.9 | 22.9 | 25.1 | 23.1 | 23.4 | 27 | 22.9 | 25.5 | 22.6 | 25.4 | 12.2 | 18.5 | 21 | 19.7 | 15.3
基礎資材関連補給水量原単位 |  | m3/日/億円 | 26.4 | 25.8 | 28 | 31.3 | 25.8 | 25.3 | 27.1 | 27 | 28.1 | 26.9 | 25.6 | 26.8 | 25.7 | 30.2 | 26.8 | 18.6 | 21.1 | 16.6 | 17.5 | 16.2
注１．国推計値とは、実績を基に需給両面に存在する不確定要素を踏まえて国が推計した需要量をいう。
注２．四捨五入の関係で合計が合わない場合がある。
注３．説明変数等は、従業者30人以上の事業所の数値を基に整理。
注４．各項目の高位と低位は、工業用水道一日最大取水量の高位と低位の推計結果に応じて記載している。
吉野川水系における工業用水道の将来需要量（国推計値）について
ここに示すデータは、国土審議会第20回水資源開発分科会（平成31年2月28日）参考１「吉野川水系における将来需要量及び供給可能量の算定結果」（以下、「本資料」）を補完するものである。
（５）回帰分析による補給水量原単位の想定 （本資料p.15「(1)従業者30人以上の事業所」関連）
基礎資材型業種（吉野川水系）
項目 |  | 単位 | 年 度 1996: 年 度
|  |  | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
製造品出荷額等（2015年価格） |  | 億円 | 12243 | 12004 | 12469 | 12125 | 12993 | 13213 | 13282 | 13102 | 13239 | 13006 | 13740 | 14031 | 13404 | 14856 | 14213 | 15254 | 16326 | 10443 | 10272 | 10499
補給水量 |  | 千m3/日 | 303.5 | 294.4 | 290.2 | 280.4 | 280.9 | 262.6 | 201.4 | 181 | 185.5 | 187.2 | 184.2 | 176.9 | 175.4 | 162.7 | 152.8 | 101 | 154.8 | 142.9 | 142.2 | 141.7
補給水量原単位 |  | m3/日/億円 | 24.8 | 24.5 | 23.3 | 23.1 | 21.6 | 19.9 | 15.2 | 13.8 | 14 | 14.4 | 13.4 | 12.6 | 13.1 | 11 | 10.7 | 6.6 | 9.5 | 13.7 | 13.8 | 13.5
生活関連型業種（吉野川水系）
項目 |  | 単位 | 年 度 1996: 年 度
|  |  | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
製造品出荷額等（2015年価格） |  | 億円 | 21366 | 20727 | 20114 | 20097 | 18660 | 18179 | 18045 | 18188 | 18199 | 15792 | 16088 | 16578 | 16181 | 14645 | 14887 | 14745 | 14739 | 15274 | 15692 | 15350
補給水量 |  | 千m3/日 | 694.4 | 735.1 | 778.8 | 724.7 | 761.4 | 805.4 | 826.6 | 827.2 | 837.7 | 795.9 | 794.2 | 759.1 | 667 | 635.6 | 637.2 | 576.4 | 592.1 | 610.6 | 642.8 | 683.8
補給水量原単位 |  | m3/日/億円 | 32.5 | 35.5 | 38.7 | 36.1 | 40.8 | 44.3 | 45.8 | 45.5 | 46 | 50.4 | 49.4 | 45.8 | 41.2 | 43.4 | 42.8 | 39.1 | 40.2 | 40 | 41 | 44.5
加工組立型業種（吉野川水系）
項目 |  | 単位 | 年 度 1996: 年 度
|  |  | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
製造品出荷額等（2015年価格） |  | 億円 | 6662 | 7878 | 7001 | 6537 | 6462 | 6051 | 5779 | 7036 | 7630 | 8279 | 9020 | 9740 | 10716 | 9357 | 10067 | 9650 | 11155 | 10752 | 10856 | 10656
補給水量 |  | 千m3/日 | 23 | 21.7 | 21.7 | 19.3 | 21.2 | 19 | 19.3 | 19.5 | 21 | 19.4 | 21.5 | 23.8 | 21.5 | 20.1 | 20.9 | 34 | 21.5 | 21.2 | 20.6 | 21.6
補給水量原単位 |  | m3/日/億円 | 3.5 | 2.8 | 3.1 | 3 | 3.3 | 3.1 | 3.3 | 2.8 | 2.8 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 2 | 2.1 | 2.1 | 3.5 | 1.9 | 2 | 1.9 | 2
注１．四捨五入の関係で合計が合わない場合がある。
（６）「中長期の経済財政に関する試算（平成30年7月9日経済財政諮問会議提出、内閣府）」 （本資料p.13「(b)説明変数等の設定方法」関連）
成長実現ケース
2018年7月公表
項目 |  | 年 度
|  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027
実質GDP成長率（％） |  | 1.2 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 2 | 2 | 2 | 2.1 | 2
実質GNI成長率（％） |  | 1.1 | 1.3 | 1 | 1.7 | 1.5 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 1.8 | 1.8
ベースラインケース
2018年7月公表
項目 |  | 年 度 2016: 年 度
|  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027
実質GDP成長率（％） |  | 1.2 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.1
実質GNI成長率（％） |  | 1.1 | 1.3 | 1 | 1.7 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.9