## 試算シート
諸元値一覧
設備規模(wet-t/日) |  |  |  | 年間稼働日数(日/年)
実処理量(wet-t/日) |  |  |  | 電力単価(円/kWh)
年間処理脱水汚泥量(wet-t/年) |  |  |  | 消化ガス使用量(Nm3/h)
投入汚泥含水率(%) |  |  |  | 焼却炉廃熱量(Nm3/h)
乾燥燃料含水率(%)※ |  | 10 |  | 重油単価(円/L)
※乾燥燃料含水率は実証試験での代表値
総費用（年価換算値）
技術区分 | 設備名称 | 項目 | 単位 | 費用関数 | 費用（百万円） | 備考
従来技術 | 焼却設備 | 土木建築費 | 百万円 | Y=1.361Xd0.38×100 | 0 | ①、Xd：設備規模(wet-t/日)
|  | 機械建設費 | 百万円 | Y=1.888Xd0.597×100 | 0 | ②、Xd：設備規模(wet-t/日)
|  | 電気建設費 | 百万円 | Y=0.726Xd0.539×100 | 0 | ③、Xd：設備規模(wet-t/日)
|  | 建設費合計 | 百万円 | ー | 0 | ④：①＋②＋③
|  | 建設費年価 | 百万円/年 | Y=工種別建設費×i(1+i)n/{(1+i)n-1} | 0 | ⑤、i：利子率、n：耐用年数 ※工種別に年価を算出し、合計する。 | 利子率(％) | 2.3
|  | 維持管理費 (電力、燃料、薬品費、補修費、人件費) | 百万円/年 | Y=0.287Xy0.673 | 0 | ⑥、Xy：年間処理脱水汚泥量(wet-t/年) | 対象年数(年)
[7 empty] | 土木建築施設 | 45
|  | 総費用(年価換算値) | 百万円/年 | ー | 0 | a：⑤＋⑥ | 機械設備 | 20
| 燃料化設備 | 工事費（土木、機械、電気含む） | 百万円 | Y=2.7774Xd0.5122×100 | 0 | ⑦、Xd：設備規模(wet-t/日) | 電気設備 | 20
|  | 建設費合計 | 百万円 | ー | 0 | ⑧
|  | 建設費年価 | 百万円/年 | Y=工種別建設費×i(1+i)n/{(1+i)n-1} | 0 | ⑨、i：利子率、n：耐用年数 ※工種別に年価を算出し、合計する。 | 利子率(％) | 2.3
|  | 維持管理費 (電力、燃料、薬品費、補修費、人件費) | 百万円/年 | Y=1.8697Xd+96.31 | 96.31 | ⑩、Xd：設備規模(wet-t/日) | 対象年数(年)
[7 empty] | 燃料化設備 | 20
|  | 総費用(年価換算値) | 百万円/年 | ー | 96.31 | b：⑨＋⑩
革新的技術 | 燃料化設備 | 土木建築費 | 百万円 | Y=0.123Xd0.941×100 | 0 | ⑪、Xd：設備規模(wet-t/日)
|  | 機械建設費 | 百万円 | Y=10.34(Xd/30)0.7×100 | 0 | ⑫、Xd：設備規模(wet-t/日)
|  | 電気建設費 | 百万円 | Y=1.42(Xd/30)0.7×100 | 0 | ⑬、Xd：設備規模(wet-t/日)
|  | 建設費合計 | 百万円 | ー | 0 | ⑭：⑪＋⑫＋⑬
|  | 建設費年価 | 百万円/年 | Y=工種別建設費×i(1+i)n/{(1+i)n-1} | 0 | ⑮、i：利子率、n：耐用年数 ※工種別に年価を算出し、合計する。 | 利子率(％) | 2.3
|  | 維持管理費(電力費） | 百万円/年 | Y＝(10.112×ln[Xd]＋65.447)×[Xrd] ×年間稼動日数×電力単価×10-6 | #NUM! | ⑯、Xd：設備規模(wet-t/日) Xrd：実処理量(wet-t/日) | 対象年数(年)
[7 empty] | 土木建築施設 | 45
|  | 維持管理費(燃料費) | 乾燥必要熱量 (MJ/日) | Q＝2.5(MJ/kg)×[Xrd]×{1-(1-投入汚泥含水率/100)/(1-乾燥燃料含水率/100)}×1000×1.8 | 0 |  | 機械設備 | 20
[7 empty] | 電気設備 | 20
|  |  | 消化ガス熱量 (MJ/日) | M1＝消化ガス使用量(Nm3/日)×22.5 | 0
|  |  | 廃熱の熱量 (MJ/日) | M2＝焼却炉廃熱量(Nm3/日)×0.2149 | 0
|  |  | 百万円/年 | Y＝{(Q-M1-M2)/39.1}×年間稼働日数 ×重油単価×10-6 | 0 | ⑰
|  | 維持管理費(人件費） | 百万円/年 | 固定値 |  | ⑱ 施設全体の職員配置計画を考慮して決定する
|  | 維持管理費(補修費) | 百万円/年 | Y＝建設費×0.02 | 0 | ⑲
|  | 維持管理費合計 | 百万円/年 | ー | #NUM! | ⑳：⑯＋⑰＋⑱＋⑲
| 革新的技術建設費年価 |  | 百万円/年 | ー | 0 | ㉑
| 革新的技術維持管理費 |  | 百万円/年 | ー | 0 | ㉒
| 総費用(年価換算値) |  | 百万円/年 | ー | 0 | c：㉑＋㉒
総費用（年価換算値）削減効果（対焼却設備） |  |  | ％ | ー | #DIV/0! | (1-c/a)×100
総費用（年価換算値）削減効果（対燃料化設備） |  |  | ％ | ー | 10000% | (1-c/b)×100
費用回収年
項目 |  |  | 単位 | 費用 | 備考
建設費 |  | 革新的技術 | 百万円 | 0 | a：⑭
維持管理費削減効果 |  | 対焼却炉 | 百万円/年 | 0 | b：⑥-㉒
維持管理費削減効果 |  | 対燃料化設備 |  | 96.31 | c：⑩-㉒
費用回収年（対焼却炉） |  |  | 年 | #DIV/0! | a/b
費用回収年（対燃料化設備） |  |  | 年 | 0 | a/c
：手入力