## 01.小型乾燥機_試算シート
諸元値一覧
Xy：年処理脱水汚泥量[t-wet/年]※1 |  | 8280 | 初期値※4：8280 | Ce：電力単価[円/kWh] |  | 15 | 初期値：15 | 乾燥機日毎運転時間[h/日]（固定） | 24
脱水汚泥含水率[%W.B.]※2 |  | 78 | 初期値：78 | Ca：上水単価[円/m3] | 上水単価[円/m3] | 200 | 初期値：200 | 乾燥機年間稼働日数[日/年] | 300
乾燥汚泥含水率[%W.B.]※3 |  | 20 | 初期値：20 | A重油単価[円/ℓ] | A重油単価[円/ℓ] | 71 | 初期値：71 | Xd：施設規模[t-wet/日] | 34.5
|  |  |  | Cl：LPG単価[円/kg] | LPG単価[円/kg] | 89 | 初期値：89 | F2y-1：乾燥汚泥生産量(従来)[t-wet/年] | 2428.8 | ※乾燥汚泥含水率(従来乾燥機_全国平均)25%W.B.
|  |  |  | Cj：薬品※1単価[円/kg] | 薬品※1単価[円/kg] | 40 | 初期値：40 | Wy-1：水分蒸発量(従来)[t/年] | 5851.2
※1 小型乾燥機適用範囲、6,000～9,200[t-wet/年] |  |  |  | Ucws：脱水汚泥外部委託処理単価[円/t-wet] |  | 23000 | 初期値：23000 | F2y-2：乾燥汚泥生産量(革新)[t-wet/年] | 2277
※2 適用範囲は72～83[%W.B.]とする |  |  |  | Ucds：乾燥汚泥外部委託処理単価[円/t-wet] |  | 19000 | 初期値：19000 | Wy-2：水分蒸発量(革新)[t/年] | 6003
※3 15～30[%W.B.]のハンドリングが可能だが目安は20[%W.B.]とする |  |  |  | β：建設工事費デフレータ | 建設工事費デフレータ | 1.14 | 初期値：1.14 | X2：年間固形物汚泥量(従来,革新)[t-ds/年] | 1821.6
※4 各初期値は実証研究にて使用した代表値です。
技術区分 | 設備名称 | 項目 |  |  | 単位 | 費用関数 |  | 費用（百万円） | 備考
従来技術 | 従来の乾燥機 | 建設費 | 土木建築費 |  | 百万円 | YC1=12.3×Xd0.941×β |  | 392.5525 | ①
|  |  | 年価 |  | 百万円/年 | 年価=YC1×α1 |  | 14.0945 | ②
|  |  | 機械建設費 |  | 百万円 | YC2=46.944×X10.4681 |  | 625.8652 | ③、X1:投入汚泥固形物量[kg-ds/h]=253
|  |  | 年価 |  | 百万円/年 | 年価=YC2×α2 |  | 39.3929 | ④
|  |  | 電気建設費 |  | 百万円 | YC3=12.053×X10.5158 |  | 209.2304 | ⑤、X1:投入汚泥固形物量[kg-ds/h]=253
|  |  | 年価 |  | 百万円/年 | 年価=YC3×α3 |  | 13.1693 | ⑥
|  |  | 建設費合計 |  | 百万円 | － |  | 1227.6481 | ⑦：①＋③＋⑤
|  |  | 建設費年価 |  | 百万円/年 | － |  | 66.6567 | ⑧：②＋④＋⑥
|  | 維持管理費 | 汚泥処理費 |  | 百万円/年 | Ccds=Ucds×F2y-1×10-6 |  | 46.1472 | ⑨
|  |  | 運転経費 | 電力費 |  | Yc3-2=202.32×X20.4541×10-3 |  | 6.118 | ⑩
|  |  |  | 燃料費 |  | Yc3-4=41.0×X2×10-3 |  | 74.6856 | ⑪
|  |  |  | 補修費 |  | Yc3-1=17.144×X20.8866×10-3 |  | 13.33 | ⑫
|  |  |  | 薬品費（上水） |  | Yc3-5=1.3×Wy-1/6003 |  | 1.2671 | ⑬
|  |  |  | 人件費 |  | Yc3-3=66.755×X20.8298×10-3 |  | 33.885 | ⑭
|  |  |  | 運転経費合計 |  | ー |  | 129.2857 | ⑮：⑩+⑪+⑫+⑬+⑭
|  | 総費用(年価換算値) |  |  | 百万円/年 | ー |  | 242.0896 | ⑯：⑧+⑨+⑮
全量外部委託 |  | 維持管理費 | 汚泥処理費 |  | 百万円/年 | Ccws=Ucws×Xy×10-6 |  | 190.44 | ⑰
革新的技術 | 小型乾燥機 | 建設費 | 土木建築費 |  | 百万円 | Yc1=344.3×β |  | 392.502 | ⑱
|  |  | 年価 |  | 百万円/年 | 年価=YC1×α1 |  | 14.0908 | ⑲、耐用年数45年としてα1=0.03590
|  |  | 機械建設費 |  | 百万円 | Yc2=493 |  | 493 | ⑳
|  |  | 年価 |  | 百万円/年 | 年価=Yc2×α2 |  | 31.0294 | ㉑、耐用年数20年としてα2=0.06294
|  |  | 電機建設費 |  | 百万円 | Yc3=209.2 |  | 209.2 | ㉒
|  |  | 年価 |  | 百万円/年 | 年価=Yc3×α3 |  | 13.167 | ㉓、耐用年数20年としてα3=0.06294 | 利子率(％) | 2.3 | 初期値：2.3
|  |  | 建設費合計 |  | 百万円 | ー |  | 1094.702 | ㉔：⑱+⑳+㉒
|  |  | 建設費年価 |  | 百万円/年 | ー |  | 58.2873 | ㉕：⑲+㉑+㉓ | 対象年数(年)
|  | 維持管理費 | 汚泥処理費 |  | 百万円/年 | Ccds=Ucds×F2y-2×10-6 |  | 43.263 | ㉖ | 土木建築設備 | 45 | 初期値：45
|  |  | 運転経費 | 電力費 |  | Yc3-4=29.9×Wy-2/6003 |  | 29.9 | ㉗ | 機械設備 | 20 | 初期値：20
|  |  |  | 燃料費 |  | Yc3-4=9.2×Wy-2/6003 |  | 9.2 | ㉘ | 電気設備 | 20 | 初期値：20
|  |  |  | 補修費 |  | Yc3-1=Yc2×3.3% |  | 16.269 | ㉙
|  |  |  | 薬品費（上水） |  | Yc3-5=1.3×Wy/6003 |  | 1.3 | ㉚ | 建設費の年価換算係数
|  |  |  | 人件費 |  | Yc3-3=5.6 |  | 5.6 | ㉛ | α1：土木建築設備 | 0.035905
|  |  |  | 運転経費合計 |  | ー |  | 62.269 | ㉜：㉗+㉘+㉙+㉚+㉛ | α2：機械設備 | 0.062942
|  |  | 解体・廃棄費（参考値） |  | 百万円 | ー |  | 70 | ㉝ | α3：電気設備 | 0.062942
|  | 総費用(年価換算値) |  |  | 百万円/年 | ー |  | 163.8193 | ㉞
従来技術vs革新的技術 |  | 総費用（年価換算値）削減効果 |  |  | ％ | ー |  | 32.33% | ㉟：(1-㉞/⑯)×100%
全量外部委託vs革新的技術 |  | 総費用（年価換算値）削減効果 |  |  | ％ | ー |  | 13.98% | ㊱：(1-㉞/⑰)×100%
費用回収年
項目 |  |  |  |  | 単位 | 費用 |  | 備考
建設費 |  |  | 建設費合計 |  | 百万円 | 1094.702 |  | ㊲
維持管理費 |  |  | 革新的技術の維持管理費 |  | 百万円/年 | 105.532 |  | ㊳
費用回収年 |  |  |  |  | 年 | 10.3732 |  | ㊴：㊲÷㊳
エネルギー削減効果
項目 |  |  |  |  | 単位 | 費用関数 |  | エネルギー | 備考 |  | エネルギー原単位
従来技術 | 従来の乾燥機 |  | 電力 |  | GJ/年 | E1=Yc3-2÷Ce×Ee |  | 3868.2169 |  | Ee：電力 | MJ/kWh | 9.484
|  |  | 燃料 |  |  | E2=Yc3-4÷Ca×El |  | 40919.2935 |  | El：A重油 | MJ/L | 38.9
|  |  | 薬品（上水） |  |  | E3=Yc3-5÷Cj÷Ej |  | 194.5039 |  | El：LPG | MJ/kg | 50.06
|  |  | 合計 |  |  | ー |  | 44982.0143 |  | Ej：上水道 | MJ/m3 | 30.7
革新的技術 | 小型乾燥機 |  | 電力 |  | GJ/年 | E1=Yc3-2÷Ce×Ee |  | 18904.7733 |  | 次亜塩素酸ソーダ | MJ/t | 11799
|  |  | 燃料 |  |  | E2=Yc3-4÷Ca×El |  | 5174.7416
|  |  | 薬品（上水） |  |  | E3=Yc3-5÷Cj÷Ej |  | 199.55
|  |  | 合計 |  |  | ー |  | 24279.0649
エネルギー削減効果 |  |  |  |  | ％ | ー |  | 46.02%
温室効果ガス削減効果
項目 |  |  |  |  | 単位 | 費用関数 |  | 温室効果ガス排出量 | 備考 |  | CO2排出量原単位
従来技術 | 従来の乾燥機 |  | 電力 |  | t-CO2/年 | G1=Yc3-2÷Ce×Ge |  | 239.4183 |  | Ge：電力 | t-CO2/kWh | 0.000587
|  |  | 燃料 |  |  | G2=Yc3-4÷Ca×Gl |  | 2850.6757 |  | Gl：A重油 | t-CO2/L | 2.71
|  |  | 薬品（上水） |  |  | G3=Yc3-5÷Cj÷Gj |  | 12.6713 |  | Gl：LPG | t-CO2/kg | 3
|  |  | 汚泥乾燥（燃焼脱臭炉由来） |  |  | G4=0.0095÷1000×Xy×Gn |  | 23.4407 |  | Gj：上水道 | t-CO2/m3 | 0.002
|  |  | 合計 |  |  | ー |  | 3126.206 |  | 次亜塩素酸ソーダ | t-CO2/t | 0.32
革新的技術 | 小型乾燥機 |  | 電力 |  | t-CO2/年 | G1=Yc3-2÷Ce×Ge |  | 1170.0867 |  | Gn：N2Ｏ | t-CO2/t | 298
|  |  | 燃料 |  |  | G2=Yc3-4÷Ca×Gl |  | 310.1124
|  |  | 薬品（上水） |  |  | G3=Yc3-5÷Cj÷Gj |  | 13
|  |  | 汚泥乾燥（燃焼脱臭炉由来） |  |  | G4=0.0095÷1000×Xy×Gn |  | 23.4407
|  |  | 合計 |  |  | ー |  | 1516.6397
温室効果ガス削減効果 |  |  |  |  | ％ | ー |  | 51.49%
：手入力

## 02.中型乾燥機_試算シート
諸元値一覧
Xy：年処理脱水汚泥量[t-wet/年]※1 |  | 16296 | 初期値※4：16296 | Ce：電力単価[円/kWh] |  | 15 | 初期値：15 | 乾燥機日毎運転時間[h/日]（固定） | 24
脱水汚泥含水率[%W.B.]※2 |  | 79 | 初期値：79 | Ca：上水単価[円/m3] | 上水単価[円/m3] | 200 | 初期値：200 | 乾燥機年間稼働日数[日/年] | 301
乾燥汚泥含水率[%W.B.]※3 |  | 20 | 初期値：20 | A重油単価[円/ℓ] | A重油単価[円/ℓ] | 71 | 初期値：71 | Xd：施設規模[t-wet/日] | 67.6744
|  |  |  | Cl：LPG単価[円/kg] | LPG単価[円/kg] | 89 | 初期値：89 | F2y-1：乾燥汚泥生産量(従来)[t-wet/年] | 4277.7 | ※乾燥汚泥含水率(従来乾燥機_全国平均)20%W.B.
|  |  |  | Cj：薬品※1単価[円/kg] | 薬品※1単価[円/kg] | 40 | 初期値：40 | Wy-1：水分蒸発量(従来)[t/年] | 12018.3
※1 中型乾燥機適用範囲、10,000～16,600[t-wet/年] |  |  |  | Ucws：脱水汚泥外部委託処理単価[円/t-wet] |  | 23000 | 初期値：23000 | F2y-2：乾燥汚泥生産量(革新)[t-wet/年] | 4277.7
※2 適用範囲は72～83[%W.B.]とする |  |  |  | Ucds：乾燥汚泥外部委託処理単価[円/t-wet] |  | 19000 | 初期値：19000 | Wy-2：水分蒸発量(革新)[t/年] | 12018.3
※3 15～30[%W.B.]のハンドリングが可能だが目安は20[%W.B.]とする |  |  |  | β：建設工事費デフレータ | 建設工事費デフレータ | 1.14 | 初期値：1.14 | X2：年間固形物汚泥量(従来,革新)[t-ds/年] | 3422.16
※4 初期値は実証研究にて使用した代表値です。
技術区分 | 設備名称 | 項目 |  |  | 単位 | 費用関数 |  | 費用（百万円） | 備考
従来技術 | 従来の乾燥機 | 建設費 | 土木建築費 |  | 百万円 | YC1=12.3×Xd0.941×β |  | 740.0132 | ①
|  |  | 年価 |  | 百万円/年 | 年価=YC1×α1 |  | 26.5699 | ②
|  |  | 機械建設費 |  | 百万円 | YC2=31.9×Xd0.971×β |  | 2177.8991 | ③
|  |  | 年価 |  | 百万円/年 | 年価=YC2×α2 |  | 137.0803 | ④
|  |  | 電気建設費 |  | 百万円 | YC3=6.59×Xd0.809×β |  | 227.4057 | ⑤、X1:投入汚泥固形物量[kg-ds/h]=253
|  |  | 年価 |  | 百万円/年 | 年価=YC3×α3 |  | 14.3133 | ⑥
|  |  | 建設費合計 |  | 百万円 | － |  | 3145.318 | ⑦：①＋③＋⑤
|  |  | 建設費年価 |  | 百万円/年 | － |  | 177.9635 | ⑧：②＋④＋⑥
|  | 維持管理費 | 汚泥処理費 |  | 百万円/年 | Ccds=Ucds×F2y-1×10-6 |  | 81.2763 | ⑨
|  |  | 運転経費 | 電力費 |  | Y3=0.362×Xy0.585×β |  | 120.1381 | ⑩
|  |  |  | 燃料費 |  |  |  |  | ⑪
|  |  |  | 補修費 |  |  |  |  | ⑫
|  |  |  | 薬品費（上水） |  |  |  |  | ⑬
|  |  |  | 人件費 |  |  |  |  | ⑭
|  |  |  | 運転経費合計 |  | － |  | 120.1381 | ⑮：⑩+⑪+⑫+⑬+⑭
|  | 総費用(年価換算値) |  |  | 百万円/年 | ー |  | 379.3779 | ⑯：⑧+⑨+⑮
全量外部委託 |  | 維持管理費 | 汚泥処理費 |  | 百万円/年 | Ccws=Ucws×Xy×10-6 |  | 374.808 | ⑰
革新的技術 | 小型乾燥機 | 建設費 | 土木建築費 |  | 百万円 | Yc1=651.2×β |  | 742.368 | ⑱
|  |  | 年価 |  | 百万円/年 | 年価=YC1×α1 |  | 26.651 | ⑲、耐用年数45年としてα1=0.03590
|  |  | 機械建設費 |  | 百万円 | Yc2=881 |  | 881 | ⑳
|  |  | 年価 |  | 百万円/年 | 年価=Yc2×α2 |  | 55.4501 | ㉑、耐用年数20年としてα2=0.06294
|  |  | 電機建設費 |  | 百万円 | Yc3=199.9×β |  | 227.886 | ㉒
|  |  | 年価 |  | 百万円/年 | 年価=Yc3×α3 |  | 14.3431 | ㉓、耐用年数20年としてα3=0.06294 | 利子率(％) | 2.3 | 初期値：2.3
|  |  | 建設費合計 |  | 百万円 | ー |  | 1851.254 | ㉔：⑱+⑳+㉒
|  |  | 建設費年価 |  | 百万円/年 | ー |  | 96.4443 | ㉕：⑲+㉑+㉓ | 対象年数(年)
|  | 維持管理費 | 汚泥処理費 |  | 百万円/年 | Ccds=Ucds×F2y-2×10-6 |  | 81.2763 | ㉖ | 土木建築設備 | 45 | 初期値：45
|  |  | 運転経費 | 電力費 |  | Yc3-4=55.8×Wy-2/12018 |  | 55.8014 | ㉗ | 機械設備 | 20 | 初期値：20
|  |  |  | 燃料費 |  | Yc3-4=21.0×Wy-2/12018 |  | 21.0005 | ㉘ | 電気設備 | 20 | 初期値：20
|  |  |  | 補修費 |  | Yc3-1=Yc2×3.3% |  | 29.073 | ㉙
|  |  |  | 薬品費（上水） |  | Yc3-5=2.3×Wy/12018 |  | 2.3001 | ㉚ | 建設費の年価換算係数
|  |  |  | 人件費 |  | Yc3-3=5.6 |  | 5.6 | ㉛ | α1：土木建築設備 | 0.035905
|  |  |  | 運転経費合計 |  | ー |  | 113.775 | ㉜：㉗+㉘+㉙+㉚+㉛ | α2：機械設備 | 0.062942
|  |  | 解体・廃棄費（参考値） |  | 百万円 | ー |  | 70 | ㉝ | α3：電気設備 | 0.062942
|  | 総費用(年価換算値) |  |  | 百万円/年 | ー |  | 291.4956 | ㉞
従来技術vs革新的技術 |  | 総費用（年価換算値）削減効果 |  |  | ％ | ー |  | 23.16% | ㉟：(1-㉞/⑯)×100%
全量外部委託vs革新的技術 |  | 総費用（年価換算値）削減効果 |  |  | ％ | ー |  | 22.23% | ㊱：(1-㉞/⑰)×100%
費用回収年
項目 |  |  |  |  | 単位 | 費用 |  | 備考
建設費 |  |  | 建設費合計 |  | 百万円 | 1851.254 |  | ㊲
維持管理費 |  |  | 革新的技術の維持管理費 |  | 百万円/年 | 195.0513 |  | ㊳
費用回収年 |  |  |  |  | 年 | 9.4911 |  | ㊴：㊲÷㊳
エネルギー削減効果
項目 |  |  |  |  | 単位 | 費用関数 |  | エネルギー | 備考 |  | エネルギー原単位
従来技術 | 従来の乾燥機 |  | 電力 |  | GJ/年 | E1=22.195×X2+7×103 |  | 82954.8412 |  | Ee：電力 | MJ/kWh | 9.484
|  |  | 燃料 | [6 empty] | El：A重油 | MJ/L | 38.9
|  |  | 薬品（上水） | [6 empty] | El：LPG | MJ/kg | 50.06
|  |  | 合計 | [6 empty] | Ej：上水道 | MJ/m3 | 30.7
革新的技術 | 小型乾燥機 |  | 電力 |  | GJ/年 | E1=Yc3-2÷Ce×Ee |  | 35281.3607 |  | 次亜塩素酸ソーダ | MJ/t | 11799
|  |  | 燃料 |  |  | E2=Yc3-4÷Ca×El |  | 11812.205
|  |  | 薬品（上水） |  |  | E3=Yc3-5÷Cj÷Ej |  | 353.0588
|  |  | 合計 |  |  | ー |  | 47446.6245
エネルギー削減効果 |  |  |  |  | ％ | ー |  | 42.8%
温室効果ガス削減効果
項目 |  |  |  |  | 単位 | 費用関数 |  | 温室効果ガス排出量 | 備考 |  | CO2排出量原単位
従来技術 | 従来の乾燥機 |  | 電力 |  | t-CO2/年 | G=1.5175×X2+463.89 |  | 5657.0178 |  | Ge：電力 | t-CO2/kWh | 0.000587
|  |  | 燃料 | [6 empty] | Gl：A重油 | t-CO2/L | 2.71
|  |  | 薬品（上水） | [6 empty] | Gl：LPG | t-CO2/kg | 3
|  |  | 汚泥乾燥（燃焼脱臭炉由来） | [6 empty] | Gj：上水道 | t-CO2/m3 | 0.002
|  |  | 合計 |  |  | ー |  | 5657.0178 |  | 次亜塩素酸ソーダ | t-CO2/t | 0.32
革新的技術 | 小型乾燥機 |  | 電力 |  | t-CO2/年 | G1=Yc3-2÷Ce×Ge |  | 2183.6945 |  | Gn：N2Ｏ | t-CO2/t | 298
|  |  | 燃料 |  |  | G2=Yc3-4÷Ca×Gl |  | 707.8828
|  |  | 薬品（上水） |  |  | G3=Yc3-5÷Cj÷Gj |  | 23.0006
|  |  | 汚泥乾燥（燃焼脱臭炉由来） |  |  | G4=0.0095÷1000×Xy×Gn |  | 46.134
|  |  | 合計 |  |  | ー |  | 2960.7119
温室効果ガス削減効果 |  |  |  |  | ％ | ー |  | 47.66%
：手入力