## 新設・改築（改修編）
(仮称）「道の駅」のトイレの改善に関するチェックポイント－新設・改築（改修）編－
※本チェックリストは、トイレの設計時に検討漏れが無いか確認する際の参考として活用
■「道の駅」名：
| 大項目 | チェック項目 |  |  | チェック内容 | チェックリスト | チェック欄 | 備 考
| 基本事項 | 1 | 適切な規模について | １－１ | 道路管理者が整備するトイレの便器数はNEXCO設計要領（PA基準）を準用した規模となっていますか？ | 設定された駐車マスから、NEXCO設計要領(ＰＡ基準）を準用しトイレの便器数を算出している | □ | NEXCO設計要領(ＰＡ基準）以外を準用している場合：○○○を適用
|  |  |  | １－２ | 「観光」「文化」「教育・体験」など地域振興施設に応じた便器数を確保していますか？ | 設置者において、地域振興施設の特性に対応した適切な便器数を設定している | □ | 算出根拠：○○○を適用
|  | 2 | 利用時間帯について | ２－１ | 道路管理者が整備するトイレは24時間利用可能となっていますか？ | 道路管理者整備のトイレは２４時間利用可能となっている | □
|  | 3 | 必要な設備について | ３－１ | トイレ内の明り取りの窓や照明で十分な明るさが確保されていますか？ | トイレ内は十分な明るさを確保している | □ | ○○ルクス
|  |  |  | ３－２ | 駐車場からトイレまでの通路について、夜間でも安心して利用できるよう照明が配置されていますか？ | 夜間でも安心して通路を利用できるよう、照明が配置されている | □
|  |  |  | ３－３ | 緊急時の呼び出しボタンは設置されていますか？ | 緊急時の呼び出しボタンの設置が計画されている。また、連絡先も表記されている | □ | 通報先：○○○
|  |  |  | ３－４ | 換気扇や換気を行える窓が配置されていますか？ | 換気扇や換気を行える窓が配置されている | □
|  |  |  | ３－５ | 防虫対策や冷暖房設備など一年を通じて快適な利用ができる設備整備を計画していますか？ | 防虫対策や冷暖房設備など一年を通じて快適な利用ができる設備を計画している | □
|  |  |  | ３－６ | 清掃用具、消耗品の収納スペースなど維持管理を見据えた設備整備を計画していますか？ | 収納スペースなど維持管理を見据えた設備を計画している | □
| 施設整備 | 4 | 動線の確保について | ４－１ | 駐車場や情報提供施設、地域振興施設から利用されやすい動線上にトイレが配置されていますか？ | 駐車場や情報提供施設、地域振興施設からトイレまで、わかりやすい動線計画となっている | □
|  |  |  | ４－２ | トイレまでの動線上に段差がないですか？ | トイレまでの動線上に段差がない計画となっている | □
|  |  |  | ４－３ | 駐車場からトイレ、情報提供施設、地域振興施設まで車いす利用者が雨に濡れずに安全に移動できますか？ | 駐車場からトイレ、情報提供施設、地域振興施設まで車いす利用者が雨に濡れずに安全に移動できる計画となっている | □
|  |  |  | ４－４ | 視覚障害者も安全に移動できる誘導ブロックなどの設備がありますか？ | 視覚障害者が安全に移動できる設備を計画している | □
|  | 5 | 快適で利用しやすい設備について | ５－１ | 車いす使用者や高齢者、子ども連れの方に配慮した多機能トイレが整備されていますか？ | 車いす使用者や高齢者、子ども連れの方に配慮した多機能トイレが計画されている | □ | ○箇所
|  |  |  | ５－２ | 介助者を必要としない車いす使用者や子ども連れの方に配慮した大型ブースが整備されていますか？ | 介助者を必要としない車いす使用者や子ども連れの方に配慮した大型ブースが計画されている | □ | ○箇所
|  |  |  | ５－３ | オストメイト対応器具が設置されていますか？ | オストメイト対応器具の設置が計画されている | □ | ○器
|  |  |  | ５－４ | ベビーチェアが設置されていますか？ | ベビーチェアの設置が計画されている | □ | ○箇所
|  |  |  | ５－５ | 多目的シート（おむつ交換台等）が設置されていますか？ | 多目的シート（おむつ交換台等）の設置が計画されている | □ | ○箇所
|  |  |  | ５－６ | 手荷物等を置く棚やフックが設置されていますか？ | 手荷物等を置く棚やフックの設置が計画されている | □ | ○箇所
|  |  |  | ５－７ | 便器の洋式化が図られていますか？ | 便器の洋式化率（○○％） 〈原則、全て洋式化〉 | □ | 和式：○器、洋式：○器 和式が必要な理由○○
|  |  |  | ５－８ | 洋式便座は温水洗浄便座になっていますか？ | 洋式便座は温水洗浄便座になっている | □ | ○器／○器（全洋式便座）
|  |  |  | ５－９ | 手洗い場に石けんを設置するスペースが確保されていますか？ | 手洗い場に石けんを設置するスペースが確保されている | □
|  |  |  | ５－１０ | 個室は十分な空間が確保されていますか？ | 十分な個室空間が確保されている | □
|  |  |  | ５－１１ | 個室には手すりが設置されていますか？ | 個室には手すりの設置が計画されている | □
|  |  |  | ５－１２ | フィッティングボード(着替え台）が設置されていますか？ | フィッティングボード(着替え台）の設置が計画されている | □ | ○箇所
|  |  |  | ５－１３ | 個室に便座クリーナーを設置するスペースが確保されていますか？ | 個室に便座クリーナーを設置するスペースが確保されている | □
|  |  |  | ５－１４ | 個室には擬音装置が設置されていますか？ | 個室には擬音装置の設置が計画されている | □ | ○箇所
|  |  |  | ５－１５ | 子供用のトイレ、手洗い場が整備されていますか？ | 子供用のトイレ、手洗い場が計画されている | □ | ○箇所
|  |  |  | ５－１６ | 快適で安心して利用できる授乳室が整備されていますか？ | 快適で安心して利用できる授乳室が計画されている | □ | ○箇所
|  |  |  | ５－１７ | ハンドドライヤーやペーパータオル等が付いていますか？ | ハンドドライヤーやペーパータオル等が１基以上付ける計画となっている | □ | ○基
|  |  |  | ５－１８ | 女子トイレにパウダーコーナーが設置されていますか？ | 女子トイレにパウダーコーナーの設置が計画されている | □
|  |  |  | ５－１９ | 手洗い場の鏡前に手荷物を置ける棚は設置されていますか？ | 手洗い場の鏡前に手荷物を置ける棚の設置が計画されている | □
| 快適性の向上 | 6 | 案内について | ６－１ | 駐車場からトイレまでの区間やトイレの機能(多機能トイレ有、オストメイト可、授乳コーナー、ベビーベッド有等)が分かりやすくサイン等で案内されていますか？ | 駐車場からトイレ、トイレ機能について分かりやすくサイン等で案内する計画となっている | □
|  |  |  | ６－２ | 多言語表記またはピクトグラム表記がされていますか？ | 多言語表記またはピクトグラム表記が計画されている | □ | ○ケ国語表記
|  |  |  | ６－３ | 誰にでも使用方法がわかるような案内をしていますか？ | 使用方法が分かりやすい案内を計画している | □
|  |  |  | ６－４ | 誰にでもわかりやすいシンプルなデザイン（機能）となっていますか？ | シンプルなデザイン（機能）となっている | □
|  |  |  | ６－５ | 視覚障害者にも男子用及び女子用の区別が分かるように案内がされていますか？ | 視覚障害者に男子用及び女子用の区別が分かるような案内が計画されている | □
|  | 7 | 配慮事項について | ７－１ | 入り口から大型ブースまでベビーカーどうしがすれ違えるような通路幅が確保されていますか？ | 入り口ベビーカーどうしがすれ違える通路幅が確保されている | □
|  |  |  | ７－２ | 外から手洗い場や個室が直接見えないような工夫がされていますか？ | 外から手洗い場や個室が直接見えない工夫をしている | □
|  |  |  | ７－３ | 扉開閉時など他の利用者と目線が合わないなどの工夫がされていますか？ | 扉開閉時など他の利用者と目線が合わないなどの工夫をしている | □
|  |  |  | ７－４ | トイレ内部に死角がなく個室が見渡せる配置になっていますか？ | トイレ内部に死角がなく個室が見渡せる配置計画となっている | □
|  |  |  | ７－５ | 空室が分かるように工夫されていますか？ | 個室の空き状況が分かるような計画になっている | □
|  |  |  | ７－６ | 並んでいる人の溜り空間が確保されていますか？ | 溜り空間が確保されている | □
|  |  |  | ７－７ | 施設全体の配置を考慮してトイレを配置していますか？ | 全体の施設配置を考慮したトイレの設置計画となっている | □
| 付加機能 | 8 | 災害対策について | ８－１ | 災害時に必要な電源・水を確保できるようになっていますか？ | 非常電源や地下水・貯水槽など、災害時に使用できる電源や水を確保する計画となっている | □ | 非常電源：○or×、 非常時の水：○or×
|  |  |  | ８－２ | 災害用トイレを整備していますか？ | 災害用トイレを計画している | □ | ○基
|  |  |  | ８－３ | 災害時にも「道の駅」が利用可能であることがわかる案内がされていますか？ | 「指定避難場所」「緊急時避難場所」などの看板や張り紙の設置を計画している | □ | 看板・張り紙：○○避難所
|  | 9 | 一工夫について | ９－１ | 花を飾る・音楽を流すなど、快適に利用できる一工夫が可能なスペースが確保されていますか？ | 一工夫をしている。または、一工夫ができるスペースを確保している | □ | 一工夫：○○○
|  |  |  | ９－２ | 地域振興施設とのバランスや景観に配慮した建物設計がされていますか？ | 周辺の景観や施設全体のバランスのとれた建築設計となっている | □
※根拠や数値など、必要に応じて備考欄に記入

## 日常管理編
(仮称）「道の駅」のトイレの改善に関するチェックポイント－日常管理編－目次構成(案）
※本チェックリストは、トイレの日常管理における点検時に確認する際の参考として活用
■「道の駅」名：
| 大項目 | チェック項目 |  |  | チェック内容 | チェックリスト | チェック欄 | 備 考
| 設備 | 1 | 快適で利用しやすい設備について | １－１ | 屋内外の照明の不点灯はありませんか？ | 照明の不点灯箇所が無い | □
|  |  |  | １－２ | 手荷物等を置く棚やフックが壊れていませんか？ | 棚やフックの破損が無い | □
|  |  |  | １－３ | 便座クリーナーは壊れていませんか？ | 便座クリーナーの破損が無い | □
|  |  |  | １－４ | 擬音装置は故障したり電源が抜けていませんか？ | 擬音装置が正常に動作している | □
|  |  |  | １－５ | 個室への出入り及び施錠に支障はありませんか？ | 個室ドアの不具合や施錠の開閉が正常である | □
|  |  |  | １－６ | 石けんは入れ物が壊れていませんか？ | 石鹸入れの破損が無い | □
|  |  |  | １－７ | ハンドドライヤーやペーパータオルの入れ物等は故障していませんか？ | ハンドドライヤーが正常に動作している。ペーパータオル入れの破損が無い | □
|  |  |  | １－８ | 多目的シート（ベビー用おむつ交換台等）、ベビーチェアに汚れやガタツキはありませんか？ | 多目的シートやベビーチェアの汚れや不具合が無い | □
|  |  |  | １－９ | 不具合があったり、壊れている箇所への対応はされましたか？ | 不具合や破損個所の修理が完了している | □
|  |  |  | １－１０ | 防虫対策や冷暖房設備など一年を通じて快適な利用ができるように施設を管理していますか？ | 防虫対策や冷暖房設備などの設備が正常に動作している | □ |  | (殺虫灯）
| 快適性の向上 | 2 | 案内について | ２－１ | 駐車場からトイレまでの区間やトイレの機能(多機能トイレ有、オストメイト可、授乳コーナー、ベビーベッド有等)を示したサインが汚れたり、他の物で見えにくくなっていませんか？ | 駐車場からトイレまでの区間やトイレの機能を示したサイン等が見える | □
|  |  |  | ２－２ | 多言語表記またはピクトグラム表記が汚れたり、はがれたりしていませんか？ | 多言語表記またはピクトグラム表記が見える | □
|  |  |  | ２－３ | 誰にでも適切な利用方法がわかるように案内がされていますか？ | 誰にでも利用方法がわかるように案内している | □
|  | 3 | 防犯対策について | ３－１ | 不審物や不審者が侵入しにくいような対策が取られていますか？ | 不審物・不審者対策が適切に取られている | □
|  |  |  | ３－２ | 24時間安心して利用できるように緊急時等の連絡先等がわかるようになっていますか？ | 緊急時の連絡先が分かるように表示されている | □
| 清掃 | 4 | タイミング・頻度について | ４－１ | 1日複数回清掃を行っていますか？ | 複数回清掃をしていることが確認できる | □ | ○回／日 | (清掃表）⇒良い事例
|  |  |  | ４－２ | チェックシートを作成し清掃・点検時間、担当者を明確にして清掃に関する意識向上を図っていますか？ | チェックシートに所定の記載がある | □
|  |  |  | ４－３ | 適切な時間帯に清掃を行っていますか？ | チェックシート等に清掃した時間が記載されている | □ |  | (清掃表）⇒良い事例
|  | 5 | 適切な清掃道具について | ５－１ | 床・便器・手洗い場ごとに清掃用具を使い分けていますか？ | 清掃用具が清掃場所に応じて使い分けできるように整理整頓されている | □
|  |  |  | ５－２ | 床・便器・手洗い場ごとに材質にあった清掃用具・洗剤を使用していますか？ | 清掃用具・洗剤が清掃場所の材質に応じて使い分けできるように整理整頓されている | □
|  | 6 | 適切な清掃について | ６－１ | 便器・便座に汚れが付着していませんか？ | 便器・便座に汚れが付着していない | □
|  |  |  | ６－２ | トイレットペーパーは予備も含めて清潔な状態で設置されていますか？ | トイレットペーパーの予備が補充されている | □
|  |  |  | ６－３ | 便座クリーナーや便座シートは十分に補充されていますか？ | 便座クリーナーや便座シートが十分に補充されている | □
|  |  |  | ６－４ | ペーパータオルは十分に補充されていますか？ | ペーパータオルが十分に補充されている | □
|  |  |  | ６－５ | ゴミ箱、サニタリーボックスがいっぱいになっていませんか？ | ゴミ箱、サニタリーボックス内にゴミが十分に入るスペースがある | □
|  |  |  | ６－６ | 排水の目詰まりはありませんか？ | 排水が正常であることが確認できる | □
|  |  |  | ６－７ | 床に汚れ付着やゴミの散乱がありませんか？ | 床の汚れやゴミの散乱が無い | □
|  |  |  | ６－８ | 床に水が溜まっていて滑りやすくなっていませんか？ | 床に水たまりがない | □
|  |  |  | ６－９ | 手洗い場に汚れや髪の毛など付着物がありませんか？ | 手洗い場の汚れや髪の毛などの付着物が確認されない | □
|  |  |  | ６－１０ | 手洗い場の石けんが十分に補充されていますか？ | 手洗い場の石けんが十分に補充されている | □
|  |  |  | ６－１１ | 鏡に汚れが付着していませんか？ | 鏡が汚れていない | □
|  |  |  | ６－１２ | 洗浄水は勢いよく流れますか？ | 洗浄水は正常に動作している | □ |  | ⇒良い事例
|  | 7 | 消臭対策について | ７－１ | 臭いの状況・原因を把握し、適切な消臭対策を行っていますか？ | 悪臭は確認されない | □
| 付加機能 | 8 | 一工夫 | ８－１ | 花を飾る・音楽を流すなど、快適に利用できる一工夫がされており、快適に維持されていますか？ | 快適に利用できる一工夫が確認でき、初期の目的を果たしている | □ | 一工夫：○○○
※不具合がある場合は、備考欄にその旨を記入