## 様式5
様式 5
見積番号
見 積 書
令和 年 月 日
御中
見積金額 円
うち、法定福利費 円
見積金額には消費税を含んでおりません。
住 所
会社名
担 当
ＴＥＬ
工事 | [7 empty] | ＦＡＸ
工事場所 | [7 empty] | E-mail
見積有効期限
支払条件
納期
受渡場所
名 称 |  |  | 摘 要 | 数量 | 単位 | 単 価 | 金 額
1 | 交流無停電電源装置(UPS) |  |  | 1 | 式
合計
本見積書の法定福利費には、現場労働者に関する雇用保険、健康保険、介護保険及び厚生年金保険の法定の事業主負担額を計上しています。なお、現場労働者以外の製品製造工場の労働者等に関する法定福利費は、製品価格等の見積額に含んでいます。

## 様式5（別書）
様式 5
名 称 |  | 摘 要 | 数量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
交流無停電電源装置(UPS)
1 | UPS装置 |  | 1 | 式
2 | 蓄電池 |  | 1 | 式
3 | 蓄電池収納盤 |  | 1 | 式
4 | 入出力分岐盤 |  | 1 | 式
5 | ﾊﾞｲﾊﾟｽ盤 |  | 1 | 式
小計
6 | 搬入費 | (別紙明細) | 1 | 式
7 | 据付費 | (別紙明細) | 1 | 式
8 | 試験調整費 | (別紙明細) | 1 | 式
小計
9 | 諸経費 (6～8に関する) | 現場労働者に関する法定福利費を除く | 1 | 式
10 | 法定福利費※ (6～8の現場労働者に関する) | 事業主負担額
|  | 雇用保険料 | 1 | 式
|  | 健康保険料 | 1 | 式
|  | 介護保険料 | 1 | 式
|  | 厚生年金保険料 （児童手当拠出金含む） | 1 | 式
小計
合計
※保険料の種類ごとに明細が算定できない場合は、現場労働者に関する法定福利費の合計を一式として計上して下さい。

## 様式5-1
様式 5 - 1
交 流 無 停 電 電 源 装 置 (UPS) 見 積 内 訳 書
品 名 | 仕 様 | 数量 | 単位 | 単 価 | 金 額
交流無停電 | 方式：□常時ｲﾝﾊﾞｰﾀ給電 □ﾗｲﾝｲﾝﾀﾗｸﾃｨﾌﾞ | － | － | － | －
電源装置(UPS) | □常時商用給電
□簡易形(□全構成ﾕﾆｯﾄ一体形 □ )
分類：□単機形 □並列形
□冗長形(□待機冗長 □並列冗長)
総合出力： kVA
1.UPS装置 | 交流入力電源(整流装置側)
| ： φ W V Hz |  | 台
交流入力電源(ﾊﾞｲﾊﾟｽ側)
： φ W V Hz
交流出力電源
： φ W V Hz
定格出力容量
： kVA （定格負荷力率： 遅れ）
2.蓄電池 | 形式：□長寿命 MSE □MSE □HSE
| □小形制御弁式鉛蓄電池 □ |  | 組
容量： Ah ｾﾙ数：□ ｾﾙ
停電補償時間： 分間
(最低蓄電池温度：□25℃ □ ℃、保守率：□0.8 □ )
設置方式：□盤収納式 □
3.蓄電池
収納盤 |  |  | 面
4.入出力 | 入力回路：
分岐盤 | AF× 回路 AF× 回路 |  | 面
出力分岐回路
| AF× 回路 AF× 回路 |  | 面
AF× 回路 AF× 回路
AF× 回路 AF× 回路
変圧器：定格容量 kVA× 個
定格容量 kVA× 個
5.ﾊﾞｲﾊﾟｽ盤 | 保守ﾊﾞｲﾊﾟｽ回路
| AF× 回路 AF× 回路 |  | 面
6.搬入費
| (別紙内訳明細書添付) | 1 | 式
7.据付費
| (別紙内訳明細書添付) | 1 | 式
8.試験調整費
| (別紙内訳明細書添付) | 1 | 式
予備品･附属品一式は本体価格に含みます。