## Sheet1
技術特性チェックシート
■応募技術について、各「基本要件」「公募技術に期待する項目」「その他の項目」に関する特性について記入してください。 ■必要であれば添付資料を添付し、参照する添付資料の番号、ページを記入してください。（様式－Ｂと共通の添付資料でも構いません。）
※技術特性チェックシートは複数シートがありますが、不要なシートは削除し記載したシートのみ提出の程よろしくお願い致します。
［１］ダムにおいて、ゲート設備の「腐食、損傷、変形」、堤体等のコンクリート構造物の「損傷等」及び洪水吐き水叩き部の「洗掘等」について潜水士による近接目視の代替または支援ができる技術・システム
１－１ 公募技術の「基本要件」に関する特性 （※全要件必須）
基本要件 | 各「基本要件」について、応募技術の特性を御記載ください （応募技術・システムが達成している点検等の能力及び対応可能な現場作業条件は必須）
① 水が濁っていても、画像、照明技術、レーザー、音響等を使用して状態把握ができる。
② 従来の方法（潜水士による点検等）に比して、点検に掛かる費用と効果を総合的に鑑みて優位となる。（点検に必要な設置及び撤去も含めた掛かる費用及び時間、点検により把握できる内容、維持管理上の効果等を総合的に考慮）
③ 技術・システム自体の機能または点検対象物等の目印を用いて、点検対象物の位置が把握でき、その位置把握に関する精度は、ゲート設備や堤体等のコンクリート部は概ね１０センチメートル以内、洪水吐き水叩き部は概ね１メートル以内とする。（ここでの位置把握は、当該技術・システムを用いた点検に基づく詳細調査や補修、経年変化の把握のために必要なもの）
④ 水の濁度、水流、流木の存在等の現場条件は、現場検証候補箇所における現場検証時期のものを想定している。（別紙－１「検証候補地」 参照）
１－２ 公募技術の「公募技術に期待する項目」に関する特性 （※満たす項目のみ記入）
公募技術に期待する項目 | 各「公募技術に期待する項目」について、応募技術の特性を御記載ください
⑤ 点検範囲（点検対象物の位置）が、より深く（水深４０ｍ以上を想定）まで対応できる。
⑥ 点検内容を履歴管理でき、継続的にデータ保管し、点検時毎の経年変化が比較できる。
⑦ 点検に際して、自動航行或いは自律制御できる。
⑧ 現場への搬入、設置及び撤去が容易である。
⑨ 今回の検証現場以外でも、より多くの現場において効果を発揮できる。（汎用性）
⑩ 点検箇所の清掃（点検対象に堆積した土砂等の除去）ができる。なお、清掃対象物が塗装されている場合は、その塗膜の健全性を損なわないこと。
⑪ 点検の阻害となる障害物（流木、砂礫、ゴミ等）を回避或いは除去できる。
⑫ コンクリート構造物表面の劣化状況等が面的に確認できる。
⑬ クラック等が確認された場合は、その幅及び長さや漏水の有無について簡易な測定ができる。
⑭ 洗掘の広さ及び深さが確認でき、その全体状況を視覚的に分かりやすく表示できる。
⑮ ボルトやナットの緩み、または、ガイドレールやワイヤーの腐食や損傷度合いについて、潜水士による触診での確認を代替または支援できる。
⑯ 放流管に設置されたスクリーンの塵芥の付着状況を確認できる。また、その付着した塵芥を除去できる。
⑰ ゲート設備等の鋼材部において、板厚測定ができる。また、測定にあたり、塗膜除去及び補修上塗り（錆落とし、ケレン等）ができる。
１－３ その他、応募技術の特性 （※任意）
※その他、応募技術の特性として、上記１－１、１－２以外の応募要件に関する特性があれば、以下に項目と内容を記入してください。行が足りない場合は、適宜行を追加してご記入ください。
その他の項目 | 「その他の項目」について、応募技術の特性を御記載ください
様式－Ｃ－1

## Sheet1 (2)
技術特性チェックシート
■応募技術について、各「基本要件」「公募技術に期待する項目」「その他の項目」に関する特性について記入してください。 ■必要であれば添付資料を添付し、参照する添付資料の番号、ページを記入してください。（様式－Ｂと共通の添付資料でも構いません。）
※技術特性チェックシートは複数シートがありますが、不要なシートは削除し記載したシートのみ提出の程よろしくお願い致します。
［２］ダムの貯水池において、堆砂等の「堆積物の状況」について全体像が効率的に把握出来る技術・システム
１－１ 公募技術の「基本要件」に関する特性 （※全要件必須）
基本要件 | 各「基本要件」について、応募技術の特性を御記載ください （応募技術・システムが達成している点検等の能力及び対応可能な現場作業条件は必須）
① 水が濁っていても、画像、照明技術、レーザー、音響等を使用して状態把握ができる。
② 水の濁度、水流、流木の存在等の現場条件は、現場検証候補箇所における現場検証時期のものを想定している。（別紙－１「検証候補地」 参照）
③ 従来の方法に比して、点検に掛かる費用と効果を総合的に鑑みて優位となる。（点検に必要な設置及び撤去も含めた掛かる費用及び時間、点検により把握できる内容、維持管理上の効果等を総合的に考慮）
④ 技術・システム自体の機能を用いて、堆積物の位置が把握でき、その位置把握に関する精度は、概ね1メートル以内とする。
⑤ 対象とする技術・システムとしては、水中の点検対象物に近接する方法に限定するものではなく、水面付近等からの計測による方法も含まれる。
１－２ 公募技術の「公募技術に期待する項目」に関する特性 （※満たす項目のみ記入）
公募技術に期待する項目 | 各「公募技術に期待する項目」について、応募技術の特性を御記載ください
⑥ 点検範囲（点検対象物の位置）が、より深く（水深４０ｍ以上を想定）まで対応できる。
⑦ 点検内容を履歴管理でき、継続的にデータ保管し、点検時毎の経年変化が比較できる。
⑧ 点検に際して、自動航行或いは自律制御できる。
⑨ 現場への搬入、設置及び撤去が容易である。
⑩ 今回の検証現場以外でも、より多くの現場において効果を発揮できる。（汎用性）
⑪ 点検の阻害となる障害物（流木、砂礫、ゴミ等）を回避或いは除去できる。
⑫ ダム湖内の全体の堆砂量の経年変化が把握できる。
⑬ 総合土砂管理等に資するため、堆積物の物性（粒度など）が把握できる。
⑭ ダム湖内の堆砂等の全体状況の把握のため、視覚的に分かりやすく表示できる。
１－３ その他、応募技術の特性 （※任意）
※その他、応募技術の特性として、上記１－１、１－２以外の応募要件に関する特性があれば、以下に項目と内容を記入してください。行が足りない場合は、適宜行を追加してご記入ください。
その他の項目 | 「その他の項目」について、応募技術の特性を御記載ください
様式－Ｃ－2

## Sheet1 (3)
技術特性チェックシート
■応募技術について、各「基本要件」「公募技術に期待する項目」「その他の項目」に関する特性について記入してください。 ■必要であれば添付資料を添付し、参照する添付資料の番号、ページを記入してください。（様式－Ｂと共通の添付資料でも構いません。）
※技術特性チェックシートは複数シートがありますが、不要なシートは削除し記載したシートのみ提出の程よろしくお願い致します。
［３］河床の「洗堀等」について、全体像が効率的に把握できる技術・システム。また、河川護岸において、「コンクリート部の損傷、うき・剥離・剥落、豆板や、コールドジョイント部のうき・剥離・剥落等」について、潜水士による近接目視の代替または支援ができる技術・システム
１－１ 公募技術の「基本要件」に関する特性 （※全要件必須）
基本要件 | 各「基本要件」について、応募技術の特性を御記載ください （応募技術・システムが達成している点検等の能力及び対応可能な現場作業条件は必須）
① 水が濁っていても、画像、照明技術、レーザー、音響等を使用して状態把握ができる。
② 従来の方法（潜水士による点検等）に比して、点検に掛かる費用と効果を総合的に鑑みて優位となる。（点検に必要な設置及び撤去も含めた掛かる費用及び時間、点検により把握できる内容、維持管理上の効果等を総合的に考慮）
③ 水の濁度、水流、流木の存在等の現場条件は、現場検証候補箇所における現場検証時期のものを想定している。（別紙－１「検証候補地」 参照）
④ 対象とする技術・システムとしては、水中の点検対象物に近接する方法に限定するものではなく、水面付近等からの計測による方法も含まれる。
⑤ 技術・システム自体の機能または点検対象物等の目印を用いて、点検対象物の位置が把握でき、その位置把握に関する精度は、河床に関しては概ね1メートル以内、河川護岸に関しては概ね10センチメートル以内とする。（ここでの位置把握は、当該技術・システムを用いた点検に基づく詳細調査や補修、経年変化の把握のために必要なもの）
⑥ 河川の平常時の状態（風水害等に伴う増水や濁水が無い状態）において対応ができる。
１－２ 公募技術の「公募技術に期待する項目」に関する特性 （※満たす項目のみ記入）
公募技術に期待する項目 | 各「公募技術に期待する項目」について、応募技術の特性を御記載ください
⑦ 点検対象物の位置が、より深く（水深２０ｍ以上を想定）まで対応できる。
⑧ 点検内容を履歴管理でき、継続的にデータ保管し、点検時毎の経年変化が比較できる。
⑨ 点検に際して、自動航行或いは自律制御できる。
⑩ 現場への搬入、設置及び撤去が容易である。
⑪ 今回の検証現場以外でも、より多くの現場において効果を発揮できる。（汎用性）
⑫ 点検箇所の清掃（点検対象に堆積した土砂等の除去）ができる。なお、清掃対象物が塗装されている場合は、その塗膜の健全性を損なわないこと。
⑬ 点検の阻害となる障害物（流木、砂礫、ゴミ等）を回避或いは除去できる。
⑬ 洪水中や洪水直後などのより速い流れや濁水環境においても点検できる。
⑭ 洗掘の全体状況の把握のため、視覚的に分かりやすく表示できる。
１－３ その他、応募技術の特性 （※任意）
※その他、応募技術の特性として、上記１－１、１－２以外の応募要件に関する特性があれば、以下に項目と内容を記入してください。行が足りない場合は、適宜行を追加してご記入ください。
その他の項目 | 「その他の項目」について、応募技術の特性を御記載ください
様式－Ｃ－3