## 様式
様式
維持管理事故（水質事故等）に関する事故災害報告書
第 報 |  | （平成 年 月 日 時 分 現在）
|  |  | 担当： | [11 empty] | 氏名：
|  |  | 連絡先電話番号： | [11 empty] | E-mail：
事故分類
|  |  |  | 水質事故 |  |  |  | その他案件
都道府県名 | [5 empty] | 事業者
[12 empty] | 事業種別 |  |  | 公共下水道 |  |  | 特公下水道 |  |  | 特環下水道
[15 empty] | 流域下水道 |  |  | 都市下水路 |  |  | その他
発生日時 | [13 empty] | ※推定の場合はその旨記載。
発生場所 |  | ・ | 発生場所（関係処理場）等
|  | ・ | 放流先河川名（海域名）
|  |  |  | 管渠 |  |  |  | マンホール |  |  | 処理場 |  |  | ポンプ場 |  |  | その他（民間施設等)
施設損傷 について |  |  |  | 有 |  | 無
|  |  | 施設・設備名： | [9 empty] | 供用年数 |  |  | 年／耐用年数 |  |  |  | 年
（メンテナンスの状況について）
事故類型 | 水質事故 「その他案件」の場合は記入不要 |  |  | ① | 悪質下水の流入（放流水質が基準に不適合） | [8 empty] | ② | 悪質下水の流入（放流水質が基準値に適合）
|  |  |  | ③ | 悪質下水の流入によらない放流水質の基準不適合 | [8 empty] | ④ | 雨水管からの悪質下水の流出
|  |  |  | ⑤ | 下水道施設からの下水等の流出 | [8 empty] | ⑥ | その他事故（①～⑤以外の事故）
原因者 |  |  |  | 1．下水道管理者（委託を含む） | [5 empty] | ２．民間事業者（一般人を含む） | [5 empty] | ３．その他（天災、原因不明を含む）
事故等の 経緯及び対応
事故の原因等 |  | ・ | 事故の原因
|  | ・ | 原因物質とその量
|  | ・ | 放流水質について |  |  |  |  | （ | 処理場名 |  | ： | [7 empty] | ）
|  |  | 測定物質 |  |  |  | 計測値 |  |  | 基準値（下水道法 |  |  | ／ | 水濁法等） |  |  | 採水日 |  | 備考
／
／
※処理場からの放流水については、下水道法第８条に定める水質基準を超過した場合にも報告をお願いします。 ※水濁法等の基準値について、最大値、日間平均値がある場合は、上段下段に分けて記入してください。 ※測定物質の項目が足りない場合は適宜、項目を増やしてください。
事故への 対応状況 |  |  |  | 下水道管理者自らが行う緊急的な措置
|  |  | （ | [18 empty] | ）
関係機関への連絡
|  |  | （ | [18 empty] | ）
関係機関の取った緊急措置
|  |  | （ | [18 empty] | ）
マスコミ対応
|  |  | （ | [18 empty] | ）
水道原水など 利水への影響 |  |  |  | 有 |  | 無 | [7 empty] | ※有の場合は、どこで影響があるか記載
再発防止策
注１．図面、写真、報道発表資料、新聞記事等があれば添付すること。

## 様式(記入例)
様式
維持管理事故（水質事故等）に関する事故災害報告書
第 １ 報 |  | （平成２９年 ４月 １日 １６時 ００分 現在）
|  |  | 担当： |  | ○○県○○市下水道部下水道課 | [9 empty] | 氏名：
|  |  | 連絡先電話番号： | [11 empty] | E-mail：
事故分類
|  |  | ○ | 水質事故 |  |  |  | その他案件
都道府県名 |  | ○○県 |  |  |  | 事業者 |  | △△△市
[12 empty] | 事業種別 |  | ○ | 公共下水道 |  |  |  | 特公下水道 |  |  |  | 特環下水道
[15 empty] | 流域下水道 |  |  |  | 都市下水路 |  |  |  | その他
発生日時 |  |  | 平成２９年 ４月 １日 １０時頃 | [10 empty] | ※推定の場合はその旨記載。
発生場所 |  | ・ | 発生場所（関係処理場）等 | [7 empty] | ○○市△△町□□丁１－２ （○○浄化センター）
|  | ・ | 放流先河川名（海域名） | [7 empty] | 一級河川○○川
|  |  | ○ | 管渠 |  |  |  | マンホール |  |  | 処理場 |  |  | ポンプ場 |  |  |  | その他（民間施設等)
施設損傷 について |  |  | ○ | 有 |  | 無
|  |  | 施設・設備名： |  |  |  | 管渠（ヒューム管Φ300）（自然流下） | [5 empty] | 供用年数 |  |  | 65 | 年／耐用年数 |  |  |  | 50 | 年
（メンテナンスの状況について）
（例） 毎年一回、マンホール蓋及びマンホール内の目視点検を実施。管路については、5年に一度、カメラ調査を実施。（昭和27年に施工）
事故類型 | 水質事故 「その他案件」の場合は記入不要 |  |  | ① | 悪質下水の流入（放流水質が基準に不適合） | [8 empty] | ② | 悪質下水の流入（放流水質が基準値に適合）
|  |  |  | ③ | 悪質下水の流入によらない放流水質の基準不適合 | [8 empty] | ④ | 雨水管からの悪質下水の流出
|  |  | ○ | ⑤ | 下水道施設からの下水等の流出 | [8 empty] | ⑥ | その他事故（①～⑤以外の事故）
原因者 |  |  |  | 1．下水道管理者（委託を含む） | [5 empty] | ２．民間事業者（一般人を含む） | [5 empty] | ○ | ３．その他（天災、原因不明を含む）
事故等の 経緯及び対応 |  |  | （例） 4月1日 10：00 ○○市○○町の歩道内のマンホールから汚水が漏れていると地域住民から市へ連絡が入る。 11：30 ○○市下水道部管理課職員が現地を確認、管渠が閉塞していると想定。○○市環境課、○○警察署、○○消防署へ連絡し、交通規制の実施。 12：00 管路清掃業務委託（年間）の業者（（株）○○）へ連絡、バキューム車、高圧洗浄車の手配。 12：30 交通誘導員配置後、現地にて清掃を開始。平行して、道路上のマンホールから流出した汚水を洗い流してバキューム回収し、生石灰にて消毒。 13：00 閉塞原因物質（繊維質のものと油脂類が固化したもの）を回収し、閉塞を解消。道路上の清掃完了。 14：00 ○○市環境課立会いのもと、水域への汚水の流出はなく、道路上への流出汚水が少量であったこと、流出汚水の回収を行い、残った汚水についても水による希釈を十分におこない合流管へ排出したこと、消石灰による消毒の対応を行ったこと、民地等の道路以外の土地への流出が無かったことから、対応を完了とした。
事故の原因等 |  | ・ | 事故の原因
（例）民間事業者又は一般家庭から排出されたと想定される油脂類とオムツなどの繊維質が絡まり管路を閉塞させ、マンホールから汚水があふれた。 （例）○○会社△△工場（特定事業場）から誤って有害物質を下水道に流入させた為、処理場からの放流水質が基準値を超過した。 （例）処理場の施設設備に経年劣化にる故障が発生した為、未処理水が公共用水域に放流された。
|  | ・ | 原因物質とその量
（例）汚水○○L （例）悪質下水の流入 （鉱油類 20mg/L （排水基準値：5mg/L ）） 100Ｌ （例）特定事業所から悪質下水の排水 （シアン2mg/L （排水基準値：1mg/L ）） 50Ｌ
|  | ・ | 放流水質について |  |  |  |  | （ | 処理場名 |  | ： | ○○浄化センター | [8 empty] | ）
|  |  | 測定物質 |  |  |  | 計測値 |  |  |  | 基準値（下水道法 |  |  | ／ | 水濁法等） |  |  |  |  | 採水日 |  |  | 備考
|  |  | BOD |  |  |  | 20mg/L（最大値） 17mg/L（日間平均値） |  |  |  | 15mg/L |  |  | ／ | 25mg/L（最大値） 20mg/L（日間平均値） |  |  |  |  | 2017-04-01
|  |  | シアン |  |  |  | 0.1mg/L |  |  |  | 1mg/L |  |  | ／ | 1mg/L |  |  |  |  | 2017-04-01
※処理場からの放流水については、下水道法第８条に定める水質基準を超過した場合にも報告をお願いします。 ※基準値について、最大値、日間平均値がある場合は、上段下段に分けて記入してください。 ※測定物質の項目が足りない場合は適宜、項目を増やしてください。
事故への 対応状況 |  |  | ○ | 下水道管理者自らが行う緊急的な措置
|  |  | （ | 例：処理水の貯留による放流の一時停止 | [19 empty] | ）
|  |  | ○ | 関係機関への連絡
|  |  | （ | 例：水濁協への連絡、関係利水者への連絡 | [19 empty] | ）
|  |  | ○ | 関係機関の取った緊急措置
|  |  | （ | 例：取水停止、遊泳禁止 | [19 empty] | ）
|  |  | ○ | マスコミ対応
|  |  | （ | 例：○時に○○記者クラブに一報を投げ込み | [19 empty] | ）
水道原水など 利水への影響 |  |  | ○ | 有 |  | 無 | [7 empty] | ※有の場合は、どこで影響があるか記載
（例：一級河川○○川への放流水質悪化のため、処理場下流側○○市において、水道水に異臭を確認、取水制限を実施。）
再発防止策 |  |  | 例：原因物質からの原因者特定が困難であるため、今後、市報や自治会回覧を用いて住民への注意喚起を行う。また、閉塞箇所付近、及び上流側にある飲食店への除害施設の管理状況の確認と指導を行う。（別紙参照）
注１．図面、写真、報道発表資料、新聞記事等があれば添付すること。
Note on E42: 事故の経緯及び各種対応を時系列にて記入してください。
Note on E48: 原因物質、量、または水質基準（特定事業所等）等について、出来る限り詳細に記入してください。
Note on E70: 再発防止措置について、記入してください。
Note on I27: 施設の種類についても記入してください。（自然流下式管渠、圧力式管渠等）
Note on X51: 関係処理場における放流水の水質について、記入してください。 基準値は、「下水道法の基準」と「水濁法等の基準（上乗せ条例）」の両方の基準値の記入をしてください。 ※原因物質による放流水の水質基準超過が無かった場合も、その事を記入してください。
Note on AA52: 記入例１：ＢＯＤの値が下水道法の基準を超過した。 記入例２：事業場から基準値を超過するシアンが排出されたが、処理場放流水質については、基準値内であった。
Note on AC26: 複数の設備が損傷した場合は、主となる設備について記入してください。

## 水質事故等分類
＜参考＞
水質事故等分類表
事故分類 | 事故類型 | 分類の説明 | 事故例
水質事故 | ①悪質下水の流入（放流水質が基準に不適合） | 汚水管に水質基準を超過した汚水等の悪質下水が流入したことが原因で、処理場からの放流水の水質が基準に適合できなかった事故 | ・民間施設より許容限度を超過した有害物質等が汚水管に流入したことが原因で、処理場からの放流水の水質が基準を超過した事故
| ②悪質下水の流入（放流水質が基準に適合） | 汚水管に水質基準を超過した汚水等の悪質下水が流入したが、処理場からの放流水の水質が基準に適合できた事故。 | ・民間施設より許容限度を超過した有害物質等が汚水管に流入したが、処理場における処理等で放流水の水質が基準を超過しなかった事故
| ③悪質下水の流入によらない放流水質の基準不適合 | 設備の故障や誤操作等により、処理場からの放流水の水質が基準に適合できなかった事故 | ・反応槽のブロア故障により、放流水の水質が基準を超えた事故 ・最終沈澱池より、汚泥が流出し、放流水の水質が基準を超えた事故
| ④雨水管からの悪質下水の流出 | 雨水管に汚水や油等が流入し、河川や海などに流出した事故 | ・民間施設より重油が漏れ、雨水管に流入し、河川に流出した事故 ・排水設備の誤接続により、汚水が雨水管に流入し、河川に流出した事故
| ⑤下水道施設からの下水等の流出 | 管路施設の破損等により、下水や汚泥等が道路などに流出した事故 | ・管渠の破損により、海へ汚水が流出した事故 ・マンホールポンプが停止し、マンホールから汚水が道路に溢水した事故 ・管渠内が油脂類等により閉塞し、マンホールから汚水が溢水した事故
| ⑥その他事故（①～⑤以外の事故） | ①～⑤に分類されない水質等に関わる事故 | ・管渠内で硫化水素が発生し、異臭騒ぎ
その他案件 | － | 人身・水質事故に分類されない案件 | ・処理場内の除草作業で発生した刈草が車のマフラーの熱で発火した案件。 ・中継ポンプ場へ侵入され、窓ガラスを割られた案件 ・施設設備損傷が発生したが、迅速な対応を行った為、水質事故とはならなかった案件。