## 様式１【記載例】
被 災 情 報 伝 達 様 式 | [70 empty] | 様式1 |  |  | 不要 | - | 済み | 可 | あり | 可
[74 empty] | 要 | ○ | 未 | 不可 | 無 | 不可
[32 empty] | 宛 先 | 国土交通省 | [13 empty] | ○○省 | [19 empty] | 送信元 | [7 empty] | × |  | 注意 |  | 入禁
[34 empty] | 所属名: |  |  |  | ○○地方整備局 営繕部 ○○ | [10 empty] | 所属名: |  |  | ○○○○省○○○局○○課 | [15 empty] | 所属名: | △△地方○○部 □□□課 | [5 empty] | △
[34 empty] | Eメール: |  |  |  | ｘｘｘｘｘｘｘ＠XXX.milt.jp | [10 empty] | Eメール: |  |  | ｘｘｘｘｘｘｘ＠XXX.milt.jp | [15 empty] | 氏名: | 山田太郎
[34 empty] | TEL: |  |  |  | ○○○-△△△-□□□ | [10 empty] | TEL: |  |  | ○○○-△△△-□□□ | [15 empty] | Eメール: | ｘｘｘｘｘｘｘ＠XXX.go.jp
[34 empty] | FAX: |  |  |  | ○○○-▽▽▽-□□□ | [10 empty] | FAX: |  |  | ○○○-▽▽▽-□□□ | [15 empty] | TEL: | □□□-○○○-△△△
[68 empty] | FAX: | □□□-○○○-▽▽▽
[32 empty] | 災害名 | [5 empty] | ●●北部を震源とする地震について | [10 empty] | 部局名 |  |  |  | ○○地方○○局 | [13 empty] | 報告日時 |  | 20××/04/01 | 11:30 | 第 | 1 | 報
基 本 情 報 | [13 empty] | 様式２の被災情報 | [47 empty] | 営 繕 部 記 入 欄
省庁 | 施設識別コード | 施設名 | 施設所在地 |  |  | 主要建築物 延べ面積 （㎡） | 主要建築物 建築年月 | 主要建築物の構造・階数 |  |  | 優先対応施設 |  | 除外 施設 （要領 5.(4)） | 管理官署/入居官署 | 震度 | 報告日時 |  |  | ０．建物調査可否 | [6 empty] | 調査可否 | 1.一見して危険な被害 |  |  |  |  | 立入可否 | 2.建物外部の被害 | [10 empty] | 立入可否 | 3.建物内部・ライフラインの被害 | [12 empty] | 継続使用可否の判断 | その他建物の被害 | 人的被害 | ※営繕部による現地調査の要否 | 工事現場※ |  |  |  | 調査状況※ | 調査日※ |  | 所見※ | 備考※ (応急措置状況等)
[16 empty] | 日付 | 時刻 |  | ①火災 |  |  | ②浸水 |  | ③その他 |  |  | ①建物全体/一部 |  |  | ②その他 |  |  | ①構造躯体 |  |  |  | ②落下危険物 | [5 empty] | ③その他 |  | 調査状況 | ①構造躯体 |  |  |  | 立入可否 | ②執務空間 |  |  | ③電力 |  | ④サーバ室等の空調停止 | ⑤給水 |  |  |  |  | 工事現場の有無 | 人的被害 | 公衆災害 | 工事目的物の被害
|  |  | 都道 府県 | 市区 町村 | 番地 |  |  | 構造 | 地上 階数 | 地下 階数 |  | 震度観測点 | [5 empty] | 第○報 | 火災 | 煙 | ガス臭 | 建物浸水 | 周辺道路浸水 | 液状化 | その他 |  | 基礎の破壊等 | 著しい傾斜 | 崩壊・落階 | 隣地建物の倒壊 | 周辺地盤の崩壊 |  | ｺﾝｸﾘｰﾄの部分的な破損等 | ｺﾝｸﾘｰﾄの顕著な破損等 | 鉄骨部材の部分的変形等 | 鉄骨部材の顕著な変形等 | 窓枠・ガラスの歪み等 | 窓枠・ガラスの落下の恐れ | 外装材の部分的損傷 | 外装材の顕著な損傷 | 看板・機器類の傾斜 | 看板・機器類の落下恐れ |  |  |  | ｺﾝｸﾘｰﾄの部分的な破損等 | ｺﾝｸﾘｰﾄの顕著な破損等 | 鉄骨部材の部分的変形等 | 鉄骨部材の顕著な変形等 |  | 天井落下 | 漏水 | その他 | 停電(自家発電稼働中) | 停電(自家発停止・無) |  | 断水
[19 empty] | あ | い | う | え | お | か | き |  | く | け | こ | さ | し |  | す | せ | そ | た | ち | つ | て | と | な | に | ぬ |  |  | ね | の | は | ひ |  | ふ | へ | ほ | ま | み | む | め
○○省 | 2103007 | ○○合同庁舎 | △△県 | ○○市 | ××町１２３番 | 800 | 2005-03-01 | RC（鉄筋コンクリート造） | 2 | 0 | ○ | ○○市○○ |  | 管理 | ５強 | 20××/4/1 | 10:30 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 可 | - | - | - | - | - | 可 | [11 empty] | 注意 | 済み | - | - | - | - | 注意 | - | - | - | ○ | - | - | - | 可 | 無 | 無 | 不要 | - | - | - | - | 済み |  |  | 調査不要 | bar: す to ぬ
○○省 | 2103008 | ○○合同庁舎 | △△県 | ○○市 | ××2-6-15 | 1200 | 1985-02-01 | RC（鉄筋コンクリート造） | 3 | 0 | ○ | ○○市○○ |  | 管理 | 5強 | 20××/4/1 | 10:30 | 1 | - | - | - | - | - | ○ | - | 可 | - | - | - | - | ○ | 可 | [11 empty] | 注意 | 済み | - | ○ | - | ○ | 注意 | - | - | ○ | - | - | ○ | ○ | 可 | 無 | 無 | 要 | - | - | - | - | 済み |  |  | 既存施設について、4/2現地調査予定 | bar: す to ぬ
○○省 | 2103009 | ○○合同庁舎 | △△県 | ○○市 | ××××6-7-10 | 1500 | 2001-05-01 | RC（鉄筋コンクリート造） | 5 | 1 | ○ | ○○市○○ |  | 管理 | 5強 | 20××/4/1 | 10:31 | 1 | - | - | - | ○ | ○ | - | - | 可 | - | - | - | - | - | 可 | [11 empty] | 不可 | 未 | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - |  | あり | 無 | 要 | - | - | - | - | 済み |  |  | 既存施設について、4/2現地調査予定 | bar: す to ぬ
○○省 | 2103010 | ○○合同庁舎 | △△県 | ○○市 | ××××町38 | 500 | 2001-03-01 | RC（鉄筋コンクリート造） | 5 | 1 | ー | ○○市○○ |  | 管理 | 6強 | 20××/4/1 | 10:30 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 可 | ○ | ○ | - | ○ | ○ | 不可 | [13 empty] | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - |  | 無 | 無 | 要 | - | - | - | - | 済み |  |  | 既存施設について、4/2現地調査予定 | bar: す to ぬ
○○省 | 2103011 | ○○合同庁舎 | △△県 | ○○市 | ××××1-2 | 600 | 1996-02-01 | RC（鉄筋コンクリート造） | 5 | 0 | ー | ○○市○○ |  | 管理 | 6強 | 20××/4/1 | 10:30 | 1 | ○ | ○ | - | ○ | - | ○ | - | 不可 | - | - | - | - | - | [14 empty] | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - |  | 無 | あり | 不要 | - | - | - | - | 済み |  |  | 既存施設について、4/2現地調査予定 | bar: す to ぬ
合 計 | [18 empty] | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5
[26 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [11 empty] | 2 | 1 |  |  |  |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 1 | 2 |  |  |  |  | 0
[44 empty] | 1 | [5 empty] | 0 | [7 empty] | 0

## 様式2【記載例】
被災情報伝達様式 | [44 empty] | 様式2
宛先 | 国土交通省 | 所属名： |  |  | ○○地方整備局 ○○営繕事務所 | [10 empty] | ●●省 | 所属名： |  |  | △△地方○○部 □□□課 | [12 empty] | 送信元 | 所属名： |  |  | ○○省 ○○事務所 ○○課
|  | Eメール： |  |  | ｘｘｘｘｘｘｘ＠XXX.milt.jp | [11 empty] | Eメール： |  |  | ｘｘｘｘｘｘｘ＠XXX.milt.jp | [13 empty] | 氏名： |  |  | 山田 太郎
|  | TEL： |  |  | ○○○-△△△-□□□ | [11 empty] | TEL： |  |  | △△△-□□□-○○○ | [13 empty] | Eメール： |  |  | ｘｘｘｘｘｘｘ＠XXX.go.jp
|  | FAX： |  |  | ○○○-▽▽▽-□□□ | [11 empty] | FAX： |  |  | ▽▽▽-□□□-○○○ | [13 empty] | TEL： |  |  | □□□-○○○-△△△
[34 empty] | FAX： |  |  | □□□-○○○-▽▽▽
・震度5強以上の地震が観測された地域では、被害の有無にかかわらず、被災情報を伝達してください。
・その他の災害(震度5弱以下の地震が観測された場合を含む)により、施設に被害が生じた場合は、被災情報を伝達してください。
・施設管理者は自身の安全を確保しながら、各点検の段階毎に点検を実施してください。各段階で立入不可の判断を行った場合は、以降の点検は不要です。
・津波警報が発令されている場合、余震が続いている場合等は、無理して点検しないでください。夜間発災の場合は特に安全に留意して点検してください。
災害名 |  |  | ●●北部を震源とする地震について | [44 empty] | 転記用↓
施設名 |  |  | ●●港湾合同庁舎 | [12 empty] | 優先対応 施設 | [5 empty] | 震度観測点 |  |  |  | ●●市●● | [5 empty] | 震度 |  | 5強 |  |  | 官署別 | [10 empty] | 1 | 1
所在地 |  |  | ●●市××町123番 | [12 empty] | 施設識別コード |  | 1234567 |  |  |  | 報告日時 |  |  |  | 西暦 |  | 20ＸＸ |  |  |  | 年 | 4 |  | 月 | 1 |  | 日 | 10 |  | 時 | 30 |  | 分 | 第 | 1 | 報
０．建物調査可否
点検項目 |  |  |  |  | 被災情報 | [27 empty] | 特記事項 | [12 empty] | 写真
① | 火災又は 火災の恐れ | [8 empty] | （ | [21 empty] | ) | [15 empty] | 1
② | 浸水 | [8 empty] | （ | [21 empty] | ) | 浸水高さ0.5m | [14 empty] | 1 | TRUE
③ | その他 | [8 empty] | （ | [21 empty] | ) | [15 empty] | 1
建物調査可否の判定 | [47 empty] | 1
１．へ
１．外観を一見して危険と判断できる被害
点検項目 |  |  |  |  | 被災情報 | [27 empty] | 特記事項 | [12 empty] | 写真
① | 建物全体 又は一部 | [8 empty] | （ | [21 empty] | ) | [13 empty] | （１） |  | 1
② | その他 | [8 empty] | （ | [21 empty] | ) | [13 empty] | （２） |  | 1
立入可否の判定 | [47 empty] | 1
２．へ
２．建物外部の被害
点検項目 |  |  |  |  | 被災情報 | [27 empty] | 特記事項 | [12 empty] | 写真
① | 建物外部の 構造躯体 | [8 empty] | （ | [21 empty] | ) | 東側の外周柱数か所にひび割れ | [12 empty] | （３） |  | 2 | TRUE
② | 落下危険物 | [8 empty] | （ | [21 empty] | ) | 南側の外壁タイルが一部落下(別館) | [12 empty] | （４） |  |  | TRUE | TRUE
③ | その他 | [44 empty] | （５） |  | 1
立入可否の判定 | [47 empty] | 2
３．へ
３．建物内部・ライフラインの被害 | [32 empty] | 調査状況 | [14 empty] | 2
点検項目 |  |  |  |  | 被災情報 | [27 empty] | 特記事項 | [12 empty] | 写真
① | 建物内部の構造躯体 | [8 empty] | （ | [21 empty] | ） | １階玄関ホール内壁の一部にひび割れ | [12 empty] | （６） |  | 2 | TRUE
立入可否の判定 | [47 empty] | 2
点検項目 |  |  |  |  | 被災情報 | [27 empty] | 特記事項 | [12 empty] | 写真
② | 執務空間(※)のその他被害 | [8 empty] | （ | [21 empty] | ) | [13 empty] | （７） |  | 0
③ | 執務空間(※)の電力 | [8 empty] | （ | [21 empty] | ) | 周辺一帯も停電している 周辺状況は不明 | [12 empty] | （８） |  | 2
④ | サーバ室等の空調 | [44 empty] | （９） |  | 1
⑤ | トイレ等の給水 | [31 empty] | 周辺一帯も断水している 周辺状況は不明 | [12 empty] | （10） |  | 2
使用の継続可否 | [47 empty] | 1
※災害対策本部や災害応急対策業務を行うエリア、通常業務のうち優先度の高いものを行うエリア
写真
その他建物の被害 | [11 empty] | 特記 |  | 一部事務室の柱・梁にクラックが発生している。 | [31 empty] | （11） |  | 1
人的被害 | [11 empty] | 特記 |  | 天井落下により二名が負傷し、救急搬送した。 | [33 empty] | 2
営繕部による 現地調査の要否 | [11 empty] | 特記 |  | 柱に部分的なひび割れが生じているが、どの程度危険かわからないため。 | [33 empty] | 2
※様式1転記用 被災情報集計欄
官署 | 震度 | 日付 | 時刻 | 第○報 | 0.建物調査可否 | [7 empty] | 1.一見して危険と判断できる被害 | [5 empty] | 2.建物外部の被害 | [11 empty] | 3.建物内部の被害 | [13 empty] | その他被害 | 人的被害 | 現地調査
[5 empty] | ① | ② |  |  |  | ③ |  | 調査 | ① |  |  | ② |  | 立入 | ① |  |  |  | ② | [5 empty] | ③ | 立入 | 調査 | ① |  |  |  | 立入 | ② |  |  | ③ |  | ④ | ⑤ | 継続
[5 empty] | あ | い | う | え | お | か | き |  | く | け | こ | さ | し |  | す | せ | そ | た | ち | つ | て | と | な | に | ぬ |  |  | ね | の | は | ひ |  | ふ | へ | ほ | ま | み | む | め
管理 | 5強 | 20ＸＸ/4/1 | 10：30 | 1 |  |  |  | え |  |  |  | 可 | [5 empty] | 可 | ① す: す; ② ち: ち; ② て: て | 注意 | 未 | ね |  |  |  | 注意 | [6 empty] | め | 可 |  | 有 | 要
※携帯メール送付用(下記の記号を記載してください)
管理 | 5強 | 20ＸＸ/4/1 | 10：30 | 1 |  |  |  | え | [10 empty] | ① す: す; ② ち: ち; ② て: て | c | e | ね |  |  |  | f | [6 empty] | め | h |  | 有 | 要
鉄骨柱梁・筋交い、又はその
接合部の部分的変形・亀裂
鉄骨柱梁・筋交い、又はその
接合部の顕著な変形・破断
鉄骨柱梁・筋交い、又はその
接合部の部分的変形・亀裂
鉄骨柱梁・筋交い、又はその接合部の顕著な変形・破断
管理官署
入居官署
無し
有り
【あ】火災
【い】煙
【う】ガス臭
有り
無し
【え】建物浸水
【お】周辺道路浸水
無し
有り
【か】著しい液状化
【き】その他
無し
有り
可
【a】不可
【く】基礎の著しい破壊・上部構造との著しいずれ
【け】著しい傾斜
【こ】崩壊・落階
無し
有り
【さ】隣地建物の倒壊による危険
【し】周辺地盤の崩壊による危険
可
【ｂ】不可・建物退去（上記に1以上該当する場合）
無し
有り
【す】ｺﾝｸﾘｰﾄの部分的ひび割れ、剥離
【せ】ｺﾝｸﾘｰﾄの顕著なひび割れ、鉄筋露出
【そ】
【た】
【ち】窓枠・ガラスのゆがみ、ひび割れ
【つ】窓枠・ガラスの落下の恐れ
【て】外装材の部分的なひび割れ、剥離
【と】外装材の顕著なひび割れ、剥離
【な】看板・機器類の傾斜
【に】看板・機器類の落下の恐れ
無し
有り
無し
【ぬ】有り
可
【ｃ】要注意・専門家に調査依頼
【ｄ】不可・建物退去
無し
有り
【ね】ｺﾝｸﾘｰﾄの部分的ひび割れ、剥離
【の】ｺﾝｸﾘｰﾄの顕著なひび割れ、鉄筋露出
【は】
【ひ】
可
【ｆ】要注意・専門家に調査依頼
【ｇ】不可・建物退去
無し
有り
無し
停電
【ふ】天井落下
【へ】漏水
【ほ】その他
【ま】停電(非常用発電設備稼働中）
【み】停電(非常用発電設備停止又は無し）
無し
【む】停止
無し
【め】断水
【ｈ】可
【i】当該エリアの立入禁止
【j】不可
無し
【ｋ】有り
無し
【ｌ】有り
不要
【ｍ】必要
調査済み
【e】調査中
該当
否

## 様式2
被災情報伝達様式 | [44 empty] | 様式2
宛先 | 国土交通省 | 所属名： | [13 empty] | ●●省 | 所属名： | [15 empty] | 送信元 | 所属名：
|  | Eメール： | [14 empty] | Eメール： | [16 empty] | 氏名：
|  | TEL： | [14 empty] | TEL： | [16 empty] | Eメール：
|  | FAX： | [14 empty] | FAX： | [16 empty] | TEL：
FAX：
・震度5強以上の地震が観測された地域では、被害の有無にかかわらず、被災情報を伝達してください。
・その他の災害(震度5弱以下の地震が観測された場合を含む)により、施設に被害が生じた場合は、被災情報を伝達してください。
・施設管理者は自身の安全を確保しながら、各点検の段階毎に点検を実施してください。各段階で立入不可の判断を行った場合は、以降の点検は不要です。
・津波警報が発令されている場合、余震が続いている場合等は、無理して点検しないでください。夜間発災の場合は特に安全に留意して点検してください。
災害名 | [47 empty] | 転記用↓
施設名 | [15 empty] | 優先対応 施設 | [5 empty] | 震度観測点 | [9 empty] | 震度 |  |  |  |  | 官署別
所在地 | [15 empty] | 施設識別コード | [5 empty] | 報告日時 |  |  |  | 西暦 | [5 empty] | 年 |  |  | 月 |  |  | 日 |  |  | 時 |  |  | 分 | 第 |  | 報
０．建物調査可否
点検項目 |  |  |  |  | 被災情報 | [27 empty] | 特記事項 | [12 empty] | 写真
① | 火災又は 火災の恐れ | [8 empty] | （ | [21 empty] | )
② | 浸水 | [8 empty] | （ | [21 empty] | )
③ | その他 | [8 empty] | （ | [21 empty] | )
建物調査可否の判定
１．へ
１．外観を一見して危険と判断できる被害
点検項目 |  |  |  |  | 被災情報 | [27 empty] | 特記事項 | [12 empty] | 写真
① | 建物全体 又は一部 | [8 empty] | （ | [21 empty] | )
② | その他 | [8 empty] | （ | [21 empty] | )
立入可否の判定
２．へ
２．建物外部の被害
点検項目 |  |  |  |  | 被災情報 | [27 empty] | 特記事項 | [12 empty] | 写真
① | 建物外部の 構造躯体 | [8 empty] | （ | [21 empty] | )
② | 落下危険物 | [8 empty] | （ | [21 empty] | )
③ | その他
立入可否の判定
３．へ
３．建物内部・ライフラインの被害 | [32 empty] | 調査状況
点検項目 |  |  |  |  | 被災情報 | [27 empty] | 特記事項 | [12 empty] | 写真
① | 建物内部の構造躯体 | [8 empty] | （ | [21 empty] | ）
立入可否の判定
点検項目 |  |  |  |  | 被災情報 | [27 empty] | 特記事項 | [12 empty] | 写真
② | 執務空間(※)のその他被害 | [8 empty] | （ | [21 empty] | )
③ | 執務空間(※)の電力 | [8 empty] | （ | [21 empty] | )
④ | サーバ室等の空調
⑤ | トイレ等の給水
使用の継続可否
※災害対策本部や災害応急対策業務を行うエリア、通常業務のうち優先度の高いものを行うエリア
写真
その他建物の被害 | [11 empty] | 特記
人的被害 | [11 empty] | 特記
営繕部による 現地調査の要否 | [11 empty] | 特記
※様式1集計欄
官署 | 震度 | 日付 | 時刻 | 第○報 | 0.建物調査可否 | [7 empty] | 1.一見して危険と判断できる被害 | [5 empty] | 2.建物外部の被害 | [11 empty] | 3.建物内部の被害 | [13 empty] | その他被害 | 人的被害 | 現地調査
[5 empty] | ① | ② |  |  |  | ③ |  | 調査 | ① |  |  | ② |  | 立入 | ① |  |  |  | ② | [5 empty] | ③ | 立入 | 調査 | ① |  |  |  | 立入 | ② |  |  | ③ |  | ④ | ⑤ | 継続
[5 empty] | あ | い | う | え | お | か | き |  | く | け | こ | さ | し |  | す | せ | そ | た | ち | つ | て | と | な | に | ぬ |  |  | ね | の | は | ひ |  | ふ | へ | ほ | ま | み | む | め
※携帯メール送付用(下記の記号を記載してください)
鉄骨柱梁・筋交い、又はその
接合部の部分的変形・亀裂
鉄骨柱梁・筋交い、又はその
接合部の顕著な変形・破断
鉄骨柱梁・筋交い、又はその
接合部の部分的変形・亀裂
鉄骨柱梁・筋交い、又はその接合部の顕著な変形・破断
管理官署
入居官署
無し
有り
【あ】火災
【い】煙
【う】ガス臭
有り
無し
【え】建物浸水
【お】周辺道路浸水
無し
有り
【か】著しい液状化
【き】その他
無し
有り
可
【a】不可
【く】基礎の著しい破壊・上部構造との著しいずれ
【け】著しい傾斜
【こ】崩壊・落階
無し
有り
【さ】隣地建物の倒壊による危険
【し】周辺地盤の崩壊による危険
可
不可・建物退去（上記に1以上該当する場合）
無し
有り
【す】ｺﾝｸﾘｰﾄの部分的ひび割れ、剥離
【せ】ｺﾝｸﾘｰﾄの顕著なひび割れ、鉄筋露出
【そ】
【た】
【ち】窓枠・ガラスのゆがみ、ひび割れ
【つ】窓枠・ガラスの落下の恐れ
【て】外装材の部分的なひび割れ、剥離
【と】外装材の顕著なひび割れ、剥離
【な】看板・機器類の傾斜
【に】看板・機器類の落下の恐れ
無し
有り
無し
【ぬ】有り
可
【ｃ】要注意・専門家に調査依頼
【ｄ】不可・建物退去
無し
有り
【ね】ｺﾝｸﾘｰﾄの部分的ひび割れ、剥離
【の】ｺﾝｸﾘｰﾄの顕著なひび割れ、鉄筋露出
【は】
【ひ】
可
【ｆ】要注意・専門家に調査依頼
【ｇ】不可・建物退去
無し
有り
無し
停電
【ふ】天井落下
【へ】漏水
【ほ】その他
【ま】停電(非常用発電設備稼働中）
【み】停電(非常用発電設備停止又は無し）
無し
【む】停止
無し
【め】断水
【ｈ】可
【i】当該エリアの立入禁止
【j】不可
無し
【ｋ】有り
無し
【ｌ】有り
不要
【ｍ】必要
調査済み
【e】調査中
該当
否

## 様式３
写真貼付シート |  | 様式３ | （１） | １.①建物全体又は一部
施設名 | 報告日時 |  | （２） | １.②その他
対象災害 | 第 | 報 | （３） | ２.①構造躯体
|  |  | （４） | ２.②落下危険物
遠 景 | 近 景 |  | （５） | ２.③その他
|  |  | （６） | ３.①執務空間の電力
番号: | 部位: |  | （７） | ３.②サーバ室等の空調
|  |  | （８） | ３.③トイレ等の給水
遠景 | 近景 |  | （９） | ３.④執務空間等のその他被害
番号: | 部位:
遠景 | 近景
番号: | 部位:
遠景 | 近景
番号: | 部位:
遠景 | 近景
番号: | 部位:
遠景 | 近景
番号: | 部位:
遠景 | 近景
番号: | 部位:
遠景 | 近景
番号: | 部位:
遠景 | 近景
番号: | 部位:
遠景 | 近景
番号: | 部位:
遠景 | 近景
番号: | 部位:
遠景 | 近景
番号: | 部位:
遠景 | 近景
番号: | 部位:
遠景 | 近景
番号: | 部位:
遠景 | 近景
番号: | 部位:
遠景 | 近景
番号: | 部位:
写真
１.建物全体の被害
（１）⇒①建物全体又は一部
（２）⇒②その他
２.建物外部の被害
（３）⇒①構造躯体
（４）⇒②落下危険物
（５）⇒③その他
３.建物内部・ライフラインの被害
（６）⇒①執務空間の電力
（７）⇒②サーバ室等の空調
（８）⇒③トイレ等の給水
（９）⇒④執務空間等のその他被害