適切な工期を設定するための

事前調査票

＜件名＞

※本資料の使用に当たっての注意事項

本資料は参考ですので、各地方公共団体で適宜加筆・修正を

行って使用して下さい。

調査目的 貴庁舎を設計するに当たりまして、地域性、社会自然環境、敷地状況及び貴庁要望等につい て調査を実施して、資料として設計に反映させるものです。 つきましては各項について回答願います。なお、詳細については後日打合せいたします。

※調査票内の（別添）又は（添付）の箇所については、該当する資料等を添付して下さい。

また、調査表内記載欄に記入が困難な場合は、別紙を添付して下さい。

- 回答希望年月日：平成　○○年　○○月　○○日

- 連絡担当者：　○○　○○

○○県○○市○○区○-○（〒○○○-○○○○）

ＴＥＬ　○○○－○○○－○○○○ 内線○○○○

ＦＡＸ　○○○－○○○－○○○○

Ⅰ　一般事項（　　　　　 に内容を記入してください）

- １ 施　　設　名

所　在　地　（〒   　 -    　　  ）

施設連絡者                                    　　TEL

２ 本調査票 記入年月日（調査年月日）　　平成　　　年　　　月　　　日

Ⅱ　計画調査事項（該当する「・」部に○及び内容を記入してください）

- １ 計画予定工事種別（ ・新築　・増築　・改築　・移築　・改修　・模様替　・その他　　　　　）

- ２ 既存の施設の財産所管

１）敷地：　・国自　・国借　・公借（・県・市・町・村）　・民借（　　　　　　　　　　　　 ）

２）建物：　・国自　・国借　・公借（・県・市・町・村）　・民借（　　　　　　　　　　　　 ）

- ３ 建設敷地について

１）既存の施設との関係：　・同一敷地である　　・別敷地（新しい敷地）

所管別：　・国自　・国借　・公借（・県・市・町・村）　・民借（　　　　　　　　　　　）

取得経緯：（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

敷地内の立入：　・支障無　・支障有（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

２）建設敷地の地名地番：（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

：（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

３）建設敷地への交通手段：最寄駅(　　　　駅）から(・バス ・徒歩 ・他(　　　　))で約(　　)分

４）敷地面積：（　　　　．　　㎡）※国有財産台帳による面積

（　　　　．　　㎡）※実測による面積（測量図　・有(別添　　） ・無)

- ４ 工事 その他

１）別途予算による計画：　　　　　・無　　・有（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

２）本工事に関連のある特殊施設：　・無　　・有（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

３）工事用水及び工事用電力（構内施設の利用）： ・否　・可（有償利用を原則とする）

５）近隣住民感情（付近の工事で問題があったかどうか　等）：

Ⅲ　設計調査事項（該当する「・」部に○及び内容を記入してください）

- １ 建設敷地の都市計画関係

１）特定行政庁の建築審査担当部署：

所在地・ＴＥＬ

２）事前の行政庁と調整：　・未済　・実施済（　　年　月頃、相手方：　　　　　　　　　　　　）

※事前に条例、指導要綱等の情報を入手されている場合は添付してください。

３）： ・内　　・外　　・市街化区域　　・市街化調整区域

４）： ・第１種低層住居専用地域　　　　・第２種低層住居専用地域

・第１種種中高層住居専用地域　　・第２種種中高層住居専用地域

・第１種住居地域　・第２種住居地域　・準住居地域　・近隣商業地域

・商業地域　・準工業地域　・工業地域　・工業専用地域　・指定なし

５）： ・防火地域　　・準防火地域　　・指定なし

６）： ・第　種特別工業地域　　・第　種文教地区　　・その他

７）： ・無　・有（　・第　種高度地区　・高度利用地区　・特定街区　・その他）

８）： ・開発行為　・日照　・電波障害　・排水　・騒音、振動　・その他

９）： ・開発行為・日照・電波障害・排水・騒音、振動・緑化・駐車場設備・その他

10）都市計画施設（敷地内及び周辺）：　・計画決定　　・事業決定　　・計画なし

11）： ・道路（　　） ・高速道路（　　） ・河川（　　） ・公園緑地（　　）

12）（建築基準法計画通知書 等）：　・無　・有（　　　棟）

建築面積(  　     )㎡、 延面積(　　　  )㎡、 配置図( ・有（別添　　）　・無)

２ 建設敷地現況

１）：　・さら地である　・その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

２）：　・有（別添　　）　・無

※当該敷地資料がない場合は、周辺敷地の土質調査資料　・有（別添　　）　・無

３）：　・無　・有（　　　　　箇所）

４）著しい高低差：　・敷地内（　・無　・有（　　）m　平均（　　）m　） ・敷地外（下記表による）

５）敷地周囲の状況（道路及び隣地）：

|  |  | 東 | 西 | 南 | 北 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 道路状況 | 前面道路の有無 （有の場合は幅員) | ・有( )ｍ ・無 | ・有( )ｍ ・無 | ・有( )ｍ ・無 | ・有( )ｍ ・無 |
|  | 公道・私道の種別 |  |  |  |  |
|  | 歩道の有無 | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 |
|  | 道路舗装の種類 |  |  |  |  |
| 側溝の有無 |  | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 |
| 建設敷地との高低差 |  |  |  |  |  |

６）：　・無　・有（・東　・西　・南　・北　方向）

７）：　・無　・有（・規模(　　)㎡程度　・地業（杭  ・無　・有（　　）m）

・設計者（　　　　　　　　　）　・施工業者（　　　　　　　　　　　　　）

８）：　・池　・沼　・河川　・その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

・盛土（　・有　　　m、経過年数　　　　　　　　　）

・切土（　・有　　　m、経過年数　　　　　　　　　）

９）：（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ）

10）：　・無　・有（埋設管等　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

（基礎　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　旧図）

（浄化槽等　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

11）：　・無　・有（高圧線等　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

（家屋　構造規模　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

（立木　　　　　　本）（井戸、その他　　　　　　　　　　　　 ）

12）：　※原則として、有価物として引き渡しとなります。

- ３ 構内及び敷地付近の給水、排水、ガス及び電気等について

- １）給　水：水道本管位置（別添　　　）、管径（　　　）、管種（　　　）、管の深さ（　　　）

その他、土地における条例等（　　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　　　　 ）

２）：位置（別添　　　）、管径（　　　）、管種（　　　）、管の深さ（　　　）

：位置（別添　　　）、管径（　　　）、管種（　　　）、管の深さ（　　　）

その他：（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

３）ガ　ス：位置（別添　　　）、管径（　　　）、管の深さ（　　　）、圧力（　　　）

ガスの種類（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ）

特殊ガスが必要な場合（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ）

４）負担金：　・電気（　・無　・有）　・給水（　・無　・有）

・ガス（　・無　・有）　・その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ）

その他、構内及び敷地付近の電気、電話、給水、排水、ガス等項目に関する資料を入手されている場合は、本調査票に添付してください。

・敷地現況図（給排水管路、電線経路、ガス管路が記入されたもの）

・水道局又は水道工事組合（水道局指定工事業者の組合）の工事単価表（本工事施工時に適用するもの）

※借地交換等敷地が決定したら確定通知（使用承認許可書）を送付して下さい。

- ４ 自然条件

気象（風、雪、雨、湿度、雷等）、公害（地盤沈下、騒音 等）、過去の災害等で、建設敷地及び周辺地域における特性について、貴庁で把握されている状況を記入してください。

Ⅳ　　　　　庁舎設計資料調査書（電気設備）

［注記］

１．この調査書を基にして設計いたしますが、基準、予算等の制約に より実行しかねる事項が発生することをご了解下さい。 ２．建築の平面図ができしだい、机、書架、コンセントの設置場所、 及びテレビ、電話の取り出し場所等のレイアウトを提出して下さい。 ３．要望する項目の・に○を記載して下さい。

１．　照明

１）照度は「基準」により設計致しますが、特に照度の明暗を必要とする部屋

はありますか？

・ない

・ある　　　　　（　　　　　　　　　　　）

具体内容　　（　　　　　　　　　　　）

２）調光の必要な室はありますか？

・ない

・ある　　　　　（　　　　　　　　　　　）

具体内容　　（　　　　　　　　　　　）

３）事務室はパソコン操作業務を想定し、画面への映り込み防止を考慮した器具

（ルーバー付等）を原則として設置いたします。これが不要な事務室は有り

ますか。

・ない

・ある　　　　　（　　　　　　　　　　　）

具体内容　　（　　　　　　　　　　　）

４）特殊な照明器具を必要とする部屋はありますか？

［例　暗室　低温室　高温室　留置室］

・ない

・ある　　　　　（　　　　　　　　　　　）

具体内容　　（　　　　　　　　　　　）

５）外灯は、下記の内容により設置する予定ですが、意見がありましたら

記入して下さい。

①保安上必要と思われる場所に適正に設置

②タイマー（任意設定）による点滅

［　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　］

６）その他、要望がありましたら記入して下さい。

［　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　］

２．コンセント

１）使用機器（端末機器、ＯＡ機器、複写機、テレビ、冷蔵庫、自動販売機等）

について記入して下さい。

また将来設置予定の機器についてもその旨を記入して下さい。

※コンセント接地凡例　　　Ｅ－接地極付　　ＥＴ－接地端子付

| 設置場所 | 使用機器 | 電源方式 | 電源容量 | 台数 | コンセント形式 | 備考 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 例）事務室 | コピー | 単相100Ｖ | 1240W | 1 | 2P15A125V ET |  |
| 例）事務室 | プリンター | 単相100Ｖ | 720W | 2 | 2P15A125V |  |

２）その他、要望がありましたら記入して下さい。

（例：電源のバックアップの為、交流無停電電源装置が必要）

（　　避雷対策のため事務室機器の電源には低圧避雷器を取り付ける）

［　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　］

３．電話

１）電話局線

|  |  | 現 在 | 移転又は新設後 | 将来増設予定 | 備 考 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 交 換 機 収 容 |  | 回線 | 回線 | 回線 |  |
|  |  | 回線 | 回線 | 回線 |  |
|  |  | 回線 | 回線 | 回線 |  |
|  | 〃 (NET1500) | 回線 | 回線 | 回線 |  |
|  | 〃 ( ) | 回線 | 回線 | 回線 |  |
|  |  | 回線 | 回線 | 回線 |  |
|  |  | 回線 | 回線 | 回線 |  |
|  |  | 回線 | 回線 | 回線 |  |
|  |  | 回線 | 回線 | 回線 |  |
|  |  | 回線 | 回線 | 回線 |  |
|  |  | 回線 | 回線 | 回線 |  |

２）交換機形式

現在（・自営　・レンタル　・リース　・　　　　　　）

（・ボタン電話式　・分散中継台式　・中継台式（　　　席）

・ダイヤルイン　・　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　  ）

移転又は新設後（・自営　・レンタル　・リース　・　　　　　　）

（・多機能電話機式　・分散中継台式　・中継台式（　　席）

・ダイヤルイン　・　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ）

３）内線電話機

現在　　　　台　　　移転又は新設後　　　　台

４）ファクシミリ

現在　　　　台　　　移転又は新設後　　　　台

５）公衆電話機

現在　　　　台　　　移転又は新設後　　　　台

６）第二通信事業者（日本テレコム、ＤＤＩ等）に申し込みますか？

・申し込まない

・申し込む　　（会社名：　　　　　　　　データ回線数：　　　回線）

７）時間外の電話の取り次ぎ方法についての要望

・一切対応しない　　・一ヶ所の部屋へ切り換えて対応（夜間切り換え）

・各部屋へ分散して応対（夜間分散）　　・留守番電話（録音機能）で応対

・留守番電話（オートアナウンス）で応対　　・

８）内線電話機に必要な機能についての要望

・一般電話機　　（機能：・リダイヤル　・フッキング　・オンフックダイヤル

・ポーズ　・短縮　・ディスプレイ　・コードレス）

・多機能電話機　（機能：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

（設置場所：　　　　　　　　　　　台数：　　　　　　　　）

・構内ＰＨＳ　　（機能：　　　　　　　　　　 　　 台数：　　　　　　　　）

９）構内情報通信網（ＬＡＮ）

|  | インターフェース | 現 在 | 移転又は増設 |  | 備考 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| サーバー | 100BASE-TX | 台 | 台 | 台 |  |
|  |  | 台 | 台 | 台 |  |
| クライアント | ﾊﾟｿｺﾝ(10BASE-T) | 台 | 台 | 台 |  |
|  | ﾊﾟｿｺﾝ( ) | 台 | 台 | 台 |  |
|  | ﾌﾟﾘﾝﾀ(10BASE-T) | 台 | 台 | 台 |  |
|  | ﾌﾟﾘﾝﾀ(10BASE-T) | 台 | 台 | 台 |  |

※既設、又は新設の計画が有れば資料をください。

１０）その他、要望がありましたら記入して下さい。

［　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　］

４．　電気時計

１）電気時計は、設置しますか？

・しない（電池時計を購入する）　　　・する

２）子時計はどこに設置しますか？

（・事務室　　・上級室　　・会議室　　・休養室　　・ホール　　・　　　　　　　）

３）その他、要望がありましたら記入して下さい。

［　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　］

５－１．拡声［全館放送］

・不要　　・必要

１）放送はどこで行いますか？（マイクの設置場所）

（部屋名：　　　　　　　　）

２）放送系統について要望がありますか？（要望のない場合には各階、各官署別

に系統分けします。）

・ない

・ある（　　　　　　　　　　　　）

３）必要な機能、機器についての要望

（機能：・時報チャイム　・ＢＧＭ　・　　　　　　　　　　　　　　　　　）

（機器：・ＡＭ／ＦＭラジオチューナー　・カセットデッキ

・ＣＤプレーヤー　・ＭＤデッキ　・有線式マイク　・　　　　　　）

４）屋外にスピーカーは必要ですか？

・不要　　・必要

５）その他、要望がありましたら記入して下さい。

［　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　］

５－２．拡声［ローカル放送］

１）全館放送用とは別に拡声装置の必要な部屋はありますか？

・ない

・ある（部屋名：・会議室　　・講堂　　・　　　　　　　　　　　　　　　）

２）必要な機器についての要望

（機器：・有線式マイク　　本　・ワイヤレスマイク　　本　・カセットデッキ

・ＣＤプレイヤー　・ＭＤデッキ　・　　　　　　　　　　　　　　）

３）その他要望がありますか？［例　ビデオプロジェクター］

［　　・ビデオプロジェク　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　］

６．インターホン

・不要　　・必要

１）障害者インターホン親機の設置場所について部屋名を記入して下さい。

玄              関                          　担　　当　　課

(インターホン)　　　　　　　　　　　　［部屋名               ］

身　障　者　便　所

(警報及び表示)

２）上記以外にインターホンは必要ですか？

・不要

・必要　（使用目的：　　　　　　　　設置場所：　　　　　　　　　　　　　）

３）その他、要望がありましたら記入して下さい。

［　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　］

７．ブザー・警報

１）取調室等で他室へ警報を表示する必要がありますか？

・不要

・必要（押しボタンを設置する部屋 ： 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

（                                       　 ）

２）その他、要望がありましたら記入して下さい。

［　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　］

８．表示・登退庁表示

１）登退庁表示は必要ですか？

・不要

・必要（表示窓数：　　　　　　表示器を設置する部屋：　　　　　　　　　　）

２）取調室又は会議室等で使用中表示等を必要とする部屋はありますか？

・なし

・あり　（部屋名：　　　　　　　）

３）その他、要望がありましたら記入して下さい。［例：業務案内用表示装置］

[　　　　　　　　　　　　　　　　　　]

９．テレビ共同受信

１）視聴するテレビ受信チャンネルを記入して下さい。

・ＶＨＦ　　（１，３，４，６，８，１０，１２）

・ＵＨＦ　局（　　，　　，　　，　　，　　， 　）

局（　　，　　，　　，　　，　　， 　）

・ＢＳ放送

・ＣＳ放送（　　　　　　　　　 　　　　　　　　）

・ＣＡＴＶ（ケーブルテレビ）

２）地域にＣＡＴＶがあれば記載して下さい。

（会社名：　　　　　　　　　　　　　　　　）

（所在地：　　　　　　　　　　　　　　　　）

（電　話：　　　　　　　　　　　　　　　　）

３）その他要望がありましたら記入して下さい。

［　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　］

１０．火災報知

※火災報知設備は、事務庁舎で（１０００㎡以上）より設置します。

１）受信機、警報盤はどこに設置しますか？

設置する場所　　※原則として庶務担当課に設置します。

２）その他、要望がありましたら記入して下さい。

［　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　］

１１．防犯・監視カメラ

１）防犯設備を設置しますか？

・しない

・する　　　　（・自営　　・委託　）

２）監視カメラは必要ですか？

・不要

・必要　　　　（：・庁舎出入り口　・駐車場 　）

（モニターの設置場所：・事務室　・警備室　・庶務：監視盤内　）

［自営の場合］

３）どのようなシステムを考えていますか？

具体的内容

［　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　］

［委託の場合］

４）委託する警備会社を記入して下さい。

①会社名

②所在地

③担当者

④電話番号

※委託の場合、警備会社のシステムに合わせて配管を施工しますので、

図面依頼の協力をお願いします。

５）その他、要望がありましたら記入して下さい。

［　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　］

１２．庁舎管理方式　　（黒枠：調査票記載事項より該当）

１）受変電設備の保守管理について

・自営

・委託　（会社名：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   ）

２）技術者について

電気保安技術者　　　　　　　　　　・なし　　　　　　・あり（　　　　名）

電気保守担当者　　　　　　　　　　・なし　　　　　　・あり（　　　　名）

・なし　　　　　　・あり（　　　　名）

守　　　　　衛　　　　　　　　　　・なし　　　　　　・あり（　　　　名）

宿　　　　　直　　　　　　　　　　・なし　　　　　　・あり（　　　　名）

３）個別の電力計の必要がありますか？

※原則として各官署毎の計量はしません。

・不要

・必要　（・入居官庁毎　・棟毎　・自動販売機　・　　　　　　　　　）

１３．電算システム

１）電算システムの設置について

・将来設置予定なし

・将来設置予定あり（注）　　（平成　　　年　　　月予定）

・現在ある（注）

（注）電算システムに関する資料（設置場所、使用機器、電源方式、

電気容量、設置台数、コンセント形式、システムの系統図等）の

送付をお願いします。又、関係会社を記入して下さい。

①会社名

②所在地

③担当者

④電話番号

２）その他、電気設備に関する要望がありましたら記入して下さい。

［　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　］

Ⅴ　　　　　機械設備関係調査書

機械設備（空調、給水、排水、エレベータ等）について、次の質問に回答願います。

記入できない場合は、別紙に記入して下さい。

※（黒枠：既出調査票記載事項より該当）

１）設備の管理はどのように行う予定ですか？

・職員で行う

・委託する　（・保守管理会社　・警備会社　・　　　　）

２）貴庁にいる技術者について教えて下さい・

ボイラーの取り扱い技能講習を終了したもの　　・無　　　・有

ボイラー技師　　　　・無　　　・有（・特級　　・１級　　・２級）

危険物取扱者　　　　・無　　　・有（・甲種　　・乙種　　・丙種）

冷凍機保安責任者　　・無　　　・有（・特級　　・１級　　・２級）

３）守衛はいますか？　　　　・無　　　・有

４）宿直者はいますか？      ・無　　　・有

５）管理について意見があれば、記入して下さい。

６）将来、増員予定がありますか？　　・無　　・有（　　人増、　　　年後）

７）外来者の平均滞在時間は何時間ですか？　　　　１人当たり　　時間   分

８）最も多い時外来者は何人ですか？　　　　　　　　　　　　　    人／日

９）外来者が多い時間と時期は？　　　　　　        　時頃　　　 月頃

１０）将来、増築する予定がありますか？　　　　・無　　　・有（　　年後）

１１）身体障害者は、何人くらい来庁しますか？　　１日に　　    人

１２）多数（３０人以上）を収容する部屋があれば記入して下さい。

| 部屋名 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 収容人員 |  |  |  |  |
| １㎡当たり人員 |  |  |  |  |

１３）特殊な空調を必要部屋がありますか？あれば部屋名、温湿度条件、使用時間、

許容騒音等の条件を記入して下さい。

| 部屋名 | 条件 |
| --- | --- |

１４）厨房について

利用人員は？　　　職員が　　人、　　　外来者が　　人

営業方法は？　　　・自営　　　　　・委託（　　　　　　　　　　　　　　　　）

メニューの種類は？　　　・麺類　　　・定食（　　種類）　　・パン類

サービス方式は？　　　　・セルフサービス方式　　・

１５）上水、ガスについて個別に計量が必要となる区分がありますか？

上水　　・不要　　・要（区分：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

ガス　　・不要　　・要（区分：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

１６）移設品または支給品がありますか？

・無　　　　・有（機器名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

１７）既存施設の概要を記入して下さい。

施設完成年度

機械設備施工業者

維持管理施工業者

各月別の上水使量

| 月 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 合計 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ｍ３ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

１８）ガス本管敷設状況を記入して下さい。

・無　（敷設の見込み　・無　・有　）

・有　（敷設本管口径　　mm、　引き込み可能口径　　mm）：　添付図による

１９）その他に特殊な条件があれば記入して下さい