## 8
[24 empty] | 様式 | 8
工 事 名
工事場所 | [18 empty] | 見積番号
|  | 吸収冷凍機 | [12 empty] | ( / )
機器名称 | [18 empty] | 会 社 名
※■印が付いたものを適用、□印のものは適用しないものとする。
記号 |  |  |  | 形式 |  |  |  | 冷凍能力 kW |  |  |  | 電源容量 | [5 empty] | 冷水温度℃ |  |  | 冷水量 L/min |  |  | 冷却水温度 入口 ℃
[12 empty] | 相 |  | V |  | kVA |  | 入口 |  | 出口
1 |  |  |  | □一重効用 □二重効用
2 |  |  |  | □一重効用 □二重効用
3 |  |  |  | □一重効用 □二重効用
記号 | 冷却水量 L/min |  |  | 損失水頭(kPa) | [5 empty] | 蒸気消費量 kg/h |  |  | 熱源温水温度 ℃ |  |  |  | 熱源温水量 L/min |  |  | 備考 |  |  |  |  | 台数
|  |  |  | 冷水 |  |  | 冷却水
1
2
3
1.特記事項 |  | 1 | ) 公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)(令和 年版)( □適用 □適用外)とする。
|  | 2 | ) 電源周波数は( □50Hz □60Hz)とする。
|  | 3 | ) 機材の気密試験は工場で実施( □する □しない)。
|  | 4 | ）運転時間計は（ □要 □不要)、運転時間表示用端子は( □要 □不要)とする。
冷水出入口温度表示用端子は( □要 □不要)、消費電力表示用端子は( □要 □不要)とする。
|  | 5 | ) 蒸気圧力は MPa(G)とする。加熱源が熱源温水の場合は MPaとする。
|  | 6 | ) 成績係数(COP)は 以上とする。
|  | 7 | ) 冷凍能力1,056kWを超えるものは見積金額に据付費(搬入費は除く。)を含むものとする。
2.製造者記載事項(設計仕様と異なる事項等)
3.製造者仕様及び金額
記号 | 製造者形番 |  |  |  |  | 製品 |  |  | 標準寸法 mm | [7 empty] | 備考
[6 empty] | 質量kg |  |  | 長さ |  | 幅 |  |  | 高さ
1
2
3
記号 | 本体価格 |  |  |  | 附属品価格 |  |  |  | 据付費 |  |  | 諸経費 |  |  |  | 現場労働者に関する 法定福利費 |  |  | 単価計 |  |  | 台数 | 金額
1
2
3
[22 empty] | 計 | \
[12 empty] | － |  |  | 頁 | －