## 26
[20 empty] | 様式 |  | 26
工 事 名
工事場所 | [14 empty] | 見積番号
|  | 冷却塔 | [9 empty] | ( / )
機器名称 | [14 empty] | 会 社 名
※■印が付いたものを適用、□印のものは適用しないものとする。
記号 |  |  |  | 形式 |  |  |  | 冷却能力 kW |  |  |  | 電動機 |  |  |  | 冷却水温度 |  |  |  |  | 冷却水量 L/min
[12 empty] | 相 |  | Ｖ | ｋW | 入口℃ |  | 出口℃
1 |  |  |  | □対向流形□直交流形
2 |  |  |  | □対向流形□直交流形
3 |  |  |  | □対向流形□直交流形
記号 | 許容騒音値 dB(A) |  |  | 設計用水平震度 |  |  |  | 備考 | [13 empty] | 台数
1
2
3
1.特記事項 |  | 1 | ) 公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)(平成 年版)( □適用 □適用外)とする。
|  | 2 | ) 電源周波数は( □50Hz □60Hz)とする。
|  | 3 | ) 外気湿球温度は ℃とする。
|  | 4 | ) 塔本体の高さが1.5ｍ以上の場合は、はしごを設ける。
|  | 5 | ) 騒音値は｢日本冷却塔工業会基準｣による。
|  | 6 | ) 組立ボルト及びナットはステンレス製又は溶融亜鉛メッキとする。
|  | 7 | ) 白煙防止装置は( □要 □不要)とする。
|  | 8 | ) 直交流形の配管方式は( □外部配管形 □内部配管形)とする。
|  | 9 | ) 建築物の屋上(地階を除く階数が11以上)に( □置く □置かない)。
|  | 10 | ) 薬液注入装置は( □要 □不要)とする。
2.製造者記載事項(設計仕様と異なる事項等)
3.製造者仕様及び金額(製品質量及び標準寸法は、製品質量が100kg未満の場合は省略しても良い。)
記号 | 製造者形番 |  |  |  |  | 製品 | 標準寸法 mm | [6 empty] | 備考
[6 empty] | 質量kg | 長さ |  | 幅 |  | 高さ
1
2
3
記号 | 本体価格 |  |  |  | 薬液注入 装置価格 |  | 付属品価格 | [7 empty] | 単価計 |  | 台数 |  | 金額
1
2
3
[17 empty] | 計 |  | \
[10 empty] | － |  | 頁 | －