## 27
[23 empty] | 様式 | 27
工 事 名
工事場所 | [17 empty] | 見積番号
|  | 空調用ポンプ | [11 empty] | ( / )
機器名称 | [17 empty] | 会 社 名
※■印が付いたものを適用、□印のものは適用しないものとする。
記号 |  |  |  | 形式 |  |  | 用途 |  | 仕様 |  |  |  | 押込圧力 MPa |  |  | 電動機 |  |  |  |  | 防振 架台 | 設計用 水平震度 |  | 台数
[16 empty] | 相 | Ｖ |  | ｋW | 極
1 |  |  |  | □片吸込 □両吸込 |  |  | □冷温水用 □冷却水用 □ |  |  |  | mmφ | [9 empty] | □要
L/min
[11 empty] | ｍ | [9 empty] | □不要
2 |  |  |  | □片吸込 □両吸込 |  |  | □冷温水用 □冷却水用 □ |  |  |  | mmφ | [9 empty] | □要
L/min
[11 empty] | ｍ | [9 empty] | □不要
3 |  |  |  | □片吸込 □両吸込 |  |  | □冷温水用 □冷却水用 □ |  |  |  | mmφ | [9 empty] | □要
L/min
[11 empty] | ｍ | [9 empty] | □不要
4 |  |  |  | □片吸込 □両吸込 |  |  | □冷温水用 □冷却水用 □ |  |  |  | mmφ | [9 empty] | □要
L/min
[11 empty] | ｍ | [9 empty] | □不要
1.特記事項 |  | 1 | ) 公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)(平成 年版)( □適用 □適用外)とする。
|  | 2 | ) 電源周波数は( □50Hz □60Hz)とする。
|  | 3 | ) 付属品は、標準仕様書によるほか下記による。(回路は表の●印の付いたものを適用する。)
|  |  |  | 記号 | [5 empty] | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4
|  |  |  | 密閉回路又は冷却水用 | [5 empty] | ○ |  | ○ |  | ○ |  | ○
|  |  |  | 開放回路 | [5 empty] | ○ |  | ○ |  | ○ |  | ○
|  |  |  | フート弁口径 | [5 empty] | A |  | A |  | A |  | A
|  | 4 | ) 電動機はインバーター制御対応と( □する □しない)。
|  | 5 | ) グリーン購入法の区分に該当する機種は、グリーン購入法の判断基準を満たすものとする。
|  | 6 | ) ポンプ口径は吸込口径とし、吐出口径は製造者標準とする。
2.製造者記載事項(設計仕様と異なる事項等)
3.製造者仕様及び金額(製品質量及び標準寸法は、製品質量が100kg未満の場合は省略しても良い。)
記号 | 製造者形番 |  |  |  |  | 製品 |  | 標準寸法 mm | [7 empty] | 種類 |  | 備考
[6 empty] | 質量kg |  | 長さ |  | 幅 |  |  | 高さ
1 | [15 empty] | □単段 □多段
2 | [15 empty] | □単段 □多段
3 | [15 empty] | □単段 □多段
4 | [15 empty] | □単段 □多段
記号 | 本体価格 |  |  |  | 付属品価格 | [12 empty] | 単価計 |  |  | 台数 | 金額
1
2
3
4
[21 empty] | 計 | \
[11 empty] | － |  |  | 頁 | －