## 36
[21 empty] | 様式 | 36
工 事 名
工事場所 | [15 empty] | 見積番号
|  | 遠心送風機 | [9 empty] | ( / )
機器名称 | [15 empty] | 会 社 名
※■印が付いたものを適用、□印のものは適用しないものとする。
記号 |  | 形式 |  | 設置方法 |  | 仕様 | [5 empty] | 電動機 | [5 empty] | 許容 騒音値 dB(A) | 防振 架台 | 設計用 水平震度 |  | 台数
[12 empty] | 相 |  | Ｖ | ｋW |  | 極
1 |  | □片吸込 □両吸込 |  | □床置形 □天井吊形 |  | No. | , |  |  | m3/h | [8 empty] | □要
[6 empty] | 静圧 |  |  |  | Pa | [8 empty] | □不要
2 |  | □片吸込 □両吸込 |  | □床置形 □天井吊形 |  | No. | , |  |  | m3/h | [8 empty] | □要
[6 empty] | 静圧 |  |  |  | Pa | [8 empty] | □不要
3 |  | □片吸込 □両吸込 |  | □床置形 □天井吊形 |  | No. | , |  |  | m3/h | [8 empty] | □要
[6 empty] | 静圧 |  |  |  | Pa | [8 empty] | □不要
4 |  | □片吸込 □両吸込 |  | □床置形 □天井吊形 |  | No. | , |  |  | m3/h | [8 empty] | □要
[6 empty] | 静圧 |  |  |  | Pa | [8 empty] | □不要
5 |  | □片吸込 □両吸込 |  | □床置形 □天井吊形 |  | No. | , |  |  | m3/h | [8 empty] | □要
[6 empty] | 静圧 |  |  |  | Pa | [8 empty] | □不要
1.特記事項 |  | 1 | ) 公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)(平成 年版)( □適用 □適用外)とする。
|  | 2 | ) 電源周波数は( □50Hz □60Hz)とする。
|  | 3 | ) 天吊形送風機(呼び番号2以上)は形鋼製架台を付属とする。
|  | 4 | ) 防振架台の防振材は( □ゴム □スプリング □ゴム又はスプリング)とし、振動絶縁効率は
％以上とする。
|  | 5 | ) 許容騒音値測定方法は JIS B 8346 による。
|  | 6 | ) 送風機はベルト駆動とする。但し、呼び番号No.2未満は、電動機直動形でもよい。
|  | 7 | ) グリーン購入法の区分に該当する機種は、グリーン購入法の判断基準を満たすものとする。
|  | 8 | ) ケーシング下部に水抜きは( □要 □不要)とする。
2.製造者記載事項(設計仕様と異なる事項等)
3.製造者仕様及び金額(製品質量及び標準寸法は、製品質量が100kg未満の場合は省略しても良い。)
記号 | 製造者形番 |  |  |  | 製品 | 標準寸法 mm | [7 empty] | 備考
[5 empty] | 質量kg | 長さ |  | 幅 |  |  | 高さ
1
2
3
4
5
記号 | 本体価格 |  |  | 付属品価格 | [11 empty] | 単価計 |  |  | 台数 | 金額
1
2
3
4
5
[19 empty] | 計 | \
[9 empty] | － |  |  | 頁 | －