- Ⅱ．テロ対策マニュアル(例)

目　　次

Ⅱ．テロ対策マニュアル(例)････････････････････････････････････････ Ⅱ-1

1． 総論･･････････････････････････････････････････････････････････ Ⅱ-2

1.1 目的････････････････････････････････････････････････････････ Ⅱ-3

1.2 用語の定義･･････････････････････････････････････････････････ Ⅱ-4

1.3 テロ対策マニュアルの構成････････････････････････････････････ Ⅱ-5

1.4 テロの想定･･････････････････････････････････････････････････ Ⅱ-5

2． 予防対策･･････････････････････････････････････････････････････ Ⅱ-6

2.1 予防対策の概要･･････････････････････････････････････････････ Ⅱ-7

2.2 水道施設の警備等････････････････････････････････････････････ Ⅱ-7

2.3 情報収集、連絡体制等の確立･･････････････････････････････････ Ⅱ-8

2.4 水道施設のテロ対策･････････････････････････････････････････ Ⅱ-10

2.5 教育・訓練･････････････････････････････････････････････････ Ⅱ-10

3． 応急対策･････････････････････････････････････････････････････ Ⅱ-11

（参考資料）※参考資料は省略。PDF版を参照してください。

参考資料１  国内でのテロ事件発生に係る対応について･････････････ Ⅱ-13

（厚生労働省健康局水道課長通知　平成15年12月15日）

参考資料２  飲料水健康危機管理実施要領について･････････････････ Ⅱ-14

（平成14年6月28日　健水発第0628001号）

- １．総　論

# 総論

## 目的

テロが発生するおそれがある場合、または水道施設でテロが発生した場合に、○○市水道課は○○市国民保護対策本部の水道給水対策本部として、警戒配備、緊急措置、応急給水、応急復旧等の必要な応急対策を実施することが求められる。

本マニュアルは、○○市水道課がテロが発生するおそれがある場合における水道施設の警備強化や、テロ発生時における通常給水の早期の回復と計画的な応急給水の実施などの応急対策の諸活動を迅速かつ的確に実施できる体制を作り、テロ対応を適切に行うことを目的とするものである。

なお、本マニュアルは、○○市国民保護計画および○○県国民保護計画の改定、また組織体制の変更等にあわせて、適宜見直す。

## 用語の定義

本マニユアルで使用している用語の定義を表 1-1に示す。

表 1-1　用語の定義

| 区分 | 用 語 | 定 義 |
| --- | --- | --- |
| テロ | テロ | - テロは次の場合をいう。 ①水道施設の物理的な破壊 ②水源域や水源、原水、浄水施設などに毒薬物を投入するＢＣテロ - ③監視制御システム等に対するサイバーテロ |
| 市保 町護 村計 国画 民 | 市町村国民 保護計画 | 「武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律」（国民保護法）（平成16年9月施行）に基づき、国が定める基本指針に沿って、市町村が国民の保護のための措置の実施体制などを定めた計画。対象とする事態としては、ＮＢＣ攻撃※等の武力攻撃事態のほか、水源地に対する毒物等の投入などの緊急対処事態がある。 ※ＮＢＣは「Nuclear」(核)、「Biological」(生物)、「Chemical」(化学)の総称。 |
| 対策本部 | 水道給水 対策本部 | テロが発生あるいは発生のおそれがある場合に、市町村国民保護計画に基づく対策本部の組織下で水道施設の警備等の予防対策、応急給水､応急復旧等を目的として水道課等に設置される対策本部。 |
| 水道事業体 | 応援事業体 | テロによる被害が発生した場合、本市に対して応急給水、応急復旧等の応援を行う水道事業体。 |
| テロ対策 | 予防対策 | テロ発生時の応急対策のための事前準備対策(ソフト対策)および水道施設の監視設備や毒薬物投入防止対策(ハード対策)等のテロ発生に備えた対策。 |
|  | 応急対策 | テロ発生後、初動体制、応急体制を確立して行う応急給水や応急復旧等の対策。 |
|  | 初動体制 | テロ発生後、動員・配備した職員等により、初期の活動(情報収集・連絡、被害調査、緊急措置、応急給水等)を行う組織体制。 |
|  | 応急体制 | 応援事業体等を配備し、応急給水、応急復旧等を本格的に実施することができる組織体制。 |
|  | 応急給水 | テロにより断水が発生した場合、緊急の水需要に応ずるための臨時の給水。 断水状況を把握した上で応急給水計画を策定し、給水車両や緊急貯水槽、仮設給水栓等を用いて実施する。 |
|  | 応急復旧 | 通水回復に向けて実施する被害を受けた水道施設の修繕(復旧)。 被害状況の把握、緊急措置、応急復旧計画の策定を行い実施する。 |

## テロ対策マニュアルの構成

テロ対策マニュアルは、テロを想定して、テロ対策の基本条件を整理した「１．総論」と、被害を未然防止・軽減するための「２．予防対策」、及び被害が発生した後に対応する「３．応急対策」から構成されている。

1． 総論

1.1 目的　　　　　　　　　　　　1.2 用語の定義

1.3 テロ対策マニュアルの構成　　1.4 テロの想定

2． 予防対策

2.1 予防対策の概要　　　　　　　2.2 水道施設の警備等

2.3 情報収集、連絡体制等の確立　2.4 水道施設のテロ対策

2.5 教育・訓練

3． 応急対策

## テロの想定

本市水道で想定されるテロは○○市国民保護計画に基づき、水源地に対する毒薬物等の投入、水道施設の破壊を想定する。

表 1-2　テロの想定

| 想定テロ | 水源地に対する毒薬物等の投入 | 施設の破壊 |
| --- | --- | --- |
| 施設名 | ○○貯水池 | ○○水管橋 φ400、支間長L=30ｍ |

- ２．予防対策

# 予防対策

## 予防対策の概要

テロによる水道施設の被害や給水への影響を軽減するためには、本市では表2-1に示す予防対策を計画的に実施する。

表2-1　テロ予防対策

| 施 設 | テロの予防対策 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 水道施設の 警備等 |  | 情報収集・連絡体制の確立 | 監視機器の設置 |  |
|  | 巡回 警備 | 入退出 者管理 | 通報 体制等 | 監視ｶﾒﾗ 設置 | 自動水質 監視機器等の設置 |
| 取水施設 (水源域、取水口) | ○ |  | ○ | ○ | ○ |
| 導水管路 (調圧水槽、水管橋) | ○ |  | ○ | ○ |  |
| 浄水施設 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 送・配水施設 (水管橋、配水池、ポンプ場) | ○ |  | ○ | ○ |  |
| 管理事務所 | ○ | ○ | ○ | ○ |  |

## 水道施設の警備等

「国内でのテロ事件発生に係る対応について」（厚生労働省健康局水道課長通知　平成15年12月15日）(参考資料１参照)に基づき、水道施設においては、水源監視の強化、浄水場、配水池等の水道施設の警備の強化、防護対策の確立を図り、バイオアッセイ等による水質管理を徹底する。また、水道施設関係者等の管理の一環として、来訪者、施設出入業者の管理の徹底を図る。併せて、施設の現状把握を行い、備品、薬品等の管理、施設関係図面等の管理の徹底など情報管理に努める。

また安全な水道水を利用者に供給するためには、貯水槽水道の管理等も強化する必要があることから、貯水槽水道の設置者や利用者に対しても、広報等を通じた注意喚起に努める。

またテロの発生が予見される場合は、通常の施設巡回以上のレベルで警備を強化する（テロ犯罪の牽制のため、目立つ車両や服装で行う）。

## 情報収集、連絡体制等の確立

緊急時対応の体制の確立の観点から、一般住民からの連絡窓口を設定し関係情報の周知を図り、情報収集に努め、緊急時における水道事業体内外の関係者に対する連絡体制を確立する。

また、給水停止措置や緊急対応の指揮命令系統を確立するとともに、応急復旧体制や応急給水体制を含めた緊急事態への対応体制を確立する。

さらに、警察、消防等の関係機関と連携して、不審者の早期発見、テロの危険性および発生情報等の把握に努める。

なお、武力攻撃災害への対処の指示や総合調整などの情報連絡は、国民保護法に基づき、国の武力攻撃事態等対策本部、□□県国民保護対策本部、○○市国民保護対策本部の間で行われるが、水道課は市町村国民保護対策本部を通してこれらの情報の確認や要請等を行う。

また、施設近隣の住民に通報の依頼や施設に非常時連絡先を明示した看板を設置し、住民からの通報が容易なようにする。

水源地等への毒物投入等のテロの場合、国や都道府県の水道担当部署に対しては、「飲料水健康危機管理実施要領について」（参考資料２参照）に基づき、水質汚染の詳細な内容、措置の内容等を報告する。

表 2-2　関係機関との情報連絡体制(例)

| 関係機関 |  | 電話番号 | ＦＡＸ番号 | 本市担当 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 総務班 |  | 応急給水班 | 浄水施設復旧班 | 管路復旧班 |
|  |  |  |  | 調査 広報 担当 | 動員調達担当 | 計画情報担当 | 計画情報担当 | 計画情報担当 |
| 国・県 | 厚生労働省健康局水道課*1 | 03-3595-2364 | 03-3503-7963 | ○ |  |  |  |  |
|  | 武力攻撃事態等対策本部 | ***-***-**** | ***-***-**** | ○ |  |  |  |  |
|  | ○○県生活衛生部*1 | ***-***-**** | ***-***-**** | ○ |  |  |  |  |
|  | ○○県国民保護対策本部 | ***-***-**** | ***-***-**** | ○ |  |  |  |  |
|  | ○○県警○○署*1 | ***-***-**** | ***-***-**** | ○ |  |  |  |  |
| 市関係 機関 | ○○市国民保護対策本部*1 | ***-***-**** | ***-***-**** | ○ |  |  |  |  |
|  | 公衆衛生担当部局 | ***-***-**** | ***-***-**** | ○ |  |  |  |  |
|  | ○○市保健所 | ***-***-**** | ***-***-**** | ○ |  |  |  |  |
|  | 国土交通省○○工事事務所 | ***-***-**** | ***-***-**** | ○ |  |  |  | ○ |
|  | ○○川水質連絡協議会 | ***-***-**** | ***-***-**** | ○ |  |  |  |  |
|  | 公共用水域・地下水保全担当部局 | ***-***-**** | ***-***-**** | ○ |  |  |  |  |
|  | 毒物・劇物の製造等の監視指導担当部局 | ***-***-**** | ***-***-**** | ○ |  |  |  |  |
|  | 危険物を所管する消防担当部局 | ***-***-**** | ***-***-**** | ○ |  |  |  |  |
|  | 市消防局 | ***-***-**** | ***-***-**** | ○ |  |  |  |  |
| 水道 事業体 | 日本水道協会本部 | 03-3264-2496 | 03-3264-2237 |  | ○ |  |  |  |
|  | 日本水道協会○○地方支部 | ***-***-**** | ***-***-**** |  | ○ |  |  |  |
|  | 日本水道協会○○県支部 | ***-***-**** | ***-***-**** |  | ○ |  |  |  |
|  | 日本水道協会○○ブロック支部 | ***-***-**** | ***-***-**** |  | ○ |  |  |  |
|  | ○○市(応援協定締結都市) | ***-***-**** | ***-***-**** |  | ○ |  |  |  |
|  | ○○水道用水供給事業 | ***-***-**** | ***-***-**** |  |  |  | ○ | ○ |
| 応急給水 応援団体 | 自衛隊*2 | ***-***-**** | ***-***-**** |  | ○ |  |  |  |
|  | ○○県トラック協会○○支部*2 | ***-***-**** | ***-***-**** |  | ○ |  |  |  |
|  | 応急給水作業協力者 (ボランティア等) | ***-***-**** | ***-***-**** |  | ○ |  |  |  |
| 浄水施設等 復旧応援団体 | 施設維持管理受託業者 | ***-***-**** | ***-***-**** |  |  |  | ○ |  |
|  | 機械設備業者 | ***-***-**** | ***-***-**** |  |  |  | ○ |  |
|  | 電気計装設備業者 | ***-***-**** | ***-***-**** |  |  |  | ○ |  |
|  | 水処理薬品業者 | ***-***-**** | ***-***-**** |  |  |  | ○ |  |
|  | 水質分析機器業者 | ***-***-**** | ***-***-**** |  |  |  | ○ |  |
|  | ○○市建設業協同組合 | ***-***-**** | ***-***-**** |  |  |  | ○ | ○ |
| 重要施設 | 小中学校等 | ***-***-**** | ***-***-**** |  |  | ○ |  |  |
|  | 病院 | ***-***-**** | ***-***-**** |  |  | ○ |  |  |
|  | 福祉施設 | ***-***-**** | ***-***-**** |  |  | ○ |  |  |

注)：	*1被災状況等の報告を行う。

*2給水車、給水タンクを載せるトラックを借用する場合。

## 水道施設のテロ対策

不審者の発見や水質異常を検知するため、以下の監視機器、毒物投入防止設備を設置する。

①原水・浄水・配水の自動水質監視機器の設置

②バイオアッセイ、ＩＴＶの設置

③浄水施設の覆蓋等の設置

## 教育・訓練

テロ発生時に迅速・的確に行動するために、テロ対策マニュアルに基づき、教育・訓練を行い、テロに対する職員の意識と対応能力の向上を図る。

訓練はテロによる想定被害に応じて、水質汚染事故対策マニュアル、施設事故対策マニュアル、管路事故対策マニュアル等を参考にして行う。

３．応急対策

# 応急対策

テロが発生した場合、応急給水、応急復旧等の応急対策を適切に行うため、テロによる被害の状況に応じて、他の危機管理対策マニュアルに基づき、以下のように対応する。

○水源や浄水施設に･･････････水質汚染事故対策マニュアルにより対応

対するＮＢＣテロ

○施設を破壊するテロ････････施設事故対策マニュアルにより対応

○管路を破壊するテロ････････管路事故対策マニュアルにより対応