## 様式１
様式１ |  |  |  |  | （申請者作成用）
申請書類チェックリスト
| 申請者の氏名又は名称： |  |  | 登録番号（更新申請時）：
| 住所：〒 |  |  | 電話番号：
| 記入者名： |  | 電子ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ（申請担当者）： | 作成年月日：
| 申請書及び添付書類 |  |  | 文書番号等（申請者記入欄） | コメント（確認用）
| Ⅰ．申請書 | 申請書（様式１３、登録更新申請の場合は、様式１４）
登録免許税法に基づく登録免許税の領収証書の写し（新規登録の場合のみ）
| Ⅱ．登録を受けようと するものの実体を 証する書面 | １ 定款又は寄付行為等 【規則第15条の2第一号及び第二号】
（申請者が法人の場合）定款又は寄付行為
（申請者が個人の場合）住民票の写し
| Ⅲ．法第２０条の３各号 の規定に該当しない ことを示す書面 | ２ 欠格条項に該当しないことを説明した書面 【規則第15条の2第三号】
| Ⅳ．法第２０条の４の登録 基準に適合することを 示す書面 | ３ 必要な検査施設を有していることを示す書類【規則第15条の2第四号】
イ 試料及び機械器具の汚染防止に必要な設備、適切に区分 された検査室を有することを説明した書類【規則第15条の2第四号イ】
ロ 水質検査を行うための機械器具に関する書類 【規則第15条の2第四号ロ】
４ 検査員の氏名及び略歴【規則第15条の2第五号】
５ 水質検査部門及び信頼性確保部門が置かれていることを 説明した書類【規則第15条の2第六号】
６ 標準作業書並びに業務の管理及び精度の確保に関する文書 【規則第15条の2第七号】
①標準作業書
（１）検査実施標準作業書
（２）試料取扱標準作業書
（３）試薬等管理標準作業書
（４）機械器具保守管理標準作業書
②業務の管理及び精度の確保に関する文書（信頼性確保文書。以下のイからルの文書）
イ 組織内の各部門の権限、責任及び相互関係等に ついて記載した文書
ロ 文書の管理について記載した文書
ハ 記録の管理について記載した文書
ニ 教育訓練について記載した文書
ホ 不適合業務及び是正処置等について記載した文書
ヘ 内部監査の方法を記載した文書
ト 精度管理の方法及び外部精度管理調査を定期的に 受けるための計画を記載した文書
チ 水質検査結果書の発行の方法を記載した文書
リ 受託の方法を記載した文書
ヌ 物品の購入の方法を記載した文書
ル その他水質検査の業務の管理及び精度の確保に関する 事項を記載した文書
７ 次に掲げる事項を記載した書面【規則第15条の2第九号】
イ 検査員の氏名及び担当する水質検査の区分
ロ 水質検査部門管理者の氏名及び検査区分責任者の氏名
ハ 信頼性確保部門管理者の氏名
二 水質検査を行う項目ごとの定量下限値
ホ 現に行っている事業の概要
| Ⅴ．その他参考となる事項 を記載した書類 | １．申請書類チェックリスト（様式１：当該書類）
２．登録基準適合チェックリスト（様式２）
３．検査実施標準作業書チェックリスト（様式３） ※検査方法ごとに作成
４．水道GLP認定、ISO認証または認定されている際は、その業務を説明 する文書
５．上記以外に必要と判断される文書
| Ⅵ．（登録更新の場合のみ ）法第２０条の５第１ 項の登録の更新を申請 する際に提出を要する 書類 | １．標準作業書及び信頼性確保文書のうち、 変更がある事項に係る新旧の対照を明示した書類
２．直近の三事業年度の各事業年度における水質検査を受託した実績を 記載した書類
３．帳簿等への記載箇所の写し（直近３事業年度分。帳簿をスキャンしたPDF）
不適合業務の記録（業務の内容及び是正処置）
内部監査の記録（監査の計画、監査内容、監査結果及び是正処置）
精度管理の記録（実施計画、実施内容、実施結果及び是正処置）
外部精度管理の記録（実施計画、実施内容、実施結果及び是正処置）
教育訓練の記録（訓練計画、実施内容及び実施結果）
実施体制の見直しの検討概要

## 様式２
様式２ |  |  |  |  | （申請者作成用）
登録基準適合チェックリスト
| 申請者の氏名又は名称： |  |  | 登録番号（更新申請時）：
| 住所： 〒 |  |  | 電話番号：
| 記入者名： |  |  | 作成年月日：
| 申請書及び 添付書類 | 要 件 |  | 記載位置（申請者記入欄） | コメント （確認用）
Ⅰ．申請書
|  | ○様式第１３（登録更新申請の際は、様式第１４）を用いているか。 |  | ※
|  | ○申請書と添付書類の日付に不整合はないか。 |  | ※
|  | ○（申請者が法人の場合）名称及び住所は、登記情報と一致しているか。 ※登記事項証明書の提出は不要 |  | ※
|  | ○代表者の氏名は、事業所（支所等）の長ではなく、組織（会社等） の代表者氏名となっているか。 |  | ※
○申請者が水質検査を行おうとする区域は、試料採取から検査開始するに要する時間が検査方法 告示から逸脱せず、水質検査の受託義務を考慮した区域であるか。
|  | ○水質検査を行う事業所名及び所在地は、水質検査を行う事業所が複数ある場合にはすべて 記載され（試料採取のみ行う事業所を含む）、主たる事業所が明らかになっているか。 |  | ※
|  | ○登録免許税法に基づく登録免許税の領収証書の写しを添付しているか。 （新規登録の場合のみ） |  | ※
| ●添付書類 | 書類の電子データは、資料５で示すフォルダ構成で各文書データを保管しているか。 |  | ※
|  | （登録更新の場合）提出時点での最新の状況を踏まえて作成しているか。また、書類の記載内容に、書類提出から登録期限までに変更が見込まれる場合、以下に基づき書類を提出しているか。 |  | ※
|  |  |  確定事項については反映した書類を作成し、提出しているか。 | ※
|  |  |  未確定事項についてはその内容と変更時期がわかる書類を申請書類に添えて提出しているか。 | ※
Ⅱ．登録を受けようとするものの実体を証する書面
１ 定款又は寄付行為等【規則第15条の2第一号及び第二号】
○（申請者が法人の場合）定款又は寄付行為
水道水質検査等が定款又は寄付行為の事業内容等として規定されているか。 （登録更新の場合のみ）
|  |  | 当該書類であることを証する代表者の記名及び押印（又は署名）があるか。 また、証明日が記載されているか。 | ※
名称等が、登記情報と一致しているか。（なお、登記事項証明書の提出は不要）
○（申請者が個人の場合）住民票の写し
|  |  | 登録の申請日の３か月以内に取得したものであるか。 | ※
Ⅲ．法第20条の３号の規定に該当しないことを示す書面
２ 欠格条項に該当しないことを説明した書面【規則第15条の2第三号】
|  |  | （手引き4.4.1.2の記載例）を参考に宣誓書等を作成しているか。 また、宣誓日は申請日から３か月以内であるか。 | ※
Ⅳ．法第20条の４号の登録基準に適合することを示す書面
３ 必要な検査施設を有していることを示す書類【規則第15条の2第四号】
イ 試料及び機械器具の汚染防止に必要な設備、適切に区分された検査室を有することを説明した書類 【規則第15条の2第四号イ】
前処理室、生物学的検査室、理化学的検査室、機器分析室に区分されているか。 なお、検査室を前処理室、生物学的検査室、理化学的検査室、機器分析室のいずれかが区分 されていない場合にあっては、その他の設備等により汚染防止の措置が取られているか。
|  |  | 各検査室及びそれらの前処理室が同一の建物内にある等、一体として整備されているか。 | ※
|  |  | 各検査室は水質検査を行うために必要な広さが確保されているか。 | ※
|  |  | 温度、湿度、明るさ等を確保するための設備が整備されているか。 | ※
|  |  | 前処理室にあってはドラフトが整備されているか。 | ※
GC-MS、ICP-AES及びICP-MSは、それぞれGC-MS室、ICP-AES室及びICP-MS室のように 専用かつ個別の機器分析室が整備されているか。 （又は、相互の汚染防止の措置が取られているか。）
|  |  | ICP-AES室及びICP-MS室にあっては局所排気設備が整備されているか。 | ※
（手引き4.4.1.3イ：表１）の記載例を参考として、検査室及び試料及び機械器具の汚染防止に 必要な設備を有することを明らかにするため、以下に示す書類も添付しているか。 （検査を行う事業所が複数ある場合には、事業所ごとに作成すること。）
・検査室の全体平面図（縮尺・寸法を記載したもので、施設全体の概要及び 個々の検査室の位置関係が確認できるもの）
・個々の検査室平面図（縮尺・寸法を記載したもの。水質検査機器、ドラフト、 局所排気設備等の所在場所を掲示すること）
・高濃度試料を扱う場合は、その場所を示した検査室平面図
・各検査室を撮影した写真
ロ 水質検査を行うための機械器具に関する書類【規則第15条の2第四号ロ】
（手引き4.4.1.3ロ：表２）を参考として、水質検査の項目毎に、採用する検査方法を示した 上で、機械器具の名称、数量を整理しているか
（手引き4.4.1.3ロ：表３）を参考として、機械器具毎に、性能等、所有又は借り入れの別を 整理し、所有又は借入れの別について説明した書類（所有している場合は固定資産台帳 の写し、借り入れている場合は当該機械器具に係る借入れの期限が記載されたリース 契約書の写し）があるか
|  |  | 機械器具毎に撮影した写真を添付しているか | ※
４ 検査員の氏名及び略歴【規則第15条の２第五号】
（手引き4.4.1.4：表４）の記載例を参考として、検査区分毎に、検査員の氏名及び略歴を 明らかにしているか
検査員の略歴は法別表第一に基づく検査員の要件に適合することが分かるように 記載することとし、（手引き4.4.1.4：表４）の記載例に示すように、学歴及び実務経験の 証明書等も添付されているか
５ 水質検査部門及び信頼性確保部門が置かれていることを説明した書類【規則第15条の２第六号】
|  |  | 水質検査部門、信頼性確保部門が含まれた組織図を用いて説明されているか | ※
６ 標準作業書及び業務の管理及び精度の確保に関する文書【規則第15条の２第七号】
○標準作業書、業務の管理及び精度の確保に関する文書に係る全般的事項として、次の事項を示されているか。 （各文書の内容は、水道法施行規則第15条の４各号に規定する方法を踏まえて記載すること。）
標準作業書、信頼性確保文書の作成者、承認者
関連文書の一覧表について
① 標準作業書
イ 検査実施標準作業書に次に掲げる事項が含まれているか。
（１）水質検査の項目及び項目毎の分析方法の名称
（６）策定及び改定年月日
※（２）～（５）は様式3「検査実施標準作業書チェックリスト」を用いて確認すること。
（手引き4.4.1.7：表５）の記載例を参考として、検量線の濃度範囲及び点数が検査方法告示に適合していることを示す一覧表を添付しているか。
（手引き4.4.1.7：表６）の記載例を参考として、妥当性評価結果の概要及びガイドラインの目標に適合していることを整理した一覧表を添付しているか。
ロ 試料取扱標準作業書に次に掲げる事項が含まれているか。
（１）試料の採取の方法
試料の採取に際し水質検査の申請書に基づき確認すべき事項
試料の採取に際し留意すべき事項（試料の採取場所に応じた採取方法、鉛の検査のための 平成15年10月10日付け課長通知に基づく15分間滞留法 等）
測定項目ごとに用いる試料の容器の条件
測定項目ごとに必要な試料の前処理の方法（測定項目ごとの採取、運搬及び保存にあたっての必要な試薬の添加の方法、pH調整が必要な場合の調整結果の確認方法 等）
現地試験（気温、水温の測定等）の内容とその方法
委託者が採取する場合の注意事項
（２）試料の運搬の方法
試料の運搬に用いる手段（車両、鉄道、航空機又は宅配便等）ごとに水質検査に支障を 及ぼさないように運搬する方法（保冷等特定の条件が必要な場合は、手段ごとにその条件を 明確にすること。）
水質検査を行う区域として設定した都道府県別の最長所要時間とその経路（車両を利用する場合は一般道と高速道路の別、鉄道を利用する場合は路線名や列車種別（新幹線、特急、普通等）を具体的に記載すること。）
宅配便（航空便を含む）を利用する場合は以下の事項（都道府県別に明確かつ具体的 に記載すること。なお、採取者（委託者又は検査員）により違いがでる場合も、 明らかにすること。）
・試料の受渡から検査施設までの試料の運搬の経路、方法及び所要時間（航空便を用いる 場合、試料の受け渡し場所から飛行場までの試料の運搬の経路、方法及び所要時間、 飛行場における手続き時間、航空機の路線及び所要時間、飛行場から検査施設までの 運搬の経路、方法及び所要時間を含む）
・利用する宅配便の会社及び利用するサービス名
・宅配便に試料を引き渡す時間及び宅配便から検査施設において試料を受領する時間
交通事情や悪天候等により運搬ができなかった場合の代替措置について
（３）試料の受領の方法
水質検査の申請書の記載事項と試料の同一性があることの確認方法
試料の状態が水質検査の目的に適切であることの確認方法
試料の量が水質検査に十分な量であることの確認方法
試料の運搬が前記の事項について適正に取り扱われていることの確認方法
試料としての適性に疑義がある場合にとるべき手順とその処理内容の記録方法
（４）試料の管理の方法
試料が唯一のものとして識別できるように管理する方法
試料の保存の方法及び期間
試料の廃棄の方法
（５）試料の管理に関する記録の作成要領
試料の採取の記録（採取場所、採取量、採取年月日、採取を行った者の氏名、採取の方法）
試料の運搬の記録（運搬経路、運搬主体、試料の採取場所からの出発時刻、水質検査を行う事業所への到着時刻及びその所要時間）
試料の受領の記録 ・ 水質検査の申請書の記載事項と試料が合致している旨の確認 ・ 試料の状態が水質検査の目的に適当である旨の確認 ・ 試料の量が水質検査に十分なものである旨の確認 ・ 上記３項に定める他、試料の採取及び運搬に際し留意すべき事項が遵守されている旨の確認 ・ 受領年月日時、試料の採取から受領までに要した時間及び試料番号
試料の保存の記録
試料の分取の記録
（６）作成及び改定年月日
（７）その他
測定項目ごとに用いる試料の容器の洗浄（滅菌）方法
試料を採取する者が検査員であることを証明するものの携行について
ハ 試薬等管理標準作業書に次に掲げる事項が含まれているか。
（１）試薬等の容器にすべき表示の方法
①入手年月日、調製年月日又は開封年月日、②入手源（試薬メーカー等）、③調 製を行った者の氏名、④名称、⑤ロット番号(ロットを構成しない試薬等について は、製造番号)、⑥純度又は濃度、⑦保存方法(常温、冷蔵及び冷凍の別等)、⑧使 用期限、⑨毒物及び劇物にあたる試薬類についてはその表示
（２）試薬等の管理に関する注意事項
試薬等の調製を行った場合の記載すべき事項（調製日、調製者、調製内容、有効期限）
濃度の確認方法
毒物及び劇物にあたる試薬等の管理方法
標準微生物の株についてはその保存方法
試薬等の廃棄に関する留意事項
（３）試薬等の管理に関する記録の作成要領
①入手年月日及び調製年月日、②入手源、③名称、④ロット番号、⑤純度又は濃度 、⑥溶液の場合の溶媒の種類、⑦添加試薬の種類・量、⑧保存方法、⑨試薬等の調 製の記録、⑩試薬等を使用した量、年月日、水質検査項目及び検査員の氏名 のうち必要な事項
（４）作成及び改定年月日
二 機械器具保守管理標準作業書に次に掲げる事項が含まれているか。
（１）機械器具の名称
（２）常時行うべき保守点検の方法
機械器具の使用開始時及び使用時の保守点検の方法
機械器具の校正の方法
機械器具の使用終了後の保守点検(洗浄、乾燥、滅菌、保管、廃棄等)の方法
（３）定期的な保守点検に関する計画（各機器ごとに保守点検の日時、保守点検を行う者の 氏名等を記載した計画表が作成されるものであること）
（４）故障が起こつた場合の対応の方法
機械器具に故障が起こった場合の修理の方法及び修理業者の連絡先
故障時において検査していた試料の取扱いの方法
（５）機械器具の保守管理に関する記録の作成要領
①機械器具の名称、②保守点検の日時、③ 保守点検を行った者(修理を行う業者等を 含む)の氏名、④ 保守点検の結果（校正の結果を含む）、⑤ 整備、修理等の日時、 実施者及びその内容
（６）作成及び改定年月日
②業務の管理及び精度の確保に関する文書（信頼性確保文書。以下のイからルの文書）
イ 組織内の各部門の権限、責任及び相互関係等について記載した文書 に次に掲げる事項が含まれているか。
上級経営管理者がいる場合は、その権限及び責任
水質検査部門及び信頼性確保部門の責任、相互関係、各部門の管理者の権限及び責任
・信頼性確保文書の作成及び審査、教育・訓練、不適合業務、是正処置、 精度管理、内部監査、標準作業書の遵守等に関する責任者又は担当者に 関すること
・部門管理者が役員又は当該部門を管理する上で必要な権限を有する者 であること
水質検査部門管理者の業務
・水質検査部門の業務を統括すること
・信頼性確保部門管理者より報告を受けた文書に従い、当該業務について 速やかに是正処置を講ずること
・水質検査について標準作業書に基づき、適切に実施されていることを確認し、標準作業書 から逸脱した方法により水質検査が行われた場合には、その内容を評価し、必要な措置を 講ずること（検査区分責任者に委任している場合は不要）
・検査区分責任者及び検査員の職務分掌を明らかにする文書の作成及びその保存
・標準作業書の作成又は改定の承認
・水質検査結果書の発行の承認
・検査員の研修計画の策定及びその保存
・検査員の研修及び職務経験に関する記録の作成及びその保存
・その他水質検査部門を総括するために必要な業務
検査区分責任者の業務（検査区分責任者を設置しない場合は、水質検査部門管理者の業務に含めること）
・水質検査について標準作業書に基づき、適切に実施されていることを確認し、標準作業書 から逸脱した方法により水質検査が行われた場合には、その内容を評価し、必要な措置を 講ずること
・標準作業書の作成及び改定並びにその保存
・水質検査に係る施設設備及び機械器具の管理
・試料の取扱いの確認
・水質検査の方法の選定
・水質検査の結果及びその根拠となる書類の確認
・その他当該検査区分において水質検査の業務を管理するために必要な業務
信頼性確保部門管理者又はあらかじめ指定した者の業務
・水質検査の業務の管理について内部監査を定期的に行うこと
・精度管理を定期的に実施するための事務、外部精度管理調査を定期的に受けるための事務 及び日常業務確認調査を受けるための事務を行うこと
・内部監査並びに精度管理、外部精度管理調査及び日常業務確認調査の結果（是正処置が 必要な場合にあっては、当該是正処置の内容を含む。）を水質検査部門管理者に対して 文書により報告するとともに、その記録を帳簿に記載すること
・水道法施行規則第15条の４第７号トの文書に基づく精度管理
・当該文書からの逸脱が生じた場合の内容の評価及び必要な措置
・標準作業書の写しの保存その他水質検査の信頼性の確保に係る必要な業務
検査員の職務の規程
その他組織について必要な事項
ロ 文書の管理について記載した文書に次に掲げる事項が含まれているか。
文書の管理の方法
・文書承認者と文書管理者の責任と権限
・文書の制定及び改廃
・文書の配付及び旧版の撤去
・文書の保存と使用
・改ざん防止の措置
・電子媒体を用いた文書の管理
・外部文書の管理
文書の一覧及び相互関係
その他文書の管理にあたっての注意事項及び細則
ハ 記録の管理について記載した文書に次に掲げる事項が含まれているか。
記録の一覧表
記録の作成について
・検査業務の再現が可能となるような手順で行うものであること
・読み易く、かつ、容易に消すことのできない方法で作成するものであること
・作成の年月日を記載し、記録の作成を行う者の署名又は捺印を行うものであること
記録の変更について
・変更前の内容を不明瞭にしない方法で行うものであること
・変更の理由及び年月日を記入し、変更者は署名又は捺印を行うものであること
電磁的方法を用いる場合には、作成又は修正年月日、入力者を記録するものであること
記録の保存について
・検査の再現が可能となる十分な情報を含むものであること
・記録の保護に関する事項、機密保持の方法
・損傷又は劣化の防止及び紛失の防止に適した環境下で保管するものであること
・記録の識別が容易にできるものであること
・索引を付けるなど検索が容易な方法で整理されるものであること
・保存期間を明らかにし、重要な記録及び帳簿に係る記録は５年以上であること
・帳簿に記載することとされている各事項（水道法施行規則第１５条の１０第２項 第１～１１号）について、それぞれの記録・保存方法を明らかにするものであること
記録の閲覧について（記録の利用の方法）
ニ 教育訓練について記載した文書に次に掲げる事項が含まれているか。
教育訓練の実施計画について
・信頼性確保部門管理者が水質検査部門管理者と協議の上、定期的な教育訓練の実施計画を定期的に策定するものであること
・計画の策定時期
・水質検査に関わる全ての職員（部門管理者を含む）が対象であること
・すべての検査員に対して、次の事項を含む教育訓練の機会が与えられるものであること ①水質検査方法に関する訓練、②精度管理や外部精度管理調査の実施結果に基づき 行われる訓練、③内部研修、外部研修、学会等への参加
・信頼性確保部門管理者及びあらかじめ指定した者は、信頼性確保に関する必要な教育訓練を 受けるものであること
教育訓練の実施について（部門管理者等は教育訓練の実施後、当該教育訓練の有効性を 評価するものであること）
教育訓練の記録方法（実施計画、実施内容及び実施結果等教育訓練に関する記録を帳簿に 記載するものであること）
ホ 不適合業務及び是正処置等について記載した文書に次に掲げる事項が含まれているか。
不適合業務について
・不適合業務の責任者、業務再開の責任者等
・不適合業務が特定された場合の処置 （不適合業務が発生した場合の緊急処置（水質検査部門管理者への報告、業務の中止、 水質検査結果書の発行保留等）に加えて、是正処置への移行プロセスも含む）
・不適合業務の重大さの評価の方法
・不適合業務に係る記録の方法
是正処置等について
・不適合業務の原因を除去し、再発を防止する方法
・是正処置の効果を確認する方法
・是正処置に係る記録の方法
・起こりうる不適合が発生することを防止するため、その原因の除去等を行う 予防処置の実施に関する事項
委託者からの苦情や問い合わせの処理方針及び手順（記録の方法を含む）
へ 内部監査の方法を記載した文書に次に掲げる事項が含まれているか。
内部監査の実施計画について
・水質検査部門のみならず、信頼性確保部門の他、総務・事務部門等、 水質検査に係わる全ての部門に対して実施されるものであること
・計画の策定時期
・必要に応じて臨時の監査が実施されるものであること
・監査員は被監査部門から独立した部門から選定されるものであること
・監査員は、監査の範囲及び目的に合致した具体的な監査項目の一覧を定め、 これに沿って監査を実施するものであること
内部監査の実施について
・結果の評価、是正処置の実施、是正処置の実施後の確認方法等
・信頼性確保部門管理者は、内部監査の結果をとりまとめ、是正処置が必要な場合には、 その内容を含め、被監査部門の管理者に対し文書により報告を行うものであること
・被監査部門の管理者は、是正処置を講じた場合には、その内容を信頼性確保部門管理者に 報告するものであること
・信頼性確保部門管理者は、上記の報告を受けたときは、講じた是正処置の確認を自ら行い、 又はあらかじめ指定した者に行わせるものであること
内部監査の記録の方法
・監査実施計画、監査実施年月日、監査項目（内容）、監査結果、必要な是正処置及び 是正処置の信頼性確保部門管理者による確認結果を記録するものであること
・内部監査に関する記録を帳簿に記載するものであること
ト 精度管理の方法及び外部精度管理調査を定期的に受けるための計画について記載した文書 に次に掲げる事項が含まれているか。
内部精度管理の実施計画について
・信頼性確保部門管理者が、水質検査部門管理者と協議の上、内部精度管理実施計画 を策定するものであること
・計画の策定時期
・全ての検査員の技能について、評価を定期的に行う計画であること
・検査員の技能評価には次に掲げるものが含まれていること
ア 理化学的検査 ①通常の試料を用いて、定められた方法により水質検査の結果の再現性を維持できる技能 ②添加量が明らかな試料を用いて、定められた方法により適正な水質検査結果が得られる技能 ③値を伏せた試料を用いて、定められた方法により適正な水質検査結果が得られる技能
イ 生物学的検査（通常の試料又は既知の微生物を含む特別な試料を用いて、定められた方法により水質検査の結果の再現性を維持できる技能）
外部精度管理調査の参加計画について
・信頼性確保部門管理者が、水質検査部門管理者と協議の上、外部精度管理調査への 定期的な参加計画を策定するものであること
・計画の策定時期
・信頼性確保部門管理者が行うべき事務
精度管理及び外部精度管理調査実施後の措置について
・水質検査部門管理者等は、内部精度管理の評価結果を記録し、信頼性確保部門管理者又は あらかじめ指定した者にその写しを提出するものであること
・信頼性確保部門管理者は精度管理の結果をとりまとめ、是正処置が必要な場合には、 その内容を含め、水質検査部門管理者に対し文書により報告を行うものであること
・水質検査部門管理者は、是正処置を講じた場合には、その内容を信頼性確保部門管理者に 文書により報告するものであること
・信頼性確保部門管理者は、上の報告を受けたときは、講じた是正処置の確認を自ら行い、 又はあらかじめ指定した者に行わせるものであること
精度管理及び外部精度管理調査に関する記録の方法
・実施計画、実施年月日、実施内容、実施結果、必要な是正処置及び是正処置の信頼性確保 部門管理者による確認結果を記録するものであること
・精度管理及び外部精度管理調査に関する記録を帳簿に記載するものであること
チ 水質検査結果書の発行の方法を記載した文書に次に掲げる項目が含まれているか。
水質検査結果書に記載する項目 ①受託年月日、②委託者の識別情報（名称等）、③識別番号、④試料の名称及びその明細、⑤試料の採取に関する記述、⑥検査項目、⑦検査の方法、⑧検査の結果、⑨定量下限値、⑩水質検査結果書作成年月日、⑩検査施設の名称、所在地及び登録番号等、⑪水質検査部門管理者の職、氏名
再発行の手続き
発行及び再発行についての記録方法
リ 受託の方法を記載した文書に次に掲げる事項が含まれているか。
委託者の要求の確認に関する事項
・検査を行う方法等、委託者の要求を確定し、文書化するものであること
・適切な検査の方法を選定し、委託者の要求事項を満たす方法
・要求事項を満たす業務能力及び経営資源を有することの確認方法
・業務規程に定める受託件数の上限を超えないことの確認方法
受託に関する記録の方法
ヌ 物品の購入の方法を記載した文書に次に掲げる事項が含まれているか。
物品の購入方法
・適合基準
・適合基準に適合していることの確認手順
物品の購入に関する記録の方法
ル その他水質検査の業務の管理及び精度の確保に関する事項を記載した文書
○実施体制の見直しに関する事項を記載した文書に次に掲げる事項が含まれているか。
定期的に信頼性確保の措置の実施体制を見直すものであること
実施体制の見直しの手順及び計画
実施体制の見直しを行う際に考慮すべき事項
・方針及び手順の適切さ
・水質検査部門管理者及び信頼性確保部門管理者等からの報告
・内部監査の結果、外部機関による審査
・内部精度管理及び外部精度管理調査の結果
・教育訓練の結果
・是正処置及び予防処置の状況
・顧客からのフィードバック、苦情
・前回までの実施体制の見直しの結果に対するフォローアップ
・信頼性確保の措置に影響を及ぼす可能性のある変更 （組織の変更や市場環境の変化など）
・その他必要な事項
実施体制の見直しの結果、記録すべき事項及びその方法
・信頼性確保の措置の有効性及び改善の必要性の確認
・顧客の要求事項に適合するために必要な水質検査の方法等の改善
・経営資源の必要性
７ 次に掲げる事項を記載した書面【規則第15条の２第九号】
イ 検査員の氏名及び担当する水質検査の区分
ロ 水質検査部門管理者、検査区分責任者の氏名
ハ 信頼性確保部門管理者の氏名
|  | 二 水質検査を行う項目ごとの定量下限値 （手引き4.4.1.7：表６の例により作成した妥当性評価結果の一覧表で代えることができる） |  | ※
ホ 現に行っている事業の概要
|  |  | ・会社のパンフレット等、水質検査業務以外の業務内容が確認できるものであるか | ※
|  |  | ・検査を行う事業所が、申請者の住所と異なる場合や検査を行う事業所 が複数ある場合は、その所在が確認できるものであるか | ※
Ⅴ．その他参考となる事項を記載した書類
１．申請書類チェックリスト（様式１）
２．登録基準適合チェックリスト（様式２：当該書類）
３．検査実施標準作業書チェックリスト（様式３）
４．水道GLP認定、ISO認証または認定されている際は、その業務を説明する文書
１） 水道GLP認定
① 水道GLPの認定を受けた機関であることを証する文書
② 水道GLPの認定に基づく文書のうち、水道法施行規則第１５条の２第七号に規定 する添付書類の全部又は一部に関連する文書
③ ②の文書と水道法施行規則第１５条の２第七号に規定する添付書類との対応関係を 示す一覧表
④ 水道GLPの認定に基づく規定に登録要件で要求される構成員（水質検査部門管理 者、検査員及び信頼性確保部門管理者等）の役割が反映されていること示す文書
⑤ その他登録基準に適合することを確認するために必要な書類
２） ISO9001認証
① ISO9001（水質基準全項目を対象とした水質検査業務が含まれたものに限る）の認証を 受けた機関であることを証する文書
② ISO9001の認証に基づく文書のうち、水道法施行規則第15条の２第七号に規定する 添付書類の全部又は一部に関連する文書
③ ②の文書と水道法施行規則第15条の２第七号に規定する添付書類との対応関係を 示す一覧表
④ ISO9001の認証に基づく規定に登録基準に規定されている構成員 （水質検査部門管理者、検査員及び信頼性確保部門管理者等）にあたる者を説明した書類
⑤ その他登録基準に適合することを確認するために必要な書類
３） ISO/IEC17025認定
① ISO/IEC17025の認定を受けた機関であることを証する文書
② ISO/IEC17025の認定に基づく文書のうち、水道法施行規則第15条の２第七号に規定する 添付書類の全部又は一部に関連する文書
③ ②の文書と水道法施行規則第15条の２第七号に規定する添付書類との対応関係を 示す一覧表
④ ISO/IEC17025の認定に基づく規定に登録要件で要求される構成員（水質検査部門管理者、 検査員及び信頼性確保部門管理者等）の役割が反映されていること示す文書
⑤ 精度管理の方法及び外部精度管理調査を定期的に受けるための計画について記載した文書 並びに標準作業書を除く文書については、当該文書に対応するISO/IEC17025の認定に 基づく規定が、水道法第２０条第１項に基づく水質検査業務（水質基準全項目を対象と したものに限る。）にも適用されることを示す文書
⑥ その他登録基準に適合することを確認するために必要な書類
５．上記以外に必要と判断される文書
Ⅵ．（登録更新申請の場合）法第２０条の５第１項の登録の更新を申請する際に提出を要する書類
１．標準作業書及び信頼性確保文書のうち、変更がある事項に係る新旧の対照を明示した書類【規則第15条の3第一号】
|  | ○（手引き4.4.2.1）の記載例を参考として、登録申請時又は前回の登録更新時に提出していた 標準作業書及び信頼性確保文書と、新たに提出するそれら文書との相違点が分かる新旧の 対照を明示したものであるか |  | ※
２．直近の三事業年度の各事業年度における水質検査を受託した実績を記載した書類【規則第15条の３第二号】
|  | ○ 委託者の種別ごと（水道事業者、水道用水供給事業者、専用水道設置者、水道事業者等の共同 検査機関等）の水質検査の受託件数及び検査内容の概要を記載したものであること（委託者の 名称、受託した項目数、臨時検査の有無等の情報は不要） |  | ※
３．帳簿等への記載箇所の写し（帳簿をスキャンしたPDF。直近３事業年度分）
(1)不適合業務の記録（業務の内容及び是正処置）
(2)内部監査の記録（監査の計画、監査内容、監査結果及び是正処置）
(3)精度管理の記録（実施計画、実施内容、実施結果及び是正処置）
(4)外部精度管理の記録（実施計画、実施内容、実施結果及び是正処置）
(5)教育訓練の記録（訓練計画、実施内容及び実施結果）
(6)実施体制の見直しの検討概要
注）「記載位置（申請者記入欄）」の欄が※となっているものについては、要件を満たしていること確認しチェック印を入れること。

## 様式3
様式３ |  |  |  |  | （申請者作成用）
検査実施標準作業書チェックリスト
| 申請者の氏名又は名称： |  |  | 登録番号（更新申請時）：
| 住所： 〒 |  |  | 電話番号：
| 記入者名： |  |  | 作成年月日：
| 要件 |  |  | 分析方法の名称：
| 項目 | 中分類 | チェック項目 | 記載位置（申請者記入欄） | コメント （確認用）
| 総則 | 対象項目 | 水質検査の項目及び項目ごとの分析方法の名称を明記しているか
|  | 「水質基準に関する省令の規定に基づき環境大臣が定める方法」（平成１５年厚生労働省告示第２６１号）に基づいて記載すること | 検査方法告示どおりの作業手順か。作業工程の抜けや改変はないか なお、SOP本文の体裁や表現まで検査方法告示の文章に揃える必要はなく、事業所で使用し易い構成として差し支えない。
|  | 作業手順に改変の無いこと | 検査方法告示にない追加手順は妥当か
|  | 省略・引用せず、具体的に記述すること | 「別表第○○の例による」の表現は使用せず、SOPごとに具体的に規定しているか
告示で数値が範囲で示されている箇所や「～以上」「約～」「おおむね～」「～付近」等の表記となっている箇所について、SOPごとに具体の数値を規定しているか
|  | 文書・フロー図等の整合性 | フロー図、ワークシート等の付属書類がある場合、内容がSOP本文と一致しているか
|  | 検査室の環境 | 水質検査に支障を生じない温度・湿度などの環境条件について定めているか
|  | 汚染防止 | 部外者の立入を制限しているか
水質検査を行う検査室と高濃度試料の試験操作を行う検査室を区分しているか
水質検査と高濃度試料の試験操作を同時に行わないこととしているか
高濃度試料の試験操作を行う間は、検査室を十分に換気することとしているか
水質検査を実施する前の検査機器の洗浄方法とその確認方法を定めているか
| 試薬、培地 | 使用する試薬、培地 | 市販品（原体、調製済み試薬、培地等）を使用する場合は、メーカー名、製品名、規格等を規定しているか
|  | 使用期限等の遵守 | 標準液等は用時調製とされているか
自己調製する試薬について具体的な使用期限を定めているか
|  | 希釈・混合操作の方法 | 希釈操作（標準原液からの標準液の調製時等）において、100倍を超える希釈を行う場合、希釈操作を２段階以上に分けているか（マイクロシリンジによるバイアルへの打ち込みは除く）
希釈操作（標準原液からの標準液の調製時等）において、実際に行う作業内容を規定しているか（例：「××（対象物質標準原液）を××（容器）に××（器具）で××ml 採り、××（溶媒）で××ml にしたもの」）
連続自動測定機器（自動水質計器）において、整合性を確認する際の希釈操作を具体的に規定しているか。
標準原液等の調製時に、試薬や精製水を採る容器を規定しているか
混合標準液等調製時に、実際に混合する量を規定しているか（「一定量」は不可）
|  | 加温・冷却の方法 | 温度の確認方法を規定しているか
標準液を冷却する方法を規定しているか
加温に使用する器具・機器を規定しているか
|  | ｐＨの確認方法 | pHの調整結果の確認方法を規定しているか（例：ｐＨ試験紙でｐＨが×であることを確認する 等）
|  | 内部標準物質 | 内部標準物質を複数から選択できる場合、対象物質ごとに使用する内部標準物質を規定しているか
|  | ファクターの確認方法 | ファクター測定の頻度が具体的に規定されているか
| 器具及び装置 | 使用する器具・機器の種類 | 使用する器具・装置を具体的に記載しているか（メーカー名、製品名、規格等）
複数の選択肢がある場合、実際に使用するもののみを規定しているか
検査方法告示に定める器具・装置との齟齬はないか
ICP-MSで鉄の検査を行う場合、多原子イオン低減化機能を備えているか
|  | 装置の使用条件 | 滅菌方法（器具、温度、時間）を具体的に規定しているか
移動相の組成等、「例えば」ではなく、具体的な内容を規定しているか
| 試験操作（測定操作） | 使用する器具・機器の種類 | 前処理時に検水を採る容器を規定しているか
|  | 操作条件 | 恒温槽等については、設定温度を規定しているか
前処理を行う検水量を具体的に記述しているか
酸等の添加量を具体的に記述しているか
分析機器への試験溶液の注入量を具体的に記述しているか
|  | 測定対象物質の同定及び定量手順 | ＧＣ／ＭＳ、ICP-AES等の分析機器で測定に用いるm/z（定量イオン・参照イオンの別を含む）・測定波長・保持時間を具体的に記述しているか
測定対象物質のピーク面積又は高さのどちらで定量するかを規定しているか
|  | ｐＨの確認方法 | pHの調整結果の確認方法を規定しているか（例：ｐＨ試験紙でｐＨが×であることを確認する 等）
|  | 検水の希釈方法 | 検水の希釈が必要となる条件を明らかにしているか（希釈の目標とする濃度範囲が定量範囲内にあるか。100倍を超える希釈を行う場合、希釈操作を２段階以上に分けているか）
|  | にごりがあった場合のろ過操作 | 試験溶液ににごりがある場合のろ過操作を規定しているか
|  | 定量範囲の妥当性 | SOPに定める定量範囲は検量線の濃度範囲内か（検量線の外挿は不可）
SOPに定める定量範囲の下限が基準値の1/10（吸光光度法による非イオン界面活性剤の検査については、基準値の1/4）以下であるか
|  | 計算方法の透明化 | 換算係数をかけて総和を取る等の計算が必要な場合、その計算方法を明示しているか
| 検量線の作成 | 標準液の調製方法 | 検量線を作成する際にメスフラスコに採る標準液の量、調製濃度を具体的に規定しているか
標準列を作成する際に比色管に採る標準液の量を具体的に規定しているか
|  | 検量線の点数 | 検量線の点数と濃度が明らかか。ブランクを含めず４点以上か
|  | 検量線の濃度範囲 | 検量線の濃度範囲は、告示に定める検水の濃度範囲の上限を超えていないか
| 空試験 | 空試験の結果確認と是正処置 | 空試験を実施し、汚染の怖れがある結果が出た場合の対応・是正処置が具体的に規定されているか
| 感度変動確認 | オートサンプラー使用時の差し込み分析 | 差し込みの方法（標準液の濃度及び差し込む頻度）が具体的に規定されているか
濃度既知溶液をおおむね10の試料ごとに測定し、分析機器の感度変動を確認し、問題が確認された場合の対応・是正処置が具体的に規定されているか
| 得られた値の処理 | ― | 第３者がトレース可能な方法であるか
| 記録作成要領 | クロマトグラム、吸光度等の出力値及び濃度計算書の保管 | 検査を再現できる記録（検水量、出力値（クロマトグラム、吸光度等）、濃度計算書等）の作成・保管が規定されているか
|  | 分析を開始及び終了した年月日時及び分析を実施した検査員名の記録 | 分析を開始及び終了した年月日時及び分析を実施した検査員名の記録の保管が規定されているか