## 脆弱性評価シート (STEP1)
脆弱性評価シート（STEP１） | [7 empty] | 評価の凡例
脆弱性評価の対象 |  |  | 脆弱性分析 | [6 empty] | 対策状況 (未然防止、被害軽減）
|  |  | テロの未然防止 |  | テロの被害軽減
|  |  | 標的回避 | 進入防止 | 早期発見 |  |  | 早期対応
|  |  | 最低1つ | 最低1つ | 下記3項目の中から最低1つ |  |  | 下記2項目の中から最低1つ
水道施設 ※複数同種の施設がある場合は、行をコピー | 施設名称 | 施設内の代表的な設備 | 制御室等の重要設備の場所が容易に特定できない | 水道施設内に容易に侵入できない | 水道施設への侵入を早期に発見できる | 施設の破壊や水量の異常を早期に発見できる | 水質の異常を後行程の中で早期に発見できる | （施設が破壊された場合）バックアップが用意されている | （施設が破壊された場合）復旧手順が明確である
|  |  | 【対策の例】 | 【対策の例】 | 【対策の例】 | 【対策の例】 | 【対策の例】 | 【対策の例】 | 【対策の例】
|  |  | ・図面の管理徹底、流出防止 ・施設の情報管理の徹底 | ・フェンスの設置 ・入門ゲートによる入退室管理の実施 | ・水質監視機器の設置 ・監視カメラの設置 | ・職員、警備員の巡回、急行 | ・水質監視機器の設置 | 他系統からの連絡管の整備 | 運転切替手順に関するマニュアル整備
― | ― | ― | 0．対策なし 1．対策あり | 0．対策なし 1．対策あり | 0．対策なし 1．対策あり | 0．対策なし 1．対策あり | 0．対策なし 1．対策あり | 0．対策なし 1．対策あり | 0．対策なし 1．対策あり
記入例１ | ○○取水場 | 取水口、導水ポンプ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | × | 5
記入例２ | △△浄水場 | 着水井、混和池、沈澱池、急速ろ過池、浄水池 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ○ | 4
取水施設 |  | （例） 集水埋渠、浅井戸、深井戸、取水櫃、取水塔 など | [7 empty] | × | 0
導水施設 |  | （例） 導水管、導水渠、原水調整池 など | [7 empty] | × | 0
浄水施設 |  | （例） 凝集沈殿池、急速ろ過池、緩速ろ過池、膜ろ過設備、消毒設備、浄水池 など | [7 empty] | × | 0
送水施設 |  | （例） 調整池、送水ポンプ など | [7 empty] | × | 0
配水施設 |  | （例） 配水池、配水塔、高架タンク、震災対策用貯水施設、追加塩素消毒設備 など | [7 empty] | × | 0
その他 |  | （例） 通電設備 など | [7 empty] | × | 0

## 脆弱性評価シート (STEP2)
脆弱性評価シート（STEP２） | [7 empty] | 評価の凡例
脆弱性評価の対象 |  |  | 脆弱性分析 | [6 empty] | 脆弱性評価 （６点以上＝低、４点以上＝中、３点以下＝高）
|  |  | テロの未然防止 |  | テロの被害軽減
|  |  | 標的回避 | 進入防止 | 早期発見 |  |  | 早期対応
|  |  | 最低1つ | 最低1つ | 下記3項目の中から最低1つ |  |  | 下記2項目の中から最低1つ
水道施設 ※複数同種の施設がある場合は、行をコピー | 施設名称 | 施設内の代表的な設備 | 制御室等の重要設備の場所が容易に特定できない | 水道施設内に容易に侵入できない | 水道施設への侵入を早期に発見できる | 施設の破壊や水量の異常を早期に発見できる | 水質の異常を後行程の中で早期に発見できる | （施設が破壊された場合）バックアップが用意されている | （施設が破壊された場合）復旧手順が明確である
|  |  | 【対策の例】 | 【対策の例】 | 【対策の例】 | 【対策の例】 | 【対策の例】 | 【対策の例】 | 【対策の例】
|  |  | ・図面の管理徹底、流出防止 ・施設の情報管理の徹底 | ・フェンスの設置 ・入門ゲートによる入退室管理の実施 | ・水質監視機器の設置 ・監視カメラの設置 | ・職員、警備員の巡回、急行 | ・水質監視機器の設置 | 他系統からの連絡管の整備 | 運転切替手順に関するマニュアル整備
― | ― | ― | 0．対策なし 1．対策あり | 0．対策なし 1．対策あり | 0．対策なし 1．対策あり | 0．対策なし 1．対策あり | 0．対策なし 1．対策あり | 0．対策なし 1．対策あり | 0．対策なし 1．対策あり
記入例１ | ○○取水場 | 取水口、導水ポンプ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 中 | 5
記入例２ | △△浄水場 | 着水井、混和池、沈澱池、急速ろ過池、浄水池 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 中 | 4
取水施設 |  | （例） 集水埋渠、浅井戸、深井戸、取水櫃、取水塔 など | [8 empty] | 0
導水施設 |  | （例） 導水管、導水渠、原水調整池 など | [8 empty] | 0
浄水施設 |  | （例） 凝集沈殿池、急速ろ過池、緩速ろ過池、膜ろ過設備、消毒設備、浄水池 など | [8 empty] | 0
送水施設 |  | （例） 調整池、送水ポンプ など | [8 empty] | 0
配水施設 |  | （例） 配水池、配水塔、高架タンク、震災対策用貯水施設、追加塩素消毒設備 など | [8 empty] | 0
その他 |  | （例） 通電設備 など | [8 empty] | 0

## 影響度評価シート
影響度評価シート | [7 empty] | 評価の凡例
影響度評価の対象 |  |  |  | 影響度分析 |  |  |  |  | 合計点 | 影響度評価 （８点＝甚大、６点以上＝かなり重大、４点以上＝重大、２点以上＝やや重大、１点以下＝低い）
|  |  |  | 施設・設備への攻撃 |  |  | 異物混入による攻撃
水道施設 ※複数同種の施設がある場合は、行をコピー | 施設名称 | 施設内の代表的な設備 |  | 給水区域への給水が停止・減少する |  |  |  | 水質が汚染された場合に健康被害が発生する
― |  | ― |  | 評価点（点数が高いほど被害発生時の影響が大きい）
― |  | ― | A.給水世帯数 | B.Aのうちバックアップにより給水継続が可能な世帯数 | C1.影響世帯数（A-B) ［自動計算］ | D1.影響度評価［自動計算］ 0．バックアップがあるため断減水のおそれがない 1．断減水のおそれがある（影響世帯数が100戸未満※） 2．断減水のおそれがある（影響世帯数が1,000戸未満※） 3．断減水のおそれがある（影響世帯数が10,000戸未満※） 4．断減水のおそれがある（影響世帯数が10,000戸以上※） | C2.影響世帯数 | D2.影響度評価［自動計算］ 0．バックアップがあるため断減水のおそれがない 1．断減水のおそれがある（影響世帯数が100戸未満※） 2．断減水のおそれがある（影響世帯数が1,000戸未満※） 3．断減水のおそれがある（影響世帯数が10,000戸未満※） 4．断減水のおそれがある（影響世帯数が10,000戸以上※）
記入例１ | ○○取水場 | 取水口、導水ポンプ | 20000 | 13000 | 7000 | 3 | 20000 | 4 | 7 | かなり重大
記入例２ | △△浄水場 | 着水井、混和池、沈澱池、急速ろ過池、浄水池 | 300 | 300 | 0 | 0 | 300 | 2 | 2 | やや重大
取水施設 |  | （例） 集水埋渠、浅井戸、深井戸、取水櫃、取水塔 など |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 低い
導水施設 |  | （例） 導水管、導水渠、原水調整池 など |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 低い
浄水施設 |  | （例） 凝集沈殿池、急速ろ過池、緩速ろ過池、膜ろ過設備、消毒設備、浄水池 など |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 低い
送水施設 |  | （例） 調整池、送水ポンプ など |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 低い
配水施設 |  | （例） 配水池、配水塔、高架タンク、震災対策用貯水施設、追加塩素消毒設備 など |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 低い
その他 |  | （例） 通電設備 など |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 低い
※影響世帯数については、水道事業者等の規模に応じて適切に設定すること

## リスクマップ（危害分析）
リスクマップ（危害分析）
発生影響度
|  | 低い | やや重大 | 重大 | かなり重大 | 甚大
脆弱性 | 高 （脆弱）
中
低 （強靭）
各枠内に施設名を記入し、優先対策施設を選定