## 図表 (hidden)
コンクリート工事（打設手間）の構成内容
下表は、コンクリート工事（打設手間）の構成内容である。適用欄の○印は歩掛り構成に含み、×印は含まない。 |  |  |  | 打放し仕上げの種別
費目 | 構成内容 | 適用 | 主たる内容 | 種別 | コンクリート面の仕上り程度 | せき板の程度 | 備考
材料費 | 主材料 | ○ | 生コンクリート | A種 | 目違い、不陸等のきわめて少ない良好な面とする。 | 表面加工品とし、ほとんど損傷のないものとする。
※スランプ：15～18㎝を標準とする。
|  |  |  | B種 | 目違い、不陸等のきわめて少ない良好な面とし、グラインダー掛け等により平滑に調整されたものとする。 | 「コンクリート型枠用合板の日本農林規格」によるB-C程度。 ほとんど損傷のないものとする。
労務費 | 打設手間 | ○ | 清掃・型枠湿し（打設前・打設中）、打継部処理（ケレン・清掃）、打込み、敷均し、叩き締め、バイブレーター掛け、荒均し、残コンクリート処理（こぼれ程度）、後片付け・清掃（打設後）、生コン車場内誘導整理、打設工具設置手間（生コン車を除く）、打設後の散水養生（ただし、暑中、寒中打設時の特殊養生は含まない）
|  |  |  | C種 | 打放しのままで、目違いばらいを行ったもの。 | 「コンクリート型枠用合板の日本農林規格」によるB-C程度。 使用上差支えない程度のものとする。 | コーンは使用しない。
| ポンプ圧送費 | ○ | ポンプ圧送費は別途とする。
| 発生材処理 | × | ゴミなどの指定場所への集積（圧送にかかわるゴミなどは対象外）
| 足場 | ×
雑費 | 揚重機械費 | ×
| 機械損料費 | × | バイブレーター等の打設工具損料
諸経費 |  | ○ | 専門工事業者の諸経費（総合工事業者の諸経費は含まない）
絶縁ケーブル工事の構成内容
下表は、絶縁ケーブル工事の構成内容である。適用欄の○印は歩掛り構成に含み、×印は含まない。
費目 | 構成内容 | 適用 | 主たる内容
材料費 | 主材料 | ○ | 絶縁ケーブル（VVF）、（EM-EEF）
| 支持材 | ○ | 結束バンド、ステープル、ケーブルクリップ、サドル、カールプラグ、インサート、吊ボルト、支持部材料等（但し、メッセンジャーワイヤーは含まない）
| 消耗品・雑材料 | ○ | スリーブ類、電線コネクター、絶縁テープ類、線名札、ウエス、補修材、潤滑剤、養生材
労務費 | 小墨出し | ○ | 寸法取り
| 加工組立 | ○ | 寸法切り、分岐、接続、テーピング
| 取付・固定支持 | ○ | 通線（配線）
| 機器接続 | × | 器具、機器への接続
| 荷揚げ | ○ | 揚重機への積込・積下ろし手間
| 場内小運搬 | ○ | 水平小運搬
| 準備・雑作業 | ○ | 作業前打合せ、段取り、工具の点検、養生、回路表示
| 施工後の点検 | ○ | 作業員による施工後の自主点検
| 試験調整 | ○ | 導通試験、絶縁抵抗試験、回路試験
| 作業用足場 | ○ | 脚立等の作業用足場の組立・移動・撤去（高所作業車本体及びその搬入・搬出費は含まない）
| 清掃片付け | ○
| 持込材管理 | ○ | 持込材の集積・片付け・管理
| 発生材処理 | 〇 | 指定場所への集積
| 発生材処分費 | × | 発生材の場外搬出及び処分費
雑費 | 機械損料 | 〇 | 専用機械の損料
| 運搬費 | 〇 | 機械・工具等に関するもの
諸経費 |  | ○ | 専門工事業者の諸経費（総合設備工事業者の諸経費は含まない）
※配線方式はころがし配線とする。
圧接工事の構成内容
下表は、圧接工事の構成内容である。適用欄の○印は歩掛り構成に含み、×印は含まない。
費目 | 構成内容 | 適用 | 主たる内容
材料費 | 主材料 | × | 鉄筋材
| 補助材 | ○ | ガス等消耗品
労務費 | 圧接費 | ○ | 圧接工労務費
| 荷揚げ | ○ | 揚重機への積込み・積下ろし手間
| 場内小運搬 | ○ | 水平小運搬
| 持込材管理 | ○ | 持込材の集積・片付け・管理
| 発生材処理 | ○ | 指定場所への集積
| 発生材処分費 | × | 発生材の場外搬出及び処分費
| 足場 | ×
雑費 | 運搬費 | ○ | 機械器具等の現場への運搬費等
| 揚重機械費 | ×
| 機械損料 | ○ | 持込み専用機械の損料
| 圧接費試験費 | ×
諸経費 |  | ○ | 専門工事業者の諸経費（総合工事業者の諸経費は含まない）

## List (hidden)
※水色の箇所はプルダウンメニューから選択して下さい。黄色の箇所は記入するようお願いします。
※水色の箇所はプルダウンメニューから選択して下さい。
※黄色の箇所は記入するようお願いします。
| 91_ | 92_ | 93_ | 94_ | 95_ | 96_ | 97_ | 98_ | 99_ | 01_ | 01_ | 02_ | 03_ | 04_ | 05_ | 27_ | 28_ | 06_ | 07_ | 08_ | 09_ | 10_ | 11_ | 12_ | 13_ | 14_ | 15_ | 16_ | 17_ | 18_ | 19_ | 20_ | 21_ | 22_ | 23_ | 24_ | 25_ | 29_ | 92_ | 93_ | 94_ | 95_ | 96_ | 97_ | 98_ | 99_ | 01_ | 02_ | 03_ | 04_ | 05_ | 06_ | 07_ | 08_ | 09_ | 10_ | 11_ | 12_ | 13_ | 14_ | 15_ | 16_ | 17_ | 18_ | 19_ | 20_ | 21_ | 22_ | 23_ | 24_ | 25_ | 26_
シート名 | 91_: 会社区分; 92_: 年; 93_: 月; 94_: 日; 95_: 就労形態; 96_: 建物種別; 97_: 構造; 98_: 階高; 99_: 形状; 01_: 契約金額数量; 01_: 契約金額数量_型枠; 02_: 運搬区分; 03_: 運転手; 04_: 運搬区分_外注; 05_: ○; 27_: 規格; 28_: 経; 06_: 保有区分; 07_: 時刻; 08_: 時間; 09_: 機械等名; 10_: 機械等名_圧接; 11_: 機械等名_型枠; 12_: 職種_鉄筋; 13_: 職種_圧接; 14_: 職種_型枠; 15_: 作業内容_工場; 16_: 作業内容_現場加工; 17_: 作業内容_現場組立; 18_: 作業内容_圧接; 19_: 作業内容_置場加工; 20_: 作業内容_型枠_現場加工; 21_: 作業内容_型枠_組立; 22_: 作業内容_型枠_解体; 23_: 作業時間; 24_: 経験年数; 25_: 品質管理目標; 29_: 年齢; 92_: 有無
【概要】調査票 | 91_: E5; 92_: F14:F15; 93_: H14:H15; 94_: J14:J15; 95_: E16; 96_: E17; 97_: E18; 98_: E19; 99_: E20; 92_: I22：I24
【鉄筋】様式1-1_施工箇所別概要 | 01_: K7; 02_: E33; 03_: E34; 04_: E41
【鉄筋】様式1-2_工場管理費率 および 諸経費率 | bar: 05_
【鉄筋】様式1-3_使用材料等調査票 | 27_: E9:E28; 28_: F9:F28; 06_: G57:G62
【鉄筋】様式2-1_工場加工 | 06_: K20:K24; 07_: T13:T14; 08_: T15:T17; 09_: G20:G24; 12_: G29:G41; 15_: K29:K41; 23_: T29:T43; 24_: AB21:AB35
【鉄筋】2-２_現場加工 | 06_: K20:K24; 07_: T13:T14; 08_: T15:T17; 09_: G20:G24; 12_: G29:G41; 16_: K29:K41; 23_: T29:T43; 24_: AB21:AB35
【鉄筋】2-３_現場組立 | 06_: K20:K24; 07_: T13:T14; 08_: T15:T17; 09_: G20:G24; 12_: G29:G41; 17_: K29:K41; 23_: T29:T43; 24_: AB21:AB35
【鉄筋】様式3_施工実態に関するアンケート | 05_: F:G; 92_: E:G
【鉄筋】様式4_規格間格差に関するアンケート
【圧接】様式1-1_施工箇所別概要
【圧接】様式1-2_諸経費率 | 05_: R; 06_: F16:F23
【圧接】様式2_ガス圧接 | 06_: K20:K24; 07_: T13:T14; 08_: T15:T17; 10_: G20:G24; 13_: G29:G41; 18_: K29:K41; 23_: T29:T43; 24_: AB21:AB35
【圧接】様式3_施工実態に関するアンケート | 05_: F:G; 92_: E:G
【圧接】様式4_規格間格差に関するアンケート
【型枠】様式1-1_施工箇所別概要 | 01_: K7; 02_: F83; 03_: F84; 04_: F91
【型枠】様式1-2_諸経費率 | bar: 05_
【型枠】様式1-3_使用材料等調査票
【型枠】様式2-1_置場加工（下拵え） | 01_: K7; 06_: K19:K23; 07_: T13:T14; 08_: T15:T17; 11_: G20:G24; 14_: G29:G41; 19_: K29:K41; 23_: T29:T43; 24_: AB21:AB35
【型枠】様式2-2_現場加工（下拵え） | 06_: K19:K23; 07_: T13:T14; 08_: T15:T17; 11_: G20:G24; 14_: G29:G41; 20_: K29:K41; 23_: T29:T43; 24_: AB21:AB35
【型枠】様式2-3_組立 | 06_: K19:K23; 07_: T13:T14; 08_: T15:T17; 11_: G20:G24; 14_: G29:G41; 21_: K29:K41; 23_: T29:T43; 24_: AB21:AB35
【型枠】様式2-4_解体清掃 | 06_: K19:K23; 07_: T13:T14; 08_: T15:T17; 11_: G20:G24; 14_: G29:G41; 23_: T29:T43; 24_: AB21:AB35
【型枠】様式3_施工実態に関するアンケート | 05_: F:G; 92_: E:G
【型枠】様式4_規格間格差に関するアンケート | 25_: Q29:Q32
| 概要 | [8 empty] | 様式1-1 |  |  |  |  | 様式1-2・様式3 | 様式1-3 |  | 様式2-1～2-4 | [19 empty] | 概要・様式3
| 91_会社区分 | 92_年 | 93_月 | 94_日 | 95_就労形態 | 96_建物種別 | 97_構造 | 98_階高 | 99_形状 | 01_契約金額数量 | 01_契約金額数量_型枠 | 02_運搬区分 | 03_運転手 | 04_運搬区分_外注 | 05_○ | 27_規格 | 28_径 | 06_保有区分 | 07_時刻 | 08_時間 | 09_機械等名_鉄筋 | 10_機械等名_圧接 | 11_機械等名_型枠 | 12_職種_鉄筋 | 13_職種_圧接 | 14_職種_型枠 | 15_作業内容_鉄筋_工場 | 16_作業内容_鉄筋_現場加工 | 17_作業内容_鉄筋_現場組立 | 18_作業内容_圧接 | 19_作業内容_型枠_置場 | 20_作業内容_型枠_現場 | 21_作業内容_型枠_組立 | 22_作業内容_型枠_解体 | 23_作業時間 | 24_経験年数 | 25_品質管理目標 | 29_年齢 | 26_有無
| 総合工事業者 | 2022 | 1 | 1 | ① | 庁舎 | RC造 | 2.8m程度（対象外→モデル建物で回答して下さい） | 単純（基準階から最上階まで同一平面の多いもの） | ①積算数量 | ①積算数量（加工等の損耗を含まない数量） | 自社 | 一般 | 4ｔ車 | ○ | SD295 | D10 | 自社保有 | 0:00 | 0 | 鉄筋曲機 | 手動圧接器 | 丸ノコ | 鉄筋工 | 溶接工 | 電工 | 小墨出し | 現場加工 | 組立 | 圧接 | 組立 | 清掃・型枠湿し （打設前・打設中） | 組立 | 解体清掃 | 0:00 | 0～3年未満 | 普通合板型枠 | 15～20歳 | 有
| 専門工事業者 | 2023 | 2 | 2 | ② | 学校 | SRC造 | 3.5～5.0m程度 | 複雑（基準階から最上階まで同一平面の少ないもの）対象外→ﾓﾃﾞﾙ建物で回答して下さい | ②実数量 | ②実数量（加工等の損耗を含む数量） | 外注 | 特殊 | 10ｔ車 |  | SD345 | D13 | リース | 0:05 | 5 | 鉄筋切断機 | 冷間直角切断機 | 釘打機 | 普通作業員 | 普通作業員 | 特殊作業員 | 加工組立 | 加工組立 | 水平小運搬 | 端面処理 | 配管 | 打継部処理 （ケレン・清掃） | 水平小運搬 | 水平小運搬 | 0:05 | 3～7年未満 | 打放し合板型枠A種 | 21～30歳 | 無
|  | 2024 | 3 | 3 | ③ | 研究所 | S造 | その他（対象外→モデル建物で回答して下さい） | その他（対象外→モデル建物で回答して下さい） |  |  |  |  | その他 ※下記に記入 |  | SD390 | D16 | 元請から貸与 | 0:10 | 10 | 鉄筋加工台 | ディスクグラインダー |  |  |  | 普通作業員 | 取付・固定支持 | 水平小運搬 |  | 水平小運搬 | 圧送手間 | 打込み |  |  | 0:10 | 7～10年未満 | 打放し合板型枠B種 | 31～40歳
|  | 2025 | 4 | 4 | ④ | 福祉施設 | その他（対象外→モデル建物で回答して下さい） | [8 empty] | SD490 | D19 |  | 0:15 | 15 | 機械結束機 | [5 empty] | 機器接続 |  |  |  | 組立＋配管 | 敷均し |  |  | 0:15 | 10～20年未満 | 打放し合板型枠C種 | 41～50歳
|  |  | 5 | 5 | ⑤ | 病院（対象外→モデル建物で回答して下さい） | [9 empty] | SD590 | D22 |  | 0:20 | 20 | [6 empty] | 荷揚げ |  |  |  | 組立＋配管＋圧送手間 | 叩き締め |  |  | 0:20 | 20年以上 |  | 51～60歳
|  |  | 6 | 6 | ⑥ | 体育館（対象外→モデル建物で回答して下さい） | [9 empty] | SD685 | D25 |  | 0:25 | 25 | [6 empty] | 場内小運搬 |  |  |  | 片付け・清掃 | バイブレーター掛け |  |  | 0:25 |  |  | 61～70歳
|  |  | 7 | 7 |  | その他（対象外→モデル建物で回答して下さい） | [10 empty] | D29 |  | 0:30 | 30 | [6 empty] | 準備・雑作業 |  |  |  |  | 荒均し |  |  | 0:30 |  |  | 71歳以上
|  |  | 8 | 8 | [12 empty] | D32 |  | 0:35 | 35 | [6 empty] | 施工後の点検 |  |  |  |  | 残コンクリート処理 （こぼれ程度） |  |  | 0:35
|  |  | 9 | 9 | [12 empty] | D35 |  | 0:40 | 40 | [6 empty] | 試験調整 |  |  |  |  | 後片付け・清掃 （打設後） |  |  | 0:40
|  |  | 10 | 10 | [5 empty] | ↓変更前↓ | ↓変更前↓ | [5 empty] | D38 |  | 0:45 | 45 | [6 empty] | 作業用足場 |  |  |  |  | 生コン車場内誘導整理 |  |  | 0:45
|  |  | 11 | 11 | [5 empty] | ①設計数量 | ①積算数量（ロスを含まない） | [5 empty] | D41 |  | 0:50 | 50 | [6 empty] | 清掃片付け |  |  |  |  | 打設工具設置手間 （生コン車を除く） |  |  | 0:50
|  |  | 12 | 12 | [5 empty] | ②ロスを含んだ数量 | ②実数量（加工等の損耗を含む） | [5 empty] | D51 |  | 0:55 | 55 | [6 empty] | 持込材管理 |  |  |  |  | 打設後の散水養生 （暑中、寒中打設時の特殊養生は含まない） |  |  | 0:55
|  |  |  | 13 | [14 empty] | 1:00 | 60 | [6 empty] | 発生材処理 | [7 empty] | 1:00
|  |  |  | 14 | [14 empty] | 1:05 | 65 | [14 empty] | 1:05
|  |  |  | 15 | [14 empty] | 1:10 | 70 | [14 empty] | 1:10
|  |  |  | 16 | [14 empty] | 1:15 | 75 | [14 empty] | 1:15
|  |  |  | 17 | [14 empty] | 1:20 | 80 | [14 empty] | 1:20
|  |  |  | 18 | [14 empty] | 1:25 | 85 | [14 empty] | 1:25
|  |  |  | 19 | [14 empty] | 1:30 | 90 | [14 empty] | 1:30
|  |  |  | 20 | [14 empty] | 1:35 | 95 | [14 empty] | 1:35
|  |  |  | 21 | [14 empty] | 1:40 | 100 | [14 empty] | 1:40
|  |  |  | 22 | [14 empty] | 1:45 | 105 | [14 empty] | 1:45
|  |  |  | 23 | [14 empty] | 1:50 | 110 | [14 empty] | 1:50
|  |  |  | 24 | [14 empty] | 1:55 | 115 | [14 empty] | 1:55
|  |  |  | 25 | [14 empty] | 2:00 | 120 | [14 empty] | 2:00
|  |  |  | 26 | [14 empty] | 2:05 | [15 empty] | 2:05
|  |  |  | 27 | [14 empty] | 2:10 | [15 empty] | 2:10
|  |  |  | 28 | [14 empty] | 2:15 | [15 empty] | 2:15
|  |  |  | 29 | [14 empty] | 2:20 | [15 empty] | 2:20
|  |  |  | 30 | [14 empty] | 2:25 | [15 empty] | 2:25
|  |  |  | 31 | [14 empty] | 2:30 | [15 empty] | 2:30
[19 empty] | 2:35 | [15 empty] | 2:35
[19 empty] | 2:40 | [15 empty] | 2:40
[19 empty] | 2:45 | [15 empty] | 2:45
[19 empty] | 2:50 | [15 empty] | 2:50
[19 empty] | 2:55 | [15 empty] | 2:55
[19 empty] | 3:00 | [15 empty] | 3:00
[19 empty] | 3:05 | [15 empty] | 3:05
[19 empty] | 3:10 | [15 empty] | 3:10
[19 empty] | 3:15 | [15 empty] | 3:15
[19 empty] | 3:20 | [15 empty] | 3:20
[19 empty] | 3:25 | [15 empty] | 3:25
[19 empty] | 3:30 | [15 empty] | 3:30
[19 empty] | 3:35 | [15 empty] | 3:35
[19 empty] | 3:40 | [15 empty] | 3:40
[19 empty] | 3:45 | [15 empty] | 3:45
[19 empty] | 3:50 | [15 empty] | 3:50
[19 empty] | 3:55 | [15 empty] | 3:55
[19 empty] | 4:00 | [15 empty] | 4:00
[19 empty] | 4:05 | [15 empty] | 4:05
[19 empty] | 4:10 | [15 empty] | 4:10
[19 empty] | 4:15 | [15 empty] | 4:15
[19 empty] | 4:20 | [15 empty] | 4:20
[19 empty] | 4:25 | [15 empty] | 4:25
[19 empty] | 4:30 | [15 empty] | 4:30
[19 empty] | 4:35 | [15 empty] | 4:35
[19 empty] | 4:40 | [15 empty] | 4:40
[19 empty] | 4:45 | [15 empty] | 4:45
[19 empty] | 4:50 | [15 empty] | 4:50
[19 empty] | 4:55 | [15 empty] | 4:55
[19 empty] | 5:00 | [15 empty] | 5:00
[19 empty] | 5:05 | [15 empty] | 5:05
[19 empty] | 5:10 | [15 empty] | 5:10
[19 empty] | 5:15 | [15 empty] | 5:15
[19 empty] | 5:20 | [15 empty] | 5:20
[19 empty] | 5:25 | [15 empty] | 5:25
[19 empty] | 5:30 | [15 empty] | 5:30
[19 empty] | 5:35 | [15 empty] | 5:35
[19 empty] | 5:40 | [15 empty] | 5:40
[19 empty] | 5:45 | [15 empty] | 5:45
[19 empty] | 5:50 | [15 empty] | 5:50
[19 empty] | 5:55 | [15 empty] | 5:55
[19 empty] | 6:00 | [15 empty] | 6:00
[19 empty] | 6:05 | [15 empty] | 6:05
[19 empty] | 6:10 | [15 empty] | 6:10
[19 empty] | 6:15 | [15 empty] | 6:15
[19 empty] | 6:20 | [15 empty] | 6:20
[19 empty] | 6:25 | [15 empty] | 6:25
[19 empty] | 6:30 | [15 empty] | 6:30
[19 empty] | 6:35 | [15 empty] | 6:35
[19 empty] | 6:40 | [15 empty] | 6:40
[19 empty] | 6:45 | [15 empty] | 6:45
[19 empty] | 6:50 | [15 empty] | 6:50
[19 empty] | 6:55 | [15 empty] | 6:55
[19 empty] | 7:00 | [15 empty] | 7:00
[19 empty] | 7:05 | [15 empty] | 7:05
[19 empty] | 7:10 | [15 empty] | 7:10
[19 empty] | 7:15 | [15 empty] | 7:15
[19 empty] | 7:20 | [15 empty] | 7:20
[19 empty] | 7:25 | [15 empty] | 7:25
[19 empty] | 7:30 | [15 empty] | 7:30
[19 empty] | 7:35 | [15 empty] | 7:35
[19 empty] | 7:40 | [15 empty] | 7:40
[19 empty] | 7:45 | [15 empty] | 7:45
[19 empty] | 7:50 | [15 empty] | 7:50
[19 empty] | 7:55 | [15 empty] | 7:55
[19 empty] | 8:00 | [15 empty] | 8:00
[19 empty] | 8:05 | [15 empty] | 8:05
[19 empty] | 8:10 | [15 empty] | 8:10
[19 empty] | 8:15 | [15 empty] | 8:15
[19 empty] | 8:20 | [15 empty] | 8:20
[19 empty] | 8:25 | [15 empty] | 8:25
[19 empty] | 8:30 | [15 empty] | 8:30
[19 empty] | 8:35 | [15 empty] | 8:35
[19 empty] | 8:40 | [15 empty] | 8:40
[19 empty] | 8:45 | [15 empty] | 8:45
[19 empty] | 8:50 | [15 empty] | 8:50
[19 empty] | 8:55 | [15 empty] | 8:55
[19 empty] | 9:00 | [15 empty] | 9:00
[19 empty] | 9:05 | [15 empty] | 9:05
[19 empty] | 9:10 | [15 empty] | 9:10
[19 empty] | 9:15 | [15 empty] | 9:15
[19 empty] | 9:20 | [15 empty] | 9:20
[19 empty] | 9:25 | [15 empty] | 9:25
[19 empty] | 9:30 | [15 empty] | 9:30
[19 empty] | 9:35 | [15 empty] | 9:35
[19 empty] | 9:40 | [15 empty] | 9:40
[19 empty] | 9:45 | [15 empty] | 9:45
[19 empty] | 9:50 | [15 empty] | 9:50
[19 empty] | 9:55 | [15 empty] | 9:55
[19 empty] | 10:00 | [15 empty] | 10:00
10:05
10:10
10:15
10:20
10:25
10:30
10:35
10:40
10:45
10:50
10:55
11:00
11:05
11:10
11:15
11:20
11:25
11:30
11:35
11:40
11:45
11:50
11:55
12:00
12:05
12:10
12:15
12:20
12:25
12:30
12:35
12:40
12:45
12:50
12:55
13:00
13:05
13:10
13:15
13:20
13:25
13:30
13:35
13:40
13:45
13:50
13:55
14:00
14:05
14:10
14:15
14:20
14:25
14:30
14:35
14:40
14:45
14:50
14:55
15:00
15:05
15:10
15:15
15:20
15:25
15:30
15:35
15:40
15:45
15:50
15:55
16:00
16:05
16:10
16:15
16:20
16:25
16:30
16:35
16:40
16:45
16:50
16:55
17:00
17:05
17:10
17:15
17:20
17:25
17:30
17:35
17:40
17:45
17:50
17:55
18:00
18:05
18:10
18:15
18:20
18:25
18:30
18:35
18:40
18:45
18:50
18:55
19:00
19:05
19:10
19:15
19:20
19:25
19:30
19:35
19:40
19:45
19:50
19:55
20:00
20:05
20:10

## 表紙
施工状況実態調査 調査票
【調査票_絶縁ケーブル工】
本調査は、公共建築工事の施工実態を把握することを目的とし、公共建築工事の積算基準に反映するために実施しているものです。また、労務費の基準の設定にも活用される可能性があるものです。 調査票の記入結果については国土交通省における検討以外の目的には使用せず、また外部には公開いたしません。主旨をご理解いただき、事実をありのままご回答下さい。
○提出いただいたデータの取扱いについて
ご提出いただいたデータは本調査の目的以外に使用することなく、
秘密保持に努め、情報漏洩等が無いよう十分注意し取り扱い致します。
国土交通省 大臣官房 官庁営繕部

## 【概要】調査票
【概要】全体調査票 | [12 empty] | 絶縁ケーブル工 |  | 【概要】全体調査票 | [14 empty] | 記入例 |  | 絶縁ケーブル工
※水色の箇所はプルダウンメニューから選択して下さい。黄色の箇所は記入するようお願いします。 | [14 empty] | ※水色の箇所はプルダウンメニューから選択して下さい。黄色の箇所は記入するようお願いします。
施工概要 | [14 empty] | 施工概要
施工会社名 ・支店名 | [5 empty] | 所在地 |  |  | 〒 | [5 empty] | 施工会社名 ・支店名 | (株)〇〇建設・〇〇支店 | [5 empty] | 所在地 |  |  | 〒 | 〇〇〇-〇〇〇〇
東京都港区新橋〇〇
ＴＥＬ | [7 empty] | ＦＡＸ | [6 empty] | ＴＥＬ | 03-1234-5678 | [7 empty] | ＦＡＸ |  |  | 03-1234-5679
御担当者 | [7 empty] | Eｰmail | [6 empty] | 御担当者 | 建設 太郎 | [7 empty] | Eｰmail |  |  | 〇〇〇@〇〇〇.or.jp
工事名 | [14 empty] | 工事名 | 〇〇総合庁舎
施工場所 | [14 empty] | 施工場所 | 東京都
工期 |  |  | 年 | 月 |  | 日 | から | 契約金額 （税抜） |  | 元請 |  |  |  |  | 工期 |  | 2024 | 年 | 4 | 月 | 1 | 日 | から | 契約金額 （税抜） |  | 元請 |  | ○○○○○○
|  |  | 年 | 月 |  | 日 | まで |  |  | 下請 | [6 empty] | 2025 | 年 | 5 | 月 | 1 | 日 | まで |  |  | 下請 |  | ○○○○○○
就労形態 |  | ①4週8休、②4週7休、③4週6休、④4週5休、⑤4週4休、⑥その他（ | [11 empty] | ） | 就労形態 | ① | ①4週8休、②4週7休、③4週6休、④4週5休、⑤4週4休、⑥その他（ | [16 empty] | ）
建物種別 | [14 empty] | 建物種別 | 庁舎
構造 | [14 empty] | 構造 | RC造
階高 | [14 empty] | 階高 | 3.5～5.0m程度
形状 | [14 empty] | 形状 | 単純（基準階から最上階まで同一平面の多いもの）
(約)延床面積(m2) | [7 empty] | 階数 |  |  | 地下 | 地上 |  |  | (約)延床面積(m2) | 約5,000 | [7 empty] | 階数 |  |  | 地下 |  | 0 |  | 地上 |  | 5
総施工量（m）※2次側絶縁ケーブル（ころがし配線） | [14 empty] | 総施工量（m）※絶縁ケーブル（ころがし配線） |  |  |  |  | 6819
施工制約 および 施工障害 | 時間的制約の有無 |  |  |  | 有の場合 |  | ： | （ | [5 empty] | ） | 施工制約 および 施工障害 | 時間的制約の有無 |  |  |  | 有 | 有の場合 |  | ： | （ | 近隣住民との協議で9：00～17：00 | [8 empty] | ）
| 交通規制の有無 |  |  |  | 有の場合 |  | ： | （ | [5 empty] | ） |  | 交通規制の有無 |  |  |  | 有 | 有の場合 |  | ： | （ | 近くに小学校あり | [8 empty] | ）
| 作業ヤード狭隘の有無 |  |  |  | 有の場合 |  | ： | （ | [5 empty] | ） |  | 作業ヤード狭隘の有無 |  |  |  | 有 | 有の場合 |  | ： | （ | 大型車での資材搬入不可 | [8 empty] | ）
| その他 |  |  | 具体的な内容 |  |  | ： | （ | [5 empty] | ） |  | その他 |  |  |  | 具体的な内容 |  |  | ： | （ | [9 empty] | ）
| その他 |  |  | 具体的な内容 |  |  | ： | （ | [5 empty] | ） |  | その他 |  |  |  | 具体的な内容 |  |  | ： | （ | [9 empty] | ）
| その他 |  |  | 具体的な内容 |  |  | ： | （ | [5 empty] | ） |  | その他 |  |  |  | 具体的な内容 |  |  | ： | （ | [9 empty] | ）
複雑：例えば、上層階がセットバックしている建物などです。内部が複雑な建物のことではありません。
外形が単純（外形が、基準階から最上階まで概ね同一平面の多いもの）は、内部の間仕切りが同一でない場合でも「単純」にして下さい。
【就労形態】 ▼をクリックして以下から選択
・①:4週8閉所 ・②:４週7閉所 ・③:４週6閉所 ・④:４週5閉所 ・⑤:４週４閉所 ・⑥:その他
【建物種別】 ▼をクリックして以下から選択
・庁舎 ・学校 ・研究所 ・福祉施設 ・病院（対象外→モデル建物で回答して下さい） ・体育館（対象外→モデル建物で回答して下さい） ・その他（対象外→モデル建物で回答して下さい）
【構造】 ▼をクリックして以下から選択
・RC造 ・SRC造 ・S造・その他（対象外→モデル建物で回答して下さい）
【階高】 ▼をクリックして以下から選択
・2.8m程度（対象外→モデル建物で回答して下さい） ・3.5～5.0m程度 ・その他（対象外→モデル建物で回答して下さい）
【総施工量】 記入対象は、ころがし配線 のみの施工量です。
【施工制約および施工障害】 （時間的制約の有無・交通規制の有無・作業ヤード狭隘の有無） ▼をクリックして以下から選択
・有
・無
【形状】 ▼をクリックして以下から選択 ・単純（基準階から最上階まで同一平面の多いもの） ・複雑（基準階から最上階まで同一平面の少ないもの）対象外→ﾓﾃﾞﾙ建物で回答して下さい ・その他（対象外→モデル建物で回答して下さい）
モデル建物は、工事名、施工場所、契約金額、工期、施工制約および施工障害の記入は不要です。
【工期】 ▼から「年」「月」「日」を選択
調査対象の2次側絶縁ケーブルはEEFケーブルもしくは、VVFケーブルのみとなります。

## 【絶縁ｹｰﾌﾞﾙ】様式1-1_施工箇所別概要
【様式１－１】施工別概要 | [7 empty] | 絶縁ケーブル工 | 【様式１－１】施工別概要 | [7 empty] | 記入例 | 絶縁ケーブル工
①～③は【建物全体】、【任意のフロア（階）】のどちらか一方を入力して下さい。 | [8 empty] | ①～③は【建物全体】、【任意のフロア（階）】のどちらか一方を入力して下さい。
下記項目について該当する部分のみご回答下さい。
建物１棟を施工するに当たり、絶縁ケーブル工事で作業員何人で何時間かかるかの歩掛りを把握するための調査です。 | [8 empty] | 建物１棟を施工するに当たり、絶縁ケーブル工事で作業員何人で何時間かかるかの歩掛りを把握するための調査票です。
①【建物全体】工事全体の作業時間 | [8 empty] | ①【建物全体】工事全体の作業時間
| 項目 |  |  |  | 単位 | 作業時間・作業員数 | 備考欄 |  |  | 項目 |  |  |  | 単位 | 作業時間・作業員数 | 備考欄
| 工事全体の作業時間（延べ作業時間×延べ作業人員） |  |  |  | h |  |  |  |  | 工事全体の作業時間（延べ作業時間×延べ作業人員） |  |  |  | h | 3360
| 工事全体における1日当りの平均的な作業員数 |  |  |  | 人/日 |  |  |  |  | 工事全体における1日当りの平均的な作業員数 |  |  |  | 人/日 | 4
| ※記入が難しい場合は、②、③のみ入力してください。 | [8 empty] | ※記入が難しい場合は、②、③のみ入力してください。
| ②【建物全体】工事全体の作業時間の内、2次側絶縁ケーブル作業時間（対象作業は下表の絶縁ケーブル工事の構成内容を参照） | [8 empty] | ②【建物全体】工事全体の作業時間の内、2次側絶縁ケーブル作業時間（対象作業は下表の絶縁ケーブル工事の構成内容を参照）
|  | 項目 |  |  | 単位 | 作業時間・作業員数 | 備考欄 |  |  |  | 項目 |  |  | 単位 | 作業時間・作業員数 | 備考欄
|  | 2次側ケーブルの作業時間（延べ作業時間×延べ作業人員） |  |  | h | [5 empty] | 2次側ケーブルの作業時間（延べ作業時間×延べ作業人員） |  |  | h | 2800
|  | 2次側ケーブルの作業における1日当りの平均的な作業員数 |  |  | 人/日 | [5 empty] | 2次側ケーブルの作業における1日当りの平均的な作業員数 |  |  | 人/日 | 4
|  | ※記入が難しい場合は、③のみ入力してください。 | [8 empty] | ※記入が難しい場合は、②、③のみ入力してください。
|  | ③【建物全体】2次側絶縁ケーブルの作業時間の内、ころがし配線の作業時間（対象作業は下表の絶縁ケーブル工事の構成内容を参照） | [8 empty] | ③【建物全体】2次側絶縁ケーブルの作業時間の内、ころがし配線の作業時間（対象作業は下表の絶縁ケーブル工事の構成内容を参照）
|  |  | 項目 |  | 単位 | 作業時間・作業員数 | 備考欄 |  |  |  |  | 項目 |  | 単位 | 作業時間・作業員数 | 備考欄
|  |  | ころがし配線の作業時間（延べ作業時間×延べ作業人員） |  | h | [6 empty] | ころがし配線の作業時間（延べ作業時間×延べ作業人員） |  | h | 1400
|  |  | ころがし配線の作業における1日当りの平均的な作業員数 |  | 人/日 | [6 empty] | ころがし配線の作業における1日当りの平均的な作業員数 |  | 人/日 | 4
※作業時間には、朝礼・KY、作業の準備・片付け、残業時間を含みますが、昼休憩などの休憩時間は対象外として下さい。 ※ころがし配線とは二重天井内配線（つりボルト及びケーブルグリップ等を用いた先行配線含む）及び二重床内配線になります。 | [8 empty] | ※作業時間には、朝礼・KY、作業の準備・片付け、残業時間を含みますが、昼休憩などの休憩時間は対象外として下さい。 ※ころがし配線とは二重天井内配線（つりボルト及びケーブルグリップ等を用いた先行配線含む）及び二重床内配線になります。
建物１棟の内、任意のフロア（階）を施工するに当たり、絶縁ケーブル工事で作業員何人で何時間かかるかの歩掛りを把握するための調査です。 | [8 empty] | 建物１棟の内、任意のフロア（階）を施工するに当たり、絶縁ケーブル工事で作業員何人で何時間かかるかの歩掛りを把握するための調査票です。
下記項目について該当する部分のみご回答下さい。 | [8 empty] | 下記項目について該当する部分のみご回答下さい。
①【任意のフロア（階）】工事全体の作業時間 | [8 empty] | ①【任意のフロア（階）】工事全体の作業時間
記入対象としたフロア（階） |  |  |  | 階 |  |  |  |  | 記入対象としたフロア（階） |  |  |  | 階
| 項目 |  |  |  | 単位 | 作業時間・作業員数 | 備考欄 |  |  | 項目 |  |  |  | 単位 | 作業時間・作業員数 | 備考欄
| 工事全体の作業時間（延べ作業時間×延べ作業人員） |  |  |  | h |  |  |  |  | 工事全体の作業時間（延べ作業時間×延べ作業人員） |  |  |  | h
| 工事全体における1日当りの平均的な作業員数 |  |  |  | 人/日 |  |  |  |  | 工事全体における1日当りの平均的な作業員数 |  |  |  | 人/日
| ※記入が難しい場合は、②、③のみ入力してください。 | [8 empty] | ※記入が難しい場合は、②、③のみ入力してください。
| ②【任意のフロア（階）】工事全体の作業時間の内、2次側絶縁ケーブル作業時間（対象作業は下表の絶縁ケーブル工事の構成内容を参照） | [8 empty] | ②【任意のフロア（階）】工事全体の作業時間の内、2次側絶縁ケーブル作業時間（対象作業は下表の絶縁ケーブル工事の構成内容を参照）
|  | 項目 |  |  | 単位 | 作業時間・作業員数 | 備考欄 |  |  |  | 項目 |  |  | 単位 | 作業時間・作業員数 | 備考欄
|  | 2次側ケーブルの作業時間（延べ作業時間×延べ作業人員） |  |  | h | [5 empty] | 2次側ケーブルの作業時間（延べ作業時間×延べ作業人員） |  |  | h
|  | 2次側ケーブルの作業における1日当りの平均的な作業員数 |  |  | 人/日 | [5 empty] | 2次側ケーブルの作業における1日当りの平均的な作業員数 |  |  | 人/日
|  | ※記入が難しい場合は、③のみ入力してください。 | [8 empty] | ※記入が難しい場合は、③のみ入力してください。
|  | ③【建物全体】2次側絶縁ケーブルの作業時間の内、ころがし配線の作業時間（対象作業は下表の絶縁ケーブル工事の構成内容を参照） | [8 empty] | ③【建物全体】2次側絶縁ケーブルの作業時間の内、ころがし配線の作業時間（対象作業は下表の絶縁ケーブル工事の構成内容を参照）
|  |  | 項目 |  | 単位 | 作業時間・作業員数 | 備考欄 |  |  |  |  | 項目 |  | 単位 | 作業時間・作業員数 | 備考欄
|  |  | ころがし配線の作業時間（延べ作業時間×延べ作業人員） |  | h | [6 empty] | ころがし配線の作業時間（延べ作業時間×延べ作業人員） |  | h
|  |  | ころがし配線の作業における1日当りの平均的な作業員数 |  | 人/日 | [6 empty] | ころがし配線の作業における1日当りの平均的な作業員数 |  | 人/日
※作業時間には、朝礼・KY、作業の準備・片付け、残業時間を含みますが、昼休憩などの休憩時間は対象外として下さい。 | [8 empty] | ※作業時間には、朝礼・KY、作業の準備・片付け、残業時間を含みますが、昼休憩などの休憩時間は対象外として下さい。
④2次側絶縁ケーブル作業項目・作業割合（③のころがし配線の作業時間の割合） | [8 empty] | ④2次側ケーブル作業項目・作業割合（③のころがし配線の作業時間の割合）
※準備・清掃片付け、足場の組立・移動・撤去、発生材の指定場所への集積等、都度発生する作業は、各項目に含めてください。 | [8 empty] | ※準備・清掃片付け、足場の組立・移動・撤去、発生材の指定場所への集積等、都度発生する作業は、各項目に含めてください。
項目 |  |  |  |  | 単位 | 作業の割合 | 備考欄 |  | 項目 |  |  |  |  | 単位 | 作業の割合 | 備考欄
絶縁ケーブル工事 | 雑作業 |  |  |  | ％ |  |  |  | 絶縁ケーブル工事 | 雑作業 |  |  |  | ％ | 10
| 荷揚げ・場内小運搬 |  | 荷揚げ・場内小運搬 |  | ％ |  |  |  |  | 荷揚げ・場内小運搬 |  | 荷揚げ・場内小運搬 |  | ％ | 10
| 配線作業（寸法取り、分岐、接続等） |  | 配線作業（寸法取り、分岐、接続等） |  | ％ |  |  |  |  | 配線作業（寸法取り、分岐、接続等） |  | 配線作業（寸法取り、分岐、接続等） |  | ％ | 70
| 機器接続 |  | 機器接続 |  | ％ |  | 絶縁ケーブル工の作業には含まれないため、対象外とする。 |  |  | 機器接続 |  | 機器接続 |  | ％ |  | 絶縁ケーブル工の作業には含まれないため、対象外とする。
| 試験調整 |  | 試験調整 |  | ％ |  |  |  |  | 試験調整 |  | 試験調整 |  | ％ | 10
| 合計 |  | 合計 |  | ％ | 0 |  |  |  | 合計 |  | 合計 |  | ％ | 100
※作業項目のうち、機器接続は「絶縁ケーブル工」に含まれません。機器接続を除いた上で、合計が100％になるようにご記入下さい。 | [8 empty] | ※作業項目のうち、機器接続は「絶縁ケーブル工」に含まれません。機器接続を除いた上で、合計が100％になるようにご記入下さい。
①は絶縁ケーブル工事全体の作業時間を対象に記入して下さい。
②は、①のうち、2次側ケーブルの作業時間を記入して下さい。
③は②のうち、ころがし配線の作業時間を記入して下さい。
③における作業時間を作業毎に割合に分けて記入して下さい。
調査対象の2次側絶縁ケーブルはEEFケーブルもしくは、VVFケーブルのみとなります。
調査対象の2次側絶縁ケーブルはEEFケーブルもしくは、VVFケーブルのみとなります。
調査対象の2次側絶縁ケーブルはEEFケーブルもしくは、VVFケーブルのみとなります。
調査対象の2次側絶縁ケーブルはEEFケーブルもしくは、VVFケーブルのみとなります。
2次側絶縁ケーブル（ころがし配線含む）工事を下請業者に依頼した場合は分担して、調査票の記載をお願いします。
2次側絶縁ケーブル（ころがし配線含む）工事を下請業者に依頼した場合は分担して、調査票の記載をお願いします。
2次側絶縁ケーブル（ころがし配線）は様式１－３に記載した数量が対象になります。
2次側絶縁ケーブル（ころがし配線）は様式１－３に記載した数量が対象になります。
2次側絶縁ケーブル（ころがし配線）は様式１－３に記載した数量が対象になります。
2次側絶縁ケーブル（ころがし配線）は様式１－３に記載した数量が対象になります。

## 【絶縁ｹｰﾌﾞﾙ】様式1-2_諸経費率
【様式１－２】諸経費率 |  |  |  | 絶縁ケーブル工 |  | 【様式１－２】諸経費率 |  |  |  | 記入例 | 絶縁ケーブル工
※水色の箇所はプルダウンメニューから選択して下さい。黄色の箇所は記入するようお願いします。 | [5 empty] | ※水色の箇所はプルダウンメニューから選択して下さい。黄色の箇所は記入するようお願いします。
| 各種経費について貴社の率をご回答下さい。 | [5 empty] | 各種経費について貴社の率をご回答下さい。
| 絶縁ケーブル工 | [5 empty] | 絶縁ケーブル工
| ①諸経費率 | 労務費× | ％ |  |  |  | ①諸経費率 | 労務費× | ％
| ※各率の内訳は下表による。 | [5 empty] | ※各率の内訳は下表による。
①諸経費の内訳 |  | 記入された率に含む項目は対象欄から〇を選択して下さい。 |  |  |  | ①諸経費の内訳 |  | 記入された率に含む項目は対象欄から〇を選択して下さい。
①-1 現場管理費の項目 |  | 内容 |  |  | 対象 | ①-1 現場管理費の項目 |  | 内容 |  |  |  | 対象
1 | 労務管理費 | 現場雇用労働者（各現場で元請企業が臨時に直接雇用する労働者）および現場労働者（再下請を含む下請負契約に基づき現場労働に従事する労働者）の労務管理に要する費用 ・募集および解散に要する費用 ・慰安、娯楽および厚生に要する費用 ・純工事費に含まれない作業用具および作業用被服等の費用 ・賃金以外の食事、通勤費等に要する費用 ・安全、衛生に要する費用および研修訓練等に要する費用 ・労災保険法による給付以外に災害時に事業主が負担する費用 |  |  |  | 1 | 労務管理費 | 現場雇用労働者（各現場で元請企業が臨時に直接雇用する労働者）および現場労働者（再下請を含む下請負契約に基づき現場労働に従事する労働者）の労務管理に要する費用 ・募集および解散に要する費用 ・慰安、娯楽および厚生に要する費用 ・純工事費に含まれない作業用具および作業用被服等の費用 ・賃金以外の食事、通勤費等に要する費用 ・安全、衛生に要する費用および研修訓練等に要する費用 ・労災保険法による給付以外に災害時に事業主が負担する費用 |  |  |  | ○
2 | 租税公課 | 工事契約書等の印紙代、申請書・謄抄本登記等の証紙代、固定資産税・自動車税等の租税公課、諸官公署手続き費用 |  |  |  | 2 | 租税公課 | 工事契約書等の印紙代、申請書・謄抄本登記等の証紙代、固定資産税・自動車税等の租税公課、諸官公署手続き費用 |  |  |  | ○
3 | 保険料 | 火災保険、工事保険、自動車保険、組立保険、賠償責任保険および法定外の労災保険の保険料 |  |  |  | 3 | 保険料 | 火災保険、工事保険、自動車保険、組立保険、賠償責任保険および法定外の労災保険の保険料 |  |  |  | ○
4 | 従業員給与手当 | 現場従業員（元請企業の社員）および現場雇用労働者の給与、諸手当（交通費、住宅手当等）および賞与施工図等作成費施工図等を外注した場合の費用 |  |  |  | 4 | 従業員給与手当 | 現場従業員（元請企業の社員）および現場雇用労働者の給与、諸手当（交通費、住宅手当等）および賞与施工図等作成費施工図等を外注した場合の費用 |  |  |  | ○
5 | 退職金 | 現場従業員に対する退職給付引当金繰入額および現場雇用労働者の退職金 |  |  |  | 5 | 退職金 | 現場従業員に対する退職給付引当金繰入額および現場雇用労働者の退職金 |  |  |  | ○
6 | 法定福利費 | 雇用労働者および現場労働者に関する次の費用 ・現場従業員、現場雇用労働者に関する労災保険料、雇用保険料、健康保険料および厚生年金保険料の事業主負担額 ・現場労働者に関する労災保険料の事業主負担額 ・建設業退職金共済制度に基づく証紙購入代金 |  |  |  | 6 | 法定福利費 | 雇用労働者および現場労働者に関する次の費用 ・現場従業員、現場雇用労働者に関する労災保険料、雇用保険料、健康保険料および厚生年金保険料の事業主負担額 ・現場労働者に関する労災保険料の事業主負担額 ・建設業退職金共済制度に基づく証紙購入代金 |  |  |  | ○
7 | 福利厚生費 | 現場従業員に対する慰安、娯楽、厚生、貸与被服、健康診断、医療、慶弔見舞等に要する費用 |  |  |  | 7 | 福利厚生費 | 現場従業員に対する慰安、娯楽、厚生、貸与被服、健康診断、医療、慶弔見舞等に要する費用 |  |  |  | ○
8 | 事務用品費 | 事務用消耗品費、ＯＡ機器等の事務用備品費、新聞・図書・雑誌等の購入費、工事写真代等の費用 |  |  |  | 8 | 事務用品費 | 事務用消耗品費、ＯＡ機器等の事務用備品費、新聞・図書・雑誌等の購入費、工事写真代等の費用 |  |  |  | ○
9 | 通信交通費 | 通信費、旅費および交通費 |  |  |  | 9 | 通信交通費 | 通信費、旅費および交通費 |  |  |  | ○
10 | 補償費 | 工事施工に伴って通常発生する騒音、振動、濁水、工事用車両の通行等に対して、近隣の第三者に支払われる補償費。ただし、電波障害等に関する補償費を除く。 |  |  |  | 10 | 補償費 | 工事施工に伴って通常発生する騒音、振動、濁水、工事用車両の通行等に対して、近隣の第三者に支払われる補償費。ただし、電波障害等に関する補償費を除く。 |  |  |  | ○
11 | その他 | 会議費、式典費、工事実績の登録等に要する費用、その他上記のいずれの項目にも属さない費用 |  |  |  | 11 | その他 | 会議費、式典費、工事実績の登録等に要する費用、その他上記のいずれの項目にも属さない費用 |  |  |  | ○
①-2 一般管理費等の項目 |  | 内容 |  |  | 対象 | ①-2 一般管理費等の項目 |  | 内容 |  |  |  | 対象
1 | 役員報酬 | 取締役および監査役に要する報酬および賞与（損金算入分） |  |  |  | 1 | 役員報酬 | 取締役および監査役に要する報酬および賞与（損金算入分） |  |  |  | ○
2 | 従業員給与手当 | 本店および支店の従業員に対する給与、諸手当および賞与（賞与引当金繰入額を含む。） |  |  |  | 2 | 従業員給与手当 | 本店および支店の従業員に対する給与、諸手当および賞与（賞与引当金繰入額を含む。） |  |  |  | ○
3 | 退職金 | 本店および支店の役員および従業員に対する退職金（退職給与引当金繰入額および退職年金掛金を含む） |  |  |  | 3 | 退職金 | 本店および支店の役員および従業員に対する退職金（退職給与引当金繰入額および退職年金掛金を含む） |  |  |  | ○
4 | 法定福利費 | 本店および支店の従業員に関する労災保険料、雇用保険料、健康保険料および厚生年金保険料の事業主負担額 |  |  |  | 4 | 法定福利費 | 本店および支店の従業員に関する労災保険料、雇用保険料、健康保険料および厚生年金保険料の事業主負担額 |  |  |  | ○
5 | 福利厚生費 | 本店および支店の従業員に対する慰安、娯楽、貸与被服、医療、慶弔見舞等の福利厚生等に要する費用 |  |  |  | 5 | 福利厚生費 | 本店および支店の従業員に対する慰安、娯楽、貸与被服、医療、慶弔見舞等の福利厚生等に要する費用 |  |  |  | ○
6 | 維持修繕費 | 建物、機械、装置等の修繕維持費、倉庫物品の管理費等 |  |  |  | 6 | 維持修繕費 | 建物、機械、装置等の修繕維持費、倉庫物品の管理費等 |  |  |  | ○
7 | 事務用品費 | 事務用消耗品費、固定資産に計上しない事務用備品、新聞参考図書等の購入費 |  |  |  | 7 | 事務用品費 | 事務用消耗品費、固定資産に計上しない事務用備品、新聞参考図書等の購入費 |  |  |  | ○
8 | 通信交通費 | 通信費、旅費および交通費 |  |  |  | 8 | 通信交通費 | 通信費、旅費および交通費 |  |  |  | ○
9 | 動力用水光熱費 | 電力、水道、ガス等の費用 |  |  |  | 9 | 動力用水光熱費 | 電力、水道、ガス等の費用 |  |  |  | ○
10 | 調査研究費 | 技術研究、開発等の費用 |  |  |  | 10 | 調査研究費 | 技術研究、開発等の費用 |  |  |  | ○
11 | 広告宣伝費 | 広告、公告又は宣伝に要する費用 |  |  |  | 11 | 広告宣伝費 | 広告、公告又は宣伝に要する費用 |  |  |  | ○
12 | 交際費 | 得意先、来客等の接待、慶弔見舞等に要する費用 |  |  |  | 12 | 交際費 | 得意先、来客等の接待、慶弔見舞等に要する費用 |  |  |  | ○
13 | 寄付金 | 社会福祉団体等に対する寄付 |  |  |  | 13 | 寄付金 | 社会福祉団体等に対する寄付 |  |  |  | ○
14 | 地代家賃 | 事務所、寮、社宅等の借地借家料 |  |  |  | 14 | 地代家賃 | 事務所、寮、社宅等の借地借家料 |  |  |  | ○
15 | 減価償却費 | 建物、車両、機械装置、事務用備品等の減価償却額 |  |  |  | 15 | 減価償却費 | 建物、車両、機械装置、事務用備品等の減価償却額 |  |  |  | ○
16 | 試験研究償却費 | 新製品又は新技術の研究のための特別に支出した費用の償却額 |  |  |  | 16 | 試験研究償却費 | 新製品又は新技術の研究のための特別に支出した費用の償却額 |  |  |  | ○
17 | 開発償却費 | 新技術又は新経営組織の採用、資源の開発並びに市場の開拓のため特別に支出した費用の償却額 |  |  |  | 17 | 開発償却費 | 新技術又は新経営組織の採用、資源の開発並びに市場の開拓のため特別に支出した費用の償却額 |  |  |  | ○
18 | 租税公課 | 不動産取得税、固定資産税等の租税および道路占有料その他の公課 |  |  |  | 18 | 租税公課 | 不動産取得税、固定資産税等の租税および道路占有料その他の公課 |  |  |  | ○
19 | 保険料 | 火災保険その他の損害保険料 |  |  |  | 19 | 保険料 | 火災保険その他の損害保険料 |  |  |  | ○
20 | 契約保証費 | 契約の保証に必要な費用 |  |  |  | 20 | 契約保証費 | 契約の保証に必要な費用 |  |  |  | ○
21 | 雑費 | 社内打合せの費用、諸団体会費等の上記のいずれの項目にも属さない費用 |  |  |  | 21 | 雑費 | 社内打合せの費用、諸団体会費等の上記のいずれの項目にも属さない費用 |  |  |  | ○
22 | 付加利益 | 法人税，都道府県民税，市町村民税等（租税公課に含むものを除く） 株主配当金 役員賞与（損金算入分を除く） 内部留保金・支払利息および割引料，支払保証料その他の営業外費用 |  |  |  | 22 | 付加利益 | 法人税，都道府県民税，市町村民税等（租税公課に含むものを除く） 株主配当金 役員賞与（損金算入分を除く） 内部留保金・支払利息および割引料，支払保証料その他の営業外費用 |  |  |  | ○
対象となる項目は、○を選択して下さい。
対象となる項目は▼をクリックして「○」を選択

## 【絶縁ｹｰﾌﾞﾙ】様式1-3_使用材料等調査票
【様式１－３】使用材料等調査票 | [8 empty] | 絶縁ケーブル工 | 【様式１－３】使用材料等調査票 | [8 empty] | 記入例 |  | 絶縁ケーブル工
※黄色の箇所は記入するようお願いします。 | [9 empty] | ※黄色の箇所は記入するようお願いします。
※記入する材料は、様式1－１で記入した、【建物全体】、【任意のフロア（階）】に合わせて記入して下さい。 | [9 empty] | ※記入する材料は、様式1－１で記入した、【建物全体】、【任意のフロア（階）】に合わせて記入して下さい。
■主材料（ころがし配線で使用した絶縁ケーブル材） | [9 empty] | ■主材料（ころがし配線で使用した絶縁ケーブル材）
※設計数量とは、設計図書に記載されている個数や設計寸法から求めた長さを言います。 実数量とは、切り無駄、重ねしろ、施工上やむを得ない損耗、配線工事の迂回、弛み等のロスを含んだ数量を言います。 | [9 empty] | ※設計数量とは、設計図書に記載されている個数や設計寸法から求めた長さを言います。 実数量とは、切り無駄、重ねしろ、施工上やむを得ない損耗、配線工事の迂回、弛み等のロスを含んだ数量を言います。
番号 | 名称 | 規格・メーカー名・型式 |  | 単位 | 数量（様式1－1の対象） |  | 備考 ※調査対象の2次側絶縁ケーブルはEEFケーブルもしくは、VVFケーブルのみとなります。 |  |  | 番号 | 名称 | 規格・メーカー名・型式 |  | 単位 | 数量 |  | 備考 ※調査対象の2次側絶縁ケーブルはEEFケーブルもしくは、VVFケーブルのみとなります。
[5 empty] | 設計数量 | 実数量 | [8 empty] | 設計数量 | 実数量
1 | 絶縁ケーブル | 600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(平型)(EM-EEF) 1.6㎜- 2C |  | m | [5 empty] | 1 | 絶縁ケーブル | 600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(平型)(EM-EEF) 1.6㎜- 2C |  | m | 1534 | 1700
2 |  | 600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(平型)(EM-EEF) 1.6㎜- 3C |  | m | [5 empty] | 2 |  | 600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(平型)(EM-EEF) 1.6㎜- 3C |  | m | 1163 | 1250
3 |  | 600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(平型)(EM-EEF) 2.0㎜- 2C |  | m | [5 empty] | 3 |  | 600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(平型)(EM-EEF) 2.0㎜- 2C |  | m | 76 | 100
4 |  | 600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(平型)(EM-EEF) 2.0㎜- 3C |  | m | [5 empty] | 4 |  | 600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(平型)(EM-EEF) 2.0㎜- 3C |  | m | 4042 | 4100
5 |  | 600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(平型)(EM-EEF) 2.6㎜- 2C |  | m | [5 empty] | 5 |  | 600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(平型)(EM-EEF) 2.6㎜- 2C |  | m | 4 | 6
6 |  | 600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(平型)(EM-EEF) 2.6㎜- 3C |  | m | [5 empty] | 6 |  | 600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(平型)(EM-EEF) 2.6㎜- 3C |  | m
7 |  | 600Vﾋﾞﾆﾙ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(平型)(VVF) 1.6㎜- 2C |  | m | [5 empty] | 7 |  | 600Vﾋﾞﾆﾙ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(平型)(VVF) 1.6㎜- 2C |  | m
8 |  | 600Vﾋﾞﾆﾙ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(平型)(VVF) 1.6㎜- 3C |  | m | [5 empty] | 8 |  | 600Vﾋﾞﾆﾙ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(平型)(VVF) 1.6㎜- 3C |  | m
9 |  | 600Vﾋﾞﾆﾙ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(平型)(VVF) 2.0㎜- 2C |  | m | [5 empty] | 9 |  | 600Vﾋﾞﾆﾙ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(平型)(VVF) 2.0㎜- 2C |  | m
10 |  | 600Vﾋﾞﾆﾙ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(平型)(VVF) 2.0㎜- 3C |  | m | [5 empty] | 10 |  | 600Vﾋﾞﾆﾙ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(平型)(VVF) 2.0㎜- 3C |  | m
11 |  | 600Vﾋﾞﾆﾙ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(平型)(VVF) 2.6㎜- 2C |  | m | [5 empty] | 11 |  | 600Vﾋﾞﾆﾙ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(平型)(VVF) 2.6㎜- 2C |  | m
12 |  | 600Vﾋﾞﾆﾙ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(平型)(VVF) 2.6㎜- 3C |  | m | [5 empty] | 12 |  | 600Vﾋﾞﾆﾙ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(平型)(VVF) 2.6㎜- 3C |  | m
13 |  |  |  | m | [5 empty] | 13 |  |  |  | m
14 |  |  |  | m | [5 empty] | 14 |  |  |  | m
15 |  |  |  | m | [5 empty] | 15 |  |  |  | m
■雑材料（ころがし配線に使用） | [7 empty] | ■雑材料費の率 |  | ■雑材料（ころがし配線に使用） | [7 empty] | ■雑材料費の率
番号 | 支持材 名称 | 備考 | 消耗品・雑材料 名称 | 備考 |  |  |  | 左表の支持材、消耗品・雑材料費の合計が主材料費の何％に値するか記入して下さい。 |  | 番号 | 支持材 名称 | 備考 | 消耗品・雑材料 名称 | 備考 |  |  |  | 左表の支持材、消耗品・雑材料費の合計が主材料費の何％に値するか記入して下さい。
1 | 結束バンド |  | スリーブ類 |  |  |  |  | ※雑材料を元請、専門業者とでそれぞれで用意した場合は、分けて記入して下さい。 |  | 1 | 結束バンド |  | スリーブ類 |  |  |  |  | ※雑材料を元請、専門業者とでそれぞれで用意した場合は、分けて記入して下さい。
2 | ステープル |  | 電線コネクター |  |  |  |  | 元請入力欄 |  | 2 | ステープル |  | 電線コネクター |  |  |  |  | 元請入力欄
3 | ケーブルクリップ |  | 絶縁テープ類 |  |  |  |  | 支持材費＋消耗品費＋雑材料費 ＝ |  | 3 | ケーブルクリップ |  | 絶縁テープ類 |  |  |  |  | 支持材費＋消耗品費＋雑材料費 ＝
4 | サドル |  | 線名札 |  |  |  |  | 主材料費 × | ％ | 4 | サドル |  | 線名札 |  |  |  |  | 主材料費 × |  | 2 | ％
5 | カールプラグ |  | ウエス | [6 empty] | 5 | カールプラグ |  | ウエス
6 | インサート |  | 補修材 | [6 empty] | 6 | インサート |  | 補修材
7 | 吊ボルト |  | 潤滑剤 |  |  |  |  | 専門業者入力欄 |  | 7 | 吊ボルト |  | 潤滑剤 |  |  |  |  | 専門業者入力欄
8 | 支持部材類等（ﾒｯｾﾝｼﾞｬｰﾜｲﾔｰは含まない） |  | 養生材 |  |  |  |  | 支持材費＋消耗品費＋雑材料費 ＝ |  | 8 | 支持部材類等（メッセンジャーワイヤーは含まない） |  | 養生材 |  |  |  |  | 支持材費＋消耗品費＋雑材料費 ＝
9 | [7 empty] | 主材料費 × | ％ | 9 | ○○ |  | △△ |  |  |  |  | 主材料費 × |  | 1 | ％
10 | [9 empty] | 10
11 | [9 empty] | 11
12 | [9 empty] | 12
※支持材、消耗品・雑材料は上記の項目を想定しますが、その他にも必要であれば黄色箇所に名称を記入して下さい。 | [9 empty] | ※支持材、消耗品・雑材料は上記の項目を想定しますが、その他にも必要であれば黄色箇所に名称を記入して下さい。
主材料①の記入対象は、配線方式 『ころがし配線』 が対象です。
（例）・名称：絶縁ケーブル ・ 規格：600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(平型)(EM-EEF) 2心 1.6mm
:600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(平型)(EM-EEF) 3心 2.0mm
主材料①の記入対象は、配線方式 『ころがし配線』 が対象です。
（例）・名称：絶縁ケーブル ・ 規格：600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(平型)(EM-EEF) 2心 1.6mm
:600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(平型)(EM-EEF) 3心 2.0mm
設計数量、実数量を両方ともご回答下さい。
予め記載のない材料については、規格からご回答下さい。
支持材、消耗品、雑材料について、追加がある場合は、黄色の自由記入欄に追加して下さい。
２次側ケーブルのころがし配線で使用した支持材、消耗品・雑材料の合計費用を主材料費との割合で回答して下さい。
（例）主材料費 計 100万円
支持材、消耗品・雑材料費 計3万円
元請用意：2万円 ＝ 100万円 × 2％
専門業者用意：1万円 ＝ 100万円 × 1％

## 【絶縁ｹｰﾌﾞﾙ】様式2-1_絶縁ケーブル工
【様式２－１】歩掛り調査票（絶縁ケーブル工） | [16 empty] | 絶縁ケーブル工 | 【様式２－１】歩掛り調査票（絶縁ケーブル工） | [15 empty] | 記入例 | 絶縁ケーブル工
※水色の箇所はプルダウンメニューから選択して下さい。黄色の箇所は記入するようお願いします。 | [17 empty] | ※水色の箇所はプルダウンメニューから選択して下さい。黄色の箇所は記入するようお願いします。
| 本調査票には、様式1-1（絶縁ケーブル工）の内訳についてご回答下さい。 | [17 empty] | 本調査票には、様式1-1（絶縁ケーブル工）の内訳についてご回答下さい。
| 標準的な労務編成は『様式1-1④2次側ケーブル作業項目・作業割合（③のころがし配線の作業時間の割合）』の「配線作業」を対象として下さい。 | [17 empty] | 標準的な労務編成は『様式1-1④2次側ケーブル作業項目・作業割合（③のころがし配線の作業時間の割合）』の「配線作業」を対象として下さい。
| 機械は④全体で使用した機械について入力して下さい。 | [17 empty] | 機械は④全体で使用した機械について入力して下さい。
１．絶縁ケーブル工（2次側絶縁ケーブル ころがし配線） | [17 empty] | １．絶縁ケーブル工（2次側ケーブル ころがし配線）
| 項目等 |  |  |  |  | 数量等 |  |  | 備考欄 | [9 empty] | 項目等 |  |  |  |  | 数量等 |  |  | 備考欄
| 施工時間 （標準的な1日を対象とする） | 現場始業時間 | [16 empty] | 施工時間 （標準的な1日を対象とする） | 現場始業時間 |  |  |  | 8:00
|  | 現場終業時間 | [17 empty] | 現場終業時間 |  |  |  | 17:00
|  | 朝礼・ＫＹ等時間 | [17 empty] | 朝礼・ＫＹ等時間 |  |  |  | 15
|  | 準備・片付け | [17 empty] | 準備・片付け |  |  |  | 15
|  | 休憩時間（昼休み含む） | [17 empty] | 休憩時間（昼休み含む） |  |  |  | 90
|  | 日当り平均施工時間（歩掛り対象時間） | [17 empty] | 日当り平均施工時間（歩掛り対象時間） |  |  |  | 1.3125
| 労務編成人員 【平均一日当り】 ※作業員1名毎にご回答下さい。 2次、3次下請け等も含めてご回答下さい。 | 作業員 | 職種 | 年齢 | 経験年数 | 備考 | [12 empty] | 労務編成人員 【平均一日当り】 ※作業員1名毎にご回答下さい。 2次、3次下請け等も含めてご回答下さい。 | 作業員 | 職種 | 年齢 | 経験年数 | 備考
|  | 1 | [17 empty] | 1 | 電工 | 31～40歳 | 7～10年未満
|  | 2 | [17 empty] | 2 | 電工 | 21～30歳 | 3～7年未満
|  | 3 | [17 empty] | 3
|  | 4 | [17 empty] | 4
|  | 5 | [17 empty] | 5
|  | 6 | [17 empty] | 6
|  | 7 | [17 empty] | 7
|  | 8 | [17 empty] | 8
|  | 9 | [17 empty] | 9
|  | 10 | [17 empty] | 10
|  | 11 | [17 empty] | 11
|  | 12 | [17 empty] | 12
|  | 13 | [17 empty] | 13
|  | 14 | [17 empty] | 14
|  | 15 | [17 empty] | 15
| 機械器具等 機械編成 （主要・補助機械） | 番号 | 機械等名 | 規格・製品名 |  | 保有区分 | 機械の数量 |  |  | 総運転時間 | [8 empty] | 機械器具等 機械編成 （主要・補助機械） | 番号 | 機械等名 | 規格・製品名 |  | 保有区分 | 機械の数量 |  |  | 総運転時間
|  | 1 | [6 empty] | 台 |  |  | h | ※機械は、様式１－１『様式1-1④2次側ケーブル作業項目・作業割合（③のころがし配線の作業時間の割合）』 全体を対象にして記入して下さい。 | [6 empty] | 1 | ｹｰﾌﾞﾙﾘｰﾙ（ﾀｰﾝﾃｰﾌﾞﾙ） | ○○○○ |  | 自社保有 | 1 |  | 台 | 10 |  | h | ※機械は、様式１－１『様式1-1④2次側ケーブル作業項目・作業割合（③のころがし配線の作業時間の割合）』 全体を対象にして記入して下さい。
|  | 2 | [9 empty] | h | [7 empty] | 2 | 自走式足場 | 作業床高3.8m |  | リース | 1 |  | 台 | 20 |  | h
|  | 3 | [9 empty] | h | [7 empty] | 3 | 伸び馬 | ○○○○ |  | 自社保有 | 1 |  | 台 | 20 |  | h
|  | 4 | [9 empty] | h | [7 empty] | 4 | [9 empty] | h
|  | 5 | [9 empty] | h | [7 empty] | 5 | [9 empty] | h
|  | 6 | [9 empty] | h | [7 empty] | 6 | [9 empty] | h
|  | 7 | [9 empty] | h | [7 empty] | 7 | [9 empty] | h
| 労務編成人員 【平均一日当り】 ※作業員1名毎にご回答下さい。 2次、3次下請け等も含めてご回答下さい。 | 番号 | 職種 | 主たる作業 | [6 empty] | 主たる作業以外 |  |  |  | 年齢 | 備考 |  |  | 労務編成人員 【平均一日当り】 ※作業員1名毎にご回答下さい。 2次、3次下請け等も含めてご回答下さい。 | 番号 | 職種 | 主たる作業 | [6 empty] | 主たる作業以外 |  |  |  | 年齢 | 備考
|  |  |  | 作業内容 |  |  |  | 作業時間 |  |  | 作業内容 |  |  | 作業時間 | [7 empty] | 作業内容 |  |  |  | 作業時間 |  |  | 作業内容 |  |  | 作業時間
|  | 1 | [13 empty] | 朝礼・ＫＹ当該作業の準備、片付けを含み、休憩時間を除きます。 |  |  |  | 1 | [13 empty] | 朝礼・ＫＹ当該作業の準備、片付けを含み、休憩時間を除きます。
|  | 2 | [17 empty] | 2
|  | 3 | [17 empty] | 3
|  | 4 | [17 empty] | 4
|  | 5 | [17 empty] | 5
|  | 6 | [17 empty] | 6
|  | 7 | [17 empty] | 7
|  | 8 | [17 empty] | 8
|  | 9 | [17 empty] | 9
|  | 10 | [17 empty] | 10
|  | 11 | [17 empty] | 11
|  | 12 | [17 empty] | 12
|  | 13 | [17 empty] | 13
|  | 14 | [17 empty] | 14
|  | 15 | [17 empty] | 15
| 「リース」とは、元請または下請がリース・レンタル専門事業者から機械および関連機材を借り受けた場合をいい、リース・レンタル専門事業者以外からそれらを借り受けた場合は、「自社保有」に区分して下さい。 | [17 empty] | 「リース」とは、元請または下請がリース・レンタル専門事業者から機械および関連機材を借り受けた場合をいい、リース・レンタル専門事業者以外からそれらを借り受けた場合は、「自社保有」に区分して下さい。
【職種】▼をクリックして以下から選択
・電工 ・特殊作業員
・普通作業員
【経験年数】▼をクリックして以下から選択
・0～３年未満 ・3～７年未満
・7～10年未満 ・10～20年未満
・20年以上
【年齢】▼をクリックして以下から選択
・15～20歳 ・21～30歳 ・31～40歳 ・41歳～50歳 ・51歳～60歳 ・61歳～70歳 ・71歳以上
【保有区分】▼をクリックして以下から選択
・自社保有
・リース
・元請から貸与
【施工時間】▼をクリックして時間を選択
調査対象の2次側絶縁ケーブルはEEFケーブルもしくは、VVFケーブルのみとなります。

## 【絶縁ｹｰﾌﾞﾙ】様式3_施工実態に関するアンケート
【様式３】施工実態に関するアンケート |  |  |  | 絶縁ケーブル工 | 【様式３】施工実態に関するアンケート |  |  |  | 記入例 | 絶縁ケーブル工
※水色の箇所はプルダウンメニューから選択して下さい。黄色の箇所は記入するようお願いします。 |  |  |  |  | ※水色の箇所はプルダウンメニューから選択して下さい。黄色の箇所は記入するようお願いします。
絶縁ケーブル工事は平成19年度より市場単価方式に移行していますが、移行後から現在に至るまでに技術基準等の改定、新技術・新工法の開発による技術動向の変化、社会的環境の変化等により、施工実態に変化はありましたか。 |  |  |  |  | 絶縁ケーブル工事は平成19年度より市場単価方式に移行していますが、移行後から現在に至るまでに技術基準等の改定、新技術・新工法の開発による技術動向の変化、社会的環境の変化等により、施工実態に変化はありましたか。
下記項目について影響があった場合は、「生産性が向上した」・「生産性が低下した」の選択肢のうち、より影響が大きかった方を選択して下さい。 |  |  |  |  | 下記項目について影響があった場合は、「生産性が向上した」・「生産性が低下した」の選択肢のうち、より影響が大きかった方を選択して下さい。
また、具体例についてもご回答下さい。 |  |  |  |  | また、具体例についてもご回答下さい。
特に影響が無かった場合は、「影響は無かった」を選択して下さい。 |  |  |  |  | 特に影響が無かった場合は、「影響は無かった」を選択して下さい。
■施工実態の変化について |  |  |  |  | ■施工実態の変化について
項目 |  | 影響の有無 （生産性の向上・低下） | 具体例 |  | 項目 |  | 影響の有無 （生産性の向上・低下） | 具体例
① | 空調服の導入 |  |  |  | ① | 空調服の導入 | 生産性が向上した | 熱中症対策として効果があり、作業効率が向上した
② | 充電式電動工具の普及 |  |  |  | ② | コロナの影響 | 影響は無かった
③ | コロナの影響 |  |  |  | ② | 充電式電動工具 | 影響は無かった
④ | 高齢化による影響 |  |  |  | ③ | 高齢化による影響 | 影響は無かった
⑤ | 担い手不足 |  |  |  | ④ | 担い手不足 | 生産性が低下した | 人手不足により、作業の進捗に遅れが発生する
⑥ | 外国人材（技能実習生を含む） |  |  |  | ⑤ | 外国人材（技能実習生を含む） | 影響は無かった
⑦ | 週休2日（4週8閉所、6閉所などの休日の増加） |  |  |  | ⑥ | 週休2日（4週8閉所、6閉所などの休日の増加） | 影響は無かった
⑧ | 暑さ、寒さ等の気候による歩掛への影響 |  |  |  | ⑦ | 暑さ、寒さ等の気候による歩掛への影響 | 生産性が低下した | 熱中症対策で休憩時間を以前より多くとる必要があり、作業時間が減少した
⑨ | 休憩時間の増加 |  |  |  | ⑧ | 休憩時間の増加 | 生産性が向上した
⑩ | 地域による歩掛への影響 |  |  |  | ⑨ | 地域による歩掛への影響 | 影響は無かった
⑪ | 現場のストックヤードや作業スペースの減少 |  |  |  | ⑩ | 現場のストックヤードや作業スペースの減少 | 影響は無かった
⑫ | 運搬回数の変化 |  |  |  | ⑪ | 運搬回数の変化 | 影響は無かった
⑬ | その他 ※具体的に記入 |  |  |  | ⑫ | その他 ※具体的に記入
⑭ | その他 ※具体的に記入 |  |  |  | ⑬ | その他 ※具体的に記入
⑮ | その他 ※具体的に記入 |  |  |  | ⑭ | その他 ※具体的に記入
■施工実態の変化について、何かご意見があれば自由にご記入下さい。 |  |  |  |  | ■施工実態の変化について、何かご意見があれば自由にご記入下さい。
例：新技術の●●●が採用されると、生産性が向上する。
【影響の有無】▼をクリックして以下から選択
・生産性が向上した
・影響は無かった
・生産性が低下した

## 【絶縁ｹｰﾌﾞﾙ】様式4_規格間格差に関するアンケート
【様式4】規格間格差に関するアンケート | [5 empty] | 絶縁ケーブル工 | 【様式4】規格間格差に関するアンケート |  |  |  |  | 記入例 | 絶縁ケーブル工
※黄色の箇所は記入するようお願いします。 | [6 empty] | ※黄色の箇所は記入するようお願いします。
■規格間格差についてのアンケートです。下記項目についてご回答下さい。 | [6 empty] | ■規格間格差についてのアンケートです。下記項目についてご回答下さい。
1.条件別で歩掛り設定するためのアンケートです。代表仕様およびその他の仕様について、単価および代表仕様を100とした場合の歩掛工数の差をご回答下さい。また、配線方式は『ころがし配線』を対象として下さい。 | [6 empty] | 1.条件別で歩掛り設定するためのアンケートです。代表仕様およびその他の仕様について、単価および代表仕様を100とした場合の工数の差をご回答下さい。また、配線方式は『ころがし配線』を対象として下さい。
絶縁ケーブル工 | [6 empty] | 絶縁ケーブル工
No. | 名称・規格 |  |  |  | 材工単価 （円/m） | 歩掛り工数 (代表仕様＝100) | No. | 名称・規格 |  |  |  | 材工単価 （円/m） | 歩掛り工数 (代表仕様＝100)
① | 600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(平型)(EM-EEF) |  |  | 2心 1.6mm |  |  | ① | 600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(平型)(EM-EEF) |  |  | 2心 1.6mm | 390 | 95
② |  |  |  | 2心 2.0mm |  |  | ② |  |  |  | 2心 2.0mm | 500 | 95
③ |  |  |  | 2心 2.6mm |  |  | ③ |  |  |  | 2心 2.6mm | 510 | 100
④ |  |  |  | 3心 1.6mm |  |  | ④ |  |  |  | 3心 1.6mm | 600 | 100
⑤ |  |  |  | 3心 2.0mm |  | 100 | ⑤ |  |  |  | 3心 2.0mm | 660 | 100
⑥ |  |  |  | 3心 2.6mm |  |  | ⑥ |  |  |  | 3心 2.6mm | 860 | 105
⑦ | 600Vﾋﾞﾆﾙ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(平型)(VVF) |  |  | 2心 1.6mm |  |  | ⑦ | 600Vﾋﾞﾆﾙ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(平型)(VVF) |  |  | 2心 1.6mm | 350 | 100
⑧ |  |  |  | 2心 2.0mm |  |  | ⑧ |  |  |  | 2心 2.0mm | 450 | 100
⑨ |  |  |  | 2心 2.6mm |  |  | ⑨ |  |  |  | 2心 2.6mm | 460 | 100
⑩ |  |  |  | 3心 1.6mm |  |  | ⑩ |  |  |  | 3心 1.6mm | 590 | 110
⑪ |  |  |  | 3心 2.0mm |  |  | ⑪ |  |  |  | 3心 2.0mm | 610 | 110
⑫ |  |  |  | 3心 2.6mm |  |  | ⑫ |  |  |  | 3心 2.6mm | 810 | 110
| ↓材工単価の構成比（％）の対象とする規格 |  |  | 材工単価の構成比（％） |  |  |  | ↓在庫単価の構成比（％）の対象とする企画を選択して下さい。 |  |  | 材工単価の構成比（％）
| 600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(平型)(EM-EEF) 3心 2.0㎜ |  |  | 材料 | 労務費 (発生材処理を含む) 注1 | 諸経費 |  | 600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(平型)(EM-EEF) 3心 2.0㎜ |  |  | 材料 | 労務費 (発生材処理を含む) 注1 | 諸経費
[11 empty] | 55% | 25% | 20%
| 600Vﾋﾞﾆﾙ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(平型)(VVF) 3心 2.0㎜ |  |  | 材料 | 労務費 (発生材処理を含む) 注1 | 諸経費 |  | 600Vﾋﾞﾆﾙ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(平型)(VVF) 3心 2.0㎜ |  |  | 材料 | 労務費 (発生材処理を含む) 注1 | 諸経費
[11 empty] | 50% | 30% | 20%
（注）1. 発生材処理（ゴミなどの場内指定場所への集積）にかかる労務費は含みますが、発生材の処分にかかる労務費は含みません。 | [6 empty] | （注）1. 発生材処理（ゴミなどの場内指定場所への集積）にかかる労務費は含みますが、発生材の処分にかかる労務費は含みません。
2．上記の『ころがし配線』方式と下記の各配線方式について、『ころがし配線』の歩掛を100とした場合の歩掛工数の差をご回答下さい。 | [6 empty] | 2．上記の『ころがし配線』方式と下記の各配線方式について、『ころがし配線』の歩掛を100とした場合の工数の差をご回答下さい。
| 配線方式 | [6 empty] | 配線方式
| ころがし | 管内 | PF管、CD管 | ラック | 木造(ｻﾄﾞﾙ・ｽﾃｰﾌﾟﾙ) | コンクリ(ｻﾄﾞﾙ・ｽﾃｰﾌﾟﾙ) |  | ころがし | 管内 | PF管、CD管 | ラック | 木造(ｻﾄﾞﾙ・ｽﾃｰﾌﾟﾙ) | コンクリ(ｻﾄﾞﾙ・ｽﾃｰﾌﾟﾙ)
| 100 | [6 empty] | 100 | 125 | 113 | 150 | 188 | 250
| (例）ころがし配線と比較して、ラック配線では1.2倍程度の時間・手間等がかかる場合 → ラックに 120 と記入。 | [6 empty] | (例）ころがし配線と比較して、ラック配線では1.2倍程度の時間・手間等がかかる場合 → ラックに 120 と記入。
3．貴社が職人に支払っている、おおよその平均日給（手当、賞与等含む）を可能であればご回答下さい。 | [6 empty] | 3．貴社が職人に支払っている、おおよその平均日給（手当、賞与等含む）を可能であればご回答下さい。
電工 20,000円
4．ケーブルの規格により、作業時間に差異がある場合の要因についてご回答下さい。 | [6 empty] | 4．ケーブルの規格により、作業時間に差異がある場合の要因についてご回答下さい。
ケーブル径が太くなることで、曲げ難くなり作業効率が低下する。
5．ケーブルの規格により、材工単価に差異がある場合の要因についてご回答下さい。 | [6 empty] | 5．ケーブルの規格により、材工単価に差異がある場合の要因についてご回答下さい。
材料費が占める割合が大きいため、規格毎に単価が変わる。労務費や諸経費はあまり変わらない。
歩掛工数は、EMーEEFの3心 2.0㎜の施工を標準（100）とした際に、他の規格では、どの程度の手間が増減するかを記入して下さい。
ころがし配線を標準（100）とした際の配線方式による掛差を記入して下さい。

## 個人情報 (hidden)
公共建築工事等歩掛り実態調査の実施に係る個人情報保護方針
１．本方針について
| ・ | 本方針は、国土交通省が実施する公共建築工事等歩掛り業務実態調査（以下。「本調査」といいます）に伴い、取得した調査担当者の個人情報の取り扱い方針を定めるものです。
２．用語の意味について
| ・ | 本方針において、「個人情報」、「個人データ」、「保有個人データ」は、「行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律」（以下「行政機関等個人情報保護法」といいます）第２条各号に定める意味を有します。
３．個人情報の収集について
| ・ | 本調査の実施にあたり、調査表において、以下のような調査担当者に関する情報を収集します。
① 氏名
② 勤務先（名称、所属、電話番号、FAX番号、メールアドレス）
４．利用目的について
| ・ | 本調査の実施により取得した調査担当者の個人情報は、次の目的（以下「利用目的」といいます）に限って利用いたします。
① 公共建築工事等における実態の把握
② 実態の把握に必要となる事項についての調査担当者へのお問い合わせ
５．個人情報等の取り扱いについて
| ・ | 本調査により取得した個人情報は、行政機関等個人情報保護法に従い取り扱います。
| ・ | 国土交通省は、公共建築工事等の実態の把握を行うにあたり、必要となる業務を外部関係者（以下「受注者」といいます）に委託する場合があります。 この場合、国土交通省は、利用目的の達成に必要な範囲で、調査担当者の個人データを受注者に提供します。提供した個人データは、受注者において管理されることとなります。 受注者は、業務の履行に際し、施工実態の把握に必要となる事項について、調査担当者への問い合わせを行います。この時、提供した個人データを利用します。 国土交通省では、受注者に対し、委託業務の遂行に関して知り得た秘密を漏らさないことについて、委託契約書によって義務づけます。受注者は、委託契約書及び「個人情報の保護に関する法律」を遵守し、提供した個人情報を取り扱います。 ① 国土交通省から受注者に提供する個人データは、[ ３．個人情報の収集について ]と同じです。 ② 受注者に提供する目的は、[ ４．利用目的について ]と同じです。
６．安全確保の措置
| ・ | 収集した情報の漏えい、滅失又はき損の防止その他収集した情報の適切な管理のために必要な措置を講じます。
７．その他
| ・ | 本調査における個人情報の取り扱いに関する苦情、お問い合わせ、確認等につきましては、下記窓口までお願い致します。
【窓口】 〒100-8918 東京都千代田区霞が関2-1-2
国土交通省 大臣官房 官庁営繕部 計画課 営繕積算企画調整室
TEL 03-5253-8111 (内線23245) 03-5253-8236 (直通) FAX 03-5253-1542