表3.7.1　基幹設備機能に係る技術資料（No.1）

	種目
	No
	項目
	調査結果

	非常用発電設備
	1
	台数
	

	
	2
	発電機出力
	

	
	3
	燃料種別
	

	
	4
	燃料タンク容量
	

	
	5
	始動方式
	

	
	6
	連続運転時間
	

	
	7
	燃料消費率
	

	
	8
	製造者・型式
	

	
	9
	施工者
	

	
	10
	維持管理受託者
	

	
	11
	燃料納入者・輸送者
	

	
	12
	配置図
	非常用発電設備、燃料タンク、給油口、給油車進入経路の
位置等を別途添付

	
	13
	幹線系統図(AC,GC)
	非常用発電設備により送電される幹線及び盤の系統図を
別途添付

	
	14
	運転フロー図
	非常用発電設備起動・停止の動作条件、複数台設置の場合の
フロー図等を別途添付

	
	15
	容量計算書
	別途添付

	
	16
	発電機負荷表
	別途添付、負荷選択遮断等を行う場合はその条件等を記述

	
	
	
	

	運用上の留意事項
	


表3.7.2　基幹設備機能に係る技術資料（No.2）

	種目
	No
	項目
	調査結果

	受変電設備
	1
	配置図
	受変電設備機器、直流電源装置、手動操作が必要となる盤等の位置を別途添付

	
	2
	単線結線図
	別途添付

	
	3
	
	仮設電源による電源供給、供給範囲を記載

（注：非常時と計画停電は異なることを明記）

	
	4
	
	外部電源車による電源供給、供給範囲を記載

（注：非常時と計画停電は異なることを明記）

	
	5
	運転フロー図
	自家発電設備起動・停止時の動作フロー（遮断器等）を別途添付

	
	6
	製造者・型番等
	

	
	7
	施工者
	

	
	8
	維持管理受託者
	

	
	9
	電力会社連絡先
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	運用上の留意事項
	


表3.7.3　基幹設備機能に係る技術資料（No.3）

	種目
	No
	項目
	調査結果

	電灯設備
	1
	平面図
	自家発電設備により電源供給を行う分電盤、照明、コンセント等の位置を別途添付

	
	2
	分電盤結線図
	分電盤結線図を別途添付し、発電機負荷を確認

	
	3
	負荷制限表
（フロア毎、居室毎）
	負荷制限を行える系統（選択できる負荷群及び群容量）一覧を、別途添付

	
	4
	負荷制限を行う場合

操作を行う機器
	

	
	5
	手順
	

	
	6
	切り替え時間
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	運用上の留意事項
	


表3.7.4　基幹設備機能に係る技術資料（No.4）

	種目
	No
	項目
	調査結果

	静止形電源設備
	1
	平面図
	UPS関連機器及びUPSより送電される盤の位置を別途添付

	
	2
	UPS負荷表
	UPSにより送電される盤名称及び負荷表を別途添付

	
	3
	瞬時停電が許されない負荷
	

	
	4
	製造者・型番等
	

	
	5
	施工者
	

	
	6
	維持管理受託者
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	運用上の留意事項
	


表3.7.5　基幹設備機能に係る技術資料（No.5）

	種目
	No
	項目
	調査結果

	通信・情報設備
	1
	通信事業者（電話）
	

	
	2
	外部通信回線（電話）
	回線数、種別等

	
	3
	構内交換装置
	設置位置、停電時の対応、製造者等

	
	4
	端末機
	電話機、FAX等の種類、台数、位置、製造者等を別途添付

	
	5
	施工者
	

	
	6
	維持管理受託者
	

	
	7
	通信事業者

（情報通信）
	

	
	8
	外部通信回線

（情報通信）
	回線数、種別等

	
	9
	構内情報通信網
	ネットワークの構成、主要機器の設置位置、停電時の対応、製造者等を別途添付

	
	10
	端末装置
	パソコン等の端末の用途、台数、位置、停電時の対応、製造者等を別途添付

	
	11
	施工者
	

	
	12
	維持管理受託者
	

	
	13
	電子メール
	停電時、外部通信網途絶時の対応等

	
	14
	インターネット
	停電時、外部通信網途絶時の対応等

	
	15
	館内放送設備
	放送系統区分、停電時の対応、製造者、維持管理受託者及び警備受託者

	
	16
	インターホン
	通話系統、停電時の対応、製造者等

	
	17
	テレビ・ラジオ
	系統、停電時の対応、製造者等

	
	18
	入退室管理
	系統図、機器の設置位置、停電時の対応、製造者、維持管理受託者及び警備受託者を別途添付

	
	19
	監視カメラ
	系統図、機器の設置位置、停電時の対応、製造者、維持管理受託者及び警備受託者を別途添付

	
	
	
	

	運用上の留意事項
	


表3.7.6　基幹設備機能に係る技術資料（No.6）

	種目
	No
	項目
	調査結果

	給水設備
	1
	系統図
	非常時の系統連携、使用制限等について

	
	2
	平面図
	タンク及び緊急遮断弁の位置を別途添付

	
	3
	
	断水時の取水方法及び位置を別途添付

	
	4
	受水タンク計算書
	別途添付

	
	5
	高置タンクの計算書
	別途添付

	
	6
	災害応急対策活動を行う職員数
	

	
	7
	一人当たり一日の

使用量
	

	
	8
	製造者・型番等
	

	
	9
	施工者
	

	
	10
	維持管理受託者
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	運用上の留意事項
	


表3.7.7　基幹設備機能に係る技術資料（No.7）

	種目
	No
	項目
	調査結果

	排水設備
	1
	系統図
	別途添付

	
	2
	平面図
	非常時の切替弁がある場合は、操作方法及び位置を別途添付

	
	3
	排水槽の計算書
	別途添付

	
	4
	製造者・型番等
	

	
	5
	施工者
	

	
	6
	維持管理受託者
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	運用上の留意事項
	


表3.7.8　基幹設備機能に係る技術資料（No.8）

	種目
	No
	項目
	調査結果

	ガス設備
	1
	系統図
	別途添付

	
	2
	平面図
	ガス供給範囲を別途添付

	
	3
	
	緊急遮断弁等の位置を別途添付

	
	4
	
	ガス漏れ警報器の位置

	
	5
	製造者・型番等
	

	
	6
	施工者
	

	
	7
	維持管理受託者
	

	
	8
	ガス供給会社連絡先
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	運用上の留意事項
	


表3.7.9　基幹設備機能に係る技術資料（No.9）

	種目
	No
	項目
	調査結果

	空気調和設備
	1
	非常時の空調対象室
	

	
	2
	平面図
	空調機器の位置を別途添付

	
	3
	系統図
	別途添付

	
	4
	製造者・型番等
	

	
	5
	施工者
	

	
	6
	維持管理受託者
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	運用上の留意事項
	


表3.7.10　基幹設備機能に係る技術資料（No.10）

	種目
	No
	項目
	調査結果

	エレベーター設備
	1
	台数
	

	
	2
	各機器の種類
	

	
	3
	平面図
	別途添付

	
	4
	管制運転への注意
	管制運転の動作条件、動作後の対応等

	
	5
	製造者・型番等
	

	
	6
	維持管理受託者
	

	
	7
	保守契約の内容
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	運用上の留意事項
	


表3.7.11　基幹設備機能に係る技術資料（No.11）

	種目
	No
	項目
	調査結果

	消火設備
	1
	消火方式
	消火設備の種別、対象室等を別途添付

	
	2
	平面図
	別途添付

	
	3
	製造者・型番等
	

	
	4
	施工者
	

	
	5
	維持管理受託者
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	運用上の留意事項
	


表3.7.12　基幹設備機能に係る技術資料（No.12）

	種目
	No
	項目
	調査結果

	排煙設備
	1
	平面図
	警戒範囲を別途添付

	
	2
	製造者・型番等
	

	
	3
	施工者
	

	
	4
	維持管理受託者
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	運用上の留意事項
	


表3.7.13　活動支援空間に係る技術資料（No.1）

①活動支援空間　(a)トイレ

	
	想定する

使用人数
	トイレ

	
	
	便器個数
	仕様
（洗浄方式等）
	給水系統
	停電時の対応

	
	
	
	
	
	照明
	換気

	位　置
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	運用上の留意事項
	

	記入例
	3階
	M：30人


	M(小)：3

M(大)：2
	センサー

フラッシュバルブ
	雑用水
	30％点灯
	自然(窓)

	
	3階
	W：5人
	W：3
	フラッシュバルブ
	雑用水
	30%点灯
	自然(窓)

	
	1階
	10人
	1
	ロータンク
	上水
	30%
	なし

	
	
	
	
	
	
	
	


表3.7.14　活動支援空間に係る技術資料（No.2）

①活動支援空間　(b)備蓄倉庫

	
	位置
	面積
	照明
	換気
	管理者
	備考

	室　名


	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	運用上の留意事項
	・備品リストは、別途、部屋ごとに作成すること。

	記入例
	倉庫1
	地下1階
	6㎡
	20％点灯
	なし
	○○課長
	

	
	倉庫2
	2階
	4.5㎡
	なし
	自然換気
	△△係長
	

	
	倉庫3
	3階
	5㎡
	20％点灯
	自然換気
	○○課長
	入口は電気錠

	
	
	
	
	
	
	
	


表3.7.15　活動支援空間に係る技術資料（No.3）

①活動支援空間　(c)基幹設備機能が備わる室－１
	
	位置
	停電時の対応
	情報伝達

	
	
	照明
	コンセント
	手段
	伝達先

	室　名


	電気室
	
	
	
	
	

	
	発電機室
	
	
	
	
	

	
	水槽室
	
	
	
	
	

	
	ポンプ室
	
	
	
	
	

	
	熱源機械室
	
	
	
	
	

	
	空調機械室
	
	
	
	
	

	
	サーバ室
	
	
	
	
	

	
	電算室
	
	
	
	
	

	
	防災ｾﾝﾀｰ･

中央監視室
	
	
	
	
	

	
	警備室
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	運用上の留意事項
	

	記入例
	電気室
	1階
	20%点灯
	4ヶ所／室
	インターホン
	中央監視室

	
	サーバ室
	12階
	50%点灯
	全て発電機

回路
	内線電話
	Ａ課（○○担当）

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


表3.7.16　活動支援空間に係る技術資料（No.4）

①活動支援空間　(c)基幹設備機能が備わる室－２
	
	停電時の対応
	防災
	防犯

	
	空調
	換気
	消火
	浸水対策
	その他
	

	室　名


	電気室
	
	
	
	
	
	

	
	発電機室
	
	
	
	
	
	

	
	水槽室
	
	
	
	
	
	

	
	ポンプ室
	
	
	
	
	
	

	
	熱源機械室
	
	
	
	
	
	

	
	空調機械室
	
	
	
	
	
	

	
	サーバ室
	
	
	
	
	
	

	
	電算室
	
	
	
	
	
	

	
	防災ｾﾝﾀｰ･

中央監視室
	
	
	
	
	
	

	
	警備室
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	運用上の留意事項
	

	記入例
	電気室
	有り
	有り
	ガス消火
	なし
	
	鍵は○○室で管理

	
	サーバ室
	有り
	無し
	ガス消火
	二重天井
	
	ICカード

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


表3.7.17　活動支援空間に係る技術資料（No.5）

③活動経路

	
	停電時の照明
	扉･シャッター等
	管理担当部局
	備考

	位　置


	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	運用上の留意事項
	

	記入例
	エレベータ
	かご内：100%

ロビー：非常灯
	ホール入口に
防火シャッター
	○○課
	

	
	階段
	階段通路誘導灯
	入口に防火戸
	○○課
	

	
	2階廊下
	20%点灯
	なし
	○○課
	窓ガラス有り

	
	自動ドア
	－
	
	○○課
	停電時動作

	
	
	
	
	
	


表3.7.18　執務空間に係る技術資料（No.1）

	室名
	位　置
	面　積
	動員
人数
	必要機器
	非常時の照明
	備　考

	
	
	
	
	
	照　度
	備　考
	

	災害対策本部
	
	
	
	
	
	
	

	応急業務エリア
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	一般継続重要業務エリア
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	運用上の留意事項
	

	記入例
	災対本部
	3階
	150㎡
	20人
	コピー機

電話機

パソコン
	600 Lx
	100%点灯
	

	
	○○室
	1階
	30㎡
	6人
	電話機

パソコン
	150 Lx
	20%点灯
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


表3.7.19　執務空間に係る技術資料（No.2）

	室名
	電力

（コンセント）
	情報・通信
	備考

	
	
	電話
	ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ
	ﾃﾚﾋﾞ･ﾗｼﾞｵ
	その他
	

	災害対策本部
	
	
	
	
	
	

	応急業務エリア
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	一般継続重要業務エリア
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	運用上の留意事項
	

	記入例
	災対本部
	発電機回路
	使用可
	使用可
	使用可
	防災無線
	

	
	○○室
	なし
	使用可
	不可
	不可
	－
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


表3.7.20　執務空間に係る技術資料（No.3）

	室名
	空調
	換気
	防災
	セキュリティ
	備考

	
	
	
	火災
	浸水
	その他
	
	

	災害対策本部
	
	
	
	
	
	
	

	応急業務エリア


	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	一般継続重要業務エリア
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	運用上の留意事項
	

	記入例
	災対本部
	発電機

回路
	発電機

回路
	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾗｰ
	なし
	
	警備員の配置
	

	
	○○室
	なし
	自然換気
	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾗｰ
	なし
	
	なし
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	










































































施設機能の技術資料様式　　


