## 結果の概要1
建物状況調査の結果の概要（重要事項説明用）
作成日
建 物 | 建物名称 | [19 empty] | 様邸
| 所在地 | [19 empty] | □ | 住居表示
[21 empty] | □ | 地名地番
| （共同住宅の場合） |  | マンション 等の名称 | [13 empty] | 部屋番号 | [6 empty] | 号室
| 構造種別 |  |  | □ | 鉄筋コンクリート造 | [5 empty] | □ | 鉄骨鉄筋コンクリート造 | [5 empty] | □ | その他（混構造等）
| 階数 |  | 地上 |  |  | 階・地下 |  |  |  |  | 階 |  | 延床面積 | [10 empty] | ㎡
建 物 状 況 調 査 | 本調査の実施日
調査の区分
|  |  |  | □ | 一戸建ての住宅
|  |  |  | □ | 共同住宅等 （ | [5 empty] | □ | 住戸型 |  |  | □ | 住棟型 ）
| 劣化事象等の有無 |  | 建物状況調査基準に基づく劣化事象等の有無 （下の『各部位の劣化事象等の有無』欄も記入すること） | [16 empty] | □ | 有 |  | □ | 無
|  | 各部位の劣化事象等の有無 ※調査対象がない部位は二重線で隠すこと | ＜構造耐力上主要な部分に係る調査部位＞ | [10 empty] | ＜雨水の浸入を防止する部分に 係る調査部位＞
[9 empty] | 劣化事象等 | [7 empty] | 劣化事象等
[10 empty] | 有 | 無 | 調査できなかった | [5 empty] | 有 | 無 | 調査できなかった
|  |  |  | 基礎 | [5 empty] | □ | □ | □ |  |  | 外壁 |  |  | □ | □ | □
|  |  |  | 床 | [5 empty] | □ | □ | □ |  |  | 内壁 |  |  | □ | □ | □
|  |  |  | 柱及び梁 | [5 empty] | □ | □ | □ |  |  | 天井 |  |  | □ | □ | □
|  |  |  | 外壁 | [5 empty] | □ | □ | □ |  |  | 屋根 |  |  | □ | □ | □
|  |  |  | バルコニー及び共用廊下 | [5 empty] | □ | □ | □
|  |  |  | 内壁 | [5 empty] | □ | □ | □
|  |  |  | 天井 | [5 empty] | □ | □ | □
その他
|  |  |  | （配筋調査） | [5 empty] | □ | □ | □
|  |  |  | （コンクリート圧縮強度） | [5 empty] | □ | □ | □
建物状況調査実施者 | 調査実施者の氏名
調査実施者への講習の実施講習機関名及び修了証明書番号
| 建築士資格種別 |  |  | □ | 一級 |  | □ | 二級 |  |  | □ | 木造
| 建築士登録番号 | [9 empty] | □ | 大臣登録 |  |  | 第 | [8 empty] | 号
[11 empty] | □ | 知事登録
所属事務所名
| 建築士事務所登録番号 | [10 empty] | 知事登録 |  |  | 第 | [8 empty] | 号
※裏面があります。
建物状況調査の結果の概要（重要事項説明用）の参考資料
■建物状況調査の内容
本調査は、既存住宅状況調査方法基準（平成29年国土交通省告示第82号）に適合する既存住宅状況調査であり、
調査対象となる住宅について、目視を中心とした非破壊調査により、劣化事象等の状況を把握するものです。
そのため、本調査では次の行為は行っておりません。
| ① | 設計図書等との照合をすること
| ② | 現行建築基準関係規定の違反の有無を判定すること
| ③ | 耐震性や省エネ性等の住宅にかかる個別の性能項目について当該住宅が保有する性能の程度を判定すること
| ④ | 劣化事象等が建物の構造的な欠陥によるものか否か、欠陥とした場合の要因が何かといった瑕疵の有無または原因を
判定すること
■建物状況調査の結果の概要（重要事項説明用）についての注意事項
| １． | 本調査結果は瑕疵の有無を判定するものではなく、瑕疵がないことを保証するものでもありません。
| ２． | 本調査結果の記載内容について、調査時点からの時間経過による変化がないことを保証するものではありません。
| ３． | 住宅には、経年により劣化が生じます。本調査結果の判定をもって、住宅の経年による通常の劣化が一切ないことを保証
するものではありません。なお、住宅に生じている経年劣化の状態は過去のメンテナンスの実施状況等により異なります。
| ４． | 本調査結果は建築基準関係法令等への適合性を判定するものではありません。
| ５． | 本調査結果の一部または全部を、無断で複製、転載、加工、模造及び偽造することを禁じます。
| ６． | 本調査結果を依頼主に無断で第三者が利用することを禁じます。また、本調査の受任者は、既存住宅売買瑕疵保険の申請を
目的として、本調査結果を委任者の承諾等を得て住宅瑕疵担保責任保険法人へ提出することがあります。
| ７． | 本調査と付随して行われる業務およびサービス（仲介・媒介およびリフォーム工事等）に係る調査概要、費用の見積り
ならびに改修工事の方法等が提示される場合は、その内容と本調査結果とは関係ありません。
| 8． | 本調査結果は、既存住宅瑕疵担保責任保険に加入したことを証するものではありません。既存住宅瑕疵担保責任保険の
加入にあたっては、別途手続きが必要です。
※表面があります。
【鉄筋コンクリート造等】
【鉄筋コンクリート造等】

## 報告書表紙
（第1面）
既存住宅状況調査
調査報告書
作成日
調査実施日 |  | 時刻 | ： | ～ | ： | 天候
建物名称 | [6 empty] | 様邸
調査依頼主 | 会社名・担当者
調査立会者 | 会社名・担当者
【鉄筋コンクリート造等】

## 結果の概要2
建物状況調査の結果の概要（調査報告書用）
作成日
建 物 | 建物名称 | [20 empty] | 様邸
| 所在地 | [20 empty] | □ | 住居表示
[22 empty] | □ | 地名地番
| （共同住宅の場合） |  | マンション 等の名称 | [14 empty] | 部屋番号 | [6 empty] | 号室
| 構造種別 |  |  | □ | 鉄筋コンクリート造 | [6 empty] | □ | 鉄骨鉄筋コンクリート造 | [5 empty] | □ | その他（混構造等）
| 階数 |  | 地上 |  |  |  | 階・地下 |  |  |  |  | 階 |  | 延床面積 | [10 empty] | ㎡
建 物 状 況 調 査 | 本調査の実施日
調査の区分
|  |  |  | □ | 一戸建ての住宅
|  |  |  | □ | 共同住宅等 （ | [6 empty] | □ | 住戸型 |  |  | □ | 住棟型 ）
| 劣化事象等の有無 |  | 建物状況調査基準に基づく劣化事象等の有無 （下の『各部位の劣化事象等の有無』欄も記入すること） | [17 empty] | □ | 有 |  | □ | 無
|  | 各部位の劣化事象等の有無 ※調査対象がない部位は二重線で隠すこと | ＜構造耐力上主要な部分に係る調査部位＞ | [11 empty] | ＜雨水の浸入を防止する部分に 係る調査部位＞
[10 empty] | 劣化事象等 | [7 empty] | 劣化事象等
[11 empty] | 有 | 無 | 調査できなかった | [5 empty] | 有 | 無 | 調査できなかった
|  |  |  | 基礎 | [6 empty] | □ | □ | □ |  |  | 外壁 |  |  | □ | □ | □
|  |  |  | 床 | [6 empty] | □ | □ | □ |  |  | 内壁 |  |  | □ | □ | □
|  |  |  | 柱及び梁 | [6 empty] | □ | □ | □ |  |  | 天井 |  |  | □ | □ | □
|  |  |  | 外壁 | [6 empty] | □ | □ | □ |  |  | 屋根 |  |  | □ | □ | □
|  |  |  | バルコニー及び共用廊下 | [6 empty] | □ | □ | □
|  |  |  | 内壁 | [6 empty] | □ | □ | □
|  |  |  | 天井 | [6 empty] | □ | □ | □
その他
|  |  |  | （配筋調査） | [6 empty] | □ | □ | □
|  |  |  | （コンクリート圧縮強度） | [6 empty] | □ | □ | □
建物状況調査実施者 | 調査実施者の氏名
調査実施者への講習の 実施講習機関名及び 修了証明書番号
| 建築士資格種別 |  |  | □ | 一級 |  |  | □ | 二級 |  |  | □ | 木造
| 建築士登録番号 | [10 empty] | □ | 大臣登録 |  |  | 第 | [8 empty] | 号
[12 empty] | □ | 知事登録
所属事務所名
| 建築士事務所登録番号 | [11 empty] | 知事登録 |  |  | 第 | [8 empty] | 号
耐震性に関する書類の確認 |  |  | □ | 適合 |  | □ | 不適合 |  |  | □ | 不明 |  | 確認した書類の 名称
【鉄筋コンクリート造等】

## 注意事項等
|  | 【鉄筋コンクリート造等】 | （第3面）
注意事項等
■建物状況調査の内容（共通事項）
本調査は、既存住宅状況調査方法基準（平成29年国土交通省告示第82号）に適合する既存住宅状況調査であり、
調査対象となる住宅について、目視を中心とした非破壊調査により、劣化事象等の状況を把握するものです。
そのため、本調査では次の行為は行っておりません。
① | 設計図書等との照合をすること
② | 現行建築基準関係規定の違反の有無を判定すること
③ | 耐震性や省エネ性等の住宅にかかる個別の性能項目について当該住宅が保有する性能の程度を判定すること
④ | 劣化事象等が建物の構造的な欠陥によるものか否か、欠陥とした場合の要因が何かといった瑕疵の有無または原因を
判定すること
■建物状況調査の結果の概要（調査報告書用）についての注意事項（共通事項）
１． | 本調査結果は瑕疵の有無を判定するものではなく、瑕疵がないことを保証するものでもありません。
２． | 本調査結果の記載内容について、調査時点からの時間経過による変化がないことを保証するものではありません。
３． | 住宅には、経年により劣化が生じます。本調査結果の判定をもって、住宅の経年による通常の劣化が一切ないことを保証
するものではありません。なお、住宅に生じている経年劣化の状態は過去のメンテナンスの実施状況等により異なります。
４． | 本調査結果は建築基準関係法令等への適合性を判定するものではありません。
５． | 本調査結果の一部または全部を、無断で複製、転載、加工、模造及び偽造することを禁じます。
６． | 本調査結果を依頼主に無断で第三者が利用することを禁じます。また、本調査の受任者は、既存住宅売買瑕疵保険の申請を
目的として、本調査結果を委任者の承諾等を得て住宅瑕疵担保責任保険法人へ提出することがあります。
７． | 本調査と付随して行われる業務およびサービス（仲介・媒介およびリフォーム工事等）に係る調査概要、費用の見積り
ならびに改修工事の方法等が提示される場合は、その内容と本調査結果とは関係ありません。
8． | 本調査結果は、既存住宅瑕疵担保責任保険に加入したことを証するものではありません。既存住宅瑕疵担保責任保険の
加入にあたっては、別途手続きが必要です。
■本調査結果についての注意事項（個別事項）
１． | 調査対象となった住宅の売買、交換または賃借（以下「売買等」という。）を行う場合には、本調査結果を、当該売買等に
係る宅地建物取引業法（昭和２７年法律第１７６号）第３５条の規定による重要事項の説明等（以下「重要事項説明等」
という。）に用いるため、当該売買等を媒介する宅地建物取引業者に提供することがあります。
２． | 委任者（承諾を得た者を含む）は、調査を実施した日から１年（※）以内に調査対象となった住宅の売買等が行われる場合、
重要事項説明等を補足する目的で、調査者に対し、本調査結果の再説明に関する依頼をすることができます。
※鉄筋コンクリート造・鉄骨鉄筋コンクリート造の共同住宅等の場合は２年

## もくじ
|  |  |  | 【鉄筋コンクリート造等】 | （第4面）
もくじ
面 | 調査方法基準 | 部位
5 | 第9条 関連 | 【1】 | 基礎（構造）
6 |  | 【2】 | 床（構造）
6 |  | 【3】 | 柱及び梁（構造）
7 |  | 【4】 | 外壁1（構造）
8 |  | 【4】 | 外壁2（構造）
9 |  | 【5】 | バルコニー(及び共用廊下）（構造）
10 |  | 【6】 | 内壁（構造）
10 |  | 【7】 | 天井（構造）
11 |  | 【８】 | 配筋調査（構造）
12 |  | 【９】 | コンクリート圧縮強度（構造）
13 | 第10条 関連 | 【10】 | 外壁（雨水）
13 |  | 【11】 | 内壁（雨水）
13 |  | 【12】 | 天井（雨水）
14 |  | 【13】 | 屋根（雨水）
15 | 第11条 関連 | 【14】 | 耐震性に関する書類の確認
16 | － | 【15】 | 調査時の状況
17 |  | 【16】 | オプション設備配管【給水・給湯管】【排水管】【換気ダクト】
17 |  | 【17】 | オプション給排水設備・電気設備・ガス設備
備考

## 基礎（構造）
[14 empty] | 【鉄筋コンクリート造等】 | [5 empty] | （第5面）
調査の結果 |  |  | 【1】基礎 （構造） | 劣化事象等（ |  |  |  | □ | 有り | □ | 無し | □ | 調査できなかった） |  |  |  |  | □ | 対象部位なし
外部・内部 |  |  |  | 【1】基礎（構造）
調査項目 |  |  |  | 確認内容
仕上げの種類の確認 |  |  |  |  | □ | ア | コンクリート打放し又は塗装仕上げ
[5 empty] | □ | イ | タイル仕上げ（湿式工法）
[5 empty] | □ | ウ | 塗壁仕上げ等
[5 empty] | □ | エ | その他の仕上げ
（1）幅0.5㎜以上のひび割れ |  |  |  |  | □ | ア | 無し
[5 empty] | □ | イ | 有り（下表に記入）
ａ．ひび割れが確認された場所
[9 empty] | （ | [11 empty] | ）
ｂ．最大のひび割れ幅
[9 empty] | （ | [8 empty] | ）㎜
（2）深さ20㎜以上の欠損 |  |  |  |  | □ | ア | 無し
[5 empty] | □ | イ | 有り（下表に記入）
ａ．欠損が確認された場所
[9 empty] | （ | [11 empty] | ）
ｂ．最大欠損の深さ
[9 empty] | （ | [8 empty] | ）㎜
（3）コンクリートの著しい劣化 |  |  |  |  | □ | ア | 無し
[5 empty] | □ | イ | 有り（下表に記入）
ａ．著しい劣化が確認された場所
[9 empty] | （ | [11 empty] | ）
ｂ．広範囲に及ぶひび割れの有無
[8 empty] | □ | ア | ない |  |  |  |  | □ | イ | ある
c． 広範囲に及ぶ欠損の有無
[8 empty] | □ | ア | ない |  |  |  |  | □ | イ | ある
（4）さび汁を伴うひび割れ |  |  |  |  | □ | ア | 無し
| 又は欠損（白華を含む） |  |  |  | □ | イ | 有り（下表に記入）
ａ．さび汁を伴うひび割れ又は欠損が確認された場所
[9 empty] | （ | [11 empty] | ）
（5）鉄筋の露出 |  |  |  |  | □ | ア | 無し
[5 empty] | □ | イ | 有り（下表に記入）
ａ．鉄筋の露出が確認された場所
[9 empty] | （ | [11 empty] | ）
備考
調査用並べ順 |  | 9

## 床、柱及び梁（構造）
[15 empty] | 【鉄筋コンクリート造等】 |  |  | （第6面）
調査の結果 |  |  |  | 【2】床（構造） | 劣化事象等（ |  |  |  | □ | 有り | □ | 無し | □ | 調査できなかった） |  | □ | 対象部位なし
調査の結果 |  |  |  | 【3】柱及び梁（構造） | 劣化事象等（ |  |  |  | □ | 有り | □ | 無し | □ | 調査できなかった） |  | □ | 対象部位なし
内部 |  |  |  |  | 【2】床（構造）
調査項目 |  |  |  |  | 確認内容
（1）著しいひび割れ、劣化 | [5 empty] | □ | ア | 無し
| 又は欠損 |  |  |  |  | □ | イ | 有り（下表に記入）
| （さび汁、白華又は鉄筋の | [6 empty] | ａ．著しいひび割れ、劣化又は欠損が確認された場所
|  | 露出を含む） | [7 empty] | （ | [8 empty] | ）
[10 empty] | （ | [8 empty] | ）
（2）6/1,000以上の傾斜 | [5 empty] | □ | ア | 無し
| （凹凸の少ない仕上げによる |  |  |  |  | □ | イ | 有り（下表に記入）
| 床の表面における2点（３ｍ | [6 empty] | ａ．最も傾きがある場所
| 程度離れているものに限る） | [8 empty] | （ | [8 empty] | ）
| の間を結ぶ直線の水平面に | [6 empty] | ｂ．当該部分の傾斜
| 対する角度をいう。） | [8 empty] | （ | [5 empty] | ）/1,000
[6 empty] | □ | ウ | 調査できなかった
外部・内部 |  |  |  |  | 【3】柱及び梁（構造）
調査項目 |  |  |  |  | 確認内容
（1）著しいひび割れ、劣化 | [5 empty] | □ | ア | 無し
| 又は欠損 |  |  |  |  | □ | イ | 有り（下表に記入）
| （さび汁、白華又は鉄筋の | [6 empty] | ａ．著しいひび割れ、劣化又は欠損が確認された場所
|  | 露出を含む） | [7 empty] | （ | [8 empty] | ）
[10 empty] | （ | [8 empty] | ）
[10 empty] | （ | [8 empty] | ）
[10 empty] | （ | [8 empty] | ）
（2）柱の著しい傾斜 | [5 empty] | □ | ア | 無し
[6 empty] | □ | イ | 有り（下表に記入）
ａ．柱の著しい傾斜が確認された場所
[10 empty] | （ | [8 empty] | ）
[10 empty] | （ | [8 empty] | ）
[10 empty] | （ | [8 empty] | ）
[10 empty] | （ | [8 empty] | ）
備考
調査用並べ順 |  |  | 6

## 外壁1（構造）
[14 empty] | 【鉄筋コンクリート造等】 | [5 empty] | （第7面）
調査の結果 |  |  | 【4】外壁1 （構造） | 劣化事象等（ |  |  |  | □ | 有り | □ | 無し | □ | 調査できなかった） |  |  |  |  | □ | 対象部位なし
外部 |  |  |  | 【4】外壁1（構造）
調査項目 |  |  |  | 確認内容
仕上げの種類の確認 |  |  |  |  | □ | ア | コンクリート打放し又は塗装仕上げ（Ⅰに記入）
[5 empty] | □ | イ | タイル仕上げ（湿式工法）（次ページⅡに記入）
[5 empty] | □ | ウ | 塗壁仕上げ等（次ページⅢに記入）
[5 empty] | □ | エ | その他の仕上げ（Ⅰに記入）
Ⅰ．コンクリート打放し又は塗装仕上げの場合
（1）幅0.5㎜以上のひび割れ |  |  |  |  | □ | ア | 無し
[5 empty] | □ | イ | 有り（下表に記入）
ａ．ひび割れが確認された場所
[9 empty] | （ | [11 empty] | ）
ｂ．最大のひび割れ幅
[9 empty] | （ | [8 empty] | ）㎜
（2）深さ20㎜以上の欠損 |  |  |  |  | □ | ア | 無し
[5 empty] | □ | イ | 有り（下表に記入）
ａ．欠損が確認された場所
[9 empty] | （ | [11 empty] | ）
ｂ．最大欠損の深さ
[9 empty] | （ | [8 empty] | ）㎜
（3）コンクリートの著しい劣化 |  |  |  |  | □ | ア | 無し
[5 empty] | □ | イ | 有り（下表に記入）
ａ．著しい劣化が確認された場所
[9 empty] | （ | [11 empty] | ）
ｂ．広範囲に及ぶひび割れの有無
[8 empty] | □ | ア | ない |  |  |  |  | □ | イ | ある
c． 広範囲に及ぶ欠損の有無
[8 empty] | □ | ア | ない |  |  |  |  | □ | イ | ある
（4）さび汁を伴うひび割れ |  |  |  |  | □ | ア | 無し
| 又は欠損（白華を含む） |  |  |  | □ | イ | 有り（下表に記入）
ａ．さび汁を伴うひび割れ又は欠損が確認された場所
[9 empty] | （ | [11 empty] | ）
（5）鉄筋の露出 |  |  |  |  | □ | ア | 無し
[5 empty] | □ | イ | 有り（下表に記入）
ａ．鉄筋の露出が確認された場所
[9 empty] | （ | [11 empty] | ）
備考
調査用並べ順 |  | 2

## 外壁2（構造）
[14 empty] | 【鉄筋コンクリート造等】 |  |  | （第8面）
調査の結果 |  |  | 【4】外壁2 （構造） | 劣化事象等（ |  |  |  | □ | 有り | □ | 無し | □ | 調査できなかった） |  | □ | 対象部位なし
外部 |  |  |  | 【4】外壁2（構造）
調査項目 |  |  |  | 確認内容
Ⅱ．タイル仕上げ（湿式工法）の場合
（1）下地材に至るひび割れ、 |  |  |  |  | □ | ア | 無し
| 欠損、浮き、はらみ |  |  |  | □ | イ | 有り（下表に記入）
| 又は剥落 | [5 empty] | ａ．ひび割れ等が確認された場所
[9 empty] | （ | [8 empty] | ）
ｂ．最大のひび割れ幅
[9 empty] | （ | [5 empty] | ）㎜
（2）複数の仕上げ材に |  |  |  |  | □ | ア | 無し
| またがったひび割れ |  |  |  | □ | イ | 有り（下表に記入）
| 又は欠損 | [5 empty] | ａ．ひび割れ等が確認された場所
[9 empty] | （ | [8 empty] | ）
ｂ．最大のひび割れ幅
[9 empty] | （ | [5 empty] | ）㎜
（3）仕上げ材の著しい浮き |  |  |  |  | □ | ア | 無し
[5 empty] | □ | イ | 有り（下表に記入）
ａ．著しい浮きが確認された場所
[9 empty] | （ | [8 empty] | ）
Ⅲ．塗壁仕上げ等の場合
（1）下地材に至るひび割れ、 |  |  |  |  | □ | ア | 無し
| 欠損、浮き、はらみ |  |  |  | □ | イ | 有り（下表に記入）
| 又は剥落 | [5 empty] | ａ．ひび割れ等が確認された場所
[9 empty] | （ | [8 empty] | ）
ｂ．最大のひび割れ幅
[9 empty] | （ | [5 empty] | ）㎜
（2）仕上げ材の著しい浮き |  |  |  |  | □ | ア | 無し
[5 empty] | □ | イ | 有り（下表に記入）
ａ．著しい浮きが確認された場所
[9 empty] | （ | [8 empty] | ）
備考
調査用並べ順 |  | 3

## バルコニー・共用廊下（構造）
[15 empty] | 【鉄筋コンクリート造等】 |  |  | （第9面）
調査の結果 |  |  |  | 【5】バルコニー(及び共用廊下）（構造） | 劣化事象等（ |  |  |  | □ | 有り | □ | 無し | □ | 調査できなかった） |  | □ | 対象部位なし
外部・内部 |  |  |  |  | 【5】バルコニー（及び共用廊下）（構造）
調査項目 |  |  |  |  | 確認内容
（1）支持部材又は床の著しい | [5 empty] | □ | ア | 無し
| ぐらつき、ひび割れ |  |  |  |  | □ | イ | 有り（下表に記入）
| 又は劣化 | [6 empty] | ａ．支持部材又は床の著しいぐらつき、ひび割れ又は劣化が
| （さび汁、白華又は鉄筋の | [8 empty] | 確認された場所
|  | 露出を含む） | [7 empty] | （ | [8 empty] | ）
[10 empty] | （ | [8 empty] | ）
[10 empty] | （ | [8 empty] | ）
備考
調査用並べ順 |  |  | 1

## 内壁、天井（構造）
[14 empty] | 【鉄筋コンクリート造等】 | [5 empty] | （第10面）
調査の結果 |  |  | 【6】内壁（構造） | 劣化事象等（ |  |  |  | □ | 有り | □ | 無し | □ | 調査できなかった） |  |  |  |  | □ | 対象部位なし
調査の結果 |  |  | 【7】天井（構造） | 劣化事象等（ |  |  |  | □ | 有り | □ | 無し | □ | 調査できなかった） |  |  |  |  | □ | 対象部位なし
内部 |  |  |  | 【6】内壁（構造）
調査項目 |  |  |  | 確認内容
（1）幅0.5㎜以上のひび割れ |  |  |  |  | □ | ア | 無し
[5 empty] | □ | イ | 有り（下表に記入）
ａ．ひび割れが確認された場所
[9 empty] | （ | [11 empty] | ）
ｂ．最大のひび割れ幅
[9 empty] | （ | [8 empty] | ）㎜
（2）深さ20㎜以上の欠損 |  |  |  |  | □ | ア | 無し
[5 empty] | □ | イ | 有り（下表に記入）
ａ．欠損が確認された場所
[9 empty] | （ | [11 empty] | ）
ｂ．最大欠損の深さ
[9 empty] | （ | [8 empty] | ）㎜
（3）コンクリートの著しい劣化 |  |  |  |  | □ | ア | 無し
[5 empty] | □ | イ | 有り（下表に記入）
ａ．著しい劣化が確認された場所
[9 empty] | （ | [11 empty] | ）
ｂ．広範囲に及ぶひび割れの有無
[8 empty] | □ | ア | ない |  |  |  |  | □ | イ | ある
c． 広範囲に及ぶ欠損の有無
[8 empty] | □ | ア | ない |  |  |  |  | □ | イ | ある
（4）さび汁を伴うひび割れ |  |  |  |  | □ | ア | 無し
| 又は欠損（白華を含む） |  |  |  | □ | イ | 有り（下表に記入）
ａ．さび汁を伴うひび割れ又は欠損が確認された場所
[9 empty] | （ | [11 empty] | ）
（5）鉄筋の露出 |  |  |  |  | □ | ア | 無し
[5 empty] | □ | イ | 有り（下表に記入）
ａ．鉄筋の露出が確認された場所
[9 empty] | （ | [11 empty] | ）
内部 |  |  |  | 【7】天井（構造）
調査項目 |  |  |  | 確認内容
（1）コンクリートの著しい劣化 |  |  |  |  | □ | ア | 無し
[5 empty] | □ | イ | 有り（下表に記入）
ａ．著しい劣化が確認された場所
[9 empty] | （ | [11 empty] | ）
ｂ．広範囲に及ぶひび割れの有無
[8 empty] | □ | ア | ない |  |  |  |  | □ | イ | ある
c． 広範囲に及ぶ欠損の有無
[8 empty] | □ | ア | ない |  |  |  |  | □ | イ | ある
（2）さび汁を伴うひび割れ |  |  |  |  | □ | ア | 無し
| 又は欠損（白華を含む） |  |  |  | □ | イ | 有り（下表に記入）
ａ．さび汁を伴うひび割れ又は欠損が確認された場所
[9 empty] | （ | [11 empty] | ）
（3）鉄筋の露出 |  |  |  |  | □ | ア | 無し
[5 empty] | □ | イ | 有り（下表に記入）
ａ．鉄筋の露出が確認された場所
[9 empty] | （ | [11 empty] | ）
調査用並べ順 |  | 5

## 配筋調査（構造）
[17 empty] | 【鉄筋コンクリート造等】 |  |  | （第11面）
調査の結果 |  |  |  | 【８】配筋調査 （構造） |  | 劣化事象等（ |  |  |  | □ | 有り | □ | 無し |  | □ | 調査できなかった） |  | □ | 対象部位なし
外部・内部 | [5 empty] | 【８】配筋調査（構造）
調査項目 | [5 empty] | 確認内容
| 配筋調査の要否 |  |  |  |  | 調査区分 |  |  | 配筋調査の要否
|  | 鉄筋探査機による調査 |  |  |  | □ | 住戸型 |  |  | □ | 不要
|  | （鉄筋の本数及び間隔） |  |  |  | □ | 住棟型 |  |  | □ | 不要 | ⇒ |  | (1) | □劣化事象なし
[10 empty] | □ | 要 |  |  | (2) | 下記の書類にて検査省略が可能なことを確認
[15 empty] | □ | 検査済証（平成11年5月1日以降の
確認済証に対して発行されている検査済証）
[15 empty] | □ | 建設住宅性能評価書
（1）鉄筋の本数及び間隔 | [6 empty] | □ | ア | 鉄筋の間隔が設計図書以内
ａ．鉄筋の間隔
[11 empty] | （@ | [7 empty] | ）㎜
|  | （調査位置） |  |  |  |  | □ | イ | 鉄筋の間隔が設計図書を超える。（下表に記入）
|  | （ | [6 empty] | ａ．鉄筋の間隔が適切ではない場所
[5 empty] | ） | [5 empty] | （ | [9 empty] | ）
（2）鉄筋の本数及び間隔 | [6 empty] | □ | ア | 鉄筋の間隔が設計図書以内
ａ．鉄筋の間隔
[11 empty] | （@ | [7 empty] | ）㎜
|  | （調査位置） |  |  |  |  | □ | イ | 鉄筋の間隔が設計図書を超える。（下表に記入）
|  | （ | [6 empty] | ａ．鉄筋の間隔が適切ではない場所
[5 empty] | ） | [5 empty] | （ | [9 empty] | ）
（3）鉄筋の本数及び間隔 | [6 empty] | □ | ア | 鉄筋の間隔が設計図書以内
ａ．鉄筋の間隔
[11 empty] | （@ | [7 empty] | ）㎜
|  | （調査位置） |  |  |  |  | □ | イ | 鉄筋の間隔が設計図書を超える。（下表に記入）
|  | （ | [6 empty] | ａ．鉄筋の間隔が適切ではない場所
[5 empty] | ） | [5 empty] | （ | [9 empty] | ）
（4）鉄筋の本数及び間隔 | [6 empty] | □ | ア | 鉄筋の間隔が設計図書以内
ａ．鉄筋の間隔
[11 empty] | （@ | [7 empty] | ）㎜
|  | （調査位置） |  |  |  |  | □ | イ | 鉄筋の間隔が設計図書を超える。（下表に記入）
|  | （ | [6 empty] | ａ．鉄筋の間隔が適切ではない場所
[5 empty] | ） | [5 empty] | （ | [9 empty] | ）
（5）鉄筋の本数及び間隔 | [6 empty] | □ | ア | 鉄筋の間隔が設計図書以内
ａ．鉄筋の間隔
[11 empty] | （@ | [7 empty] | ）㎜
|  | （調査位置） |  |  |  |  | □ | イ | 鉄筋の間隔が設計図書を超える。（下表に記入）
|  | （ | [6 empty] | ａ．鉄筋の間隔が適切ではない場所
[5 empty] | ） | [5 empty] | （ | [9 empty] | ）
（6）鉄筋の本数及び間隔 | [6 empty] | □ | ア | 鉄筋の間隔が設計図書以内
ａ．鉄筋の間隔
[11 empty] | （@ | [7 empty] | ）㎜
|  | （調査位置） |  |  |  |  | □ | イ | 鉄筋の間隔が設計図書を超える。（下表に記入）
|  | （ | [6 empty] | ａ．鉄筋の間隔が適切ではない場所
[5 empty] | ） | [5 empty] | （ | [9 empty] | ）
備考
調査用並べ順 |  |  | 10

## コンクリート圧縮強度（構造）
[20 empty] | 【鉄筋コンクリート造等】 |  |  |  | （第12面）
調査の結果 | [5 empty] | 【９】コンクリート圧縮強度 |  |  | 劣化事象等（ |  |  |  | □ | 有り | □ | 無し |  | □ | 調査できなかった） |  |  | □ | 対象部位なし
外部・内部 | [8 empty] | 【９】コンクリート圧縮強度（構造）
調査項目 | [8 empty] | 確認内容
| コンクリート圧縮強度調査の | [7 empty] | 調査区分 |  |  | コンクリート圧縮強度調査の要否
| 要否 | [7 empty] | □ | 住戸型 |  |  | □ | 不要 | ⇒ |  | □ | 確認済証（平成11年5月1日以降）を確認
[13 empty] | □ | 要
[9 empty] | □ | 住棟型 |  |  | □ | 不要 | ⇒ |  | (1) | □ | 劣化事象なし
[13 empty] | □ | 要 |  |  | (2) | □ | 下記Ⅰ及びⅡの書類が揃い、
その内容が要件を満たしていることを確認
|  |  | □ | Ⅰ.新築時の設計図書において、JIS A 1107 又は JIS A 1108 にて試験が計画されていることを確認
[5 empty] | (1) | 確認書類名（ | [19 empty] | ）
[5 empty] | (2) | 書類の交付時期 |  |  | □ | 平成11年5月1日以降 | [5 empty] | （ | 平成・令和 |  |  |  | 年 | 月 |  | 日 | ）
[9 empty] | □ | 平成11年4月30日以前 | [5 empty] | ⇒ | 調査省略対象外
|  |  | □ | Ⅱ.新築時の検査に基づき適切な施工がなされていることを確認
[6 empty] | 確認書類 | □ | 平成11年5月1日以降の確認済証に対して発行されている検査済証
[7 empty] | □ | 建設住宅性能評価書
（1）コンクリートの圧縮強度 | [9 empty] | □ | ア | コンクリートの圧縮強度が確認できない
|  | （調査位置） | [7 empty] | □ | イ | コンクリートの圧縮強度が確認できる（下表に記入）
|  |  | （ | [8 empty] | ａ．反発度の測定値
[8 empty] | ） | [5 empty] | （ | [12 empty] | ）
（2）コンクリートの圧縮強度 | [9 empty] | □ | ア | コンクリートの圧縮強度が確認できない
|  | （調査位置） | [7 empty] | □ | イ | コンクリートの圧縮強度が確認できる（下表に記入）
|  |  | （ | [8 empty] | ａ．反発度の測定値
[8 empty] | ） | [5 empty] | （ | [12 empty] | ）
（3）コンクリートの圧縮強度 | [9 empty] | □ | ア | コンクリートの圧縮強度が確認できない
|  | （調査位置） | [7 empty] | □ | イ | コンクリートの圧縮強度が確認できる（下表に記入）
|  |  | （ | [8 empty] | ａ．反発度の測定値
[8 empty] | ） | [5 empty] | （ | [12 empty] | ）
（4）コンクリートの圧縮強度 | [9 empty] | □ | ア | コンクリートの圧縮強度が確認できない
|  | （調査位置） | [7 empty] | □ | イ | コンクリートの圧縮強度が確認できる（下表に記入）
|  |  | （ | [8 empty] | ａ．反発度の測定値
[8 empty] | ） | [5 empty] | （ | [12 empty] | ）
（5）コンクリートの圧縮強度 | [9 empty] | □ | ア | コンクリートの圧縮強度が確認できない
|  | （調査位置） | [7 empty] | □ | イ | コンクリートの圧縮強度が確認できる（下表に記入）
|  |  | （ | [8 empty] | ａ．反発度の測定値
[8 empty] | ） | [5 empty] | （ | [12 empty] | ）
（6）コンクリートの圧縮強度 | [9 empty] | □ | ア | コンクリートの圧縮強度が確認できない
|  | （調査位置） | [7 empty] | □ | イ | コンクリートの圧縮強度が確認できる（下表に記入）
|  |  | （ | [8 empty] | ａ．反発度の測定値
[8 empty] | ） | [5 empty] | （ | [12 empty] | ）
（7）コンクリートの圧縮強度 | [9 empty] | □ | ア | コンクリートの圧縮強度が確認できない
|  | （調査位置） | [7 empty] | □ | イ | コンクリートの圧縮強度が確認できる（下表に記入）
|  |  | （ | [8 empty] | ａ．反発度の測定値
[8 empty] | ） | [5 empty] | （ | [12 empty] | ）
（8）コンクリートの圧縮強度 | [9 empty] | □ | ア | コンクリートの圧縮強度が確認できない
|  | （調査位置） | [7 empty] | □ | イ | コンクリートの圧縮強度が確認できる（下表に記入）
|  |  | （ | [8 empty] | ａ．反発度の測定値
[8 empty] | ） | [5 empty] | （ | [12 empty] | ）
備考
調査用並べ順 |  |  |  |  | 11

## 外壁、内壁、天井（雨水）
[15 empty] | 【鉄筋コンクリート造等】 |  |  | （第13面）
調査の結果 |  |  |  | 【10】外壁 （雨水） | 劣化事象等（ |  |  |  | □ | 有り | □ | 無し | □ | 調査できなかった） |  | □ | 対象部位なし
調査の結果 |  |  |  | 【11】内壁（雨水） | 劣化事象等（ |  |  |  | □ | 有り | □ | 無し | □ | 調査できなかった） |  | □ | 対象部位なし
調査の結果 |  |  |  | 【12】天井（雨水） | 劣化事象等（ |  |  |  | □ | 有り | □ | 無し | □ | 調査できなかった） |  | □ | 対象部位なし
外部 |  |  |  |  | 【10】外壁（雨水）
調査項目 |  |  |  |  | 確認内容
（1）外壁のシーリング材の | [5 empty] | □ | ア | 無し
| 破断又は欠損 |  |  |  |  | □ | イ | 有り（下表に記入）
| （開口部、笠木、バルコニー | [6 empty] | ａ．シーリング材の破断又は欠損が確認された場所
|  | その他の部位との取り合い | [7 empty] | （ | [8 empty] | ）
|  | 部を含む） | [7 empty] | （ | [8 empty] | ）
（2）建具の周囲の隙間又は | [5 empty] | □ | ア | 無し
| 建具の著しい開閉不良 |  |  |  |  | □ | イ | 有り（下表に記入）
ａ．建具の周囲の隙間又は著しい開閉不良が確認された場所
[10 empty] | （ | [8 empty] | ）
内部 |  |  |  |  | 【11】内壁（雨水）
調査項目 |  |  |  |  | 確認内容
（1）内壁の雨漏りの跡 | [5 empty] | □ | ア | 無し
[6 empty] | □ | イ | 有り（下表に記入）
ａ．内壁の雨漏りの跡が確認された場所
[10 empty] | （ | [8 empty] | ）
内部 |  |  |  |  | 【12】天井（雨水）
調査項目 |  |  |  |  | 確認内容
（1）天井の雨漏りの跡 | [5 empty] | □ | ア | 無し
[6 empty] | □ | イ | 有り（下表に記入）
ａ．天井の雨漏りの跡が確認された場所
[10 empty] | （ | [8 empty] | ）
備考
調査用並べ順 |  |  | 4

## 屋根（雨水）
[14 empty] | 【鉄筋コンクリート造等】 |  |  |  |  | （第14面）
調査の結果 |  |  | 【13】屋根 （雨水） | 劣化事象等（ |  |  |  | □ | 有り | □ | 無し | □ | 調査できなかった） |  |  |  | □ | 対象部位なし
外部 |  |  |  | 【13】屋根（ルーフバルコニー含む）（雨水）
調査項目 |  |  |  | 確認内容
屋根の調査の要否 |  |  |  | 調査区分 |  |  | 長期修繕計画の有無 | [7 empty] | 屋根（雨水）の調査
|  |  |  | □ | 住戸型 |  | □ | 長期修繕計画を有する | [7 empty] | □ | 不要
[7 empty] | □ | 長期修繕計画を有しない
|  |  |  | □ | 住棟型 | [10 empty] | □ | 要
（1）防水層の著しいひび割れ、 |  |  |  |  | □ | ア | 無し
| 劣化若しくは欠損 |  |  |  | □ | イ | 有り（下表に記入）
| 又は水切り金物等の不具合 | [5 empty] | ａ．防水層の著しいひび割れ、劣化若しくは欠損又は水切り
金物等の不具合が確認された場所
[9 empty] | （ | [10 empty] | ）
備考
調査用並べ順 |  | 8

## 耐震性書類確認
[11 empty] | 【鉄筋コンクリート造等】 |  |  | （第15面）
調査の結果 |  |  | 【14】 耐震性書類確認 |  |  |  | □ | 適合 | □ | 不適合 |  | □ | 不明
【14】耐震性に関する書類の確認
調査項目 |  |  |  | 確認内容
確認方法 |  |  |  |  | □ | ア | 昭和56年（1981年）6月1日以降に確認済証の交付を
受けたことの確認（→Ⅰに記入）
[5 empty] | □ | イ | 地震に対する安全上耐震関係規程に準ずるものとして定める
基準に適合することの確認（→Ⅱに記入）
Ⅰ昭和56年（1981年）6月1日以降に確認済証の交付を受けたことの確認
（1）確認した書類の名称 |  |  |  |  | □ | ア | 確認済証
[5 empty] | □ | イ | 検査済証
[5 empty] | □ | ウ | 確認台帳記載事項照明
[5 empty] | □ | エ | 新築時の建設住宅性能評価書
[5 empty] | □ | オ | （新築）住宅瑕疵担保責任保険の付保証明書
（2）発行者の確認 |  |  |  |  | □ | ア | 特定行政庁
[5 empty] | □ | イ | 建築主事等
[5 empty] | □ | ウ | 指定確認検査機関
[5 empty] | □ | エ | 登録住宅性能評価機関
[5 empty] | □ | オ | 住宅瑕疵担保責任保険法人
（3）確認済証の交付時期 |  |  |  |  | □ | ア | 昭和56年（1981年）6月1日以降
[5 empty] | □ | イ | 昭和56年（1981年）5月31日以前
[5 empty] | □ | ウ | 不明
Ⅱ地震に対する安全上耐震関係規程に準ずるものとして定める基準に適合することの確認
（1）確認した書類の名称 |  |  |  |  | □ | ア | 既存住宅に係る建設住宅性能評価書（耐震等級1以上のもの）
[5 empty] | □ | イ | 既存住宅売買瑕疵保険の付保証明書
[5 empty] | □ | ウ | 耐震基準適合証明書
[5 empty] | □ | エ | 住宅耐震改修証明書
[5 empty] | □ | オ | 耐震診断の結果報告書
[5 empty] | □ | カ | 固定資産税減額証明書
[5 empty] | □ | キ | 構造計算書
[5 empty] | □ | ク | 構造確認書
（2）発行者の確認 |  |  |  |  | □ | ア | 指定確認検査機関
[5 empty] | □ | イ | 登録住宅性能評価機関
[5 empty] | □ | ウ | 住宅瑕疵担保責任保険法人
[5 empty] | □ | エ | 建築士（記名・押印）
（3）地震に対する安全上 |  |  |  |  | □ | ア | 適合する
| 耐震関係規程に準ずる |  |  |  | □ | イ | 適合しない
| ものとして定める基準 |  |  |  | □ | ウ | 不明
備考
調査用並べ順 |  | 13

## 調査時の状況
[14 empty] | 【鉄筋コンクリート造等】 |  |  | （第16面）
調査の結果 |  |  | 【15】 調査時の状況 | 劣化事象等（ |  |  |  | □ | 有り | □ | 無し | □ | 調査できなかった） |  | □ | 対象部位なし
外部・内部 |  |  |  | 【15】調査時の状況
調査項目 |  |  |  | 確認内容
（1）既に実施されている修繕 |  |  |  |  | □ | ア | 無し
| 等の履歴 |  |  |  | □ | イ | 有り（下表に記入）
ａ．部分
[9 empty] | （ | [8 empty] | ）
[9 empty] | （ | [8 empty] | ）
ｂ．修繕方法
[9 empty] | （ | [8 empty] | ）
[9 empty] | （ | [8 empty] | ）
（2）調査実施時にリフォーム |  |  |  |  | □ | ア | 無し
| 等の工事中 |  |  |  | □ | イ | 有り（下表に記入）
ａ．部分
[9 empty] | （ | [8 empty] | ）
[9 empty] | （ | [8 empty] | ）
備考
調査用並べ順 |  | 12

## OP設備配管
[15 empty] | 【鉄筋コンクリート造等】 |  |  | （第17面）
調査の結果 |  |  | 【16】 設備配管 |  | 劣化事象等（ |  |  |  | □ | 有り | □ | 無し | □ | 調査できなかった） |  | □ | 対象部位なし
調査の結果 |  |  | 【17】給排水・ 電気・ガス |  | 劣化事象等（ |  |  |  | □ | 有り | □ | 無し | □ | 調査できなかった） |  | □ | 対象部位なし
【16】設備配管【給水・給湯管】
調査項目 |  |  |  |  | 確認内容
（1）【設備配管】 | [5 empty] | □ | ア | 無し
| 給水管、給湯管の発錆に |  |  |  |  | □ | イ | 有り（下表に記入）
| よる赤水 | [6 empty] | ａ．発錆による赤水が確認された場所
[10 empty] | （ | [8 empty] | ）
（2）【設備配管】 | [5 empty] | □ | ア | 無し
| 給水管、給湯管からの漏水 |  |  |  |  | □ | イ | 有り（下表に記入）
ａ．漏水が確認された場所
[10 empty] | （ | [8 empty] | ）
【16】設備配管【排水管】
調査項目 |  |  |  |  | 確認内容
（1）【設備配管】 | [5 empty] | □ | ア | 無し
| 排水の滞留 |  |  |  |  | □ | イ | 有り（下表に記入）
ａ．排水の滞留が確認された場所
[10 empty] | （ | [8 empty] | ）
（2）【設備配管】 | [5 empty] | □ | ア | 無し
| 排水管の漏水 |  |  |  |  | □ | イ | 有り（下表に記入）
ａ．漏水が確認された場所
[10 empty] | （ | [8 empty] | ）
【16】設備配管【換気ダクト】
調査項目 |  |  |  |  | 確認内容
（1）【設備配管】 | [5 empty] | □ | ア | 無し
| 換気ダクトの脱落 |  |  |  |  | □ | イ | 有り（下表に記入）
ａ．換気ダクトの脱落が確認された場所
[10 empty] | （ | [8 empty] | ）
【17】給排水設備・電気設備・ガス設備
調査項目 |  |  |  |  | 確認内容
（1）キッチンコンロ、換気扇や | [5 empty] | □ | ア | 作動不良が確認されない
| パッケージエアコン等の |  |  |  |  | □ | イ | 作動不良が確認される（下表に記入）
| 設備機器の作動不良等 | [6 empty] | ａ．作動不良が確認された場所
| （調査内容） | [8 empty] | （ | [8 empty] | ）
| （ | [6 empty] | ｂ．作動不良の状況
|  |  |  | ） | [5 empty] | （ | [8 empty] | ）
（2）給排水設備、電気設備、 | [5 empty] | □ | ア | 作動不良が確認されない
| ガス設備 |  |  |  |  | □ | イ | 作動不良が確認される（下表に記入）
ａ．作動不良が確認された場所
[10 empty] | （ | [8 empty] | ）
ｂ．作動不良の状況
[10 empty] | （ | [8 empty] | ）
備考
調査用並べ順 |  | 7