## 工業用水道の将来需要量（国推計値）
利根川水系及び荒川水系における工業用水道の将来需要量（国推計値）について
ここに示すデータは、国土審議会第21回水資源開発分科会（令和3年3月19日）参考１「利根川水系及び荒川水系における将来需要量及び供給可能量の算定結果」（以下、「本資料」）を補完するものである。
（１）茨城県 （本資料p.14「(3)工場用水有収水量の推計」、同p.63-68「工業用水需要想定」関連）
【従業者30人以上の事業所】
項目 |  | 単位 | 年 度 | [19 empty] | 2030推計 |  | （参考）2030推計ケース
|  |  | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 高位 | 低位 | 成長実現 | ベースライン | 地域経済傾向
製造品出荷額等（2015年価格） |  | 億円 | 80756 | 76601 | 75629 | 78495 | 75747 | 77351 | 77193 | 77257 | 79669 | 82450 | 87654 | 78166 | 63285 | 71004 | 62808 | 73653 | 75358 | 77533 | 82601 | 77980 | 95809 | 76380 | 95809 | 89003 | 76380
補給水量原単位 |  | m3/日/億円 | 10.1 | 10.5 | 10.5 | 10.2 | 10.4 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 9.6 | 9.4 | 8.7 | 9.7 | 11.2 | 10.6 | 11.8 | 10.6 | 9.8 | 9.7 | 9.4 | 9.4 | 9.5 | 9
工業用水補給水量（淡水） |  | 千m3／日 | 814 | 807 | 791 | 800 | 785 | 779 | 778 | 780 | 767 | 772 | 767 | 760 | 710 | 754 | 742 | 781 | 736 | 749 | 780 | 732 | 911 | 690
| (1)工業用水道 | 千m3／日 | 542 | 524 | 537 | 544 | 556 | 556 | 555 | 557 | 547 | 536 | 546 | 542 | 514 | 544 | 514 | 568 | 532 | 536 | 535 | 530 | 656 | 497
【小規模事業所】
項目 |  | 単位 | 年 度 1997: 年 度 | 2030推計 |  | （参考）2030推計ケース
|  |  | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 高位 | 低位 | 成長実現 | ベースライン | 地域経済傾向
製造品出荷額等（2015年価格） |  | 億円 | - | - | - | - | - | 7612 | 7787 | 8435 | 7899 | 7993 | 8657 | 8461 | 7329 | 7396 | 7633 | 8151 | 7896 | 7568 | 7451 | 7563 | 9292 | 6931 | 9292 | 8632 | 6931
補給水量原単位 |  | m3/日/億円 | [20 empty] | 7.4 | 7.2 | bar: 年 度 1997 to 年 度 2016
工業用水補給水量（淡水） |  | 千m3／日 | [20 empty] | 69 | 50 | bar: 年 度 1997 to 年 度 2016
| (1)工業用水道 | 千m3／日 | [20 empty] | 50 | 36 | bar: 年 度 1997 to 年 度 2016
【合計】
項目 |  | 単位 | [20 empty] | 2030推計
[23 empty] | 高位 | 低位
工業用水補給水量（淡水） |  | 千m3／日 | [20 empty] | 980 | 740
| 工業用水道 | 千m3／日 | [20 empty] | 706 | 533
【工業用水道】
項目 |  | 単位 | 年 度 1997: 年 度 | 2030推計
|  |  | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 高位 | 低位
工業用水道給水量 |  | m3／日 | 511468 | 507945 | 493934 | 525929 | 546169 | 528550 | 521811 | 541929 | 541694 | 536214 | 545171 | 546860 | 519090 | 537147 | 505903 | 542436 | 535113 | 531580 | 540279 | 537077 | 666391 | 503097
利用量率 |  | ％ | 96.5 | 97 | 97 | 98.3 | 98.9 | 98.3 | 98.4 | 98.2 | 98.4 | 98.5 | 98.6 | 101.9 | 98.9 | 99.1 | 97.3 | 97.3 | 97.7 | 98.4 | 98.5 | 98 | 97.3 | 100
工業用水道一日平均取水量 |  | m3／日 | 6.14 | 6.06 | 5.89 | 6.19 | 6.39 | 6.22 | 6.14 | 6.38 | 6.37 | 6.3 | 6.4 | 6.21 | 6.07 | 6.28 | 6.02 | 6.45 | 6.34 | 6.25 | 6.35 | 6.34 | 7.93 | 5.82
負荷率 |  | ％ | 78.2 | 77.4 | 74.3 | 82 | 85 | 86.2 | 82.1 | 79.7 | 83.2 | 87.3 | 87.6 | 86.1 | 86.5 | 84.8 | 72.9 | 84.2 | 84.6 | 86.5 | 85.8 | 81.4 | 81.4 | 87.6
工業用水道 一日最大取水量 |  | m3／s | 7.85 | 7.82 | 7.93 | 7.56 | 7.52 | 7.22 | 7.48 | 8.01 | 7.66 | 7.21 | 7.31 | 7.22 | 7.02 | 7.4 | 8.25 | 7.66 | 7.49 | 7.23 | 7.4 | 7.79 | 9.74 | 6.64
| 指定水系分 | m3／s | 7.85 | 7.82 | 7.93 | 7.56 | 7.52 | 7.22 | 7.48 | 8.01 | 7.66 | 7.21 | 7.31 | 7.22 | 7.02 | 7.4 | 8.25 | 7.66 | 7.49 | 7.23 | 7.4 | 7.79 | 9.74 | 6.64
| 他水系分 | m3／s | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
《説明変数等》
項目 |  | 単位 | 年 度 1997: 年 度 | 2030推計
|  |  | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 高位 | 低位
水源構成比 |  | ％ | 27.28 | 27.84 | 25.2 | 25.03 | 24.21 | 23.68 | 23.52 | 22.94 | 23.29 | 24.53 | 23.02 | 22.5 | 22.42 | 22.58 | 25.35 | 21.84 | 21.9 | 22.41 | 23.61 | 22.36 | 22.85 | 22.85
生活関連補給水量 |  | 千m3／日 | 193 | 203 | 174 | 174 | 178 | 171 | 174 | 177 | 174 | 176 | 175 | 173 | 164 | 167 | 154 | 171 | 165 | 181 | 171 | 174 | 231 | 215
生活関連補給水量原単位 |  | m3/日/億円 | 8.3 | 8.8 | 7.5 | 7.3 | 7.3 | 6.8 | 7.2 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 6.6 | 6.9 | 6.7 | 6.9 | 7 | 6.5 | 6.2 | 6.7 | 6 | 6.2 | 6.7 | 6.7
生活関連製造品出荷額等（2015年価格） |  | 億円 | 23257 | 23107 | 23324 | 23786 | 24305 | 25199 | 24020 | 25131 | 24495 | 24882 | 26419 | 25008 | 24409 | 24301 | 22001 | 26143 | 26763 | 26867 | 28622 | 28102 | 34527 | 32074
基礎資材関連補給水量 |  | 千m3／日 | 589 | 573 | 589 | 595 | 580 | 584 | 580 | 578 | 566 | 571 | 565 | 562 | 523 | 561 | 559 | 585 | 551 | 544 | 586 | 536 | 658 | 453
基礎資材関連補給水量原単位 |  | m3/日/億円 | 16 | 16.7 | 17.2 | 16.5 | 16.8 | 16.2 | 16.4 | 18 | 16.9 | 16 | 15 | 18.5 | 21.3 | 20.4 | 22.4 | 20.8 | 18.5 | 18.1 | 18.3 | 18.2 | 18.2 | 18.2
基礎資材関連製造品出荷額等（2015年価格） |  | 億円 | 36909 | 34331 | 34342 | 35987 | 34542 | 36014 | 35317 | 32102 | 33554 | 35582 | 37710 | 30328 | 24519 | 27441 | 24985 | 28093 | 29693 | 30104 | 32043 | 29428 | 36157 | 24905
加工組立関連補給水量 |  | 千m3／日 | 32 | 31 | 28 | 30 | 28 | 23 | 24 | 25 | 27 | 25 | 27 | 25 | 23 | 26 | 29 | 25 | 20 | 23 | 23 | 23 | 22 | 22
加工組立関連製造品出荷額等（2015年価格） |  | 億円 | 20590 | 19163 | 17963 | 18721 | 16900 | 16138 | 17857 | 20024 | 21621 | 21986 | 23525 | 22830 | 14358 | 19261 | 15822 | 19417 | 18903 | 20562 | 21936 | 20450 | 25126 | 19401
《想定値》
項目 |  | 単位 | 年 度 1997: 年 度
|  |  | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016
生活関連補給水量原単位 |  | m3/日/億円 | 8.3 | 8.8 | 7.5 | 7.3 | 7.3 | 6.8 | 7.2 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 6.6 | 6.9 | 6.7 | 6.9 | 7 | 6.5 | 6.2 | 6.7 | 6 | 6.2
基礎資材関連補給水量原単位 |  | m3/日/億円 | 16 | 16.7 | 17.2 | 16.5 | 16.8 | 16.2 | 16.4 | 18 | 16.9 | 16 | 15 | 18.5 | 21.3 | 20.4 | 22.4 | 20.8 | 18.5 | 18.1 | 18.3 | 18.2
注１．国推計値とは、実績を基に需給両面に存在する不確定要素を踏まえて国が推計した需要量をいう。
注２．四捨五入の関係で合計が合わない場合がある。
注３．説明変数等は、従業者30人以上の事業所の数値を基に整理。
注４．各項目の高位と低位は、工業用水道一日最大取水量の高位と低位の推計結果に応じて記載している。
利根川水系及び荒川水系における工業用水道の将来需要量（国推計値）について
ここに示すデータは、国土審議会第21回水資源開発分科会（令和3年3月19日）参考１「利根川水系及び荒川水系における将来需要量及び供給可能量の算定結果」（以下、「本資料」）を補完するものである。
（２）栃木県 （本資料p.14「(3)工場用水有収水量の推計」、同p.69-74工業用水需要想定」関連）
【従業者30人以上の事業所】
項目 |  | 単位 | 年 度 1997: 年 度 | 2030推計 |  | （参考）2030推計ケース
|  |  | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 高位 | 低位 | 成長実現 | ベースライン | 地域経済傾向
製造品出荷額等（2015年価格） |  | 億円 | 63815 | 59836 | 59773 | 59031 | 58812 | 62440 | 62544 | 62873 | 66233 | 67196 | 68724 | 68221 | 57055 | 64650 | 48635 | 57697 | 65335 | 65924 | 70475 | 73361 | 90133 | 59089 | 90133 | 83731 | 59089
補給水量原単位 |  | m3/日/億円 | 7.7 | 7.9 | 7.3 | 7.1 | 6.7 | 6.3 | 6.3 | 5.8 | 5.8 | 5.6 | 5.5 | 5.7 | 7.2 | 6.1 | 7 | 6.6 | 6 | 5.4 | 5.1 | 4.9 | 4.9 | 5
工業用水補給水量（淡水） |  | 千m3／日 | 492 | 470 | 434.8 | 422 | 395.8 | 391.4 | 393.9 | 367.1 | 383.5 | 373 | 380.2 | 392.1 | 413.6 | 394.9 | 338.5 | 382.6 | 390.3 | 352.7 | 361.5 | 356.5 | 446 | 298
| (1)工業用水道 | 千m3／日 | 42.1 | 40.8 | 38.9 | 40.1 | 46.2 | 43.8 | 41.8 | 41.7 | 43.1 | 43.8 | 44 | 41.7 | 51.9 | 51.1 | 31.6 | 39.1 | 41.4 | 36.7 | 41.2 | 35.1 | 50 | 33
【小規模事業所】
項目 |  | 単位 | 年 度 1997: 年 度 | 2030推計 |  | （参考）2030推計ケース
|  |  | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 高位 | 低位 | 成長実現 | ベースライン | 地域経済傾向
製造品出荷額等（2015年価格） |  | 億円 | - | - | - | - | - | 6500 | 6433 | 6310 | 6231 | 6047 | 6573 | 6080 | 5268 | 4907 | 5426 | 5179 | 5205 | 5174 | 5518 | 5234 | 6430 | 4513 | 6430 | 5974 | 4513
補給水量原単位 |  | m3/日/億円 | [20 empty] | 5.8 | 5.4 | bar: 年 度 1997 to 年 度 2016
工業用水補給水量（淡水） |  | 千m3／日 | [20 empty] | 37 | 24 | bar: 年 度 1997 to 年 度 2016
| (1)工業用水道 | 千m3／日 | [20 empty] | 4 | 2 | bar: 年 度 1997 to 年 度 2016
【合計】
項目 |  | 単位 | [20 empty] | 2030推計
[23 empty] | 高位 | 低位
工業用水補給水量（淡水） |  | 千m3／日 | [20 empty] | 483 | 322
| 工業用水道 | 千m3／日 | [20 empty] | 54 | 35
【工業用水道】
項目 |  | 単位 | 年 度 1997: 年 度 | 2030推計
|  |  | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 高位 | 低位
工業用水道給水量 |  | m3／日 | 36778 | 35792 | 38789 | 41025 | 42995 | 40551 | 40142 | 40041 | 41030 | 41191 | 43372 | 42091 | 38293 | 39108 | 33008 | 33973 | 33291 | 33589 | 34622 | 34814 | 49473 | 32066
利用量率 |  | ％ | 92.2 | 87 | 92.2 | 91.6 | 96.4 | 98.2 | 98.2 | 98 | 99.5 | 97.6 | 97.4 | 97 | 94.5 | 93.9 | 95.2 | 94.8 | 95.7 | 97.1 | 97 | 98.2 | 93.9 | 98.2
工業用水道一日平均取水量 |  | m3／日 | 0.46 | 0.48 | 0.49 | 0.52 | 0.52 | 0.48 | 0.47 | 0.47 | 0.48 | 0.49 | 0.52 | 0.5 | 0.47 | 0.48 | 0.4 | 0.41 | 0.4 | 0.4 | 0.41 | 0.41 | 0.61 | 0.38
負荷率 |  | ％ | 76.8 | 76.8 | 73.8 | 78.2 | 71.9 | 78.4 | 79.2 | 80.5 | 75.3 | 79.1 | 78.4 | 73 | 75.8 | 74.8 | 85.5 | 84.5 | 84.1 | 83.3 | 83.9 | 82.8 | 73 | 85.5
工業用水道 一日最大取水量 |  | m3／s | 0.6 | 0.62 | 0.66 | 0.66 | 0.72 | 0.61 | 0.6 | 0.59 | 0.63 | 0.62 | 0.66 | 0.69 | 0.62 | 0.64 | 0.47 | 0.49 | 0.48 | 0.48 | 0.49 | 0.5 | 0.84 | 0.44
| 指定水系分 | m3／s | 0.6 | 0.62 | 0.66 | 0.66 | 0.72 | 0.61 | 0.6 | 0.59 | 0.63 | 0.62 | 0.66 | 0.69 | 0.62 | 0.64 | 0.47 | 0.49 | 0.48 | 0.48 | 0.49 | 0.5 | 0.84 | 0.44
| 他水系分 | m3／s | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
《説明変数等》
項目 |  | 単位 | 年 度 1997: 年 度 | 2030推計
|  |  | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 高位 | 低位
水源構成比 |  | ％ | 85.17 | 84.92 | 84.32 | 83.83 | 81.4 | 82.52 | 83.25 | 81.3 | 81.04 | 79.35 | 80.32 | 81.96 | 80.42 | 80.25 | 87.4 | 83.12 | 82.21 | 83.32 | 81.31 | 82.96 | 80.53 | 80.53
生活関連補給水量 |  | 千m3／日 | 199 | 184 | 166 | 165 | 156 | 148 | 147 | 145 | 147 | 147 | 158 | 156 | 194 | 197 | 177 | 181 | 183 | 151 | 158 | 155 | 242 | 141
生活関連補給水量原単位 |  | m3/日/億円 | 10.4 | 10 | 9 | 9.6 | 9 | 7.9 | 7.9 | 7.5 | 8 | 7.6 | 8.2 | 8.7 | 10.8 | 10.9 | 10.6 | 10.7 | 9.2 | 7.3 | 6.6 | 6.7 | 8.5 | 8.5
生活関連製造品出荷額等（2015年価格） |  | 億円 | 19172 | 18380 | 18492 | 17306 | 17314 | 18776 | 18579 | 19341 | 18438 | 19460 | 19336 | 17966 | 17899 | 18136 | 16618 | 16915 | 19892 | 20700 | 23952 | 23192 | 28494 | 16618
基礎資材関連補給水量 |  | 千m3／日 | 175 | 178 | 168 | 158 | 142 | 152 | 152 | 127 | 130 | 131 | 134 | 150 | 139 | 124 | 121 | 133 | 135 | 126 | 134 | 136 | 171 | 125
基礎資材関連補給水量原単位 |  | m3/日/億円 | 9 | 9.6 | 9.2 | 9.2 | 8.2 | 8.1 | 8.6 | 7.8 | 8 | 9.1 | 8.7 | 10 | 10 | 7.9 | 8.3 | 9.8 | 9.7 | 9 | 8.9 | 8.5 | 8.7 | 8.7
基礎資材関連製造品出荷額等（2015年価格） |  | 億円 | 19329 | 18520 | 18304 | 17194 | 17219 | 18821 | 17766 | 16266 | 16187 | 14358 | 15430 | 15025 | 13966 | 15770 | 14517 | 13637 | 13920 | 13988 | 14968 | 16037 | 19703 | 14394
加工組立関連補給水量 |  | 千m3／日 | 119 | 108 | 101 | 98 | 98 | 91 | 95 | 94 | 106 | 94 | 88 | 86 | 81 | 74 | 41 | 69 | 73 | 76 | 70 | 65 | 32 | 32
加工組立関連製造品出荷額等（2015年価格） |  | 億円 | 25314 | 22935 | 22977 | 24531 | 24279 | 24843 | 26200 | 27266 | 31608 | 33378 | 33958 | 35229 | 25189 | 30744 | 17501 | 27145 | 31524 | 31236 | 31555 | 34132 | 41935 | 28077
《想定値》
項目 |  | 単位 | 年 度 1997: 年 度
|  |  | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016
生活関連補給水量原単位 |  | m3/日/億円 | 10.4 | 10 | 9 | 9.6 | 9 | 7.9 | 7.9 | 7.5 | 8 | 7.6 | 8.2 | 8.7 | 10.8 | 10.9 | 10.6 | 10.7 | 9.2 | 7.3 | 6.6 | 6.7
基礎資材関連補給水量原単位 |  | m3/日/億円 | 9 | 9.6 | 9.2 | 9.2 | 8.2 | 8.1 | 8.6 | 7.8 | 8 | 9.1 | 8.7 | 10 | 10 | 7.9 | 8.3 | 9.8 | 9.7 | 9 | 8.9 | 8.5
注１．国推計値とは、実績を基に需給両面に存在する不確定要素を踏まえて国が推計した需要量をいう。
注２．四捨五入の関係で合計が合わない場合がある。
注３．説明変数等は、従業者30人以上の事業所の数値を基に整理。
注４．各項目の高位と低位は、工業用水道一日最大取水量の高位と低位の推計結果に応じて記載している。
利根川水系及び荒川水系における工業用水道の将来需要量（国推計値）について
ここに示すデータは、国土審議会第21回水資源開発分科会（令和3年3月19日）参考１「利根川水系及び荒川水系における将来需要量及び供給可能量の算定結果」（以下、「本資料」）を補完するものである。
（３）群馬県 （本資料p.14「(3)工場用水有収水量の推計」、同p.75-80工業用水需要想定」関連）
【従業者30人以上の事業所】
項目 |  | 単位 | 年 度 1997: 年 度 | 2030推計 |  | （参考）2030推計ケース
|  |  | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 高位 | 低位 | 成長実現 | ベースライン | 地域経済傾向
製造品出荷額等（2015年価格） |  | 億円 | 66629 | 64437 | 67763 | 68514 | 67791 | 65680 | 67276 | 70940 | 72389 | 71872 | 73986 | 73824 | 60100 | 69195 | 62857 | 68192 | 71861 | 75919 | 82249 | 80918 | 99419 | 93837 | 99419 | 92356 | 93837
補給水量原単位 |  | m3/日/億円 | 8.5 | 8.7 | 8.2 | 7.9 | 7.6 | 7.6 | 7.5 | 7.1 | 6.8 | 7 | 6.7 | 6.6 | 7.7 | 7 | 7.3 | 6.6 | 6.2 | 5.9 | 5 | 5.1 | 5.5 | 5.2
工業用水補給水量（淡水） |  | 千m3／日 | 565 | 563 | 554 | 538 | 516 | 500 | 504 | 506 | 494 | 502 | 499 | 490 | 465 | 484 | 457 | 453 | 443 | 445 | 409 | 415 | 544 | 486
| (1)工業用水道 | 千m3／日 | 182 | 185 | 186 | 180 | 174 | 178 | 179 | 177 | 172 | 167 | 182 | 180 | 168 | 188 | 174 | 153 | 151 | 151 | 139 | 145 | 194 | 174
【小規模事業所】
項目 |  | 単位 | 年 度 1997: 年 度 | 2030推計 |  | （参考）2030推計ケース
|  |  | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 高位 | 低位 | 成長実現 | ベースライン | 地域経済傾向
製造品出荷額等（2015年価格） |  | 億円 | - | - | - | - | - | 9524 | 9592 | 9571 | 9269 | 9188 | 9546 | 9501 | 7833 | 7749 | 8496 | 8609 | 7888 | 8219 | 8409 | 7621 | 9363 | 5696 | 9363 | 8698 | 5696
補給水量原単位 |  | m3/日/億円 | [20 empty] | 6.7 | 5.5 | bar: 年 度 1997 to 年 度 2016
工業用水補給水量（淡水） |  | 千m3／日 | [20 empty] | 63 | 31 | bar: 年 度 1997 to 年 度 2016
| (1)工業用水道 | 千m3／日 | [20 empty] | 22 | 11 | bar: 年 度 1997 to 年 度 2016
【合計】
項目 |  | 単位 | [20 empty] | 2030推計
[23 empty] | 高位 | 低位
工業用水補給水量（淡水） |  | 千m3／日 | [20 empty] | 607 | 517
| 工業用水道 | 千m3／日 | [20 empty] | 216 | 185
【工業用水道】
項目 |  | 単位 | 年 度 1997: 年 度 | 2030推計
|  |  | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 高位 | 低位
工業用水道給水量 |  | m3／日 | 139978 | 137703 | 143414 | 145449 | 147555 | 149041 | 152034 | 158250 | 154132 | 143489 | 135241 | 140757 | 137784 | 140420 | 138915 | 129725 | 129663 | 128146 | 126661 | 126996 | 169328 | 145026
利用量率 |  | ％ | 97.9 | 97 | 98.2 | 94 | 94.1 | 94.5 | 96.5 | 98.1 | 98.4 | 95.1 | 91.7 | 95.1 | 95 | 95.9 | 92.9 | 92.2 | 91.6 | 93.8 | 91.8 | 92.1 | 91.6 | 95.9
工業用水道一日平均取水量 |  | m3／日 | 1.66 | 1.64 | 1.69 | 1.79 | 1.81 | 1.83 | 1.82 | 1.87 | 1.81 | 1.75 | 1.71 | 1.71 | 1.68 | 1.7 | 1.73 | 1.63 | 1.64 | 1.58 | 1.6 | 1.6 | 2.14 | 1.75
負荷率 |  | ％ | 77.4 | 75.2 | 77.2 | 77.9 | 77.4 | 79.6 | 78.6 | 82.5 | 80.2 | 79.7 | 76.4 | 77.5 | 75.4 | 81.3 | 92.6 | 81.2 | 79.9 | 82.2 | 81.7 | 85.8 | 75.4 | 92.6
工業用水道 一日最大取水量 |  | m3／s | 2.14 | 2.18 | 2.19 | 2.3 | 2.35 | 2.29 | 2.32 | 2.26 | 2.26 | 2.19 | 2.23 | 2.21 | 2.23 | 2.08 | 1.87 | 2 | 2.05 | 1.92 | 1.95 | 1.86 | 2.84 | 1.89
| 指定水系分 | m3／s | 2.14 | 2.18 | 2.19 | 2.3 | 2.35 | 2.29 | 2.32 | 2.26 | 2.26 | 2.19 | 2.23 | 2.21 | 2.23 | 2.08 | 1.87 | 2 | 2.05 | 1.92 | 1.95 | 1.86 | 2.84 | 1.89
| 他水系分 | m3／s | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
《説明変数等》
項目 |  | 単位 | 年 度 1997: 年 度 | 2030推計
|  |  | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 高位 | 低位
水源構成比 |  | ％ | 52 | 51.51 | 50.77 | 51.75 | 52.49 | 50.88 | 50.52 | 51.03 | 50.75 | 50.93 | 51.99 | 52.32 | 53.19 | 50.5 | 49.33 | 53.44 | 53.45 | 53.75 | 52.05 | 52.83 | 51.77 | 51.77
生活関連補給水量 |  | 千m3／日 | 226 | 225 | 200 | 214 | 207 | 199 | 180 | 186 | 180 | 186 | 192 | 190 | 182 | 187 | 182 | 186 | 179 | 176 | 141 | 165 | 242 | 204
生活関連補給水量原単位 |  | m3/日/億円 | 12.6 | 12.7 | 11.3 | 12.5 | 12 | 11.1 | 10 | 10.1 | 10.2 | 10.9 | 10.3 | 10.4 | 10.5 | 10 | 10.7 | 9.9 | 9.6 | 9 | 7.4 | 8.7 | 10.4 | 10.4
生活関連製造品出荷額等（2015年価格） |  | 億円 | 18002 | 17755 | 17700 | 17093 | 17212 | 18018 | 17986 | 18365 | 17766 | 17114 | 18677 | 18281 | 17282 | 18662 | 16952 | 18817 | 18579 | 19408 | 19063 | 18915 | 23240 | 19617
基礎資材関連補給水量 |  | 千m3／日 | 199 | 204 | 219 | 194 | 187 | 187 | 208 | 212 | 210 | 209 | 200 | 201 | 187 | 188 | 184 | 190 | 187 | 194 | 191 | 185 | 284 | 263
基礎資材関連補給水量原単位 |  | m3/日/億円 | 18.3 | 19.4 | 20.9 | 17.8 | 17.3 | 17.8 | 20 | 20.1 | 19.3 | 18.8 | 16.9 | 17.8 | 19.1 | 16.3 | 17.8 | 17.9 | 17.1 | 16.7 | 13.5 | 14.3 | 17.8 | 17.8
基礎資材関連製造品出荷額等（2015年価格） |  | 億円 | 10876 | 10498 | 10476 | 10923 | 10813 | 10529 | 10390 | 10537 | 10884 | 11097 | 11840 | 11296 | 9792 | 11533 | 10336 | 10602 | 10965 | 11606 | 14117 | 12965 | 15929 | 14756
加工組立関連補給水量 |  | 千m3／日 | 139 | 134 | 135 | 130 | 122 | 114 | 115 | 108 | 104 | 107 | 106 | 99 | 97 | 109 | 92 | 76 | 77 | 76 | 77 | 64 | 19 | 19
加工組立関連製造品出荷額等（2015年価格） |  | 億円 | 37751 | 36183 | 39587 | 40498 | 39766 | 37133 | 38900 | 42039 | 43739 | 43662 | 43469 | 44247 | 33026 | 38999 | 35569 | 38773 | 42317 | 44905 | 49070 | 49038 | 60250 | 59463
《想定値》
項目 |  | 単位 | 年 度 1997: 年 度
|  |  | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016
生活関連補給水量原単位 |  | m3/日/億円 | 12.6 | 12.7 | 11.3 | 12.5 | 12 | 11.1 | 10 | 10.1 | 10.2 | 10.9 | 10.3 | 10.4 | 10.5 | 10 | 10.7 | 9.9 | 9.6 | 9 | 7.4 | 8.7
基礎資材関連補給水量原単位 |  | m3/日/億円 | 18.3 | 19.4 | 20.9 | 17.8 | 17.3 | 17.8 | 20 | 20.1 | 19.3 | 18.8 | 16.9 | 17.8 | 19.1 | 16.3 | 17.8 | 17.9 | 17.1 | 16.7 | 13.5 | 14.3
注１．国推計値とは、実績を基に需給両面に存在する不確定要素を踏まえて国が推計した需要量をいう。
注２．四捨五入の関係で合計が合わない場合がある。
注３．説明変数等は、従業者30人以上の事業所の数値を基に整理。
注４．各項目の高位と低位は、工業用水道一日最大取水量の高位と低位の推計結果に応じて記載している。
利根川水系及び荒川水系における工業用水道の将来需要量（国推計値）について
ここに示すデータは、国土審議会第21回水資源開発分科会（令和3年3月19日）参考１「利根川水系及び荒川水系における将来需要量及び供給可能量の算定結果」（以下、「本資料」）を補完するものである。
（４）埼玉県 （本資料p.14「(3)工場用水有収水量の推計」、同p.81-86工業用水需要想定」関連）
【従業者30人以上の事業所】
項目 |  | 単位 | 年 度 1997: 年 度 | 2030推計 |  | （参考）2030推計ケース
|  |  | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 高位 | 低位 | 成長実現 | ベースライン | 地域経済傾向
製造品出荷額等（2015年価格） |  | 億円 | 123254 | 115300 | 114120 | 122108 | 118861 | 112261 | 115638 | 121060 | 122023 | 124135 | 127724 | 121702 | 100184 | 112200 | 101758 | 105809 | 102462 | 105255 | 108276 | 110994 | 136371 | 109971 | 136371 | 126684 | 109971
補給水量原単位 |  | m3/日/億円 | 4.7 | 4.9 | 4.8 | 4.6 | 4.3 | 4.8 | 4.3 | 4.1 | 3.9 | 3.8 | 3.8 | 3.9 | 4.3 | 3.9 | 4.3 | 3.9 | 3.9 | 3.7 | 3.8 | 3.4 | 3.7 | 3.5
工業用水補給水量（淡水） |  | 千m3／日 | 577 | 564 | 553 | 556 | 508 | 543 | 497 | 494 | 478 | 473 | 490 | 471 | 434 | 434 | 433 | 412 | 403 | 389 | 415 | 383 | 505 | 383
| (1)工業用水道 | 千m3／日 | 194 | 190 | 189 | 188 | 176 | 178 | 167 | 169 | 152 | 151 | 153 | 154 | 148 | 143 | 135 | 135 | 123 | 117 | 114 | 118 | 162 | 123
【小規模事業所】
項目 |  | 単位 | 年 度 1997: 年 度 | 2030推計 |  | （参考）2030推計ケース
|  |  | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 高位 | 低位 | 成長実現 | ベースライン | 地域経済傾向
製造品出荷額等（2015年価格） |  | 億円 | - | - | - | - | - | 24683 | 24790 | 24687 | 24218 | 23684 | 24651 | 23370 | 19058 | 18802 | 19558 | 18984 | 18489 | 18527 | 19425 | 18803 | 23102 | 14086 | 23102 | 21461 | 14086
補給水量原単位 |  | m3/日/億円 | [20 empty] | 3.7 | 3.7 | bar: 年 度 1997 to 年 度 2016
工業用水補給水量（淡水） |  | 千m3／日 | [20 empty] | 85 | 52 | bar: 年 度 1997 to 年 度 2016
| (1)工業用水道 | 千m3／日 | [20 empty] | 26 | 16 | bar: 年 度 1997 to 年 度 2016
【合計】
項目 |  | 単位 | [20 empty] | 2030推計
[23 empty] | 高位 | 低位
工業用水補給水量（淡水） |  | 千m3／日 | [20 empty] | 590 | 435
| 工業用水道 | 千m3／日 | [20 empty] | 188 | 139
【工業用水道】
項目 |  | 単位 | 年 度 1997: 年 度 | 2030推計
|  |  | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 高位 | 低位
工業用水道給水量 |  | m3／日 | 189828 | 184649 | 181701 | 180810 | 168497 | 160866 | 151378 | 150113 | 141389 | 136202 | 135337 | 127928 | 122319 | 122519 | 118483 | 117213 | 116236 | 111400 | 107848 | 113306 | 155486 | 114960
利用量率 |  | ％ | 97.1 | 98.6 | 98.7 | 98.9 | 98.1 | 97.6 | 97.4 | 97.6 | 98.4 | 98.5 | 98.2 | 97.9 | 98.1 | 98 | 98.1 | 98.3 | 98.4 | 98.3 | 97 | 97.5 | 97 | 98.4
工業用水道一日平均取水量 |  | m3／日 | 2.26 | 2.17 | 2.13 | 2.12 | 1.99 | 1.91 | 1.8 | 1.78 | 1.66 | 1.6 | 1.6 | 1.51 | 1.44 | 1.45 | 1.4 | 1.38 | 1.37 | 1.31 | 1.29 | 1.34 | 1.86 | 1.35
負荷率 |  | ％ | 82.4 | 86.6 | 89.9 | 89.8 | 87.5 | 83.5 | 88.4 | 84.2 | 86.1 | 86.6 | 83.8 | 83 | 82.8 | 83.3 | 86.9 | 83.7 | 83.6 | 83.2 | 83.7 | 84.7 | 82.8 | 86.9
工業用水道 一日最大取水量 |  | m3／s | 2.75 | 2.5 | 2.37 | 2.36 | 2.27 | 2.29 | 2.04 | 2.12 | 1.93 | 1.85 | 1.9 | 1.82 | 1.74 | 1.74 | 1.61 | 1.65 | 1.64 | 1.58 | 1.54 | 1.59 | 2.25 | 1.55
| 指定水系分 | m3／s | 2.75 | 2.5 | 2.37 | 2.36 | 2.27 | 2.29 | 2.04 | 2.12 | 1.93 | 1.85 | 1.9 | 1.82 | 1.74 | 1.74 | 1.61 | 1.65 | 1.64 | 1.58 | 1.54 | 1.59 | 2.25 | 1.55
| 他水系分 | m3／s | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
《説明変数等》
項目 |  | 単位 | 年 度 1997: 年 度 | 2030推計
|  |  | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 高位 | 低位
水源構成比 |  | ％ | 47.35 | 46.7 | 46.42 | 46.01 | 44.44 | 45.02 | 43.88 | 43.46 | 43.57 | 43.63 | 43.31 | 43.26 | 42.29 | 42.55 | 42.26 | 42.85 | 43.6 | 45.02 | 40.19 | 44.1 | 41.61 | 41.61
生活関連補給水量 |  | 千m3／日 | 302 | 297 | 297 | 304 | 290 | 314 | 301 | 295 | 280 | 277 | 280 | 272 | 260 | 260 | 244 | 252 | 247 | 236 | 236 | 239 | 331 | 250
生活関連補給水量原単位 |  | m3/日/億円 | 7.9 | 8 | 7.8 | 7.7 | 7.7 | 8.5 | 8.2 | 8.1 | 7.6 | 7.4 | 7.4 | 7.5 | 7.8 | 7.3 | 7.3 | 7.4 | 6.9 | 6.5 | 6.4 | 6.3 | 7.1 | 7.1
生活関連製造品出荷額等（2015年価格） |  | 億円 | 38392 | 37147 | 38123 | 39571 | 37682 | 37110 | 36448 | 36637 | 36991 | 37554 | 37862 | 36064 | 33261 | 35635 | 33310 | 33887 | 35615 | 36329 | 36980 | 37925 | 46596 | 35160
基礎資材関連補給水量 |  | 千m3／日 | 162 | 155 | 145 | 140 | 123 | 122 | 120 | 126 | 124 | 128 | 133 | 130 | 116 | 119 | 125 | 107 | 107 | 106 | 134 | 101 | 153 | 112
基礎資材関連補給水量原単位 |  | m3/日/億円 | 4.7 | 5 | 4.8 | 4.3 | 3.9 | 4 | 4.1 | 4.4 | 4.6 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.5 | 4.6 | 3.6 | 3.9 | 3.9 | 4.5 | 3.5 | 4.3 | 4.3
基礎資材関連製造品出荷額等（2015年価格） |  | 億円 | 34204 | 30951 | 30001 | 32484 | 31224 | 30302 | 29148 | 28736 | 27010 | 26916 | 28641 | 27516 | 24969 | 26423 | 27105 | 29237 | 27409 | 26894 | 29592 | 28912 | 35522 | 26065
加工組立関連補給水量 |  | 千m3／日 | 112 | 113 | 111 | 113 | 95 | 106 | 76 | 73 | 74 | 69 | 76 | 69 | 58 | 55 | 64 | 53 | 49 | 47 | 45 | 43 | 21 | 21
加工組立関連製造品出荷額等（2015年価格） |  | 億円 | 50658 | 47202 | 45996 | 50053 | 49955 | 44848 | 50042 | 55686 | 58022 | 59666 | 61221 | 58122 | 41954 | 50142 | 41344 | 42685 | 39438 | 42032 | 41704 | 44157 | 54253 | 48746
《想定値》
項目 |  | 単位 | 年 度 1997: 年 度
|  |  | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016
生活関連補給水量原単位 |  | m3/日/億円 | 7.9 | 8 | 7.8 | 7.7 | 7.7 | 8.5 | 8.2 | 8.1 | 7.6 | 7.4 | 7.4 | 7.5 | 7.8 | 7.3 | 7.3 | 7.4 | 6.9 | 6.5 | 6.4 | 6.3
基礎資材関連補給水量原単位 |  | m3/日/億円 | 4.7 | 5 | 4.8 | 4.3 | 3.9 | 4 | 4.1 | 4.4 | 4.6 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.5 | 4.6 | 3.6 | 3.9 | 3.9 | 4.5 | 3.5
注１．国推計値とは、実績を基に需給両面に存在する不確定要素を踏まえて国が推計した需要量をいう。
注２．四捨五入の関係で合計が合わない場合がある。
注３．説明変数等は、従業者30人以上の事業所の数値を基に整理。
注４．各項目の高位と低位は、工業用水道一日最大取水量の高位と低位の推計結果に応じて記載している。
利根川水系及び荒川水系における工業用水道の将来需要量（国推計値）について
ここに示すデータは、国土審議会第21回水資源開発分科会（令和3年3月19日）参考１「利根川水系及び荒川水系における将来需要量及び供給可能量の算定結果」（以下、「本資料」）を補完するものである。
（５）千葉県 （本資料p.14「(3)工場用水有収水量の推計」、同p.87-92工業用水需要想定」関連）
【従業者30人以上の事業所】
項目 |  | 単位 | 年 度 1997: 年 度 | 2030推計 |  | （参考）2030推計ケース
|  |  | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 高位 | 低位 | 成長実現 | ベースライン | 地域経済傾向
製造品出荷額等（2015年価格） |  | 億円 | 133693 | 124720 | 121292 | 123735 | 118265 | 116514 | 120719 | 119424 | 121020 | 123400 | 129988 | 127836 | 117995 | 114272 | 102486 | 110582 | 112269 | 116003 | 114525 | 110183 | 135375 | 97104 | 135375 | 125758 | 97104
補給水量原単位 |  | m3/日/億円 | 8.8 | 9.1 | 9.6 | 9.5 | 9.6 | 9.8 | 9.4 | 9.6 | 9.6 | 9.3 | 9.1 | 8.8 | 9.5 | 9.5 | 10.2 | 10.2 | 10.3 | 9.5 | 9.4 | 9.8 | 10.2 | 10.7
工業用水補給水量（淡水） |  | 千m3／日 | 1176 | 1137 | 1161 | 1175 | 1141 | 1138 | 1140 | 1148 | 1156 | 1148 | 1180 | 1123 | 1117 | 1089 | 1043 | 1127 | 1153 | 1103 | 1072 | 1082 | 1375 | 1036
| (1)工業用水道 | 千m3／日 | 791 | 785 | 804 | 807 | 774 | 770 | 773 | 777 | 790 | 795 | 802 | 748 | 771 | 769 | 819 | 814 | 831 | 749 | 741 | 771 | 1034 | 779
【小規模事業所】
項目 |  | 単位 | 年 度 1997: 年 度 | 2030推計 |  | （参考）2030推計ケース
|  |  | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 高位 | 低位 | 成長実現 | ベースライン | 地域経済傾向
製造品出荷額等（2015年価格） |  | 億円 | - | - | - | - | - | 13593 | 13064 | 12792 | 12911 | 12639 | 14464 | 14415 | 12348 | 11947 | 10943 | 11761 | 12871 | 12136 | 12253 | 11442 | 14058 | 9084 | 14058 | 13059 | 9084
補給水量原単位 |  | m3/日/億円 | [20 empty] | 6.3 | 5.9 | bar: 年 度 1997 to 年 度 2016
工業用水補給水量（淡水） |  | 千m3／日 | [20 empty] | 89 | 54 | bar: 年 度 1997 to 年 度 2016
| (1)工業用水道 | 千m3／日 | [20 empty] | 63 | 38 | bar: 年 度 1997 to 年 度 2016
【合計】
項目 |  | 単位 | [20 empty] | 2030推計
[23 empty] | 高位 | 低位
工業用水補給水量（淡水） |  | 千m3／日 | [20 empty] | 1464 | 1090
| 工業用水道 | 千m3／日 | [20 empty] | 1097 | 817
【工業用水道】
項目 |  | 単位 | 年 度 1997: 年 度 | 2030推計
|  |  | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 高位 | 低位
工業用水道給水量 |  | m3／日 | 796461 | 792448 | 794303 | 798065 | 771688 | 781717 | 781309 | 788812 | 782452 | 789064 | 806595 | 793592 | 772974 | 776374 | 756471 | 760505 | 774409 | 763033 | 762153 | 746541 | 997510 | 742904
利用量率 |  | ％ | 100.2 | 101 | 100.3 | 100.7 | 96.3 | 98.5 | 97.8 | 97.8 | 98.1 | 99.2 | 96.8 | 97.8 | 97.1 | 97.2 | 95.3 | 97.4 | 97.6 | 97.7 | 97.9 | 97.2 | 95.3 | 97.9
工業用水道一日平均取水量 |  | m3／日 | 9.2 | 9.08 | 9.16 | 9.17 | 9.27 | 9.19 | 9.25 | 9.34 | 9.23 | 9.21 | 9.65 | 9.39 | 9.21 | 9.24 | 9.19 | 9.04 | 9.18 | 9.04 | 9.01 | 8.89 | 12.11 | 8.78
負荷率 |  | ％ | 80.3 | 80 | 80.4 | 78.8 | 79.2 | 81.5 | 78.8 | 76.5 | 84.3 | 82.8 | 84.1 | 80.4 | 81.2 | 81.2 | 80.8 | 82.1 | 80.2 | 82.6 | 81.2 | 82.9 | 80.2 | 84.1
工業用水道 一日最大取水量 |  | m3／s | 11.46 | 11.35 | 11.39 | 11.64 | 11.71 | 11.27 | 11.74 | 12.21 | 10.95 | 11.11 | 11.47 | 11.69 | 11.34 | 11.38 | 11.38 | 11.01 | 11.44 | 10.94 | 11.1 | 10.72 | 15.1 | 10.44
| 指定水系分 | m3／s | 8.6 | 8.53 | 8.53 | 8.48 | 8.65 | 8.18 | 8.69 | 8.99 | 7.88 | 8 | 8.24 | 8.44 | 8.17 | 8.06 | 8.27 | 7.85 | 8.14 | 7.77 | 8 | 7.64 | 10.72 | 7.41
| 他水系分 | m3／s | 2.86 | 2.82 | 2.86 | 3.16 | 3.06 | 3.08 | 3.05 | 3.22 | 3.07 | 3.11 | 3.24 | 3.25 | 3.17 | 3.31 | 3.11 | 3.16 | 3.3 | 3.17 | 3.1 | 3.08 | 4.38 | 3.03
《説明変数等》
項目 |  | 単位 | 年 度 1997: 年 度 | 2030推計
|  |  | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 高位 | 低位
水源構成比 |  | ％ | 27.13 | 25.56 | 25.4 | 26.06 | 26.39 | 26.94 | 27.21 | 27.37 | 27.06 | 25.91 | 27.02 | 28.33 | 26.23 | 24.31 | 15.89 | 20.25 | 19.87 | 24.5 | 23.46 | 23.74 | 19.51 | 19.51
生活関連補給水量 |  | 千m3／日 | 188 | 187 | 193 | 192 | 196 | 187 | 182 | 177 | 174 | 174 | 168 | 167 | 162 | 158 | 119 | 167 | 178 | 168 | 161 | 165 | 218 | 142
生活関連補給水量原単位 |  | m3/日/億円 | 7 | 7.3 | 7.6 | 7.8 | 7.5 | 7.1 | 6.6 | 7.4 | 6.7 | 6.9 | 6.6 | 7 | 7.2 | 7.1 | 5.5 | 7.9 | 7.9 | 7.1 | 6.3 | 6.7 | 7.2 | 7.2
生活関連製造品出荷額等（2015年価格） |  | 億円 | 26726 | 25389 | 25346 | 24700 | 26215 | 26269 | 27405 | 23852 | 25982 | 25121 | 25368 | 24053 | 22368 | 22357 | 21532 | 21250 | 22491 | 23672 | 25499 | 24691 | 30337 | 19771
基礎資材関連補給水量 |  | 千m3／日 | 928 | 887 | 907 | 923 | 895 | 905 | 915 | 933 | 947 | 932 | 969 | 918 | 920 | 894 | 887 | 930 | 945 | 906 | 883 | 883 | 1128 | 866
基礎資材関連補給水量原単位 |  | m3/日/億円 | 10.8 | 11 | 11.6 | 11.4 | 11.7 | 12.1 | 11.9 | 12.4 | 12.2 | 11.6 | 11.4 | 10.8 | 11.3 | 11.6 | 13.2 | 12.8 | 12.7 | 11.6 | 11.8 | 12.4 | 12.9 | 12.9
基礎資材関連製造品出荷額等（2015年価格） |  | 億円 | 86132 | 80310 | 77920 | 80657 | 76215 | 74572 | 77082 | 75333 | 77741 | 80480 | 84952 | 85365 | 81434 | 77230 | 67117 | 72812 | 74366 | 78385 | 74881 | 71194 | 87471 | 67117
加工組立関連補給水量 |  | 千m3／日 | 59 | 63 | 61 | 59 | 50 | 46 | 42 | 38 | 36 | 41 | 43 | 38 | 36 | 36 | 37 | 30 | 30 | 29 | 27 | 36 | 28 | 28
加工組立関連製造品出荷額等（2015年価格） |  | 億円 | 20835 | 19020 | 18026 | 18378 | 15835 | 15673 | 16232 | 20239 | 17297 | 17799 | 19668 | 18417 | 14193 | 14685 | 13837 | 16520 | 15412 | 13946 | 14144 | 14298 | 17567 | 10216
《想定値》
項目 |  | 単位 | 年 度 1997: 年 度
|  |  | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016
生活関連補給水量原単位 |  | m3/日/億円 | 7 | 7.3 | 7.6 | 7.8 | 7.5 | 7.1 | 6.6 | 7.4 | 6.7 | 6.9 | 6.6 | 7 | 7.2 | 7.1 | 5.5 | 7.9 | 7.9 | 7.1 | 6.3 | 6.7
基礎資材関連補給水量原単位 |  | m3/日/億円 | 10.8 | 11 | 11.6 | 11.4 | 11.7 | 12.1 | 11.9 | 12.4 | 12.2 | 11.6 | 11.4 | 10.8 | 11.3 | 11.6 | 13.2 | 12.8 | 12.7 | 11.6 | 11.8 | 12.4
注１．国推計値とは、実績を基に需給両面に存在する不確定要素を踏まえて国が推計した需要量をいう。
注２．四捨五入の関係で合計が合わない場合がある。
注３．説明変数等は、従業者30人以上の事業所の数値を基に整理。
注４．各項目の高位と低位は、工業用水道一日最大取水量の高位と低位の推計結果に応じて記載している。
利根川水系及び荒川水系における工業用水道の将来需要量（国推計値）について
ここに示すデータは、国土審議会第21回水資源開発分科会（令和3年3月19日）参考１「利根川水系及び荒川水系における将来需要量及び供給可能量の算定結果」（以下、「本資料」）を補完するものである。
（６）東京都 （本資料p.14「(3)工場用水有収水量の推計」、同p.93-98工業用水需要想定」関連）
【従業者30人以上の事業所】
項目 |  | 単位 | 年 度 1997: 年 度 | 2030推計 |  | （参考）2030推計ケース
|  |  | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 高位 | 低位 | 成長実現 | ベースライン | 地域経済傾向
製造品出荷額等（2015年価格） |  | 億円 | 139653 | 132972 | 129431 | 129783 | 122609 | 111739 | 110252 | 110538 | 106615 | 102508 | 101676 | 95540 | 78057 | 82428 | 81207 | 80410 | 77936 | 79252 | 78331 | 73494 | 90298 | 40839 | 90298 | 83883 | 40839
補給水量原単位 |  | m3/日/億円 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.6 | 1.8 | 1.6 | 1.7 | 1.6 | 1.5 | 1.6 | 1.2 | 1.1
工業用水補給水量（淡水） |  | 千m3／日 | 329 | 323 | 312 | 302 | 274 | 250 | 200 | 197 | 194 | 177 | 156 | 151 | 131 | 130 | 143 | 129 | 129 | 124 | 120 | 116 | 112 | 44
| (1)工業用水道 | 千m3／日 | 44 | 41 | 40 | 38 | 31 | 27 | 24 | 23 | 24 | 21 | 19 | 21 | 17 | 17 | 17 | 19 | 19 | 18 | 16 | 13 | 16 | 6
【小規模事業所】
項目 |  | 単位 | 年 度 1997: 年 度 | 2030推計 |  | （参考）2030推計ケース
|  |  | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 高位 | 低位 | 成長実現 | ベースライン | 地域経済傾向
製造品出荷額等（2015年価格） |  | 億円 | - | - | - | - | - | 42971 | 42084 | 40266 | 38808 | 36589 | 38244 | 36270 | 28879 | 26511 | 30188 | 26097 | 24096 | 23096 | 25032 | 21249 | 26107 | 9909 | 26107 | 24253 | 9909
補給水量原単位 |  | m3/日/億円 | [20 empty] | 1.5 | 1.7 | bar: 年 度 1997 to 年 度 2016
工業用水補給水量（淡水） |  | 千m3／日 | [20 empty] | 39 | 17 | bar: 年 度 1997 to 年 度 2016
| (1)工業用水道 | 千m3／日 | [20 empty] | 4 | 2 | bar: 年 度 1997 to 年 度 2016
【合計】
項目 |  | 単位 | [20 empty] | 2030推計
[23 empty] | 高位 | 低位
工業用水補給水量（淡水） |  | 千m3／日 | [20 empty] | 151 | 61
| 工業用水道 | 千m3／日 | [20 empty] | 20 | 8
【工業用水道】
項目 |  | 単位 | 年 度 1997: 年 度 | 2030推計
|  |  | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 高位 | 低位
工業用水道給水量 |  | m3／日 | 65911 | 61130 | 56038 | 55075 | 51541 | 47547 | 45528 | 45263 | 38647 | 36515 | 36282 | 35241 | 32490 | 32937 | 32348 | 31751 | 31222 | 29305 | 28664 | 27647 | 30719 | 12288
利用量率 |  | ％ | 97.4 | 98.5 | 98.5 | 98.4 | 98.7 | 98.5 | 98.4 | 98.5 | 99.1 | 98.1 | 98.2 | 97.9 | 98.2 | 99.6 | 98.6 | 98.4 | 98.4 | 98.4 | 98.3 | 98.4 | 97.9 | 99.6
工業用水道一日平均取水量 |  | m3／日 | 0.78 | 0.72 | 0.66 | 0.65 | 0.6 | 0.56 | 0.54 | 0.53 | 0.45 | 0.43 | 0.43 | 0.42 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.37 | 0.37 | 0.34 | 0.34 | 0.33 | 0.36 | 0.14
負荷率 |  | ％ | 72.1 | 71.5 | 76.5 | 78.3 | 75.1 | 77.1 | 77.7 | 77.2 | 76.8 | 80.9 | 61.6 | 77.7 | 75.5 | 72.2 | 55.8 | 79.1 | 79.7 | 76.7 | 81.4 | 83.1 | 61.6 | 83.1
工業用水道 一日最大取水量 |  | m3／s | 1.09 | 1 | 0.86 | 0.83 | 0.8 | 0.73 | 0.69 | 0.69 | 0.59 | 0.53 | 0.69 | 0.54 | 0.51 | 0.53 | 0.68 | 0.47 | 0.46 | 0.45 | 0.41 | 0.39 | 0.59 | 0.17
| 指定水系分 | m3／s | 0.77 | 0.8 | 0.69 | 0.64 | 0.55 | 0.56 | 0.53 | 0.53 | 0.54 | 0.48 | 0.66 | 0.51 | 0.44 | 0.46 | 0.58 | 0.4 | 0.39 | 0.38 | 0.35 | 0.33 | 0.53 | 0.15
| 他水系分 | m3／s | 0.32 | 0.21 | 0.18 | 0.18 | 0.25 | 0.17 | 0.16 | 0.16 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.06 | 0.07 | 0.1 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.02
《説明変数等》
項目 |  | 単位 | 年 度 1997: 年 度 | 2030推計
|  |  | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 高位 | 低位
水源構成比 |  | ％ | 58.7 | 60.15 | 61.15 | 61.27 | 65.96 | 67.37 | 61.93 | 63.07 | 60.9 | 59.47 | 58.73 | 54.41 | 54.4 | 56.9 | 49.38 | 53.97 | 53.8 | 57.11 | 55.36 | 59.59 | 48.85 | 48.85
生活関連補給水量 |  | 千m3／日 | 218 | 219 | 218 | 208 | 198 | 180 | 134 | 134 | 132 | 109 | 101 | 97 | 85 | 87 | 89 | 85 | 83 | 83 | 78 | 79 | 63 | 4
生活関連補給水量原単位 |  | m3/日/億円 | 3.3 | 3.4 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 3.3 | 2.5 | 2.6 | 2.7 | 2.3 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 2.4 | 2.9 | 1.9 | 1.9
生活関連製造品出荷額等（2015年価格） |  | 億円 | 66256 | 65223 | 62114 | 60945 | 58937 | 55045 | 53219 | 52072 | 49413 | 48297 | 47109 | 45237 | 40386 | 39977 | 36870 | 35425 | 33681 | 33162 | 32616 | 27200 | 33419 | 2073
基礎資材関連補給水量 |  | 千m3／日 | 52 | 46 | 39 | 43 | 33 | 32 | 30 | 28 | 27 | 34 | 24 | 26 | 22 | 19 | 23 | 18 | 21 | 21 | 18 | 15 | 28 | 19
基礎資材関連補給水量原単位 |  | m3/日/億円 | 2.9 | 2.7 | 2.5 | 3.1 | 2.6 | 2.5 | 2.4 | 2.5 | 2.7 | 4 | 2.7 | 3.2 | 3.2 | 2.6 | 3.3 | 2.8 | 3.4 | 3.3 | 2.3 | 2.2 | 3.4 | 3.4
基礎資材関連製造品出荷額等（2015年価格） |  | 億円 | 17946 | 16809 | 15730 | 13958 | 12951 | 12799 | 12349 | 11187 | 10101 | 8677 | 8956 | 8143 | 6685 | 7124 | 7073 | 6496 | 6353 | 6454 | 7619 | 6665 | 8189 | 5524
加工組立関連補給水量 |  | 千m3／日 | 59 | 59 | 55 | 50 | 42 | 38 | 36 | 34 | 34 | 33 | 30 | 28 | 24 | 24 | 31 | 25 | 25 | 19 | 24 | 23 | 21 | 21
加工組立関連製造品出荷額等（2015年価格） |  | 億円 | 55451 | 50940 | 51586 | 54880 | 50722 | 43895 | 44683 | 47279 | 47100 | 45534 | 45611 | 42160 | 30986 | 35327 | 37264 | 38490 | 37902 | 39636 | 38095 | 39629 | 48690 | 33242
《想定値》
項目 |  | 単位 | 年 度 1997: 年 度
|  |  | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016
生活関連補給水量原単位 |  | m3/日/億円 | 3.3 | 3.4 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 3.3 | 2.5 | 2.6 | 2.7 | 2.3 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 2.4 | 2.9
基礎資材関連補給水量原単位 |  | m3/日/億円 | 2.9 | 2.7 | 2.5 | 3.1 | 2.6 | 2.5 | 2.4 | 2.5 | 2.7 | 4 | 2.7 | 3.2 | 3.2 | 2.6 | 3.3 | 2.8 | 3.4 | 3.3 | 2.3 | 2.2
注１．国推計値とは、実績を基に需給両面に存在する不確定要素を踏まえて国が推計した需要量をいう。
注２．四捨五入の関係で合計が合わない場合がある。
注３．説明変数等は、従業者30人以上の事業所の数値を基に整理。
注４．各項目の高位と低位は、工業用水道一日最大取水量の高位と低位の推計結果に応じて記載している。
利根川水系及び荒川水系における工業用水道の将来需要量（国推計値）について
ここに示すデータは、国土審議会第21回水資源開発分科会（令和3年3月19日）参考１「利根川水系及び荒川水系における将来需要量及び供給可能量の算定結果」（以下、「本資料」）を補完するものである。
（７）回帰分析による補給水量原単位の想定 （本資料p.15「(1)従業員30人以上の事業所」関連）
基礎資材型業種（利根川水系及び荒川水系）
項目 |  | 単位 | 年 度 1997: 年 度
|  |  | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016
製造品出荷額等（2015年価格） |  | 億円 | 205396 | 191420 | 186773 | 191204 | 182964 | 183037 | 182053 | 174160 | 175478 | 177110 | 187529 | 177673 | 161365 | 165521 | 151133 | 160877 | 162705 | 167431 | 173220 | 165200
補給水量 |  | 千m3/日 | 2105.9 | 2041.5 | 2067 | 2053.4 | 1959.4 | 1983 | 2005.8 | 2004.8 | 2003.3 | 2004.7 | 2025.5 | 1986.5 | 1907 | 1904.5 | 1898.6 | 1963 | 1946.2 | 1896.9 | 1945 | 1852.7
補給水量原単位 |  | m3/日/億円 | 10.3 | 10.7 | 11.1 | 10.7 | 10.7 | 10.8 | 11 | 11.5 | 11.4 | 11.3 | 10.8 | 11.2 | 11.8 | 11.5 | 12.6 | 12.2 | 12 | 11.3 | 11.2 | 11.2
生活関連型業種（利根川水系及び荒川水系）
項目 |  | 単位 | 年 度 1997: 年 度
|  |  | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016
製造品出荷額等（2015年価格） |  | 億円 | 191805 | 187002 | 185100 | 183402 | 181664 | 180418 | 177656 | 175399 | 173084 | 172428 | 174772 | 166608 | 155605 | 159068 | 147281 | 152436 | 157020 | 160139 | 166733 | 160025
補給水量 |  | 千m3/日 | 1326.9 | 1314 | 1248.4 | 1257.8 | 1225.1 | 1199 | 1116.5 | 1115 | 1087.2 | 1069.2 | 1075 | 1055.5 | 1046 | 1056.9 | 964 | 1042.3 | 1035.7 | 994.7 | 945.3 | 977.7
補給水量原単位 |  | m3/日/億円 | 6.9 | 7 | 6.7 | 6.9 | 6.7 | 6.6 | 6.3 | 6.4 | 6.3 | 6.2 | 6.2 | 6.3 | 6.7 | 6.6 | 6.5 | 6.8 | 6.6 | 6.2 | 5.7 | 6.1
加工組立型業種（利根川水系及び荒川水系）
項目 |  | 単位 | 年 度 1997: 年 度
|  |  | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016
製造品出荷額等（2015年価格） |  | 億円 | 210598 | 195443 | 196136 | 207059 | 197456 | 182531 | 193913 | 212532 | 219388 | 222024 | 227451 | 221005 | 159706 | 189158 | 161337 | 183029 | 185495 | 192316 | 196505 | 201705
補給水量 |  | 千m3/日 | 520.3 | 508 | 491 | 481.6 | 435 | 418.6 | 389.1 | 372.5 | 381.1 | 370.4 | 370.8 | 345.6 | 318.3 | 324.8 | 293.6 | 277.9 | 273.5 | 270.3 | 266.1 | 254
補給水量原単位 |  | m3/日/億円 | 2.5 | 2.6 | 2.5 | 2.3 | 2.2 | 2.3 | 2 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 2 | 1.7 | 1.8 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.3
注１．四捨五入の関係で合計が合わない場合がある。
（８）「中長期の経済財政に関する試算（令和2年7月31日経済財政諮問会議提出、内閣府）」 （本資料p.1４「(b)説明変数等の設定方法」関連）
成長実現ケース
2020年7月公表
項目 |  | 年 度
|  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029
実質GDP成長率（％） |  | 0.3 | 0 | -4.5 | 3.4 | 3.6 | 2.7 | 2.3 | 2 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.8
実質GNI成長率（％） |  | -0.2 | 0.1 | -4 | 3.2 | 3.4 | 2.6 | 2.3 | 1.9 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 1.7
ベースラインケース
2020年7月公表
項目 |  | 年 度 2018: 年 度
|  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029
実質GDP成長率（％） |  | 0.3 | 0 | -4.5 | 3.4 | 2.5 | 2.1 | 1.7 | 1.4 | 1.2 | 1 | 0.9 | 0.8
実質GNI成長率（％） |  | -0.2 | 0.1 | -4 | 3.2 | 2.3 | 1.9 | 1.6 | 1.3 | 1.2 | 0.9 | 0.8 | 0.7