## 工業用水道の将来需要量（国推計値）
筑後川水系における工業用水道の将来需要量（国推計値）について
ここに示すデータは、国土審議会第24回水資源開発分科会（令和4年11月16日）参考３「筑後川水系における将来需要量及び供給可能量の算定結果」（以下、「本資料」）を補完するものである。
（１）福岡県 （本資料p.14「(3)工場用水有収水量」、同p.54-59「工業用水需要想定」関連）
【従業者30人以上の事業所】
項目 |  | 単位 | 年 度 | [19 empty] | 2030推計 |  | （参考）2030推計ケース
|  |  | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 高位 | 低位 | 成長実現 | ベースライン | 地域経済傾向
製造品出荷額等（2015年価格） |  | 億円 | 23727 | 23796 | 23815 | 24468 | 25277 | 26219 | 26982 | 28295 | 28001 | 25135 | 26012 | 25189 | 26581 | 25333 | 25555 | 27739 | 26923 | 28598 | 29500 | 27789 | 33608 | 26240 | 33608 | 30790 | 26240
補給水量原単位 |  | m3/日/億円 | 8.9 | 8.6 | 8 | 7.6 | 7.7 | 7.4 | 6.7 | 6.5 | 6.5 | 6.8 | 7.1 | 6.8 | 6.2 | 6.6 | 6.6 | 6.4 | 6.2 | 5.7 | 5.5 | 5.4 | 5.9 | 5.4
工業用水補給水量（淡水） |  | 千m3／日 | 210 | 204 | 190 | 185 | 196 | 195 | 182 | 183 | 183 | 171 | 185 | 170 | 164 | 167 | 168 | 178 | 167 | 164 | 161 | 149 | 198 | 142
| (1)工業用水道 | 千m3／日 | 73 | 70 | 61 | 52 | 52 | 52 | 49 | 46 | 43 | 37 | 41 | 43 | 40 | 44 | 38 | 42 | 34 | 34 | 36 | 34 | 43 | 31
【小規模事業所】
項目 |  | 単位 | 年 度 2000: 年 度 | 2030推計 |  | （参考）2030推計ケース
|  |  | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 高位 | 低位 | 成長実現 | ベースライン | 地域経済傾向
製造品出荷額等（2015年価格） |  | 億円 | - | - | 7332 | 7140 | 7095 | 6664 | 6400 | 7288 | 6647 | 5847 | 5569 | 5572 | 5629 | 5568 | 5728 | 5749 | 5494 | 5294 | 5299 | 5287 | 6263 | 4542 | 6263 | 5857 | 4542
補給水量原単位 |  | m3/日/億円 | [20 empty] | 6.3 | 6.7 | bar: 年 度 2000 to 年 度 2019
工業用水補給水量（淡水） |  | 千m3／日 | [20 empty] | 39 | 30 | bar: 年 度 2000 to 年 度 2019
| (1)工業用水道 | 千m3／日 | [20 empty] | 9 | 7 | bar: 年 度 2000 to 年 度 2019
【合計】
項目 |  | 単位 | [20 empty] | 2030推計
[23 empty] | 高位 | 低位
工業用水補給水量（淡水） |  | 千m3／日 | [20 empty] | 237 | 172
| 工業用水道 | 千m3／日 | [20 empty] | 52 | 38
【工業用水道】
項目 |  | 単位 | 年 度 2000: 年 度 | 2030推計
|  |  | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 高位 | 低位
工業用水道給水量 |  | m3／日 | 87499 | 86107 | 84395 | 80453 | 79865 | 79000 | 75959 | 72883 | 50721 | 43225 | 45484 | 44674 | 42419 | 41019 | 39977 | 37710 | 36656 | 36496 | 43764 | 42512 | 65018 | 47513
利用量率 |  | ％ | 100 | 98.3 | 97.3 | 96.4 | 95.3 | 96.8 | 97.7 | 97.7 | 95.4 | 94 | 94.5 | 93.9 | 94.3 | 94.2 | 94.1 | 92.8 | 92.2 | 89.6 | 98.9 | 97.4 | 89.6 | 98.9
工業用水道一日平均取水量 |  | m3／日 | 1.01 | 1.01 | 1 | 0.97 | 0.97 | 0.94 | 0.9 | 0.86 | 0.62 | 0.53 | 0.56 | 0.55 | 0.52 | 0.5 | 0.49 | 0.47 | 0.46 | 0.47 | 0.51 | 0.51 | 0.84 | 0.72
負荷率 |  | ％ | 87.6 | 86.1 | 89 | 87.1 | 86.2 | 87 | 84.3 | 81.9 | 67.8 | 59.6 | 73.1 | 74.4 | 76.9 | 74.9 | 74.1 | 75.5 | 65.5 | 73.2 | 69.1 | 74.2 | 69.1 | 76.9
工業用水道 一日最大取水量 |  | m3／s | 1.16 | 1.18 | 1.13 | 1.11 | 1.13 | 1.09 | 1.07 | 1.05 | 0.91 | 0.89 | 0.76 | 0.74 | 0.68 | 0.67 | 0.66 | 0.62 | 0.7 | 0.64 | 0.74 | 0.68 | 1.22 | 0.73
| 指定水系分 | m3／s | 0.67 | 0.68 | 0.64 | 0.63 | 0.64 | 0.62 | 0.6 | 0.59 | 0.5 | 0.5 | 0.42 | 0.4 | 0.37 | 0.36 | 0.36 | 0.33 | 0.37 | 0.34 | 0.41 | 0.36 | 0.62 | 0.37
| 他水系分 | m3／s | 0.48 | 0.49 | 0.49 | 0.48 | 0.48 | 0.47 | 0.46 | 0.47 | 0.41 | 0.39 | 0.34 | 0.34 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.29 | 0.33 | 0.31 | 0.33 | 0.32 | 0.6 | 0.36
《説明変数等》
項目 |  | 単位 | 年 度 2000: 年 度 | 2030推計
|  |  | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 高位 | 低位
水源構成比 |  | ％ | 55.04 | 55.91 | 58.14 | 61.73 | 63.65 | 63.65 | 63.44 | 64.9 | 66.61 | 67.38 | 62.24 | 62.63 | 65.06 | 62.26 | 64.82 | 60.69 | 66.26 | 65.47 | 63.69 | 65.78 | 67.44 | 67.44
生活関連補給水量 |  | 千m3／日 | 116 | 114 | 107 | 99 | 106 | 101 | 93 | 93 | 96 | 91 | 96 | 85 | 79 | 89 | 90 | 90 | 87 | 86 | 85 | 72 | 95 | 74
生活関連補給水量原単位 |  | m3/日/億円 | 7.4 | 6.9 | 6.5 | 5.7 | 6 | 5.6 | 5 | 4.9 | 5.2 | 5 | 5.3 | 5 | 4.2 | 5.2 | 5.6 | 5.2 | 5 | 4.7 | 4.6 | 4.1 | 4.6 | 4.6
生活関連製造品出荷額等（2015年価格） |  | 億円 | 15637 | 16481 | 16657 | 17348 | 17667 | 18040 | 18381 | 18885 | 18584 | 18083 | 18187 | 16953 | 18685 | 17009 | 16095 | 17250 | 17161 | 18097 | 18574 | 17427 | 20646 | 16095
基礎資材関連補給水量 |  | 千m3／日 | 82 | 79 | 71 | 76 | 79 | 82 | 80 | 80 | 76 | 72 | 77 | 71 | 77 | 70 | 69 | 81 | 71 | 70 | 68 | 70 | 95 | 60
基礎資材関連補給水量原単位 |  | m3/日/億円 | 21.8 | 22.2 | 21.2 | 23.1 | 23.2 | 23.6 | 21.7 | 21.6 | 21.6 | 27.9 | 25.3 | 26 | 25.2 | 20.9 | 19.8 | 21.5 | 20.2 | 18.5 | 17 | 18.9 | 21.8 | 21.8
基礎資材関連製造品出荷額等（2015年価格） |  | 億円 | 3772 | 3546 | 3338 | 3268 | 3410 | 3481 | 3677 | 3712 | 3543 | 2582 | 3046 | 2745 | 3056 | 3331 | 3500 | 3748 | 3518 | 3772 | 3981 | 3684 | 4364 | 2745
加工組立関連補給水量 |  | 千m3／日 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 9 | 10 | 10 | 9 | 12 | 14 | 8 | 9 | 8 | 7 | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
加工組立関連製造品出荷額等（2015年価格） |  | 億円 | 4318 | 3769 | 3820 | 3853 | 4200 | 4698 | 4925 | 5698 | 5874 | 4470 | 4778 | 5490 | 4841 | 4993 | 5960 | 6741 | 6244 | 6729 | 6946 | 6679 | 8598 | 7400
《想定値》
項目 |  | 単位 | 年 度 2000: 年 度
|  |  | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019
生活関連補給水量原単位 |  | m3/日/億円 | 7.4 | 6.9 | 6.5 | 5.7 | 6 | 5.6 | 5 | 4.9 | 5.2 | 5 | 5.3 | 5 | 4.2 | 5.2 | 5.6 | 5.2 | 5 | 4.7 | 4.6 | 4.1
基礎資材関連補給水量原単位 |  | m3/日/億円 | 21.8 | 22.2 | 21.2 | 23.1 | 23.2 | 23.6 | 21.7 | 21.6 | 21.6 | 27.9 | 25.3 | 26 | 25.2 | 20.9 | 19.8 | 21.5 | 20.2 | 18.5 | 17 | 18.9
注１．国推計値とは、実績を基に需給両面に存在する不確定要素を踏まえて国が推計した需要量をいう。
注２．四捨五入の関係で合計が合わない場合がある。
注３．説明変数等は、従業者30人以上の事業所の数値を基に整理。
注４．各項目の高位と低位は、工業用水道一日最大取水量の高位と低位の推計結果に応じて記載している。
筑後川水系における工業用水道の将来需要量（国推計値）について
ここに示すデータは、国土審議会第24回水資源開発分科会（令和4年11月16日）参考３「筑後川水系における将来需要量及び供給可能量の算定結果」（以下、「本資料」）を補完するものである。
（２）佐賀県 （本資料p.14「(3)工場用水有収水量」、同p.60-65「工業用水需要想定」関連）
【従業者30人以上の事業所】
項目 |  | 単位 | 年 度 2000: 年 度 | 2030推計 |  | （参考）2030推計ケース
|  |  | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 高位 | 低位 | 成長実現 | ベースライン | 地域経済傾向
製造品出荷額等（2015年価格） |  | 億円 | 11889 | 12096 | 10138 | 10794 | 10933 | 10983 | 11524 | 12455 | 11702 | 9928 | 10410 | 9241 | 10576 | 10818 | 10736 | 11222 | 11829 | 12236 | 13382 | 13351 | 15817 | 10190 | 15817 | 14792 | 10190
補給水量原単位 |  | m3/日/億円 | 14.4 | 14 | 15.5 | 15.1 | 14.4 | 14.5 | 13.4 | 12.4 | 12.1 | 12.7 | 11.6 | 10.6 | 11.2 | 10.8 | 10.5 | 10.4 | 9 | 8.4 | 7.7 | 7.6 | 10.1 | 10.1
工業用水補給水量（淡水） |  | 千m3／日 | 172 | 170 | 157 | 162 | 157 | 159 | 155 | 155 | 141 | 126 | 120 | 98 | 119 | 117 | 112 | 117 | 106 | 103 | 103 | 102 | 159 | 103
| (1)工業用水道 | 千m3／日 | 58 | 61 | 55 | 58 | 56 | 57 | 57 | 57 | 58 | 56 | 51 | 48 | 48 | 44 | 41 | 41 | 40 | 38 | 40 | 41 | 68 | 44
【小規模事業所】
項目 |  | 単位 | 年 度 2000: 年 度 | 2030推計 |  | （参考）2030推計ケース
|  |  | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 高位 | 低位 | 成長実現 | ベースライン | 地域経済傾向
製造品出荷額等（2015年価格） |  | 億円 | - | - | 1410 | 1460 | 1459 | 1338 | 1420 | 1421 | 1420 | 1044 | 1092 | 1005 | 1022 | 1159 | 1072 | 1136 | 1138 | 1081 | 1019 | 988 | 1170 | 937 | 1170 | 1095 | 937
補給水量原単位 |  | m3/日/億円 | [20 empty] | 10.5 | 10.6 | bar: 年 度 2000 to 年 度 2019
工業用水補給水量（淡水） |  | 千m3／日 | [20 empty] | 12 | 10 | bar: 年 度 2000 to 年 度 2019
| (1)工業用水道 | 千m3／日 | [20 empty] | 5 | 4 | bar: 年 度 2000 to 年 度 2019
【合計】
項目 |  | 単位 | [20 empty] | 2030推計
[23 empty] | 高位 | 低位
工業用水補給水量（淡水） |  | 千m3／日 | [20 empty] | 171 | 113
| 工業用水道 | 千m3／日 | [20 empty] | 73 | 48
【工業用水道】
項目 |  | 単位 | 年 度 2000: 年 度 | 2030推計
|  |  | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 高位 | 低位
工業用水道給水量 |  | m3／日 | 65311 | 64080 | 60189 | 59880 | 58813 | 59005 | 59228 | 59549 | 60200 | 59188 | 54364 | 51851 | 51806 | 47808 | 45105 | 44422 | 44798 | 42350 | 42231 | 42482 | 75639 | 49735
利用量率 |  | ％ | 99.1 | 96.3 | 96 | 96.2 | 95.2 | 95.6 | 95.1 | 95.2 | 96.2 | 93.8 | 100.7 | 97.3 | 96.1 | 94.7 | 94 | 95.2 | 94.7 | 90.4 | 90.9 | 90.3 | 90.3 | 97.3
工業用水道一日平均取水量 |  | m3／日 | 0.76 | 0.77 | 0.73 | 0.72 | 0.72 | 0.71 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.73 | 0.63 | 0.62 | 0.62 | 0.58 | 0.56 | 0.54 | 0.55 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.97 | 0.83
負荷率 |  | ％ | 86.4 | 92.1 | 88.3 | 90.4 | 90.4 | 94.3 | 91.5 | 93.3 | 94.6 | 93.1 | 76.4 | 91.9 | 88.4 | 86.5 | 88.8 | 85.3 | 85.2 | 84 | 88.1 | 89.2 | 84 | 91.9
工業用水道 一日最大取水量 |  | m3／s | 0.88 | 0.84 | 0.82 | 0.8 | 0.79 | 0.76 | 0.79 | 0.78 | 0.77 | 0.78 | 0.82 | 0.67 | 0.71 | 0.68 | 0.63 | 0.63 | 0.64 | 0.65 | 0.61 | 0.61 | 1.15 | 0.64
| 指定水系分 | m3／s | 0.77 | 0.73 | 0.71 | 0.7 | 0.67 | 0.66 | 0.69 | 0.68 | 0.67 | 0.69 | 0.69 | 0.57 | 0.6 | 0.57 | 0.52 | 0.53 | 0.54 | 0.56 | 0.53 | 0.52 | 0.97 | 0.54
| 他水系分 | m3／s | 0.12 | 0.11 | 0.12 | 0.1 | 0.12 | 0.09 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.13 | 0.1 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.1 | 0.1 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.18 | 0.1
《説明変数等》
項目 |  | 単位 | 年 度 2000: 年 度 | 2030推計
|  |  | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 高位 | 低位
水源構成比 |  | ％ | 60.15 | 57.95 | 58.6 | 57.16 | 56.5 | 56.57 | 55.31 | 56.18 | 51.81 | 47.44 | 49.58 | 44.2 | 51.44 | 52.88 | 53.29 | 53.29 | 50.29 | 53.42 | 53.53 | 51.73 | 49.25 | 49.25
生活関連補給水量 |  | 千m3／日 | 154 | 153 | 142 | 147 | 142 | 143 | 139 | 139 | 119 | 106 | 100 | 81 | 101 | 99 | 95 | 98 | 90 | 86 | 86 | 84 | 136 | 82
生活関連補給水量原単位 |  | m3/日/億円 | 26.1 | 25.9 | 29 | 28.6 | 28.8 | 28.9 | 27 | 25.9 | 22.9 | 23.2 | 20.8 | 18.7 | 21.2 | 19.2 | 19.3 | 20.2 | 17.2 | 16.4 | 14.2 | 13.9 | 19 | 19
生活関連製造品出荷額等（2015年価格） |  | 億円 | 5918 | 5923 | 4884 | 5154 | 4942 | 4953 | 5131 | 5361 | 5211 | 4548 | 4807 | 4330 | 4787 | 5160 | 4907 | 4848 | 5226 | 5276 | 6071 | 6062 | 7182 | 4330
基礎資材関連補給水量 |  | 千m3／日 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 | 12 | 18 | 17 | 17 | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 | 14 | 14 | 14 | 15 | 21 | 20
基礎資材関連補給水量原単位 |  | m3/日/億円 | 2.9 | 2.4 | 3 | 3.1 | 3.3 | 3.6 | 3.3 | 4.2 | 6.3 | 6 | 6 | 5.3 | 5.2 | 5.4 | 5.4 | 4.5 | 3.7 | 4 | 4 | 4.4 | 5.2 | 5.2
基礎資材関連製造品出荷額等（2015年価格） |  | 億円 | 2934 | 3543 | 2710 | 2638 | 2472 | 2462 | 2504 | 2895 | 2860 | 2826 | 2893 | 2843 | 2882 | 2800 | 2788 | 3575 | 3651 | 3537 | 3527 | 3452 | 4089 | 3793
加工組立関連補給水量 |  | 千m3／日 | 9 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1
加工組立関連製造品出荷額等（2015年価格） |  | 億円 | 3037 | 2630 | 2544 | 3003 | 3519 | 3568 | 3889 | 4198 | 3631 | 2554 | 2710 | 2068 | 2906 | 2858 | 3041 | 2798 | 2952 | 3423 | 3784 | 3837 | 4546 | 2068
《想定値》
項目 |  | 単位 | 年 度 2000: 年 度
|  |  | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019
生活関連補給水量原単位 |  | m3/日/億円 | 26.1 | 25.9 | 29 | 28.6 | 28.8 | 28.9 | 27 | 25.9 | 22.9 | 23.2 | 20.8 | 18.7 | 21.2 | 19.2 | 19.3 | 20.2 | 17.2 | 16.4 | 14.2 | 13.9
基礎資材関連補給水量原単位 |  | m3/日/億円 | 2.9 | 2.4 | 3 | 3.1 | 3.3 | 3.6 | 3.3 | 4.2 | 6.3 | 6 | 6 | 5.3 | 5.2 | 5.4 | 5.4 | 4.5 | 3.7 | 4 | 4 | 4.4
注１．国推計値とは、実績を基に需給両面に存在する不確定要素を踏まえて国が推計した需要量をいう。
注２．四捨五入の関係で合計が合わない場合がある。
注３．説明変数等は、従業者30人以上の事業所の数値を基に整理。
注４．各項目の高位と低位は、工業用水道一日最大取水量の高位と低位の推計結果に応じて記載している。
筑後川水系における工業用水道の将来需要量（国推計値）について
ここに示すデータは、国土審議会第24回水資源開発分科会（令和4年11月16日）参考３「筑後川水系における将来需要量及び供給可能量の算定結果」（以下、「本資料」）を補完するものである。
（３）熊本県 （本資料p.14「(3)工場用水有収水量」、同p.66-71「工業用水需要想定」関連）
【従業者30人以上の事業所】
項目 |  | 単位 | 年 度 2000: 年 度 | 2030推計 |  | （参考）2030推計ケース
|  |  | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 高位 | 低位 | 成長実現 | ベースライン | 地域経済傾向
製造品出荷額等（2015年価格） |  | 億円 | 1949 | 1737 | 1105 | 1504 | 1749 | 1729 | 1885 | 1956 | 1969 | 1872 | 2185 | 1166 | 910 | 1862 | 1882 | 1949 | 2064 | 1963 | 1749 | 1828 | 2165 | 657 | 2165 | 2025 | 657
補給水量原単位 |  | m3/日/億円 | 8.7 | 9.8 | 15.3 | 11.6 | 10.1 | 9.9 | 8.9 | 8.3 | 7.9 | 7.8 | 6.4 | 9.1 | 12.4 | 7.4 | 7.2 | 6.4 | 6.9 | 7.4 | 8.3 | 7.8 | 7.4 | 16.7
工業用水補給水量（淡水） |  | 千m3／日 | 17 | 17 | 17 | 17 | 18 | 17 | 17 | 16 | 15 | 15 | 14 | 11 | 11 | 14 | 14 | 12 | 14 | 14 | 14 | 14 | 16 | 11
| (1)工業用水道 | 千m3／日 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 9 | 11 | 7
【小規模事業所】
項目 |  | 単位 | 年 度 2000: 年 度 | 2030推計 |  | （参考）2030推計ケース
|  |  | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 高位 | 低位 | 成長実現 | ベースライン | 地域経済傾向
製造品出荷額等（2015年価格） |  | 億円 | - | - | 105 | 117 | 128 | 118 | 132 | 171 | 157 | 158 | 174 | 132 | 154 | 149 | 145 | 164 | 152 | 160 | 149 | 146 | 173 | 171 | 173 | 162 | 171
補給水量原単位 |  | m3/日/億円 | [20 empty] | 7.4 | 6.4 | bar: 年 度 2000 to 年 度 2019
工業用水補給水量（淡水） |  | 千m3／日 | [20 empty] | 1 | 1 | bar: 年 度 2000 to 年 度 2019
| (1)工業用水道 | 千m3／日 | [20 empty] | 1 | 1 | bar: 年 度 2000 to 年 度 2019
【合計】
項目 |  | 単位 | [20 empty] | 2030推計
[23 empty] | 高位 | 低位
工業用水補給水量（淡水） |  | 千m3／日 | [20 empty] | 17 | 12
| 工業用水道 | 千m3／日 | [20 empty] | 12 | 8
【工業用水道】
項目 |  | 単位 | 年 度 2000: 年 度 | 2030推計
|  |  | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 高位 | 低位
工業用水道給水量 |  | m3／日 | 8496 | 8217 | 8100 | 8324 | 8295 | 7902 | 7737 | 7833 | 7506 | 7102 | 7235 | 7470 | 7312 | 7571 | 7466 | 7434 | 7942 | 8216 | 8737 | 9016 | 12021 | 8014
利用量率 |  | ％ | 93 | 93 | 88.6 | 87.9 | 90 | 88.9 | 88.2 | 87.7 | 92.4 | 92 | 91.7 | 89.8 | 88 | 88.1 | 86.3 | 86.1 | 86.6 | 87.3 | 89.2 | 90.7 | 86.1 | 91.7
工業用水道一日平均取水量 |  | m3／日 | 0.11 | 0.1 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.16 | 0.15
負荷率 |  | ％ | 80.1 | 96 | 83.1 | 79.4 | 76.5 | 81.8 | 76.1 | 80 | 82.2 | 82.4 | 82.4 | 83.6 | 79.9 | 83.2 | 84.3 | 83.4 | 82 | 79.9 | 70.5 | 77.3 | 77.3 | 84.3
工業用水道 一日最大取水量 |  | m3／s | 0.13 | 0.11 | 0.13 | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.13 | 0.14 | 0.16 | 0.15 | 0.21 | 0.12
| 指定水系分 | m3／s | 0.13 | 0.11 | 0.13 | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.13 | 0.14 | 0.16 | 0.15 | 0.21 | 0.12
| 他水系分 | m3／s | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
《説明変数等》
項目 |  | 単位 | 年 度 2000: 年 度 | 2030推計
|  |  | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 高位 | 低位
水源構成比 |  | ％ | 36.73 | 34.72 | 35.7 | 36 | 35.51 | 35.83 | 35.58 | 36.27 | 36.94 | 35.04 | 34.92 | 16.82 | 28.51 | 24.43 | 22.54 | 26.31 | 22.42 | 23.36 | 23.58 | 21.44 | 14.22 | 14.22
生活関連補給水量 |  | 千m3／日 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1
生活関連補給水量原単位 |  | m3/日/億円 | 33.8 | 35.2 | 36.1 | 37.6 | 37.7 | 39.9 | 34.1 | 32.6 | 32.9 | 38.2 | 39.8 | 22.8 | 22.5 | 24.2 | 22.7 | 13.5 | 19.8 | 26.2 | 26 | 27.4 | 15.7 | 15.7
生活関連製造品出荷額等（2015年価格） |  | 億円 | 158 | 146 | 142 | 142 | 141 | 133 | 152 | 158 | 147 | 113 | 99 | 106 | 114 | 107 | 99 | 172 | 127 | 87 | 86 | 75 | 89 | 62
基礎資材関連補給水量 |  | 千m3／日 | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 11 | 7
基礎資材関連補給水量原単位 |  | m3/日/億円 | 11.8 | 12.8 | 12.7 | 12.4 | 12.3 | 11.8 | 11.2 | 10.7 | 11.9 | 13 | 13.1 | 14.7 | 11.4 | 12.6 | 13.2 | 11.7 | 11.1 | 12.2 | 12.6 | 12.2 | 13.3 | 13.3
基礎資材関連製造品出荷額等（2015年価格） |  | 億円 | 719 | 654 | 677 | 692 | 696 | 718 | 739 | 720 | 645 | 566 | 565 | 534 | 735 | 677 | 647 | 667 | 755 | 722 | 716 | 726 | 860 | 534
加工組立関連補給水量 |  | 千m3／日 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
加工組立関連製造品出荷額等（2015年価格） |  | 億円 | 1072 | 937 | 287 | 670 | 912 | 877 | 994 | 1078 | 1176 | 1193 | 1521 | 525 | 61 | 1078 | 1136 | 1110 | 1183 | 1154 | 948 | 1026 | 1216 | 61
《想定値》
項目 |  | 単位 | 年 度 2000: 年 度
|  |  | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019
生活関連補給水量原単位 |  | m3/日/億円 | 33.8 | 35.2 | 36.1 | 37.6 | 37.7 | 39.9 | 34.1 | 32.6 | 32.9 | 38.2 | 39.8 | 22.8 | 22.5 | 24.2 | 22.7 | 13.5 | 19.8 | 26.2 | 26 | 27.4
基礎資材関連補給水量原単位 |  | m3/日/億円 | 11.8 | 12.8 | 12.7 | 12.4 | 12.3 | 11.8 | 11.2 | 10.7 | 11.9 | 13 | 13.1 | 14.7 | 11.4 | 12.6 | 13.2 | 11.7 | 11.1 | 12.2 | 12.6 | 12.2
注１．国推計値とは、実績を基に需給両面に存在する不確定要素を踏まえて国が推計した需要量をいう。
注２．四捨五入の関係で合計が合わない場合がある。
注３．説明変数等は、従業者30人以上の事業所の数値を基に整理。
注４．各項目の高位と低位は、工業用水道一日最大取水量の高位と低位の推計結果に応じて記載している。
筑後川水系における工業用水道の将来需要量（国推計値）について
ここに示すデータは、国土審議会第24回水資源開発分科会（令和4年11月16日）参考３「筑後川水系における将来需要量及び供給可能量の算定結果」（以下、「本資料」）を補完するものである。
（４）回帰分析による補給水量原単位の想定 （本資料p.15「(1)従業員30人以上の事業所」関連）
基礎資材型業種（筑後川水系）
項目 |  | 単位 | 年 度 2000: 年 度
|  |  | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019
製造品出荷額等（2015年価格） |  | 億円 | 7482 | 7812 | 6790 | 6661 | 6643 | 6726 | 6974 | 7402 | 7104 | 6014 | 6557 | 6129 | 6727 | 6868 | 6999 | 8053 | 7988 | 8094 | 8283 | 7927
補給水量 |  | 千m3/日 | 99.4 | 95.9 | 87.4 | 92.4 | 95.7 | 99.7 | 96.4 | 100.2 | 102.2 | 96.3 | 101.8 | 94.3 | 100.6 | 93.3 | 93.2 | 104.7 | 93.2 | 92.8 | 91 | 93.8
補給水量原単位 |  | m3/日/億円 | 13.3 | 12.3 | 12.9 | 13.9 | 14.4 | 14.8 | 13.8 | 13.5 | 14.4 | 16 | 15.5 | 15.4 | 15 | 13.6 | 13.3 | 13 | 11.7 | 11.5 | 11 | 11.8
生活関連型業種（筑後川水系）
項目 |  | 単位 | 年 度 2000: 年 度
|  |  | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019
製造品出荷額等（2015年価格） |  | 億円 | 22229 | 23050 | 22252 | 23224 | 23370 | 23742 | 24240 | 24968 | 24571 | 23302 | 23623 | 21957 | 24180 | 22914 | 21741 | 22868 | 23231 | 24191 | 25362 | 24203
補給水量 |  | 千m3/日 | 281.5 | 277.2 | 258.5 | 255.2 | 256.9 | 253.2 | 239.8 | 240.7 | 225.1 | 204.7 | 203.9 | 172 | 186.2 | 195.1 | 191.1 | 193.4 | 184 | 179.1 | 178.6 | 163.3
補給水量原単位 |  | m3/日/億円 | 12.7 | 12 | 11.6 | 11 | 11 | 10.7 | 9.9 | 9.6 | 9.2 | 8.8 | 8.6 | 7.8 | 7.7 | 8.5 | 8.8 | 8.5 | 7.9 | 7.4 | 7 | 6.7
加工組立型業種（筑後川水系）
項目 |  | 単位 | 年 度 2000: 年 度
|  |  | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019
製造品出荷額等（2015年価格） |  | 億円 | 8697 | 7580 | 6879 | 7769 | 8872 | 9372 | 10036 | 11141 | 10850 | 8323 | 9115 | 8198 | 7951 | 9109 | 10322 | 10860 | 10542 | 11488 | 11793 | 11792
補給水量 |  | 千m3/日 | 25.2 | 24.3 | 23.2 | 22.1 | 22.9 | 22.7 | 21.3 | 19.6 | 19.2 | 15.3 | 17.7 | 16.8 | 11.2 | 14.6 | 13.9 | 12.3 | 16.9 | 15.2 | 14.7 | 14.2
補給水量原単位 |  | m3/日/億円 | 2.9 | 3.2 | 3.4 | 2.8 | 2.6 | 2.4 | 2.1 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 2.1 | 1.4 | 1.6 | 1.3 | 1.1 | 1.6 | 1.3 | 1.2 | 1.2
注１．四捨五入の関係で合計が合わない場合がある。
（５）「中長期の経済財政に関する試算（令和４年１月14日経済財政諮問会議提出、内閣府）」 （本資料p.13「(b)説明変数等の設定方法」関連）
成長実現ケース
2022年1月公表
項目 |  | 年 度
|  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031
実質GDP成長率（％） |  | -4.5 | 2.6 | 3.2 | 2.1 | 2.6 | 1.9 | 2 | 1.9 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 1.7
実質GNI成長率（％） |  | -3.9 | 1.4 | 3.1 | 2.6 | 2.8 | 2 | 2.1 | 2 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 1.7
ベースラインケース
2022年1月公表
項目 |  | 年 度 2020: 年 度
|  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031
実質GDP成長率（％） |  | -4.5 | 2.6 | 3.2 | 1.3 | 1.9 | 1.6 | 1 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.8
実質GNI成長率（％） |  | -3.9 | 1.4 | 3.1 | 1.7 | 2 | 1.6 | 1.1 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.8