## 水道用水の将来需要量（国推計値）
豊川水系における水道用水の将来需要量（国推計値）について
ここに示すデータは、国土審議会第25回水資源開発分科会（令和6年10月30日）参考４－３「豊川水系における将来需要量及び供給可能量の算定結果」（以下、「本資料」）を補完するものである。
（１）愛知県 （本資料p.4「(1)家庭用水有収水量の推計」及び本資料p.8「(2)都市活動用水有収水量の推計」、同p.18-22「水道用水需要推計値」関連）
【上水道】
項目 |  | 単位 | 年 度 | [19 empty] | 2035推計 |  | （参考）2035推計ケース
|  |  | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 高位 | 低位 | 成長実現 | ベースライン | 地域経済傾向
行政区域内人口 |  | 千人 | 750.019 | 752.26 | 755.792 | 759.323 | 758.3307 | 761.4559 | 764.5196 | 764.2437 | 760.8769 | 757.1498 | 754.6036 | 751.4554 | 748.7525 | 746.7369 | 750.2778 | 747.7962 | 746.1262 | 745.1235 | 743.3784 | 738.6806 | 704.0003 | 663.4358 | - | - | -
上水道普及率 |  | ％ | 96.4405 | 96.3794 | 96.5457 | 96.6188 | 96.6576 | 96.6069 | 96.7869 | 96.7682 | 96.9074 | 97.0367 | 97.1236 | 97.2547 | 97.3223 | 97.4878 | 97.5453 | 97.6111 | 99.3203 | 99.3544 | 99.3506 | 99.3915 | 99.8 | 99.8 | - | - | -
上水道給水人口 |  | 千人 | 723.322 | 725.024 | 729.685 | 733.649 | 732.984 | 735.619 | 739.955 | 739.545 | 737.346 | 734.713 | 732.898 | 730.826 | 728.703 | 727.977 | 731.861 | 729.932 | 741.055 | 740.313 | 738.551 | 734.186 | 702.592 | 662.109 | - | - | -
家庭用水有収水量原単位 |  | L／人・日 | 224.8473 | 225.2408 | 223.6157 | 226.1729 | 230.8335 | 227.042 | 227.0298 | 227.1889 | 225.1243 | 227.02 | 225.1747 | 226.1993 | 224.7679 | 222.8695 | 223.4964 | 223.2409 | 223.8756 | 224.0037 | 222.3265 | 232.1796 | 233.2 | 233 | - | - | -
家庭用水有収水量 |  | 千m3／日 | 162.637 | 163.305 | 163.169 | 165.9315 | 169.1973 | 167.0164 | 167.9918 | 168.0164 | 165.9945 | 166.7945 | 165.0301 | 165.3123 | 163.789 | 162.2438 | 163.5683 | 162.9507 | 165.9041 | 165.8329 | 164.1995 | 170.463 | 163.8 | 154.3 | - | - | -
都市活動用水有収水量 |  | 千m3／日 | 48.943 | 48.672 | 48.123 | 49.2329 | 45.8548 | 48.0055 | 47.8306 | 46.4384 | 45.2 | 45.0767 | 44.5601 | 43.2274 | 41.8082 | 41 | 39.0956 | 40.8603 | 41.589 | 40.8082 | 40.224 | 36.6027 | 56.6 | 41.1 | 56.6 | 50 | 41.1
工場用水有収水量 |  | 千m3／日 | 14.553 | 14.664 | 14.363 | 14.8603 | 12.9205 | 13.8493 | 13.8661 | 13.211 | 11.3753 | 11.9315 | 11.5109 | 12.5616 | 12.2137 | 11.5397 | 11.0874 | 11.2767 | 11.4384 | 11.2274 | 10.6694 | 9.9918 | 14.5 | 13.2 | - | - | -
一日平均有収水量 |  | 千m3／日 | 226.1315 | 226.6411 | 225.6557 | 230.0247 | 227.9726 | 228.8712 | 229.694 | 227.6658 | 222.5699 | 223.8027 | 221.1011 | 221.1014 | 217.811 | 214.7836 | 213.7514 | 215.0877 | 218.9315 | 217.8685 | 215.0929 | 217.0575 | 234.9 | 208.6 | - | - | -
有収率 |  | ％ | 91.661 | 91.8482 | 91.7188 | 92.0321 | 91.7248 | 92.1433 | 92.2699 | 92.4513 | 92.0314 | 92.1529 | 92.5808 | 92.2456 | 92.1826 | 92.2566 | 92.2602 | 92.296 | 91.5056 | 91.8533 | 91.8043 | 91.3563 | 91.4 | 92.6 | - | - | -
一日平均給水量 |  | 千m3／日 | 246.7041 | 246.7562 | 246.0301 | 249.9397 | 248.5397 | 248.3863 | 248.9372 | 246.2548 | 241.8411 | 242.8603 | 238.8197 | 239.6877 | 236.2822 | 232.811 | 231.6831 | 233.0411 | 239.2548 | 237.1918 | 234.2951 | 237.5945 | 257 | 225.3 | - | - | -
一人一日平均給水量 |  | L／人・日 | 341.0709 | 340.3421 | 337.173 | 340.6803 | 339.0793 | 337.6562 | 336.422 | 332.9815 | 327.9886 | 330.5512 | 325.8566 | 327.9682 | 324.2503 | 319.8054 | 316.567 | 319.2641 | 322.857 | 320.3939 | 317.2362 | 323.6163 | 365.8 | 340.3 | - | - | -
負荷率 |  | ％ | 83.9669 | 83.7674 | 85.4725 | 86.036 | 88.5119 | 87.5704 | 86.7994 | 87.1837 | 87.9796 | 87.6047 | 86.984 | 87.7106 | 86.6185 | 88.5159 | 85.812 | 88.0723 | 88.6369 | 87.7805 | 88.4059 | 87.886 | 85.8 | 88.6 | - | - | -
一日最大給水量 |  | 千m3／日 | 293.811 | 294.573 | 287.847 | 290.506 | 280.798 | 283.642 | 286.796 | 282.455 | 274.883 | 277.223 | 274.556 | 273.271 | 272.785 | 263.016 | 269.989 | 264.602 | 269.927 | 270.21 | 265.022 | 270.344 | 299.5 | 254.3 | - | - | -
利用量率 |  | ％ | 95.9867 | 95.8812 | 95.5872 | 96.153 | 96.0395 | 96.084 | 95.6666 | 95.9612 | 95.8052 | 95.8614 | 95.2832 | 95.8131 | 95.8724 | 95.7196 | 95.8764 | 95.8509 | 95.4874 | 95.4857 | 95.4295 | 95.1828 | 95.2 | 95.9 | - | - | -
一日平均取水量 |  | m3／s | 2.9748 | 2.9787 | 2.979 | 3.0086 | 2.9952 | 2.992 | 3.0117 | 2.9701 | 2.9216 | 2.9322 | 2.9009 | 2.8954 | 2.8525 | 2.8151 | 2.7968 | 2.814 | 2.9 | 2.8751 | 2.8416 | 2.8891 | 3.12 | 2.72 | - | - | -
一日最大取水量 |  | m3／s | 3.62 | 3.52 | 3.41 | 3.4739 | 3.32 | 3.39 | 3.41 | 3.37 | 3.28 | 3.29 | 3.26 | 3.3 | 3.27 | 3.15 | 3.19 | 3.23 | 3.22 | 3.16 | 3.18 | 3.24 | 3.64 | 3.07 | - | - | -
| 指定水系分 | m3／s | 3.61 | 3.51 | 3.4 | 3.4731 | 3.32 | 3.38 | 3.4 | 3.37 | 3.27 | 3.28 | 3.25 | 3.29 | 3.27 | 3.14 | 3.18 | 3.22 | 3.21 | 3.15 | 3.17 | 3.23 | 3.63 | 3.06 | - | - | -
| 他水系分 | m3／s | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00070602 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | - | - | -
【簡易水道】
項目 |  | 単位 | 年 度 2001: 年 度 | 2035推計
|  |  | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 高位 | 低位
指定水系分 |  | m3／s | 0.058076 | 0.067519 | 0.061739 | 0.062396 | 0.11163 | 0.11161 | 0.12463 | 0.173 | 0.16974 | 0.17259 | 0.17934 | 0.15209 | 0.15603 | 0.15842 | 0.17191 | 0.18602 | 0.067636 | 0.058742 | 0.066922 | 0.065961 | 0.06 | 0.06
他水系分 |  | m3／s | [20 empty] | - | - | bar: 年 度 2001 to 年 度 2020
【合計】
項目 |  | 単位 | 年 度 2001: 年 度 | 2035推計
|  |  | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 高位 | 低位
一日最大取水量 |  | m3／s | 3.6781 | 3.5875 | 3.4717 | 3.5362 | 3.4316 | 3.5016 | 3.5346 | 3.543 | 3.4497 | 3.4626 | 3.4393 | 3.4521 | 3.426 | 3.3084 | 3.3619 | 3.416 | 3.2876 | 3.2187 | 3.2469 | 3.306 | 3.7 | 3.13
| 指定水系分 | m3／s | 3.6681 | 3.5775 | 3.4617 | 3.5355 | 3.4316 | 3.4916 | 3.5246 | 3.543 | 3.4397 | 3.4526 | 3.4293 | 3.4421 | 3.426 | 3.2984 | 3.3519 | 3.406 | 3.2776 | 3.2087 | 3.2369 | 3.296 | 3.69 | 3.12
| 他水系分 | m3／s | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00070602 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01
《説明変数》
項目 |  | 単位 | 年 度 2001: 年 度 | 2035推計 |  | （参考）2035推計ケース
|  |  | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 高位 | 低位 | 成長実現 | ベースライン | 地域経済傾向
高齢化比率 |  | ％ | 17.056 | 17.5276 | 17.9992 | 18.4707 | 18.9423 | 19.4819 | 20.0215 | 20.5611 | 21.1007 | 21.6403 | 22.3903 | 23.1404 | 23.8904 | 24.6405 | 25.3906 | 25.7934 | 26.1962 | 26.599 | 27.0018 | 27.4046 | 31.7316 | 31.6955 | - | - | -
節水化指標 |  | ％ | 100 | 98.577 | 96.0974 | 94.3514 | 92.6592 | 90.3671 | 88.4313 | 86.6868 | 84.993 | 83.0642 | 81.4473 | 79.6797 | 77.7514 | 76.9529 | 75.7747 | 74.4142 | 73.8804 | 72.7608 | 72.339 | 71.5754 | 67.2304 | 67.2304 | - | - | -
世帯当たり所得 |  | 千円／世帯 | 4550.34 | 4416.4958 | 4229.052 | 4190.868 | 4207.4743 | 4345.3006 | 4358.6191 | 4364.9372 | 4285.8102 | 3828.7981 | 3881.397 | 3717.8799 | 3812.4426 | 3919.4167 | 3928.8163 | 3997.2469 | 4038.33 | 4046.6785 | 4081.6743 | 4060.0468 | 5286.0274 | 3829.349 | 5286.0274 | 4666.421 | 3829.349
《想定値》
項目 |  | 単位 | 年 度 2001: 年 度
|  |  | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020
家庭用水有収水量原単位 |  | L／人・日 | 224.8473 | 225.2408 | 223.6157 | 226.1729 | 230.8335 | 227.042 | 227.0298 | 227.1889 | 225.1243 | 227.02 | 225.1747 | 226.1993 | 224.7679 | 222.8695 | 223.4964 | 223.2409 | 223.8756 | 224.0037 | 222.3265 | 232.1796
都市活動用水有収水量 |  | 千m3／日 | 48.943 | 48.672 | 48.123 | 49.2329 | 45.8548 | 48.0055 | 47.8306 | 46.4384 | 45.2 | 45.0767 | 44.5601 | 43.2274 | 41.8082 | 41 | 39.0956 | 40.8603 | 41.589 | 40.8082 | 40.224 | 36.6027
注１．国推計値とは、実績を基に需給両面に存在する不確定要素を踏まえて国が推計した需要量をいう。
注２．四捨五入の関係で合計が合わない場合がある。
注３．簡易水道の推計については、関係県からの回答に基づき設定。