## 試算シート
諸元値一覧
1系列あたり設備規模(m3/日)
系列数(系列)
改築設備規模(m3/日) |  | 0
汚泥処分単価(千円/m3)
水処理施設(増加コスト)
技術区分 | 設備名称 | 項目 | 単位 | 費用関数 | 費用（百万円） | 備考
革新的技術 | 多段式接触酸化法 | 建設費（機電＋土木改造） | 百万円 | Y=1415.4QR0.7271 | 0 | ①、QR：設備規模(m3/日)
|  | 建設費年価 | 百万円/年 | Y=建設費×i(1-i)n/{(1+i)n-1} | 0 | ②、i：利子率、n：耐用年数 | 利子率(％) | 2.3
[7 empty] | 対象年数(年) | 15
|  | 維持管理費 (電力、薬品費、補修費、人件費) | 百万円/年 | Y=25.873QR0.779 | 0 | ③ | ※土木50年、機電10～15年であるが、一律15年で計算できるよう推定式を調整している。
従来技術 | OD法 | 建設費（機電） | 百万円 | Y=5416.4QR0.5284 | 0 | ④、QR：設備規模(m3/日)
|  | 建設費年価 | 百万円/年 | Y=建設費×i(1-i)n/{(1+i)n-1} | 0 | ⑤、i：利子率、n：耐用年数 | 利子率(％) | 2.3
[7 empty] | 対象年数(年) | 15
|  | 維持管理費 (電力、薬品費、補修費、人件費) | 百万円/年 | Y=19.595QR0.7284 | 0 | ⑥ | ※土木50年、機電10～15年であるが、一律15年で計算できるよう推定式を調整している。
水処理施設(増加コスト) |  |  | 百万円/年 | ー | 0 | ➆＝（②－⑤）＋（③－⑥）
汚泥処理施設(削減コスト)
技術区分 | 設備名称 | 項目 | 単位 | 費用関数 | 費用（百万円） | 備考
革新的技術 | 多段式接触酸化法 | 建設費（機） | 百万円/年 | Y=1468.6QR0.2334 | 0 | ⑧、QR：設備規模(m3/日)
|  | 維持管理費 (電力、薬品費、補修費、人権費) | 百万円/年 | Y=873.33QR0.3575 | 0 | ➈、QR：設備規模(m3/日)
|  | 維持管理費 (汚泥処分費) | 百万円/年 | Y=0.139QR×汚泥処分単価 | 0 | ➉、QR：設備規模(m3/日)
汚泥処理施設(削減コスト) |  |  | 百万円/年 | ー | 0 | ⑪＝⑧＋➈＋➉
総費用(年価換算値)削減効果
項目 |  |  | 単位 | 費用 | 備考
水処理施設(増加コスト) |  |  | 百万円/年 | 0 | ➆
汚泥処理施設(削減コスト) |  |  | 百万円/年 | 0 | ⑪
総費用(年価換算値)削減効果 |  |  | 百万円/年 | 0 | ⑫＝⑪－➆
：手入力またはプルダウンで選択