## 処理場
○下水道
・被害あり。
＜処理施設＞
|  | 点検・調査の実施予定 | [5 empty] | 排水作業の有無 |  |  | 被害状況、対応状況、暫定機能確保時期等 |  |  |  |  | 復旧見込み、被害規模等 |  |  |  |  | 現時点で把握出来ている場合は入力してください。
|  | 都道府県名 | 市町村・流域等名 | 処理施設名 | 点検実施状況 ①点検済み ②点検中（着手済み） ③点検未着手 | 左記で「③点検未着手」を選択した場合、点検着手予定日 | 点検完了見込み ※左記の点検実施状況欄で、「②点検中（着手済み」）、又は、「③点検未着手」を選択した場合は必ず記入してください。 | 排水作業の有無 ①有 ②無 | ①有の場合 排水ポンプ車（仮設ポンプ）設置状況 |  | 被害の有無 ①有 ②無 | 溢水の有無 ①有 ②無 | 被害状況等（応急復旧が必要な箇所） | 左記における対応状況等 ※水処理機能への影響について記載してください。 | 暫定機能確保時期 （見込時期あるいは完了時期） | 本復旧見込み | 応急復旧が必要な箇所における上水道の状況 ①「通常運転」 ②「断水中」 | 下水道使用制限の有無 ①有 ②無 | 左記で「①有」を選択した場合は、その影響人口等を記入してください。 | その他（特に施設の排水状況） | 仮設トイレの設置状況 | ＪＳへの要請の有無 （本省で調べた結果を入力しています）
[9 empty] | 規格及び台数 | 作業区分及び稼働状況
|  | 記載例 | ○市 | ○○浄化センター | ②点検中（着手済み） | ― | ○月○日完了見込み | ①有 | ○m3/min×○台 | 周辺一体の浸水解消or施設内排水 作業中or待機中or撤収済 | ①有 | ②無 | 浸水により処理機能が停止。 | 仮設ポンプの設置が完了し、揚水機能を確保。水処理機能に影響なし。 | ○月○日完了 or ○月上旬見込 | ○月○日 or ○月上旬 | ①「通常運転」 | ①有 | 約○人（約○世帯） | ・現有能力○m3/日に対して、現時点では○m3/日の能力を確保。 ・住民に対し、○月○日から、下水道の使用自粛を要請中。 ・○月下旬を目途に高級処理へ移行予定。 | なし | 有り
点検・調査の実施状況、被害状況、対応状況等を
随時記載してください。
被害が確認された場合、復旧見込み、被害規模等を
作成時点で可能な範囲で記載してください。

## form (hidden)
[29 empty] | 災 害 情 報 | [6 empty] | ←元フォーマットの印刷範囲はここまで。
平成29年3月2日12:00現在
国土交通省
福島県沖を震源とする地震について（第１報）
※ これは速報であり、数値等は今後変わることもあります。
１．本省及び地方支分部局の体制について
国土交通本省
２．気象状況
３．国土交通省の対応
４．気象庁の対応
５．海上保安庁の対応
６．一般被害の状況
７．所管施設等の状況
○河川（xx月xx日xx:xx現在）
■点検状況
＜国管理河川＞
| 整備局 |  |  |  | 水系 |  |  |  | 河川 |  |  |  | 一次点検 | [7 empty] | 二次点検
[13 empty] | 開始時間 |  |  |  | 終了時間 |  |  |  | 開始時間 |  |  |  | 終了時間
河川点検情報国管理
河川点検情報国管理
＜都道府県管理河川＞
| 都道府県 |  |  |  | 水系 |  |  |  | 河川 |  |  |  | 一次点検 | [7 empty] | 二次点検
[13 empty] | 開始時間 |  |  |  | 終了時間 |  |  |  | 開始時間 |  |  |  | 終了時間
河川点検情報都道府県管理
河川点検情報都道府県管理
■被害状況
※浸水家屋数は、河川に係わる沿川の浸水被害又は水位周知下水道における浸水被害について河川管理者又は下水道管理者が把握したものであり、市町村の集計する市町村全体の浸水家屋数とは異なる。
＜国管理河川＞
１）一般被害
| 整備局 |  |  | 水 系 |  |  | 河 川 |  |  | 市町村 |  |  | 地 点 | [5 empty] | 浸水家屋数 | [5 empty] | 家屋損壊数 |  |  |  |  | 田畑等浸水 |  |  | 被害状況
[13 empty] | 左右岸 |  |  | KP |  |  | 原因 |  | 床上 (戸) |  | 床下 (戸) |  | 原因 |  | 全壊 (戸) |  | 半壊 (戸) | 原因 | 面積 (約ha)
河川一般被害状況国管理
河川一般被害状況国管理
２）河川管理施設等被害
| 整備局 |  |  | 水 系 |  |  | 河 川 |  |  | 市町村 |  |  | 地 点 | [5 empty] | 被 害 状 況 | [5 empty] | 対 策 状 況 （状態で「その他」を選択した場合は 内容を記入すること）
[13 empty] | 左右岸 |  |  | KP |  |  | 状 態 |  |  | 数 量
河川施設被害状況国管理
河川施設被害状況国管理
＜都道府県管理河川＞
１）一般被害
| 都道府県 |  |  | 水 系 |  |  | 河 川 |  |  | 市町村 |  |  | 浸水家屋数 | [5 empty] | 家屋損壊数 | [5 empty] | 田畑等浸水 |  |  |  | 被 害 状 況
[13 empty] | 原因 |  | 床上 (戸) |  | 床下 (戸) |  | 原因 |  | 全壊 (戸) |  | 半壊 (戸) |  | 原因 |  | 面積 (約ha)
河川一般被害状況都道府県管理
河川一般被害状況都道府県管理
２）河川管理施設等被害
| 都道府県 |  |  | 水 系 |  |  | 河 川 |  |  | 市町村 |  |  | 被 害 状 況 | [5 empty] | 備 考 （状態で「その他」を選択した場合は 内容を記入すること） | [18 empty] | UTMポイント | 作成レベル （最大）
[13 empty] | 状 態 |  |  | 箇所数
河川施設被害状況都道府県管理
河川施設被害状況都道府県管理
＜水位周知下水道＞
| 都道府県 |  |  | 下水道管理者 （市町村名） | [5 empty] | 排水区等 | [5 empty] | 浸水が想定される 地下街・地下施設 | [5 empty] | 浸水家屋数 |  |  |  | 浸水面積 (約ha) |  |  | 被 害 状 況
[22 empty] | 床上 (戸) |  | 床下 (戸)
水位周知下水道
水位周知下水道
■避難勧告及び避難指示状況
| ＜国管理河川に関わる避難勧告及び避難指示状況＞ | [33 empty] | ※勧告→指示となった場合は下に１行追加
| 整備局 |  |  | 水 系 |  |  | 河 川 |  |  | 市町村 |  |  | 避 難 状 況 | [8 empty] | 発 令 日 時 | [6 empty] | 解 除 日 時 |  |  |  |  | 備 考
[13 empty] | 類 型 |  |  | 世帯数 |  |  | 人 数
河川避難勧告指示国管理
河川避難勧告指示国管理
| ＜都道府県管理河川に関わる避難勧告及び避難指示状況＞ | [33 empty] | ※勧告→指示となった場合は下に１行追加
| 都道府県 |  |  | 水 系 |  |  | 河 川 |  |  | 市町村 |  |  | 避 難 状 況 | [8 empty] | 発 令 日 時 | [6 empty] | 解 除 日 時 |  |  |  |  | 備 考
[13 empty] | 類 型 |  |  | 世帯数 |  |  | 人 数
河川避難勧告指示都道府県管理
河川避難勧告指示都道府県管理
■国管理河川の出水状況
| １）現在、計画高水位を超えている河川 | [28 empty] | 水系 |  |  | 河川
| 整備局 |  |  |  | 水 系 |  |  |  | 河 川
河川出水計画高水位超国管理
河川出水計画高水位超国管理
| ２）現在、氾濫危険水位を超えている河川 | [28 empty] | 水系 |  |  | 河川
| 整備局 |  |  |  | 水 系 |  |  |  | 河 川
河川出水氾濫危険水位超国管理
河川出水氾濫危険水位超国管理
| ３）現在、避難判断水位を超えている河川 | [28 empty] | 水系 |  |  | 河川
| 整備局 |  |  |  | 水 系 |  |  |  | 河 川
河川出水避難判断水位超国管理
河川出水避難判断水位超国管理
| ４）現在、氾濫注意水位を超えている河川 | [28 empty] | 水系 |  |  | 河川
| 整備局 |  |  |  | 水 系 |  |  |  | 河 川
河川出水氾濫注意水位超国管理
河川出水氾濫注意水位超国管理
| ５）計画高水位を超えたが、現在下回っている河川 | [28 empty] | 水系 |  |  | 河川
| 整備局 |  |  |  | 水 系 |  |  |  | 河 川
河川出水計画高水位低国管理
河川出水計画高水位低国管理
| ６）氾濫危険水位を超えたが現在下回った河川 | [28 empty] | 水系 |  |  | 河川
| 整備局 |  |  |  | 水 系 |  |  |  | 河 川
河川出水氾濫危険水位低国管理
河川出水氾濫危険水位低国管理
| ７）避難判断水位を超えたが現在下回った河川 | [28 empty] | 水系 |  |  | 河川
| 整備局 |  |  |  | 水 系
河川出水避難判断水位低国管理
河川出水避難判断水位低国管理
| ８）氾濫注意水位を超えたが現在下回った河川 | [28 empty] | 水系 |  |  | 河川
| 整備局 |  |  |  | 水 系 |  |  |  | 河 川
河川出水氾濫注意水位低国管理
河川出水氾濫注意水位低国管理
■都道府県管理河川の出水状況
| １）現在、計画高水位を超えている河川 | [28 empty] | 水系 |  |  | 河川
| 都道府県 |  |  |  | 水 系 |  |  |  | 河 川
河川出水計画高水位超都道府県管理
河川出水計画高水位超都道府県管理
| ２）現在、氾濫危険水位を超えている河川 | [28 empty] | 水系 |  |  | 河川
| 都道府県 |  |  |  | 水 系 |  |  |  | 河 川
河川出水氾濫危険水位超都道府県管理
河川出水氾濫危険水位超都道府県管理
| ３）計画高水位を超えたが、現在下回っている河川 | [28 empty] | 水系 |  |  | 河川
| 都道府県 |  |  |  | 水 系 |  |  |  | 河 川
河川出水計画高水位低都道府県管理
河川出水計画高水位低都道府県管理
| ４）氾濫危険水位を超えたが現在下回った河川 | [28 empty] | 水系 |  |  | 河川
| 都道府県 |  |  |  | 水 系 |  |  |  | 河 川
河川出水氾濫危険水位低都道府県管理
河川出水氾濫危険水位低都道府県管理
■水位周知下水道の出水状況
１）現在、内水氾濫危険水位を超えている下水道
| 都道府県 |  |  |  | 下水道管理者 （市町村名） | [7 empty] | 排水区等 | [7 empty] | 浸水が想定される 地下街・地下施設 | [7 empty] | 内水氾濫危険水位の 到達日時
水位周知下水道内水水位超
水位周知下水道内水水位超
２）内水氾濫危険水位を超えたが現在下回った下水道
| 都道府県 |  |  |  | 下水道管理者 （市町村名） | [7 empty] | 排水区等 | [7 empty] | 浸水が想定される 地下街・地下施設 | [7 empty] | 内水氾濫危険水位の 到達日時
水位周知下水道内水水位低
水位周知下水道内水水位低
■国交省所有排水ポンプ車等による水防活動状況
＜国管理河川＞
| 整備局 |  |  | 水 系 |  |  | 河 川 |  |  | 市町村 |  |  | 地 点 | [5 empty] | 排水Ｐ車出動状況 | [5 empty] | 水防団等活動状況
[13 empty] | 左右岸 |  |  | KP |  |  | 出動数（台） |  |  | 稼働 状況
河川ポンプ車国管理
河川ポンプ車国管理
＜都道府県管理河川＞
| 都道府県 |  |  | 水 系 |  |  | 河 川 |  |  | 市町村 |  |  | 排水Ｐ車出動状況 | [5 empty] | 水防団等活動状況
[13 empty] | 出動数（台） |  |  | 稼働 状況
河川ポンプ車都道府県管理
河川ポンプ車都道府県管理
■河川管理施設の状況
＜直轄管理の主な河口水門等の開閉状況＞
| 都道府県 |  |  | 水系 |  |  | 河川 |  |  | 施設名称 | [6 empty] | 開閉状況 | [5 empty] | 備考
河川管理水門開閉状況
河川管理水門開閉状況
○管理ダム（X月X日XX:XX現在）
■点検状況
１）国土交通省管理ダム（河川管理施設のダム）
| ダ ム 名 |  |  |  |  | 水系名 |  |  |  | 一 次 点 検 | [12 empty] | 二 次 点 検
ダム点検状況＿国管理
ダム点検状況＿国管理
２）水資源機構管理ダム（河川管理施設のダム）
| ダ ム 名 |  |  |  |  | 水系名 |  |  |  | 一 次 点 検 | [12 empty] | 二 次 点 検
ダム点検状況＿水機構管理
ダム点検状況＿水機構管理
３）道府県管理ダム（河川管理施設のダム）
| ダ ム 名 |  |  |  |  | 道府県名 |  |  |  | 一 次 点 検 | [12 empty] | 二 次 点 検
ダム点検状況＿道府県管理
ダム点検状況＿道府県管理
４）利水ダム
| ダ ム 名 |  |  |  |  | 所在地 都道府県名 |  |  |  | 一 次 点 検 | [12 empty] | 二 次 点 検
ダム点検状況＿利水ダム
ダム点検状況＿利水ダム
■被害状況
１）国土交通省管理ダム（河川管理施設のダム）
| ダ ム 名 |  |  |  |  | 水系名 |  |  |  | 河川名 |  |  |  | 所在地 道府県名 |  |  |  | 被害状況
ダム被害状況＿国管理
ダム被害状況＿国管理
２）水資源機構管理ダム（河川管理施設のダム）
| ダ ム 名 |  |  |  |  | 水系名 |  |  |  | 河川名 |  |  |  | 所在地 道府県名 |  |  |  | 被害状況
ダム被害状況＿水機構管理
ダム被害状況＿水機構管理
３）道府県管理ダム（河川管理施設のダム）
| ダ ム 名 |  |  |  |  | 水系名 |  |  |  | 河川名 |  |  |  | 道府県名 |  |  |  | 被害状況
ダム被害状況＿道府県管理
ダム被害状況＿道府県管理
４）利水ダム
| ダ ム 名 |  |  |  |  | 水系名 |  |  |  | 水系名 |  |  |  | 所在地 都道府県名 |  |  |  | 被害状況
ダム被害状況＿利水ダム
ダム被害状況＿利水ダム
■ダム洪水貯留操作状況
＜洪水貯留操作を実施中のダム＞
○○ダム （うち国土交通省管理 ○ダム、水資源機構管理 ○ダム、道府県管理 ○ダム）
１）国土交通省管理ダム（河川管理施設のダム）
|  |  |  | 水系名 | [8 empty] | ダム数 |  |  |  | ダム名 | [11 empty] | 備考
ダム貯留操作実施中＿国管理
ダム貯留操作実施中＿国管理
|  |  |  | 合 計 | [32 empty] | ダム貯留操作実施中＿国管理
２）水資源機構管理ダム（河川管理施設のダム）
|  |  |  | 水系名 | [8 empty] | ダム数 |  |  |  | ダム名 | [11 empty] | 備考
ダム貯留操作実施中＿水機構管理
ダム貯留操作実施中＿水機構管理
|  |  |  | 合 計 | [32 empty] | ダム貯留操作実施中＿水機構管理
３）道府県管理ダム（河川管理施設のダム）
|  |  |  | 水系名 | [8 empty] | ダム数 |  |  |  | ダム名 | [11 empty] | 備考
ダム貯留操作実施中＿道府県管理
ダム貯留操作実施中＿道府県管理
|  |  |  | 合 計 | [32 empty] | ダム貯留操作実施中＿道府県管理
＜洪水貯留操作を実施したダム＞
○○ダム （うち国土交通省管理 ○ダム、水資源機構管理 ○ダム、道府県管理 ○ダム）
１）国土交通省管理ダム（河川管理施設のダム）
|  |  |  | 水系名 | [8 empty] | ダム数 |  |  |  | ダム名 | [11 empty] | 備考
ダム貯留操作終了＿国管理
ダム貯留操作終了＿国管理
|  |  |  | 合 計 | [32 empty] | ダム貯留操作終了＿国管理
２）水資源機構管理ダム（河川管理施設のダム）
|  |  |  | 水系名 | [8 empty] | ダム数 |  |  |  | ダム名 | [11 empty] | 備考
ダム貯留操作終了＿水機構管理
ダム貯留操作終了＿水機構管理
|  |  |  | 合 計 | [32 empty] | ダム貯留操作終了＿水機構管理
３）道府県管理ダム（河川管理施設のダム）
|  |  |  | 水系名 | [8 empty] | ダム数 |  |  |  | ダム名 | [11 empty] | 備考
ダム貯留操作終了＿道府県管理
ダム貯留操作終了＿道府県管理
|  |  |  | 合 計 | [32 empty] | ダム貯留操作終了＿道府県管理
○土砂災害
■土砂災害発生状況
１）土石流等
|  |  |  | 都道府県名 | [5 empty] | 市町村名 | [5 empty] | 箇所名 |  |  | 人的被害 | [8 empty] | 人家被害 | [9 empty] | UTMポイント | 作成レベル （最大）
[19 empty] | 死者 |  |  | 行方不明者 |  |  | 負傷者 |  |  | 全壊 |  | 半壊 |  | 一部損壊
[8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [22 empty] | 土砂災害土石流
[8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [22 empty] | 土砂災害土石流
|  |  |  | 合計 |  |  |  | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 土砂災害土石流
２）地すべり
|  |  |  | 都道府県名 | [5 empty] | 市町村名 | [5 empty] | 箇所名 |  |  | 人的被害 | [8 empty] | 人家被害 | [9 empty] | UTMポイント | 作成レベル （最大）
[19 empty] | 死者 |  |  | 行方不明者 |  |  | 負傷者 |  |  | 全壊 |  | 半壊 |  | 一部損壊
[8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [22 empty] | 土砂災害地すべり
[8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [22 empty] | 土砂災害地すべり
|  |  |  | 合計 |  |  |  | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 土砂災害地すべり
３）がけ崩れ
|  |  |  | 都道府県名 | [5 empty] | 市町村名 | [5 empty] | 箇所名 |  |  | 人的被害 | [8 empty] | 人家被害 | [9 empty] | UTMポイント | 作成レベル （最大）
[19 empty] | 死者 |  |  | 行方不明者 |  |  | 負傷者 |  |  | 全壊 |  | 半壊 |  | 一部損壊
[8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [22 empty] | 土砂災害がけ崩れ
[8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [22 empty] | 土砂災害がけ崩れ
|  |  |  | 合計 |  |  |  | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 土砂災害がけ崩れ
■土砂災害警戒情報の発表状況（○月○日○○:○○現在）
１）土砂災害警戒情報 ○都県 ○町村（発表単位）に発表
現在、発表中の土砂災害警戒情報 なし
|  |  |  | 都道府県 |  |  |  | 市町村 | [6 empty] | 発表日時 | [6 empty] | 解除日時
土砂災害警戒情報
土砂災害警戒情報
○水管理･国土保全局所管の海岸保全施設の被災状況等
■水門・陸閘等の操作状況
１）直轄海岸
|  |  | 整備局 |  |  |  | 都道府県 |  |  |  | 海岸名 |  |  |  | 閉鎖未実施 水門・陸閘等数 |  |  |  |  | 備考（一般被害状況、対策状況、避難勧告・指示、避難状況等）
海岸保全施設水門操作状況国管理＿水国
海岸保全施設水門操作状況国管理＿水国
２）都道府県管理海岸
|  |  | 都道府県 |  |  |  | 市町村 |  |  |  | 海岸名 |  |  |  | 閉鎖未実施 水門・陸閘等数 |  |  |  |  | 備考（一般被害状況、対策状況、避難勧告・指示、避難状況等）
海岸保全施設水門操作状況都道府県管理＿水国
海岸保全施設水門操作状況都道府県管理＿水国
■海岸保全施設の被害状況等
・○○県において、県管理の海岸保全施設について点検中。
１）直轄海岸
|  |  | 整備局 |  |  | 都道府県 |  |  |  | 海岸名 |  |  |  |  | 被害箇所 |  |  |  | 被害状況等 | [8 empty] | 備考（一般被害状況、対策状況、 避難勧告・指示、避難状況 等）
海岸保全施設被害状況国管理
海岸保全施設被害状況国管理
２）都道府県管理海岸
|  |  | 都道府県 |  |  | 市町村 |  |  | 海岸名 |  |  | 地区 海岸名 |  |  | 被害状況等 | [12 empty] | 備考（一般被害状況、対策状況、 避難勧告・指示、避難状況 等）
海岸保全施設被害状況都道府県管理
海岸保全施設被害状況都道府県管理
○道路（xx月xx日xx:xx現在） | [36 empty] | 道路通行止め情報
| ■高速会社等管理道路、直轄国道の通行止め及び被災状況 | [35 empty] | 道路通行止め情報
|  | １）高速会社等管理道路 | [34 empty] | 道路通行止め情報
現在、ＸＸ路線で通行止め、ＸＸ区間で被災報告あり。
（以下、現時点で確認できている通行止め区間等）
|  | 路線名 | [5 empty] | 区間名 | [10 empty] | 被災状況 | [5 empty] | 備考
高速道路被災状況
高速道路被災状況
|  | ※事前通行規制：○路線（○区間） | [34 empty] | 道路通行止め情報
|  |  | 道路名： | [33 empty] | 道路通行止め情報
|  |  | 区間名： | [33 empty] | 道路通行止め情報
|  | ２）公社有料 | [34 empty] | 道路通行止め情報
被災による通行止め：○区間
|  | 路線名 | [5 empty] | 区間名 | [10 empty] | 被災状況 | [5 empty] | 備考
有料道路被災状況
有料道路被災状況
|  | ※事前通行規制：○路線（○区間） | [34 empty] | 道路通行止め情報
|  |  | 道路名： | [33 empty] | 道路通行止め情報
|  |  | 区間名： | [33 empty] | 道路通行止め情報
|  | ３）直轄国道 | [34 empty] | 道路通行止め情報
|  | 現在、ＸＸ路線で点検継続中であり、被災によりＸＸ区間で通行止め。 | [34 empty] | 道路通行止め情報
|  | （以下、現時点で確認できている通行止め区間等） | [34 empty] | 道路通行止め情報
|  | 路線名 | [5 empty] | 区間名 | [10 empty] | 被災状況 | [5 empty] | 備考
※「○」は通行止め中
|  | ※下記○区間で雨による通行止め | [34 empty] | 道路通行止め情報
|  | ○ | 道路名： | [33 empty] | 道路通行止め情報
|  |  | 区間名： | [33 empty] | 道路通行止め情報
| ■その他の道路の通行止め及び被災状況 | [35 empty] | 道路通行止め情報
| ＜都道府県管理道路＞ | [35 empty] | 道路通行止め情報
|  | １）補助国道 | [34 empty] | 道路通行止め情報
被災による通行止め：○区間
|  | 路線名 | [5 empty] | 区間名 | [10 empty] | 被災状況 | [5 empty] | 備考
|  | ※事前通行規制：○路線（○区間） | [34 empty] | 道路通行止め情報
|  |  | 道路名： | [33 empty] | 道路通行止め情報
|  |  | 区間名： | [33 empty] | 道路通行止め情報
|  | ２）都道府県・政令市道 | [34 empty] | 道路通行止め情報
|  | ※事前通行規制：○路線（○区間） | [34 empty] | 道路通行止め情報
|  | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | [34 empty] | 道路通行止め情報
|  | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | [34 empty] | 道路通行止め情報
| ■その他 | [35 empty] | 道路通行止め情報
|  | 【孤立情報：○地区】 | [34 empty] | 道路通行止め情報
|  |  | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | [33 empty] | 道路通行止め情報
|  |  | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | [33 empty] | 道路通行止め情報
○鉄道関係（XX月XX日XX:X現在）
■施設の被害等
■運行状況
|  | 事業者名 |  |  |  | 線 名 |  |  |  | 運転休止区間 | [7 empty] | 運転休止 |  |  |  |  | 運転再開 |  |  |  |  | 主な被害状況等
鉄道関係運行状況
鉄道関係運行状況
○自動車関係（xx月xx日xx:xx現在）
■バス関係
|  | 事業者名 | [7 empty] | 路線（方面）名 | [10 empty] | 被害状況 | [5 empty] | 備考（運行休止区間等）
○xxxx運輸局管内
バス関係運行状況
バス関係運行状況
○xxxx運輸局管内
バス関係運行状況
バス関係運行状況
■タクシー関係
| 事業者名 | [6 empty] | 運休状況 | [5 empty] | 主たる原因 | [6 empty] | 運行再開の見通し | [5 empty] | 被害状況 | [6 empty] | 都道府県名
タクシー関係被害状況
タクシー関係被害状況
■自動車道
| 都道府県 | [7 empty] | 路線名 | [7 empty] | 被害状況
自動車道被害状況
自動車道被害状況
■バスターミナル
| 都道府県 |  |  |  | バスターミナル名 | [9 empty] | 被害状況
バスターミナル被害状況
バスターミナル被害状況
■自動車検査場
| 都道府県 | [6 empty] | 運輸支局・事務所 | [9 empty] | 被害状況
自動車検査場被害状況
自動車検査場被害状況
■軽自動車検査場
| 都道府県 | [6 empty] | 事務所 | [9 empty] | 被害状況
軽自動車検査場被害状況
軽自動車検査場被害状況
■整備関係
|  | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | [34 empty] | 整備関係被害状況
|  | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | [34 empty] | 整備関係被害状況
■トラック関係
|  | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | [34 empty] | トラック関係被害状況
|  | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | [34 empty] | トラック関係被害状況
○海事関係（xx月xx日xx:xx現在）
■施設等の被害状況
１）教育・訓練施設等
|  | 所在地 | [8 empty] | 独立行政法人名 | [7 empty] | 被害状況
海事教育訓練施設被害状況
海事教育訓練施設被害状況
２）貨物船事業者
|  |  | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | [33 empty] | 貨物船業者被害状況
|  |  | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | [33 empty] | 貨物船業者被害状況
３）造船所
・現在、入手している主要造船所の被害情報は以下のとおり
|  | 所在地 | [8 empty] | 事業者名 | [7 empty] | 被害状況
海事造船所被害状況
海事造船所被害状況
４）ボートレース場等
・現在、入手しているボートレース場等の被害情報は以下のとおり
|  | 所在地 | [8 empty] | 事業者名 | [7 empty] | 被害状況
海事ボートレース場被害状況
海事ボートレース場被害状況
■運航状況
|  | 事業者名 | [8 empty] | 航路名 | [7 empty] | 運航状況 | [6 empty] | 被害状況
海事関係運行状況
海事関係運行状況
○港湾関係（海岸保全施設を含む）（xx月xx日xx:xx現在）
■施設等の点検状況
|  | 都道府県名 |  |  | 港湾名 | [6 empty] | 港格 |  |  |  | 港湾施設 | [10 empty] | 海岸保全施設
港湾関係施設点検状況
港湾関係施設点検状況
■港湾施設（海岸保全施設含む）の被害状況
|  | 都道府県名 |  |  |  |  | 管理者名 |  |  |  |  | 港格 |  |  |  | 港湾名 |  |  |  |  | 港湾地区名・海岸名及び被害状況等
港湾関係施設被害状況
港湾関係施設被害状況
■港湾海岸水門・陸閘等の操作状況
|  | 都道府県名 |  |  |  |  | 海岸名 |  |  |  |  | 閉鎖未実施 水門・陸閘等数 |  |  |  |  | 備考 （一般被害状況、対策状況、避難勧告・指示、避難状況等）
港湾海岸水門操作状況
港湾海岸水門操作状況
○航空関係（xx月xx日xx:xx現在）
■空港施設
|  | 空港名 |  |  |  | 運用状況 （運用時間・定期便の可否） | [11 empty] | 運航状況 （定期便・臨時便） ※便数は片道ベース | [7 empty] | 被害状況と復旧見込み 状況 | [6 empty] | その他
航空関係空港施設被害状況
航空関係空港施設被害状況
■その他施設
|  | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | [34 empty] | 航空関係その他施設被害状況
|  | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | [34 empty] | 航空関係その他施設被害状況
■欠航便
|  | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | [34 empty] | 航空関係欠航便
|  | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | [34 empty] | 航空関係欠航便
○物流関係（xx月xx日xx:xx現在）
■営業倉庫の被害状況
|  | 都道府県 |  |  |  | 倉庫名 | [7 empty] | 被 害 内 容
物流関係営業倉庫被害状況
物流関係営業倉庫被害状況
■公共トラックターミナルの被害状況
|  | 都道府県 |  |  | ターミナル名 | [7 empty] | 所在地 | [10 empty] | 施設被害 | [7 empty] | 営業状況
物流関係トラックターミナル被害状況
物流関係トラックターミナル被害状況
○下水道（xx月xx日xx:xx現在）
■処理施設
|  | 都道府県名 |  |  | 市町村・流域等名 | [5 empty] | 下水処理場名 | [7 empty] | 被害状況等 | [10 empty] | 対応状況等
下水道関係処理施設被害状況
下水道関係処理施設被害状況
■管渠・マンホール
|  | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | [34 empty] | 下水道関係管渠マンホール被害状況
|  | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | [34 empty] | 下水道関係管渠マンホール被害状況
○公園（xx月xx日xx:xx現在）
|  | 都道府県 |  |  |  | 所在地名 |  |  |  | 管理者 |  |  |  | 施設名 |  |  |  |  | 被害状況等 | [10 empty] | 対応状況等
都市公園被害状況
都市公園被害状況
○宅地（xx月xx日xx:xx現在）
|  | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | [34 empty] | 宅地被害状況
|  | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | [34 empty] | 宅地被害状況
○官庁施設（xx月xx日xx:xx現在）
|  | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | [34 empty] | 官庁施設被害状況
|  | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | [34 empty] | 官庁施設被害状況
○観光関係（xx月xx日xx:xx現在）
|  | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | [34 empty] | 観光関係被害状況
|  | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | [34 empty] | 観光関係被害状況
問合先：水管理・国土保全局防災課災害対策室 池本
代 表：０３－５２５３－８１１１ 内線３５－８２２
直 通：０３－５２５３－８４６１
Note on T48: プルダウン有り
Note on Z48: プルダウン有り
Note on AF48: プルダウン有り
Note on T53: プルダウン有り
Note on T54: プルダウン有り
Note on N61: プルダウン有り
Note on T61: プルダウン有り
Note on Z61: プルダウン有り
Note on N67: プルダウン有り

## ポンプ場（合流、汚水、雨水）
○下水道
・被害あり。
＜ポンプ場（合流・汚水・雨水）＞
|  | 点検・調査の実施予定 | [5 empty] | 排水作業の有無 |  |  | 被害状況、対応状況、暫定機能確保時期等 |  |  |  |  | 復旧見込み、被害規模等
|  | 都道府県名 | 市町村・流域等名 | ポンプ施設名 （合流・汚水・雨水） | 点検実施状況 ①点検済み ②点検中（着手済み） ③点検未着手 | 左記で「③点検未着手」を選択した場合、点検着手予定日 | 点検完了見込み ※左記の点検実施状況欄で、「②点検中（着手済み」）、又は、「③点検未着手」を選択した場合は必ず記入してください。 | 排水作業の有無 ①有 ②無 | ①有の場合 排水ポンプ車（仮設ポンプ）設置状況 |  | 被害の有無 ①有 ②無 | 溢水の有無 ①有 ②無 | 被害状況等（応急復旧が必要な箇所） | 左記における対応状況等 ※排水機能への影響について記載してください。 | 暫定機能確保時期 （見込時期あるいは完了時期） | 本復旧見込み | 応急復旧が必要な箇所における上水道の状況 （雨水ポンプ場の場合は、「－」） ①「通常運転」 ②「断水中」 ③「-」 | 下水道使用制限の有無 （雨水ポンプ場の場合は、「－」） ①「有」 ②「無」 ③「-」 | 被害規模 ＜合流・汚水ポンプ場＞ 左記で「①有」を選択した場合は、その影響人口等を記載してください。 ＜雨水ポンプ場＞ 排水面積を記載してください | その他
[9 empty] | 規格及び台数 | 作業区分及び稼働状況
|  | 記載例 | ○市 | ○○雨水ポンプ場（雨水） | ③点検未着手 | ○月○日着手予定 | ○月○日完了見込み | ①有 | ○m3/min×○台 | 施設内排水or雨水ポンプ場の代替機能 作業中or待機中or撤収済 | ①有 | ②無 | 浸水によりポンプが停止。 | 場内が浸水しているため、排水ポンプ車により排水作業中。 排水機能低下。 | ○月○日完了 or ○月上旬見込 | ○月○日 or ○月上旬 | ③「-」 | ③「-」 | 排水面積約○ha | ・浸水解消後、ポンプの点検を実施予定（○月○日点検着手予定）。 ・点検の結果、ポンプが稼働できないことが判明した際は、仮設ポンプの手配が必要。
| 5弱 | 15.新潟県 | 信濃川下流流域 | 瓜生ポンプ場
| 5弱 | 15.新潟県 | 信濃川下流流域 | 川口ポンプ場
| 5弱 | 15.新潟県 | 信濃川下流流域 | 川口第２ポンプ場
| 5弱 | 15.新潟県 | 信濃川下流流域 | 中沢ポンプ場
| 5弱 | 15.新潟県 | 長岡市 | 高見中継ポンプ場
| 5弱 | 15.新潟県 | 長岡市 | 下々条ポンプ場
| 5弱 | 15.新潟県 | 長岡市 | 平島中継ポンプ場
| 5弱 | 15.新潟県 | 長岡市 | 西神田ポンプ場
| 5弱 | 15.新潟県 | 長岡市 | 山田町ポンプ場
| 5弱 | 15.新潟県 | 長岡市 | 松葉排水ポンプ場
| 5弱 | 15.新潟県 | 長岡市 | 関東町ポンプ場
| 5弱 | 15.新潟県 | 長岡市 | 千秋が原ポンプ場
| 5弱 | 15.新潟県 | 長岡市 | 与板汚水中継ポンプ場
| 5弱 | 15.新潟県 | 長岡市 | 脇野町汚水中継ポンプ場
| 5弱 | 15.新潟県 | 長岡市 | 渋海第一ポンプ場
| 5弱 | 15.新潟県 | 柏崎市 | 柳橋中継ポンプ場
| 5弱 | 15.新潟県 | 柏崎市 | 鵜川右岸第２雨水ポンプ場
| 5弱 | 15.新潟県 | 柏崎市 | 鵜川左岸第５雨水ポンプ場
| 5弱 | 15.新潟県 | 柏崎市 | 柏崎雨水ポンプ場
| 5弱 | 15.新潟県 | 柏崎市 | 八坂中継ポンプ場
| 5弱 | 15.新潟県 | 柏崎市 | 番神中継ポンプ場
| 6強 | 15.新潟県 | 村上市 | 瀬波第２中継ポンプ場
| 6強 | 15.新潟県 | 村上市 | 瀬波第１中継ポンプ場
| 6強 | 15.新潟県 | 村上市 | 岩船汚水中継ポンプ場
| 6強 | 15.新潟県 | 村上市 | 羽ヶ榎中継ポンプ場
| 6強 | 15.新潟県 | 村上市 | 府屋ポンプ場
| 6強 | 15.新潟県 | 村上市 | 北中ポンプ場
| 6強 | 15.新潟県 | 村上市 | 大毎ポンプ場
点検・調査の実施状況、被害状況、対応状況等を
随時記載してください。
被害が確認された場合、復旧見込み、被害規模等を
作成時点で可能な範囲で記載してください。

## 管路（合流・汚水）
○下水道
・被害あり。
＜管渠・マンホール（合流・汚水）＞
|  | 点検・調査の実施予定 |  |  |  |  | 被害状況、対応状況、暫定機能確保時期等 |  |  |  | 復旧見込み、被害規模等 |  |  |  |  | 管渠の応急復旧調査、本復旧調査等の状況 （緊急調査：地上からの目視、応急復旧調査：マンホールを開けて確認、本復旧調査：TVカメラ等による調査）
|  | 都道府県名 | 市町村・流域等名 | 緊急調査実施状況 ①調査済み ②調査中（着手済み） ③調査未着手 ※緊急調査：地上からの目視 | 左記で「③調査未着手」を選択した場合、点検着手予定日 | 緊急調査完了見込み ※左記の緊急調査実施状況欄で、「②調査中（着手済み」）、又は、「③調査未着手」を選択した場合は必ず記入してください。 | 被害の有無 ①有 ②無 | 被害状況等（応急復旧が必要な箇所） | 左記における対応状況等 ※バキューム車、簡易放流、仮設トイレの設置等による緊急措置の対応状況や可搬式ポンプ、仮設水路・仮設管路の設置等による応急復旧工事の対応状況を記載してください。 ※流下機能への影響について記載してください。 | 応急復旧工事による暫定機能確保時期 （見込時期あるいは完了時期） | 復旧見込み | 応急復旧が必要な箇所における上水道の状況 ①「通常運転」 ②「断水中」 | 応急復旧が必要な箇所における下水道使用制限の有無 ①有 ②無 | 左記で「①有」を選択した場合は、その影響人口等を記入してください。 | その他 | ①総延長 （ｍ） | ②応急復旧調査対象延長 （ｍ） ※緊急調査により応急復旧調査の必要が認められた延長 | ③応急復旧調査済み延長 （ｍ） | ④応急復旧調査 残延長 （ｍ） | ⑤応急復旧調査 完了 予定日 | ⑥応急復旧工事の対象延長 （ｍ） | ⑦応急復旧工事の実施済み延長 （ｍ） | ⑧本復旧調査対象延長 （ｍ） ※応急復旧調査により本復旧調査の必要が認められた延長 | ⑨本復旧調査済み延長 （ｍ） ※最終的には （⑨）＝（⑧） | ⑩本復旧調査 開始日 （予定 or 確定） ※「予定」or「確定」の区分を明確にしてください | ⑪本復旧調査 完了 予定日 | ⑫被災延長 （ｍ）
※地震被害の本復旧調査完了後に記入してください。
[28 empty] | ⑬ ⑫のうち、「重要な幹線等」で、被災前に耐震化工事等により耐震性能が確保されていた延長 （m） | ⑭ ⑬の内訳を、以下の分類に分けて延長を記入してください。 ・流下機能なし ・流下機能あり（設計流下能力なし） | ⑮ ⑭の要因となる破損等の箇所について、過去に実施した耐震対策の内容
[30 empty] | （※複数選択可） A：マンホールと管きょの接続部 B：管きょと管きょの継手部 C：管きょ本体 D：マンホール本体 E：地盤改良 | A～Eに該当する対策がない場合に記入。
|  | 記載例 | ○市 | ②調査中（着手済み） | ― | ○月○日完了見込み | ①有 | 合計 3箇所 ＜内訳＞ （A処理区） 管路破損1箇所 （B処理区） 管路破損1箇所 （B処理区） 管路閉塞1箇所、マンホール浮上1箇所 | （A地区） 管路のたわみが確認されたが、流下機能に影響なし。 （B処理区） 管路破損1箇所は仮配管工事により応急復旧済み。 （C処理区） マンホール浮上1箇所は応急復旧済み。管路閉塞１箇所は、バキューム車の汚水吸引による緊急措置を実施中。 | （B処理区） 〇日完了 （C処理区） 〇日見込 | （A処理区） ○月○日 （B処理区） ○月上旬 | ①「通常運転」 | ①有 | （A処理区） 約○人（約○世帯） （B処理区） 約○人（約○世帯） | A処理区について、破損した管渠の下流には上水の取水箇所があり、関係機関と協議中。 | 14870 | 14610 | 14610 | 0 | 4/25 | 100 | 100 | 6020 | 2000 | 4/26 （確定） | 2016-05-16 | 3000 | 100 | ・流下機能なし：30m ・流下機能あり（設計流下能力なし）：70m | C・D
点検・調査の実施状況、被害状況、対応状況等を
随時記載してください。
被害が確認された場合、復旧見込み、被害規模等を
作成時点で可能な範囲で記載してください。
Note on AV8: 重要な幹線等とは 「下水道施設の耐震指針対策指針と解説 -2014年版- 日本下水道協会」P361に示す下記のとおりです。 a.原則として流域幹線の管路 b.ポンプ場、処理場に直結する幹線管路 c.河川・軌道等を横断する管路で地震被害によって二次災害を誘発するおそれのあるもの、 及び復旧が極めて困難と予想される幹線管路 d.被災時に重要な交通機能への障害を及ぼすおそれのある緊急輸送路等に埋設されている管路 e.相当広範囲の排水区を受け持つ吐き口に直結する幹線管路 f.防災拠点や避難所、又は地域防災対策上必要と定めた施設等から排水を受ける管路 g.その他、下水を流下収集させる機能面から見てシステムとして重要な管路
Note on AW8: ○設計流下機能なし 流量計算書に記載された当該管きょの流下能力がない状態 ○流下機能あり（設計流下能力なし） 地震によって本管部のクラックや沈下等の被害が生じ、 設計流下能力の確保が困難となっても補修や布設替等の 対策を講じるまでの間は、管路として下水を上流から下流へ 流せる状態
Note on AX9: 耐震対策の内容 「下水道施設の耐震指針対策指針と 解説 -2014年版- 日本下水道協会」 P125の表4.1.4を参照。

## 新・管路（雨水）
○下水道
・被害あり。
＜管渠・マンホール（雨水）＞
|  | 点検・調査の実施予定 |  |  |  |  | 被害状況、対応状況、暫定機能確保時期等 |  |  |  | 復旧見込み、被害規模等 |  |  | 管渠の応急復旧調査、本復旧調査等の状況 （緊急調査：地上からの目視、応急復旧調査：マンホールを開けて確認、本復旧調査：TVカメラ等による調査）
|  | 都道府県名 | 市町村・流域等名 | 緊急調査実施状況 ①調査済み ②調査中（着手済み） ③調査未着手 ※緊急調査：地上からの目視 | 左記で「③調査未着手」を選択した場合、点検着手予定日 | 緊急調査完了見込み ※左記の緊急調査実施状況欄で、「②調査中（着手済み」）、又は、「③調査未着手」を選択した場合は必ず記入してください。 | 被害の有無 ①有 ②無 | 被害状況等（応急復旧が必要な箇所） | 左記における対応状況等 ※簡易放流等による緊急措置の対応状況や仮設水路・仮設管路の設置等による応急復旧工事の対応状況を記載してください。 ※流下機能への影響について記載してください。 | 応急復旧工事による暫定機能確保時期 （見込時期あるいは完了時期） | 復旧見込み | 被害規模（排水面積など） ※被害箇所が複数ある場合は、箇所毎に記載してください。 | その他 | ①総延長 （ｍ） | ②応急復旧調査対象延長 （ｍ） ※緊急調査により応急復旧調査の必要が認められた延長 | ③応急復旧調査済み延長 （ｍ） | ④応急復旧調査 残延長 （ｍ） | ⑤応急復旧調査 完了 予定日 | ⑥応急復旧工事の対象延長 （ｍ） | ⑦応急復旧工事の実施済み延長 （ｍ） | ⑧本復旧調査対象延長 （ｍ） ※応急復旧調査により本復旧調査の必要が認められた延長 | ⑨本復旧調査済み延長 （ｍ） ※最終的には （⑨）＝（⑧） | ⑩本復旧調査 開始日 （予定 or 確定） ※「予定」or「確定」の区分を明確にしてください | ⑪本復旧調査 完了 予定日 | ⑫被災延長 （ｍ）
※地震被害の本復旧調査完了後に記入してください。
[26 empty] | ⑬ ⑫のうち、「重要な幹線等」で、被災前に耐震化工事等により耐震性能が確保されていた延長 （m） | ⑭ ⑬の内訳を、以下の分類に分けて延長を記入してください。 ・流下機能なし ・流下機能あり（設計流下能力なし） | ⑮ ⑭の要因となる破損等の箇所について、過去に実施した耐震対策の内容
[28 empty] | （※複数選択可） A：マンホールと管きょの接続部 B：管きょと管きょの継手部 C：管きょ本体 D：マンホール本体 E：地盤改良 | A～Eに該当する対策がない場合に記入。
|  | 記載例 | ○市 | ①調査済み | ― | ― | ①有 | 合計 2箇所 ＜内訳＞ （A排水区） 管路閉塞1箇所 （B排水区） 管路閉塞1箇所 | （A排水区） 管路閉塞1箇所について、○月○日時点で応急復旧済み。流下機能に影響なし。 （B排水区） 管路閉塞1箇所について、管路内の土砂撤去中。 | （A排水区） ○月上旬見込 （B排水区） ○月○日完了 | （A排水区） ○月上旬 （B排水区） ○月○日 | （A排水区：閉塞1箇所） ・排水面積約○ha （B排水区：閉塞1箇所） ・排水面積約○ha |  | 14870 | 14610 | 14610 | 0 | 4/25 | 100 | 100 | 6020 | 2000 | 4/26 （確定） | 2016-05-16 | 3000 | 100 | ・流下機能なし：30m ・流下機能あり（設計流下能力なし）：70m | C・D
点検・調査の実施状況、被害状況、対応状況等を
随時記載してください。
被害が確認された場合、復旧見込み、被害規模等を
作成時点で可能な範囲で記載してください。
Note on AT8: 重要な幹線等とは 「下水道施設の耐震指針対策指針と解説 -2014年版- 日本下水道協会」P361に示す下記のとおりです。 a.原則として流域幹線の管路 b.ポンプ場、処理場に直結する幹線管路 c.河川・軌道等を横断する管路で地震被害によって二次災害を誘発するおそれのあるもの、 及び復旧が極めて困難と予想される幹線管路 d.被災時に重要な交通機能への障害を及ぼすおそれのある緊急輸送路等に埋設されている管路 e.相当広範囲の排水区を受け持つ吐き口に直結する幹線管路 f.防災拠点や避難所、又は地域防災対策上必要と定めた施設等から排水を受ける管路 g.その他、下水を流下収集させる機能面から見てシステムとして重要な管路
Note on AU8: ○設計流下機能なし 流量計算書に記載された当該管きょの流下能力がない状態 ○流下機能あり（設計流下能力なし） 地震によって本管部のクラックや沈下等の被害が生じ、 設計流下能力の確保が困難となっても補修や布設替等の 対策を講じるまでの間は、管路として下水を上流から下流へ 流せる状態
Note on AV9: 耐震対策の内容 「下水道施設の耐震指針対策指針と 解説 -2014年版- 日本下水道協会」 P125の表4.1.4を参照。

## 新・その他施設（マンホールポンプなど）
○下水道
・被害あり。
＜その他施設の被害（処理場・ポンプ場、管渠・マンホール以外）＞
|  | 点検・調査の実施予定 |  |  |  |  | 被害状況、対応状況、暫定機能確保時期等 |  |  |  | 復旧見込み、被害規模等
|  | 都道府県名 | 市町村・流域等名 | 点検実施状況 ①点検済み ②点検中（着手済み） ③点検未着手 | 左記で「③点検未着手」を選択した場合、点検着手予定日 | 点検完了見込み ※左記の点検実施状況欄で、「②点検中（着手済み」）、又は、「③点検未着手」を選択した場合は必ず記入してください。 | 被害の有無 ①有 ②無 | 被害状況等（応急復旧が必要な箇所） | 左記における対応状況等 ※流下機能への影響について記載してください。 | 暫定機能確保時期 （見込時期あるいは完了時期） | 復旧見込み | 応急復旧が必要な箇所における上水道の状況 （雨水の場合は、「－」） ①「通常運転」 ②「断水中」 ③「-」 | 下水道使用制限の有無 （雨水の場合は、「－」） ①「有」 ②「無」 ③「-」 | 被害規模 ＜合流・汚水関連施設＞ 左記で「①有」を選択した場合は、その影響人口等を記載してください。 ＜雨水ポンプ場＞ 排水面積を記載してください | その他
|  | 記載例 | ○市 | ③点検未着手 | ○月○日着手予定 | ○月○日完了見込み | ①有 | マンホールポンプ1箇所（汚水） | 周辺部の排水作業中。排水後に、設備の点検を行い、対応方針を決定する予定。排水機能低下。 | ○月○日完了 or ○月上旬見込 | ○月○日 or ○月上旬 | ①「通常運転」 | ①「有」 | ○人（○世帯）
点検・調査の実施状況、被害状況、対応状況等を
随時記載してください。
被害が確認された場合、復旧見込み、被害規模等を
作成時点で可能な範囲で記載してください。