地震対策マニュアル策定指針

令和８年３月

国土交通省水管理・国土保全局上下水道審議官グループ

目 次

Ⅰ．地震対策マニュアルの基本的な考え方････････････････････････････ Ⅰ-1

迅速な応急対応のために特に留意いただきたいこと･････････････････ Ⅰ-1

はじめに･･･････････････････････････････････････････････････････ Ⅰ-2

１．事前対策････････････････････････････････････････････････････ Ⅰ-3

1.1 水道施設の強靭化･････････････････････････････････････････ Ⅰ-3

1.2 応急対策組織と業務･･･････････････････････････････････････ Ⅰ-4

1.3 応急対策資料の準備･･･････････････････････････････････････ Ⅰ-7

1.4 関係機関との連携と受援体制･･･････････････････････････････ Ⅰ-8

1.5 教育・訓練等･････････････････････････････････････････････ Ⅰ-11

1.6 広報･････････････････････････････････････････････････････ Ⅰ-12

２．事後対策････････････････････････････････････････････････････ Ⅰ-20

2.1 初動体制の確立･･･････････････････････････････････････････ Ⅰ-20

2.2 応急体制の確立、応急給水、応急復旧･･･････････････････････ Ⅰ-20

2.3 受援対応･････････････････････････････････････････････････ Ⅰ-26

Ⅱ．地震対策マニュアル（例）･･････････････････････････････････････ Ⅱ-1

１．総論････････････････････････････････････････････････････････ Ⅱ-3

1.1 目的･････････････････････････････････････････････････････ Ⅱ-4

1.2 用語の定義･･･････････････････････････････････････････････ Ⅱ-4

1.3 地震対策マニュアルの構成･････････････････････････････････ Ⅱ-5

1.4 想定地震･････････････････････････････････････････････････ Ⅱ-5

1.5 被害想定と応援依頼等･････････････････････････････････････ Ⅱ-6

２．事前対策････････････････････････････････････････････････････ Ⅱ-9

2.1 水道施設の強靭化･････････････････････････････････････････ Ⅱ-10 2.2 応急対策組織と業務･･･････････････････････････････････････ Ⅱ-10

2.3 応急対策資料の準備･･･････････････････････････････････････ Ⅱ-20

2.4 関係機関との連携･････････････････････････････････････････ Ⅱ-22

2.5 教育・訓練等･････････････････････････････････････････････ Ⅱ-27

2.6 広報･････････････････････････････････････････････････････ Ⅱ-31

３．事後対策････････････････････････････････････････････････････ Ⅱ-35

3.1 初動体制の確立･･･････････････････････････････････････････ Ⅱ-35

3.2 応急体制の確立、応急給水、応急復旧･･･････････････････････ Ⅱ-39

3.3 受援対応･････････････････････････････････････････････････ Ⅱ-44

４．事後対策業務手順図表････････････････････････････････････････ Ⅱ-51

4.1 業務内容表･･･････････････････････････････････････････････ Ⅱ-51

4.2 情報連絡系統図･･････････････････････････････････････････ Ⅱ-102

Ⅲ．災害時受援マニュアル（応援事業者用）（例）

１．マニュアルの目的････････････････････････････････････････････ Ⅲ-1

２．災害時の○○市水道課の組織と受援体制････････････････････････ Ⅲ-1

３．○○市水道課への活動合流時の注意事項････････････････････････ Ⅲ-4

４．活動内容････････････････････････････････････････････････････ Ⅲ-8

５．応急給水・応急復旧の作業内容････････････････････････････････ Ⅲ-9

６．○○市の水道の特徴･････････････････････････････････････････ Ⅲ-15

７．○○市水道課の事業概要等･･･････････････････････････････････ Ⅲ-16