○国土交通省告示第○○○号

建築基準法施行令（昭和二十五年政令第三百三十八号）第八十二条第一号、第八十二条の二、第八十二条の三第一号及び第八十二条の六第二号ロの規定に基づき、保有水平耐力計算及び許容応力度等計算の方法を定める告示を制定する。

平成　　年　　月　　日

国土交通大臣　冬柴　鐵三

（仮称）保有水平耐力計算及び許容応力度等計算の方法を定める件

建築基準法施行令（昭和二十五年政令第三百三十八号）第八十二条第一号、第八十二条の二、第八十二条の三第一号及び第八十二条の六第二号ロの規定に基づき、保有水平耐力計算及び許容応力度等計算の方法を次のように定める。

第一　構造計算に用いる数値の設定方法

一　建築物の架構の寸法、耐力、剛性、剛域その他の構造計算に用いる数値については、当該建築物の実況に応じて適切に設定して行わなければならない。

二　前号の数値の設定を行う場合においては、接合部の構造方法その他当該建築物の実況に応じて複数の仮定を考慮することができる場合にあっては、それらすべての仮定に基づき構造計算をして当該建築物の安全性を確かめなければならない。

三　壁に開口部を設ける場合にあっては、開口部を設けない場合と同等以上の剛性及び耐力を有するように当該開口部の周囲が補強されている場合を除き、次のイ又はロに掲げる場合に応じて当該壁の剛性及び耐力を低減した上で耐力壁として構造計算を行うか、当該壁を非構造部材（構造耐力上主要な部分以外の部分をいう。以下同じ。）として取り扱った上で第二第二号の規定によることとする。ただし、開口部の端部がはり又は天井及び床に接する場合にあっては、当該壁を一の壁として取り扱ってはならないものとする。

イ　鉄筋コンクリート造とした耐力壁に開口部を設ける場合（開口部の端部が周囲の柱又ははりに接する場合を除く。）であって、当該開口部が(1)に適合することを確かめた場合　当該開口部を有する耐力壁のせん断剛性の数値に(2)によって計算した低減率を乗じるとともに、当該開口部を有する耐力壁のせん断耐力の数値に(3)によって計算した低減率を乗じて構造計算を行うこと。

(1)　次の式によって計算した開口周比が〇・四以下であること。

ro=ho⋅loh⋅l

この式において、ro、h0、l0、h及びlは、それぞれ次の数値を表すものとする。

ro　開口周比

h0　開口部（開口部を複数設ける場合にあっては、それぞれの開口部を包絡する矩形とする。以下イにおいて同じ。）の高さ（単位　メートル）

l0　開口部の長さ（単位　メートル）

h　開口部を有する耐力壁の上下のはりの中心間距離（単位　メートル）

l　開口部を有する耐力壁の両端の柱の中心間距離（単位　メートル）

(2)　当該開口部を有する耐力壁のせん断剛性の低減率を次の式によって計算すること。

r1=1−1.25ro

この式において、r1はせん断剛性の低減率を表すものとし、roは(1)に規定するroの数値を表すものとする。

(3)　当該開口部を有する耐力壁のせん断耐力の低減率を次の式によって計算すること。

r2=1−maxro,lol,hoh

この式において、r2はせん断耐力の低減率を表すものとし、ro、l0、 l、h0及びhは、それぞれ(1)に規定するro、l0、 l、h0及びhを表すものとする。

ロ　開口部を有する耐力壁の剛性及び耐力の低減について特別な調査又は研究が行われている場合　当該開口部を有する耐力壁の剛性及び耐力を当該特別な調査又は研究の結果に基づき低減して構造計算を行うこと。

四　壁以外の部材に開口部を設ける場合にあっては、開口部を設けない場合と同等以上の剛性及び耐力を有するように当該開口部の周囲が補強されている場合を除き、当該部材の剛性及び耐力の低減について特別な調査又は研究の結果に基づき算出した上で構造耐力上主要な部分として構造計算を行うか、当該部材を非構造部材として取り扱った上で第二第二号の規定によることとする。

第二　荷重及び外力によって建築物の構造耐力上主要な部分に生ずる力の計算方法

一　建築基準法施行令（以下「令」という。）第八十二条第一号の規定に従って構造耐力上主要な部分に生ずる力を計算するに当たっては、次のイ及びロに掲げる基準に適合するものとしなければならない。

イ　構造耐力上主要な部分に生ずる力は、当該構造耐力上主要な部分が弾性状態にあるものとして計算するものとすること。

ロ　基礎又は基礎ぐいの変形を考慮する場合にあっては、平成十三年国土交通省告示第千百十三号第一に規定する地盤調査及び特別な調査又は研究の結果に基づき、当該基礎又は基礎ぐいの接する地盤が弾性状態にあることを確かめること。

二　前号の計算に当たっては、非構造部材の影響を考慮して構造耐力上主要な部分に生ずる力を計算しなければならない。ただし、特別な調査又は研究の結果に基づき非構造部材から伝達される力の影響がないものとしても構造耐力上安全であることが確かめられた場合にあっては、この限りでない。

三　第一号の規定によって構造耐力上主要な部分に生ずる力を計算するほか、次のイからホまでに掲げる場合に応じてそれぞれ当該イからホまでに定める方法によって計算を行わなければならない。

イ　剛節架構の一部に鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造である耐力壁を配置する架構とし、かつ、地震時に当該架構を設けた階における耐力壁（その端部の柱を含む。）が負担するせん断力の和が当該階に作用する地震力の二分の一を超える場合　当該架構の柱（耐力壁の端部となる柱を除く。）について、当該階が支える部分の固定荷重と積載荷重との和（令第八十六条第二項ただし書の規定によって特定行政庁が指定する多雪区域においては、更に積雪荷重を加えるものとする。以下「常時荷重」という。）に令第八十八条第一項に規定する地震層せん断力係数を乗じた数値の〇・二五倍以上となるせん断力が作用するものとし、これと常時荷重によって生ずる力を組み合わせて計算した当該柱の断面に生ずる応力度が令第三章第八節第三款の規定による短期に生ずる力に対する許容応力度を超えないことを確かめること。ただし、令第八十二条の三の規定に適合する場合にあっては、この限りでない。

ロ　建築物のいずれかの階において、当該階が支える部分の常時荷重の二十パーセント以上の荷重を支持する柱を架構の端部に設ける場合　建築物の張り間方向及びけた行方向以外の方向に水平力が作用するものとして令第八十二条第一号から第三号までに規定する構造計算を行い安全であることを確かめること。ただし、第一号の計算において、地震時に張り間方向及びけた行方向に対して令第八十八条第一項に規定する標準せん断力係数に一・二五以上の数値を乗じた数値を用いて地震力によって構造耐力上主要な部分に生ずる力を計算して令第八十二条第一号から第三号までに規定する構造計算を行い安全であることが確かめられた場合にあっては、この限りでない。

ハ　昇降機塔その他これらに類する建築物の屋上から突出する部分又は屋外階段その他これに類する建築物の外壁から突出する部分を設ける場合　作用する荷重及び外力（地震力にあっては、当該部分が突出する方向と直交する方向の水平震度（令第八十八条第一項に規定するＺの数値に一・〇以上の数値を乗じて得た数値又は特別な調査又は研究に基づき当該部分の高さに応じて地震動の増幅を考慮して定めた数値を乗じて得た数値とする。）に基づき計算した数値とする。）に対して、当該部分及び当該部分が接続される構造耐力上主要な部分に生ずる力を計算して令第八十二条第一号から第三号までに規定する構造計算を行い安全であることを確かめること。

ニ　片持ちのバルコニーその他これに類する建築物の外壁から突出する部分を設ける場合　作用する荷重及び外力（地震力にあっては、当該部分が突出する方向と直交する方向の鉛直震度（令第八十八条第一項に規定するＺの数値に一・〇以上の数値を乗じて得た数値とする。）に対して、当該部分及び当該部分が接続される構造耐力上主要な部分に生ずる力を計算して令第八十二条第一号から第三号までに規定する構造計算を行い安全であることを確かめること。

第三　地震力によって各階に生ずる水平方向の層間変位の計算方法

一　令第八十二条の二に規定する層間変位は、地震力が作用する場合における各階の上下の床版（吹抜きがある場合にあっては、床版があるものとみなす。以下第三において同じ。）と壁又は柱とが接する部分の床版の厚さの中心点の水平方向の変位の差の計算しようとする方向の成分として計算するものとする。この場合において、同条に規定する層間変形角（当該層間変位の当該各階の高さに対する割合をいう。）については、上下の床版に接する壁及び柱のすべてについて確かめなければならない。

二　前号の規定にかかわらず、令第八十二条の六第二号イの規定に従って剛性率を計算する場合における層間変形角の算定に用いる層間変位は、各階ごとに前号の規定によって計算した層間変位の計算しようとする方向の成分の平均値とするものとする。ただし、特別な調査又は研究によって建築物の階の上下の床版が一体として地震力を架構に伝えることを確かめた場合にあっては、各階の剛心の位置において計算した層間変位の計算しようとする方向の成分の差とすることができる。

第四　保有水平耐力の計算方法

一　令第八十二条の三第一号に規定する保有水平耐力は、建築物の地上部分の各階ごとに、架構が次に定める崩壊形に達する時における当該各階の構造耐力上主要な部分に生じる水平力の和として計算するものとする。

イ　全体崩壊形（建築物のすべてのはり（最上階のはり及び一階の床版に接するはりを除く。）の端部並びに最上階の柱頭及び一階の柱脚に塑性ヒンジが形成されること、一階の耐力壁の脚部に塑性ヒンジが生ずることその他の要因によって建築物の全体が水平力に対して耐えられなくなる状態をいう。以下同じ。）

ロ　部分崩壊形（全体崩壊形以外の状態であって、建築物の特定の階において全ての柱頭及び柱脚に塑性ヒンジが形成されること、耐力壁がせん断破壊することその他の要因によって建築物の特定の階が水平力に対して耐えられなくなる状態をいう。以下同じ。）

ハ　局部崩壊形（建築物の構造耐力上主要な部分のいずれかが破壊し、架構が水平力に対しては引き続き耐えられる状態であっても、常時荷重に対して架構の一部が耐えられなくなる状態をいう。以下同じ。）

二　各階の保有水平耐力を増分解析により計算する場合にあっては、建築物の地上部分の各階について標準せん断力係数（令第八十八条に規定する地震力の計算時に用いる係数をいう。）の数値を漸増させ、これに応じた地震層せん断力係数に当該各階が支える部分の常時荷重を乗じた数値を水平力として作用させるものとする。この場合において、当該地震層せん断力係数を計算する場合に用いるＡiは、令第八十八条第一項に規定するＡi（以下単に「Ａi」という。）を用いなければならない。ただし、次のイからハまでのいずれかに該当する場合にあっては、Ａiに同項に規定するDs（以下単に「Ds」という。）及びFes（以下単に「Fes」という。）を乗じた数値をＡiに替えて用いることができる。

イ　Ａiを用いて増分解析を行い、架構の崩壊状態が全体崩壊形となることが確かめられた場合

ロ　Ａiを用いて増分解析を行い、架構の崩壊状態が部分崩壊形又は局部崩壊形となることが確かめられ、かつ、崩壊する階（部分崩壊形にあっては水平力に対して不安定になる階を、局部崩壊形にあっては局部的な崩壊が生じる階をいう。）以外の階である建築物の部分（崩壊する階が架構の中間である場合にあっては、当該階の上方及び下方のそれぞれの建築物の部分）について、すべてのはり（当該建築物の部分の最上階のはり及び最下階の床版に接するはりを除く。）の端部並びに最上階の柱頭及び最下階の柱脚に塑性ヒンジが形成されることその他の要因によって当該建築物の部分の全体が水平力に対して耐えられなくなる状態となることが確かめられた場合

ハ　建築物の振動特性に関する特別な調査又は研究によって地震力に耐えている建築物の各階の層せん断力の高さ方向の分布についてDs及びFesを考慮して計算した数値とすることができることが確かめられた場合

三　構造耐力上主要な部分である柱、はり若しくは壁又はこれらの接合部について、第一号における架構の崩壊状態の確認に当たっては、局部座屈、せん断破壊等による構造耐力上支障のある急激な耐力の低下が生ずるおそれのないことを、次のイからホまでに掲げる方法その他の特別な調査又は研究の結果に基づき適切であることが確かめられた方法によるものとする。

イ　木造の架構にあっては、構造耐力上主要な部分である柱若しくははり又はこれらの接合部がその部分の存在応力を伝えることができるものであること。

ロ　鉄骨造の架構において冷間プレス成形又は冷間ロール成形により加工した角形鋼管（加工前の鋼材の品質が日本工業規格（以下「ＪＩＳ」という。）Ｇ三一三六（建築構造用圧延鋼材）―一九九四に適合するものに限る。）を柱に用いる場合にあっては、当該建築物の最上階を除くすべての階について、当該階の柱及びはりの接合部における柱の材端の曲げ耐力の総和が、はりの材端の曲げ耐力の一・五倍の数値又は柱及びはりの接合部の耐力の一・三倍の数値のうちいずれか小さい数値の総和を超えること。ただし、第一号の保有水平耐力の計算における柱の材端の耐力を、柱の鋼材の種別並びに柱及びはりの接合部の構造方法に応じて次の表に掲げる係数を乗じて低減し、かつ、当該耐力を低減した階のはりが降伏しないことが確かめられた場合にあっては、この限りでない。

| 鋼材の種別 | 柱及びはりの接合部の構造方法 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 内ダイアフラム形式 | 通しダイアフラム形式 又は外ダイアフラム形式 |
| 冷間プレス成形（加工前の品質が日本工業規格（以下「ＪＩＳ」という。）Ｇ三一三六（建築構造用圧延鋼材）―一九九四に適合するものに限る。） | 〇・八五 | 〇・八〇 |
| 冷間ロール成形（加工前の品質がＪＩＳ Ｇ三一三六（建築構造用圧延鋼材）―一九九四に適合するものに限る。） | 〇・八〇 | 〇・七五 |

ハ　鉄骨造の架構において冷間プレス成形及び冷間ロール成形以外の冷間成形により加工した角形鋼管（ロに該当するものを除く。）を柱に用いる場合にあっては、当該建築物の最上階を除くすべての階について、当該階の柱及びはりの接合部における柱の材端の曲げ耐力の総和がはりの材端の曲げ耐力の一・五倍の数値の総和を超えること。

ニ　鉄筋コンクリート造の架構にあっては、使用する部分及び第一号の計算を行う場合における部材の状態を考慮して、次の表の式によって構造耐力上主要な部分にせん断破壊を生じないこと。ただし、特別な調査又は研究の結果に基づき、構造耐力上主要な部分にせん断破壊を生じないことが確かめられた場合にあっては、この限りでない。

| 使用する部分 | 第一号の計算を行う場合における部材の状態 |  |
| --- | --- | --- |
|  | (い) | (ろ) |
|  | 部材の両端（耐力壁にあっては、頂部及び脚部）にヒンジが生ずる状態 | (い)欄に掲げる状態以外の状態 |
| はり | Ｑb≧Ｑ0+1.1ＱM | Ｑb≧Ｑ0+1.2ＱM |
| 柱 | Ｑc≧ 1.1ＱM | Ｑc≧1.25ＱM |
| 耐力壁 | ― | Ｑw≧1.25ＱM |
| この表において、Qb、Qc、Qw、Q0、及びQMは、それぞれ次の数値を表すものとする。 |  |  |
| Qb 次の式によって計算したはりのせん断耐力（単位 ニュートン） Qb=0.068pt0.23⋅Fc+18MQ⋅d+0.12+0.85pw⋅σwy⋅b⋅j |  |  |
| pt 引張鉄筋比（単位 パーセント） Fc コンクリートの圧縮強度（単位 一平方ミリメートルにつきニュートン） M/Q はりの有効長さ内における当該はりに作用する最大の曲げモーメントMと最大のせん断力Qの比（M/Qの数値がｄ未満となる場合にあってはｄとし、ｄに三を乗じて得た数値を超える場合にあってはｄに三を乗じて得た数値とする。） d はりの有効せい（単位 ミリメートル） pw せん断補強筋比（単位 百分の一パーセント） σwy せん断補強筋の材料強度（単位 一平方ミリメートルにつきニュートン） b はりの幅（単位 ミリメートル） j 7/8dによって計算した応力中心距離（単位 ミリメートル） |  |  |
| Qc 次の式によって計算した柱のせん断耐力（単位 ニュートン） Qc=Qb+0.1σ0⋅b⋅j |  |  |
| Qb 当該柱をはりとみなして計算した場合における部材のせん断耐力（単位 ニュートン） σ0 N/(b×D)によって計算した平均軸方向応力度（〇・四を超える場合は、〇・四とする。）（単位 一平方ミリメートルにつきニュートン） b 柱の幅（単位 ミリメートル） j 柱のせいに7/8を乗じて計算した応力中心距離（単位 ミリメートル） |  |  |
| Qw 次の式によって計算した耐力壁のせん断耐力（単位 ニュートン） Qw=0.068pte0.23⋅Fc+18MQ⋅d+0.12+0.85pwh⋅σwh+0.1σ0⋅t⋅j |  |  |
| pte 100at/te・dによって計算した等価引張鉄筋比（単位 パーセント） at Ｉ形断面の場合は引張側柱内の主筋断面積、長方形の断面の場合は端部の曲げ補強筋の断面積（単位 平方ミリメートル） te 壁の厚さ（耐力壁が端部の柱と緊結され水平方向の断面がＩ形と見なせる場合（以下「Ｉ形断面の場合」という。）にあっては、端部の柱を含む断面の形状に関して長さと断面積とがそれぞれ等しくなるように長方形の断面に置き換えたときの幅の数値。ただし、teがtの一・五倍を超える場合にあっては、tの一・五倍の数値とする。）（単位 ミリメートル） Fc コンクリートの圧縮材料強度（単位 一平方ミリメートルにつきニュートン） M/Q 耐力壁の高さの内における最大の曲げモーメントMと最大のせん断力Qの比（M/Qの数値がｄ未満となる場合にあってはｄとし、ｄに三を乗じて得た数値を超える場合にあってはｄに三を乗じて得た数値とする。） d Ｉ形断面の場合にあってはD-Dc/2（Dは耐力壁の長さとし、Dcは柱の壁方向の幅とする。）、それ以外の場合にあっては0.95Dによって計算した耐力壁の有効長さ（単位 ミリメートル） pwh teを厚さと考えた場合の耐力壁の水平せん断補強筋比（小数とする。） σwh 水平せん断補強筋の材料強度（単位 一平方ミリメートルにつきニュートン） σ0 耐力壁の全断面積に対する平均軸方向応力度（単位 一平方ミリメートルにつきニュートン） t 壁の厚さ（単位 ミリメートル） j 7/8dによって計算した応力中心距離（単位 ミリメートル） |  |  |
| Q0 第一号の計算において部材に作用するものとした力のうち長期に生ずるせん断力（単位 ニュートン） QM 第一号の計算において部材に作用するものとした力のうち地震力によって生ずるせん断力（単位 ニュートン） |  |  |

ホ　平成十九年国土交通省告示第○○号第二号イ(2)の規定によること。この場合において、式中「ｎ　一・五（耐力壁にあっては二・〇）以上の数値」とあるのは、「ｎ　一・五（耐力壁にあっては一・〇）以上の数値」と読み替えるものとする。

五　鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造である建築物の構造部分であって、令第七十三条、第七十七条第二号から第六号までのいずれか、第七十八条又は第七十八条の二第一項第三号の規定に適合しないものについては、当該構造部分に生ずる力を次の表に掲げる式によって計算し、当該構造部分に生ずる力が、それぞれ令第三章第八節第四款の規定による材料強度によって計算した当該構造部分の耐力を超えないことを確かめるものとする。ただし、当該構造部分の実況に応じた加力実験によって耐力、じん靭性及び付着に関する性能が当該構造部分に関する規定に適合する部材と同等以上であることが確認された場合にあっては、この限りでない。

| 荷重及び外力について想定する状態 | 一般の場合 | 令第八十六条第二項ただし書の規定によって特定行政庁が指定する多雪区域における場合 | 備 考 |
| --- | --- | --- | --- |
| 積雪時 | G+P+1.4S | G+P+1.4S |  |
| 暴風時 | G+P+1.6W | G+P+1.6W | 建築物の転倒、柱の引抜き等を検討する場合においては、Pについては、建築物の実況に応じて積載荷重を減らした数値によるものとする。 |
|  |  | G+P+0.35S+1.6W |  |
| 地震時 | G+P+K | G+P+0.35S+K |  |
| この表において、Ｇ、Ｐ、Ｓ、Ｗ及びＫは、それぞれ次の力（軸方向力、曲げモーメント、せん断力等をいう。）を表すものとする。 Ｇ 令第八十四条に規定する固定荷重によって生ずる力 Ｐ 令第八十五条に規定する積載荷重によって生ずる力 Ｓ 令第八十六条に規定する積雪荷重によって生ずる力 Ｗ 令第八十七条に規定する風圧力によって生ずる力 Ｋ 令第八十八条に規定する地震力によって生ずる力（標準せん断力係数を一・〇以上とする。ただし、当該建築物の振動に関する減衰性及び当該部材を含む階のじん靭性を適切に評価して計算をすることができる場合においては、標準せん断力係数を当該計算により得られた数値（当該数値が〇・三未満のときは〇・三)とすることができる。） |  |  |  |

六　建築物の地上部分のアスペクト比（計算しようとする方向における架構の幅に対する高さの比をいう。）が四を超える場合にあっては、次のイ又はロに掲げる層せん断力のいずれかが作用するものとした場合に建築物の地盤又は基礎ぐいに生ずる力を計算し、当該地盤又は基礎ぐいに生ずる力が地盤にあっては平成十三年国土交通省告示第千百十三号第一に規定する地盤調査（以下この号において単に「地盤調査」という。）によって求めた極限応力度に基づき計算した極限支持力の数値を、基礎ぐいにあっては令第三章第八節第四款の規定による材料強度に基づき計算した当該基礎ぐいの耐力並びに地盤調査によって求めた圧縮方向及び引抜き方向の極限支持力の数値をそれぞれ超えないことを確かめるものとする。ただし、特別な調査又は研究によって地震力が作用する建築物の全体の転倒が生じないことを確かめた場合にあっては、この限りでない。

イ　令第八十八条第一項に規定する地震力について標準せん断力係数を〇・三以上として計算した層せん断力

ロ　第一号の規定によって計算した保有水平耐力に相当する層せん断力が生ずる場合に各階に作用するものとした層せん断力

第五　各階の剛心周りのねじり剛性の計算方法

令第八十二条の六第二号ロの各階の剛心周りのねじり剛性は、次の式によって計算した数値とする。ただし、特別な調査又は研究の結果に基づき各階の剛心周りのねじり剛性を計算した場合にあっては、この限りでない。

KR=Qxδx⋅Y2+Qyδy⋅X2

この式において、KR、Ｑx、δx、Ｙ、Ｑy、δy及びＸは、それぞれ次の数値を表すものとする。

KR　剛心周りのねじり剛性（単位　ニュートンメートル）

Ｑx　張り間方向について令第八十二条の二に規定する計算を行う場合における各部材のせん断力（単位　ニュートン）

δx　張り間方向について令第八十二条の二に規定する計算を行う場合における各部材の層間変位（単位　メートル）

Ｙ　剛心と各部材をそれぞれ同一水平面上に投影させて結ぶ線をけた行方向の平面に投影させた線の長さ（単位　メートル）

Ｑy　けた行方向について令第八十二条の二に規定する計算を行う場合における各部材のせん断力（単位　ニュートン）

δy　けた行方向について令第八十二条の二に規定する計算を行う場合における各部材の層間変位（単位　メートル）

Ｘ　剛心と各部材をそれぞれ同一水平面上に投影させて結ぶ線を張り間方向の平面に投影させた線の長さ（単位　メートル）

附　則

１　この告示は、平成十九年○月○日から施行する。

２　平成十三年国土交通省告示第千三百七十一号及び平成十五年国土交通省告示第九百九十五号は、廃止する。