## 81_北海道_樋門樋管_補助 (hidden)
樋門・樋管の点検結果評価記録様式 | [12 empty] | 【北海道】 |  | 2 回答時 |  | 1 照会時 |  | 3 再照会
水系番号 | 水系名 | 河川名 | No. | 施設名 | 設置年 | 本体 構造 | 基礎 形式 | 扉体 面積 (m2) | 総合的な評価 |  |  |  | 管理者 | 備考 | 確認が 必要な 施設 | 確認内容 | 確認が 必要な 施設 | 確認内容 | 確認が 必要な 施設 | 照会内容 | 確認内容 | 市町村コード（都道府県） | 都道府県名 | 都道府県or市町村 |  |  |  |  | 番 号 | 点検 年月日 | ふりがな | 所在地 | 岸別 | 距離標 |  |  |  | 感潮域 | 部位ごとの評価
[9 empty] | 施設の総合評価 |  |  |  | 都道府県／ 政令指定都市 | [25 empty] | 周辺堤防 | [5 empty] | 函渠 (函体) |  | 函体 継手部 |  | 門柱 |  | 胸壁 |  | 翼壁 |  | ゲート操作台・操作室 |  | 取付護岸 |  | その他 |  | 所見
[9 empty] | 土木 施設 | 機械 設備 | 電気 通信 施設 | [27 empty] | 天端 |  | 表法 |  | 裏法
[39 empty] | 変状 種別 | 評価 区分 | 変状 種別 | 評価 区分 | 変状 種別 | 評価 区分 | 変状 種別 | 評価 区分 | 変状 種別 | 評価 区分 | 変状 種別 | 評価 区分 | 変状 種別 | 評価 区分 | 変状 種別 | 評価 区分 | 変状 種別 | 評価 区分 | 変状 種別 | 評価 区分 | 変状 種別 | 評価 区分
7 | 石狩川 | 島松川 | 1 | 藤永地先右岸樋管 | 1996 | 剛構造 | 直接基礎 | 0.51 | A | A | A | A | 北海道 |  | 修正 | 今年度の評価を記載しました。本体構造および扉体面積を修正しました。 | 重要 | 今年度の評価を記載してください | OK |  |  | 01 | 北海道 | 都道府県 | 1 | 藤永地先右岸樋管 | TRUE | 81_北海道_補助 | 1 | Ｈ30年7月10日 |  | 藤永地先 | 右岸 |  | km+ | 635 | m |  |  | a |  | a |  | a |  | a |  | a |  | a |  | a |  | a |  | a |  | a |  | a
7 | 石狩川 | 島松川 | 2 | 川上地先左岸樋管 | 1996 | 剛構造 | 直接基礎 | 1.24 | A | A | A | A | 北海道 |  | 修正 | 今年度の評価を記載しました。本体構造および扉体面積を修正しました。 | 重要 | 今年度の評価を記載してください | OK |  |  | 01 | 北海道 | 都道府県 | 2 | 川上地先左岸樋管 | TRUE | 81_北海道_補助 | 2 | Ｈ30年7月10日 |  | 川上地先 | 左岸 |  | km+ | 400 | m |  |  | a |  | a |  | a |  | a |  | a |  | a |  | a |  | a |  | a |  | a |  | a
7 | 石狩川 | 利根別川 | 3 | 13号排水樋門 | 1999 | 剛構造 | 直接基礎 | 4 | A | A | - | A | 北海道 |  | 修正 | 今年度の評価を記載しました。本体構造および基礎形式を修正しました。 | 重要 | 今年度の評価を記載してください | OK |  |  | 01 | 北海道 | 都道府県 | 3 | 13号排水樋門 | TRUE | 81_北海道_補助 | 1 | Ｈ30年5月29日 |  | 13号橋上流 | 左岸 | 4 | km+ | 703 | m |  |  | a |  | a |  | a |  | a |  | a |  | a |  | a |  | a |  | a |  | a |  | - | 異常なし
7 | 石狩川 | 熊穴川 | 4 | 1号排水樋門 | 1992 | 剛構造 | 直接基礎 | 3 | B | A | - | B | 北海道 |  | 修正 | 今年度の評価を記載しました。本体構造を修正しました。 | 重要 | 今年度の評価を記載してください | OK |  |  | 01 | 北海道 | 都道府県 | 4 | 1号排水樋門 | TRUE | 81_北海道_補助 | 1 | H30年 5月24日 |  | 滝川市地先 | 右岸 | 2 | km+ | 0.8 | m |  | - | a | - | a | - | a | - | a | - | a | - | a | - | a | - | a | - | a | [2] | b | - | a | 樋門等の機能に支障が生じていないが、進行する可能性のある変状が確認され、経過を監視する必要がある状態。
7 | 石狩川 | 沼田奔川 | 5 | 黒田樋管 | 1995 | 剛構造 | 直接基礎 | 0.51 | A | A | - | A | 北海道 |  | OK |  | OK |  | OK |  |  | 01 | 北海道 | 都道府県 | 5 | 黒田樋管 | TRUE | 81_北海道_補助 | 1 | 2018-07-19 |  | 黒田地先 | 右岸 | 1747 | km+ | 8 | m |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 土木施設、機械設備ともに変状が確認されないため、施設評価をＡとする。
7 | 石狩川 | 沼田奔川 | 6 | 篠田樋管 | 1995 | 剛構造 | 直接基礎 | 0.51 | B | A | - | B | 北海道 |  | OK |  | OK |  | OK |  |  | 01 | 北海道 | 都道府県 | 6 | 篠田樋管 | TRUE | 81_北海道_補助 | 2 | 2018-07-19 |  | 篠田地先 | 左岸 | 1807 | km+ | 69 | m |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | b | 機械設備ににおいては変状が確認されない。土木設備の評価がより重度であることから、土木設備の評価を優先し、施設評価をBとする。
7 | 石狩川 | 沼田奔川 | 7 | 浦田樋管 | 1995 | 剛構造 | 直接基礎 | 1.02 | B | A | - | B | 北海道 |  | 修正 | 本体構造を修正しました。 | OK |  | OK |  |  | 01 | 北海道 | 都道府県 | 7 | 浦田樋管 | TRUE | 81_北海道_補助 | 3 | 2018-07-19 |  | 浦田地先 | 右岸 | 1895 | km+ | 88 | m |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [8] | b | - | - | 機械設備ににおいては変状が確認されない。土木設備の評価がより重度であることから、土木設備の評価を優先し、施設評価をBとする。
7 | 石狩川 | 沼田奔川 | 8 | 井上樋管 | 1995 | 剛構造 | 直接基礎 | 0.51 | A | A | - | A | 北海道 |  | OK |  | OK |  | OK |  |  | 01 | 北海道 | 都道府県 | 8 | 井上樋管 | TRUE | 81_北海道_補助 | 4 | 2018-07-19 |  | 井上地先 | 左岸 | 2069 | km+ | 30 | m |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 土木施設、機械設備ともに変状が確認されないため、施設評価をＡとする。
7 | 石狩川 | 沼田奔川 | 9 | 井上第２樋管 | 1996 | 剛構造 | 直接基礎 | 0.51 | B | A | - | B | 北海道 |  | OK |  | OK |  | OK |  |  | 01 | 北海道 | 都道府県 | 9 | 井上第２樋管 | TRUE | 81_北海道_補助 | 5 | 2018-07-19 |  | 井上地先 | 左岸 | 2357 | km+ | 7 | m |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | b | 機械設備ににおいては変状が確認されない。土木設備の評価がより重度であることから、土木設備の評価を優先し、施設評価をBとする。
7 | 石狩川 | 沼田奔川 | 10 | 中川樋管 | 1996 | 剛構造 | 直接基礎 | 0.51 | A | A | - | A | 北海道 |  | OK |  | OK |  | OK |  |  | 01 | 北海道 | 都道府県 | 10 | 中川樋管 | TRUE | 81_北海道_補助 | 6 | 2018-07-19 |  | 中川地先 | 右岸 | 2361 | km+ | 50 | m |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 土木施設、機械設備ともに変状が確認されないため、施設評価をＡとする。
7 | 石狩川 | パンケチュウベシナイ川 | 11 | 第５号樋管工 | 1979 | 剛構造 | 直接基礎 | 0.741 | B | A | A | B | 北海道 |  | 修正 | 基礎形式を修正しました。 | 要確認 |  | OK |  |  | 01 | 北海道 | 都道府県 | 11 | 第５号樋管工 | TRUE | 81_北海道_補助 | 1 | Ｈ３０年 ７月１０日 |  | 当別町字対雁通 １１９-８ 地先 | 左岸 | 0.6 | km+ | 25 | m |  | - | a | - | a | - | a | - | a | - | a | - | a | - | a | - | a | [8] | b | - | a | - | a | 土木施設において、操作台、手摺等の経年劣化がある。機械設備、電気通信施設の評価と比較し、土木施設の方がより重度であることから、土木施設の評価を優先し、施設評価をBとする。
7 | 石狩川 | パンケチュウベシナイ川 | 12 | 第８号樋管工 | 1979 | 剛構造 | 直接基礎 | 1.35 | B | A | A | B | 北海道 |  | 修正 | 基礎形式を修正しました。 | 要確認 |  | OK |  |  | 01 | 北海道 | 都道府県 | 12 | 第８号樋管工 | TRUE | 81_北海道_補助 | 2 | Ｈ３０年 ７月１０日 |  | 当別町字対雁通 53-10 地先 | 左岸 | 1 | km+ | 45 | m |  | - | a | - | a | - | a | - | a | - | a | - | a | - | a | - | a | [5] | b | [8] | b | - | a | 土木施設において、護岸の裏込め沈下が見られる、。機械設備、電気通信施設の評価と比較し、土木施設の方がより重度であることから、土木施設の評価を優先し、施設評価をＢとする。
7 | 石狩川 | パンケチュウベシナイ川 | 13 | 第１１号樋管工 | 1979 | 剛構造 | 直接基礎 | 1.35 | B | A | A | B | 北海道 |  | 修正 | 基礎形式を修正しました。 | 要確認 |  | OK |  |  | 01 | 北海道 | 都道府県 | 13 | 第１１号樋管工 | TRUE | 81_北海道_補助 | 3 | Ｈ３０年 ７月１０日 |  | 当別町川下通 １４１-１８ 地先 | 右岸 | 0.7 | km+ | 10 | m |  | - | a | - | a | - | a | - | a | - | a | - | a | - | a | - | a | [8] | b | - | a | - | a | 土木施設において、操作台、通路手摺等の経年劣化がある。機械設備、電気通信施設の評価と比較し、土木施設の方がより重度であることから、土木施設の評価を優先し、施設評価をBとする。
7 | 石狩川 | パンケチュウベシナイ川 | 14 | 第３号樋管工 | 1980 | 剛構造 | 直接基礎 | 0.57 | B | A | A | B | 北海道 |  | 修正 | 基礎形式を修正しました。 | 要確認 |  | OK |  |  | 01 | 北海道 | 都道府県 | 14 | 第３号樋管工 | TRUE | 81_北海道_補助 | 4 | Ｈ３０年 ７月１０日 |  | 当別町字下川通 123-2 地先 | 右岸 | 0.3 | km+ | 94 | m |  | - | a | - | a | - | a | - | a | - | a | - | a | - | a | [8] | b | [8] | b | - | a | - | a | 土木施設において、通路手摺等の経年劣化がある、翼壁上流側の止水板コンクリート部分が破損している。機械設備、電気通信施設の評価と比較し、土木施設の方がより重度であることから、土木施設の評価を優先し、施設評価をBとする。
7 | 石狩川 | 馬追運河 | 15 | 基線半排水ひ管 | 1987 | 剛構造 | 直接基礎 | 0.57 | A | - | - | A | 北海道 |  | 修正 | 本体構造および扉体面積を修正しました。 | 要確認 |  | OK |  |  | 01 | 北海道 | 都道府県 | 15 | 基線半排水ひ管 | TRUE | 81_北海道_補助 | 1 | Ｈ30年7月10日 |  | SP5812.00 | 右岸 | 5812 | km+ |  | m | [15 empty] | [8] | b
#N/A | 朱太川 | 朱太川 | 16 | 高橋地先排水樋管 | 1992 | 剛構造 | 直接基礎 | 1 | A | - | - | A | 北海道 |  | OK |  | OK |  | OK |  |  | 01 | 北海道 | 都道府県 | 16 | 高橋地先排水樋管 | TRUE | 81_北海道_補助 | 1 | Ｈ30年6月22日 |  | 高橋地先 | 左岸 | 4.5 | km+ | 155 | m |  | - | a | - | a | - | a | - | a | - | a | - | a | - | a | - | a | - | a | - | a | - | a | 吐口部の土砂堆積もなく、支障なしと判断した。
#N/A | 余市川 | 余市川 | 17 | 余市漁組ふ化場地先排水樋管 | 2002 | 柔構造 | 直接基礎 | 2.25 | A | - | - | A | 北海道 |  | OK |  | OK |  | OK |  |  | 01 | 北海道 | 都道府県 | 17 | 余市漁組ふ化場地先排水樋管 | TRUE | 81_北海道_補助 | 3 | Ｈ30年7月6日 |  | 鮎見橋下流 | 左岸 | 3 | km+ | 982 | m |  | - | a | - | a | - | a | - | a | - | a | - | a | - | a | - | a | - | a | - | a | - | a | 函体部にややシルト分があるが、支障なしと判断した。
#N/A | 堀株川 | 堀株川 | 18 | 金地先排水樋管 | 1985 | 剛構造 | 杭基礎 | 2.25 | A | - | - | A | 北海道 |  | OK |  | OK |  | OK |  |  | 01 | 北海道 | 都道府県 | 18 | 金地先排水樋管 | TRUE | 81_北海道_補助 | 4 | Ｈ30年7月13日 |  | リヤムナイ川合流点下流 | 右岸 | 3 | km+ | 56 | m |  | - | a | - | a | - | a | - | a | - | a | - | a | - | a | - | a | - | a | - | a | - | a | 吐口部にやや堆積があるが、支障なしと判断した。
#N/A | 堀株川 | リヤムナイ川 | 19 | 井上地先排水樋管 | 1978 | 剛構造 | 杭基礎 | 1 | A | - | - | A | 北海道 |  | OK |  | OK |  | OK |  |  | 01 | 北海道 | 都道府県 | 19 | 井上地先排水樋管 | TRUE | 81_北海道_補助 | 5 | Ｈ30年7月13日 |  | 発足 | 右岸 | 0 | km+ | 338 | m |  | - | a | - | a | - | a | - | a | - | a | - | a | - | a | - | a | - | a | - | a | - | a | 特に支障なし。
#N/A | 常盤川 | 常盤川 | 20 | 桔梗樋門 | 1999 | 剛構造 | 杭基礎 | 1 | A | A | - | A | 北海道 |  | OK |  | OK |  | OK |  |  | 01 | 北海道 | 都道府県 | 20 | 桔梗樋門 | TRUE | 81_北海道_補助 | 1 | Ｈ30年7月18日 |  | 北斗市七重浜4丁目地先 | 右岸 | 1 | km+ | 870 | m |  | - | a | - | a | - | a | - | a | - | a | - | a | - | a | - | a | - | a | - | a | - | a | 土木施設、及び機械設備、全てにおいて変状が確認されないことから、施設総合評価をＡとする。
#N/A | 知内川 | 知内川 | 21 | 木村排水樋門 | 1971 | 剛構造 | 直接基礎 | 1 | B | B | - | B | 北海道 |  | OK |  | OK |  | OK |  |  | 01 | 北海道 | 都道府県 | 21 | 木村排水樋門 | TRUE | 81_北海道_補助 | 1 | Ｈ30年6月22日 |  | 知内町 字元町196 木村地先 | 右岸 | 1 | km+ | 7 | m |  | - | a | - | a | - | a | - | a | - | a | - | a | - | a | - | a | [5] | b | - | a | [8] | b | 樋門の機能に支障は生じていないが、土木施設においては操作台のコンクリート表面の劣化や鉄筋の露出が、機械設備においては扉体の塗装剥離や管理橋の腐食が確認され、土木施設及び機械設備ともに経過を監視する必要がある状態のため、総合評価をＢとした。
#N/A | 長万部川 | 長万部川 | 22 | あやめ樋管 | 1992 | 剛構造 | 杭基礎 | 0.9 | A | A | - | A | 北海道 |  | 修正 | 本体構造を修正しました。 | OK |  | OK |  |  | 01 | 北海道 | 都道府県 | 22 | あやめ樋管 | TRUE | 81_北海道_補助 | 1 | Ｈ30年7月6日 |  | 長万部 341 地先 | 右岸 | 1 | km+ | 10 | m |  | - | a | - | a | - | a | - | a | - | a | - | a | - | a | - | a | - | a | - | a | - | a | 変状なし
#N/A | 長万部川 | 長万部川 | 23 | 中村排水 樋門 | 1975 | 剛構造 | 直接基礎 | 1.8 | A | A | - | A | 北海道 |  | 修正 | 本体構造を修正しました。 | OK |  | OK |  |  | 01 | 北海道 | 都道府県 | 23 | 中村排水 樋門 | TRUE | 81_北海道_補助 | 2 | Ｈ30年7月6日 |  | 長万部 347 地先 | 右岸 | 1.3 | km+ | 50 | m |  | - | a | - | a | - | a | - | a | - | a | - | a | - | a | - | a | - | a | - | a | - | a | 変状なし
#N/A | 天野川 | 天野川 | 24 | 川尻樋管 | 2001 | 柔構造 | 直接基礎 | 0.48 | B | B | - | B | 北海道 |  | OK |  | OK |  | OK |  |  | 01 | 北海道 | 都道府県 | 24 | 川尻樋管 | TRUE | 81_北海道_補助 | 1 | H30年6月26日 |  | 上ノ国地先 | 左岸 | 0 | km+ | 472 | m |  | - | a | - | a | - | a | - | a | - | a | - | a | - | a | - | a | [8] | b | - | a | [8] | b
#N/A | 太櫓川 | 太櫓川 | 25 | 東雲排水樋管 | 1976 | 剛構造 | 直接基礎 | 1.43 | B | A | - | B | 北海道 |  | 修正 | 今年度の評価を記載しました。本体構造および基礎形式を修正しました。 | 重要 | 今年度の評価を記載してください | OK |  |  | 01 | 北海道 | 都道府県 | 25 | 東雲排水樋管 | TRUE | 81_北海道_補助 | 1 | Ｈ30年7月19日 |  | 工藤地先 | 右岸 | 8 | km+ | 50 | m |  | - | a | - | a | [2] | b | [3] | b | - | - | [5] | b | [8] | b | [4] | b | [5] | b | - | - | [1] | b
#N/A | 太櫓川 | 太櫓川 | 26 | №6排水樋管 | 2000 | 剛構造 | 直接基礎 | 1.07 | A | B | - | B | 北海道 |  | 修正 | 今年度の評価を記載しました。本体構造および基礎形式を修正しました。 | 重要 | 今年度の評価を記載してください | OK |  |  | 01 | 北海道 | 都道府県 | 26 | №6排水樋管 | TRUE | 81_北海道_補助 | 2 | Ｈ30年7月19日 |  | 坂井地先 | 左岸 | 8 | km+ | 67 | m |  | - | a | - | a | - | a | - | a | - | a | - | a | - | a | - | a | [8] | b | - | a | - | -
#N/A | 長流川 | 長流川 | 27 | 川沿樋門 | 1982 | 剛構造 | 直接基礎 | 1.02 | B | B | - | B | 北海道 |  | 修正 | 基礎形式を修正しました。 | 要確認 |  | OK |  |  | 01 | 北海道 | 都道府県 | 27 | 川沿樋門 | TRUE | 81_北海道_補助 | 1 | Ｈ30年 7月19日 |  | 伊達市長和町 445番11地先 | 右岸 | 1 | km+ | 800 | m |  |  | a |  | a |  | a |  | a |  | a | [1] | b |  | a |  | a | [3] | b |  | a | [8] | c | コンクリートに損傷があり。一部鉄筋が露出している。 巻き上げ機・通路に錆びがみられる。開度計の不良。吐口に、土砂がたまっている。土砂があるため護岸は確認できない。呑口 簡易蓋のため危険である。
7 | 石狩川 | 愛別川 | 28 | 布引第一樋管 | 1965 | 剛構造 | 直接基礎 | 8.7 | A | - | - | A | 北海道 |  | OK |  | OK |  | OK |  |  | 01 | 北海道 | 都道府県 | 28 | 布引第一樋管 | TRUE | 81_北海道_補助 | 1 | Ｈ30年7月27日 |  | 上川郡愛別町字金富地先 | 左岸 | 0.074 | km+ |  | m | [11 empty] | [5] | b
7 | 石狩川 | 愛別川 | 29 | 布引樋管 | 1963 | 剛構造 | 直接基礎 | 11.9 | A | - | - | A | 北海道 |  | 修正 | 設置年および本体構造を修正しました。 | 要確認 |  | OK |  |  | 01 | 北海道 | 都道府県 | 29 | 布引樋管 | TRUE | 81_北海道_補助 | 2 | Ｈ30年7月27日 |  | 上川郡比布町南1線地先 | 右岸 | 0.363 | km+ |  | m | [7 empty] | [3] | b
1 | 天塩川 | 剣淵川 | 30 | 原沼排水樋門 | 1972 | 剛構造 | 直接基礎 | 1 | B | B | - | B | 北海道 |  | 修正 | 本体構造、基礎形式および扉体面積を修正しました。 | 要確認 |  | OK |  |  | 01 | 北海道 | 都道府県 | 30 | 原沼排水樋門 | TRUE | 81_北海道_補助 | 1 | Ｈ30年6月20日 |  | 士別市南士別町 | 左岸 | ＳＰ7500 |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | [3] | b | - | - | [5] | b | - | - | [3] | b | [8] | b | [8] | b | [8] | b | 全体的に樋門の状態としては現段階では、耐久性・機能性は支障が出ていないが、今後の経過観察をするとともに部分的な補修を行うべきである。
1 | 天塩川 | 雄信内川 | 31 | 阿部樋管 | 1994 | 剛構造 | 直接基礎 | 0.64 | B | B | - | B | 北海道 |  | 修正 | 面積の記入をしました。基礎形式を修正しました。 | 要確認 | 面積の記入をお願いします | OK |  |  | 01 | 北海道 | 都道府県 | 31 | 阿部樋管 | TRUE | 81_北海道_補助 | 1 | 2018-06-29 |  | 阿部地先 | 左岸 | 7 | km+ | 150 | m |  | - | a | - | a | - | a | - | a | - | a | [8] | b | - | a | - | a | - | a | - | a | [8] | b | 扉体及び管理橋に塗装剥離に起因する発錆が見られる。 吐口側水路の河床沈下、河床沈下による遮水矢板の露出が見られる。 様式３を準用。
#N/A | 北見幌別川 | 北見幌別川 | 32 | 歌登排水樋管 | 1977 | 剛構造 | 直接基礎 | 0.64 | A | - | - | A | 北海道 |  | 修正 | 土木施設の評価を記入しました。本体構造および扉体面積を修正しました。 | 要確認 | 土木施設の評価を入れてください | OK |  |  | 01 | 北海道 | 都道府県 | 32 | 歌登排水樋管 | TRUE | 81_北海道_補助 | 1 | 2018-07-21 |  | 深井地先 | 左岸 | 13 | km+ | 708.1 | m |  |  | a |  | a |  | a |  | a |  | a |  | a |  | a |  | a |  | a |  | a |  | a | 施設として問題ないものと考えられる。
4 | 常呂川 | 小町川 | 33 | ホリカン樋門 | 1980 | 剛構造 | 直接基礎 | 8.5 | A | A | - | A | 北海道 |  | 修正 | 今年度の評価を記載しました | 重要 | 今年度の評価を記載してください | OK |  |  | 01 | 北海道 | 都道府県 | 33 | ホリカン樋門 | TRUE | 81_北海道_補助 | 1 | Ｈ３０年６月２８日 |  | ホリカン川 合流点 | 右岸 | 0.3 | km+ | 50 | m |  | - | a | - | a | - | a | - | a | - | a | - | a | - | a | - | a | - | a | - | a | - | - | 土木施設・機械設備ともに変状が確認されないためAとする。
3 | 湧別川 | 生田原川 | 34 | 荒井排水樋管 | 1991 | 剛構造 | 直接基礎 | 0.5 | A | A | - | A | 北海道 |  | 修正 | 今年度の評価を記載しました | 重要 | 今年度の評価を記載してください | OK |  |  | 01 | 北海道 | 都道府県 | 34 | 荒井排水樋管 | TRUE | 81_北海道_補助 | 1 | Ｈ30年7月7日 |  | 荒井地先 | 右岸 | 0 | km+ | 327 | m |  |  | a |  | a |  | a |  | a |  | a |  | a |  | a |  | a |  | a |  | a |  |  | 変状なし
#N/A | 興部川 | 梅津川 | 35 | 梅津川樋門 | 1979 | 剛構造 | 杭基礎 | 6.55 | A | A | A | A | 北海道 |  | OK |  | OK |  | OK |  |  | 01 | 北海道 | 都道府県 | 35 | 梅津川樋門 | TRUE | 81_北海道_補助 | 1 | 2018-07-02 |  | 後藤地先 | 左岸 | 1.2 | km+ | 39 | m |  | - | a | - | a | - | a | - | a | - | a | - | a | - | a | - | a | - | a | - | a | - | a | 異状なし
13 | 十勝川 | 然別川 | 36 | 北4線排水樋管 | 1976 | 剛構造 | 直接基礎 | 1 | A | A | - | A | 北海道 |  | 修正 | 本体構造を修正しました。 | OK |  | OK |  |  | 01 | 北海道 | 都道府県 | 36 | 北4線排水樋管 | TRUE | 81_北海道_補助 | 1 | Ｈ29年06月17日 |  | 鹿追町鹿追北4線地先 | 左岸 | 9 | km+ | 420 | m |  | - | a | - | a | - | a | - | a | - | a | - | a | - | a | - | a | - | a | - | a | - | - | 土木施設に変状等はなく、機械設備も問題無く機能していたので、施設評価をAとする。
#N/A | 紋別川 | 紋別川 | 37 | 石坂排水樋管 | 1978 | 剛構造 | 直接基礎 | 0.69 | B | B | - | B | 北海道 |  | 修正 | 今年度の評価を記載しました。本体構造および基礎形式を修正しました。 | 重要 | 今年度の評価を記載してください | OK |  |  | 01 | 北海道 | 都道府県 | 37 | 石坂排水樋管 | TRUE | 81_北海道_補助 | 2 | Ｈ29年06月17日 |  | 大樹町 | 右岸 | 9.09 (紋別橋) | km+ | 80 | m |  | - | a | - | a | - | a | - | b | - | b | - | b | - | b | - | b | - | b | - | a | - | c | 竣工から39年経過しているが、おおむね良好と思われる。コンクリートの劣化、塗装 の劣化等は所々見受けられる。また、排水路の流れが悪い（河川に土砂堆積し水位が上昇したため）
13 | 十勝川 | 陸別川 | 38 | 吉田 排水樋管 | 1978 | 剛構造 | 直接基礎 | 0.8 | A | A | - | B | 北海道 |  | 修正 | 本体構造を修正しました。 | 要確認 |  | OK |  |  | 01 | 北海道 | 都道府県 | 38 | 吉田 排水樋管 | TRUE | 81_北海道_補助 | 3 | Ｈ29年 08月28日 |  | 吉田地先 | 左岸 | 0.05 | km+ | 0.58 | m |  |  | a |  | a |  | a |  | a |  | a |  | a |  | a |  | a |  | a |  | a |  | a | 特に緊急性のある対策の必要はないが、 全体的に老朽化が激しく、定期的なメンテナンスが 必要であり、巻き上げ機の給油が必要である。 このため、総合評価はBとする。
13 | 十勝川 | 浦幌川 | 39 | 山岸排水樋門 | 1978 | 剛構造 | 直接基礎 | 1.44 | B | A | - | B | 北海道 |  | OK |  | OK |  | OK |  |  | 01 | 北海道 | 都道府県 | 39 | 山岸排水樋門 | TRUE | 81_北海道_補助 | 4 | Ｈ29年 08月28日 |  | 十勝郡浦幌町字帯富198-5番 | 左岸 | 12.85 | km+ | 0.5 | m |  | - | a | - | a | - | a | - | a | - | a | - | a | - | a | [1] | c | - | a | - | a | - | a | 翼壁について、止水板破断されて15cm開いていることからｄ評価としているが、開きの部分については今週中予定(８／２５迄予定)にシートによる吸出し防止対応を行うので、ｃ評価とする。
#N/A | 和天別川 | 和天別川 | 40 | 吉野樋門 | 1972 | 剛構造 | 直接基礎 | 4 | A | A | - | A | 北海道 |  | 修正 | 本体構造および基礎形式を修正しました。 | 要確認 |  | OK |  |  | 01 | 北海道 | 都道府県 | 40 | 吉野樋門 | TRUE | 81_北海道_補助 | 1 | Ｈ３０年７月２７日 |  | 吉野地先 | 右岸 | 0 | km+ | 725 | m |  | - | a | - | a | - | a | - | a | - | a | - | a | - | a | - | a | - | a | - | a | - | a | 経年による劣化は見られるが、機能に支障は生じていないと思われる。
12 | 釧路川 | 鐺別川 | 41 | 鐺別樋管 | 1983 | 剛構造 | 直接基礎 | 0.48 | A | - | - | A | 北海道 |  | 修正 | 基礎形式を修正しました。 | OK |  | OK |  |  | 01 | 北海道 | 都道府県 | 41 | 鐺別樋管 | TRUE | 81_北海道_補助 | 1 | Ｈ30年07月11日 |  | 弟子屈町桜丘1丁目52番地１地先 | 右岸 | 1 | km+ | 486 | m
#N/A | 標津川 | 標津川 | 42 | 町体育館地先樋門 | 2010 | 剛構造 | 直接基礎 | 1 | A | A | - | A | 北海道 |  | 修正 | 今年度の評価を記載しました | 重要 | 今年度の評価を記載してください | OK |  |  | 01 | 北海道 | 都道府県 | 42 | 町体育館地先樋門 | TRUE | 81_北海道_補助 | 1 | Ｈ30年7月5日 |  | 町体育館地先 | 左岸 | 20 | km+ | 790 | m |  | - | a | - | a | - | a | - | a | - | a | - | a | - | a | - | a | - | a | - | a | - | a | 土木施設、機械設備において変状が確認されなかったため、土木施設・機械施設共にA評価とする。

## 表2-5
表２－５ 都道府県・指定都市管理区間の試行結果（樋門・樋管）
水系名 | 河川名 | No. | 施設名 | 設置年 | 基礎 形式 | 扉体 面積 (m2) | 評価 | 管理者
都道府県／ 政令指定都市
石狩川 | 島松川 | 1 | 藤永地先右岸樋管 | 1996 | 直接基礎 | 0.51 | A | 北海道
石狩川 | 島松川 | 2 | 川上地先左岸樋管 | 1996 | 直接基礎 | 1.24 | A | 北海道
石狩川 | 利根別川 | 3 | 13号排水樋門 | 1999 | 直接基礎 | 4 | A | 北海道
石狩川 | 熊穴川 | 4 | 1号排水樋門 | 1992 | 直接基礎 | 3 | B | 北海道
石狩川 | 沼田奔川 | 5 | 黒田樋管 | 1995 | 直接基礎 | 0.51 | A | 北海道
石狩川 | 沼田奔川 | 6 | 篠田樋管 | 1995 | 直接基礎 | 0.51 | B | 北海道
石狩川 | 沼田奔川 | 7 | 浦田樋管 | 1995 | 直接基礎 | 1.02 | B | 北海道
石狩川 | 沼田奔川 | 8 | 井上樋管 | 1995 | 直接基礎 | 0.51 | A | 北海道
石狩川 | 沼田奔川 | 9 | 井上第２樋管 | 1996 | 直接基礎 | 0.51 | B | 北海道
石狩川 | 沼田奔川 | 10 | 中川樋管 | 1996 | 直接基礎 | 0.51 | A | 北海道
石狩川 | パンケチュウベシナイ川 | 11 | 第５号樋管工 | 1979 | 直接基礎 | 0.741 | B | 北海道
石狩川 | パンケチュウベシナイ川 | 12 | 第８号樋管工 | 1979 | 直接基礎 | 1.35 | B | 北海道
石狩川 | パンケチュウベシナイ川 | 13 | 第１１号樋管工 | 1979 | 直接基礎 | 1.35 | B | 北海道
石狩川 | パンケチュウベシナイ川 | 14 | 第３号樋管工 | 1980 | 直接基礎 | 0.57 | B | 北海道
石狩川 | 馬追運河 | 15 | 基線半排水ひ管 | 1987 | 直接基礎 | 0.57 | A | 北海道
朱太川 | 朱太川 | 16 | 高橋地先排水樋管 | 1992 | 直接基礎 | 1 | A | 北海道
余市川 | 余市川 | 17 | 余市漁組ふ化場地先排水樋管 | 2002 | 直接基礎 | 2.25 | A | 北海道
堀株川 | 堀株川 | 18 | 金地先排水樋管 | 1985 | 杭基礎 | 2.25 | A | 北海道
堀株川 | リヤムナイ川 | 19 | 井上地先排水樋管 | 1978 | 杭基礎 | 1 | A | 北海道
常盤川 | 常盤川 | 20 | 桔梗樋門 | 1999 | 杭基礎 | 1 | A | 北海道
知内川 | 知内川 | 21 | 木村排水樋門 | 1971 | 直接基礎 | 1 | B | 北海道
長万部川 | 長万部川 | 22 | あやめ樋管 | 1992 | 杭基礎 | 0.9 | A | 北海道
長万部川 | 長万部川 | 23 | 中村排水 樋門 | 1975 | 直接基礎 | 1.8 | A | 北海道
天野川 | 天野川 | 24 | 川尻樋管 | 2001 | 直接基礎 | 0.48 | B | 北海道
太櫓川 | 太櫓川 | 25 | 東雲排水樋管 | 1976 | 直接基礎 | 1.43 | B | 北海道
太櫓川 | 太櫓川 | 26 | №6排水樋管 | 2000 | 直接基礎 | 1.07 | B | 北海道
長流川 | 長流川 | 27 | 川沿樋門 | 1982 | 直接基礎 | 1.02 | B | 北海道
石狩川 | 愛別川 | 28 | 布引第一樋管 | 1965 | 直接基礎 | 8.7 | A | 北海道
石狩川 | 愛別川 | 29 | 布引樋管 | 1963 | 直接基礎 | 11.9 | A | 北海道
天塩川 | 剣淵川 | 30 | 原沼排水樋門 | 1972 | 直接基礎 | 1 | B | 北海道
天塩川 | 雄信内川 | 31 | 阿部樋管 | 1994 | 直接基礎 | 0.64 | B | 北海道
北見幌別川 | 北見幌別川 | 32 | 歌登排水樋管 | 1977 | 直接基礎 | 0.64 | A | 北海道
常呂川 | 小町川 | 33 | ホリカン樋門 | 1980 | 直接基礎 | 8.5 | A | 北海道
湧別川 | 生田原川 | 34 | 荒井排水樋管 | 1991 | 直接基礎 | 0.5 | A | 北海道
興部川 | 梅津川 | 35 | 梅津川樋門 | 1979 | 杭基礎 | 6.55 | A | 北海道
十勝川 | 然別川 | 36 | 北4線排水樋管 | 1976 | 直接基礎 | 1 | A | 北海道
紋別川 | 紋別川 | 37 | 石坂排水樋管 | 1978 | 直接基礎 | 0.69 | B | 北海道
十勝川 | 陸別川 | 38 | 吉田 排水樋管 | 1978 | 直接基礎 | 0.8 | B | 北海道
十勝川 | 浦幌川 | 39 | 山岸排水樋門 | 1978 | 直接基礎 | 1.44 | B | 北海道
和天別川 | 和天別川 | 40 | 吉野樋門 | 1972 | 直接基礎 | 4 | A | 北海道
釧路川 | 鐺別川 | 41 | 鐺別樋管 | 1983 | 直接基礎 | 0.48 | A | 北海道
標津川 | 標津川 | 42 | 町体育館地先樋門 | 2010 | 直接基礎 | 1 | A | 北海道
北上川 | 夏油川 | 43 | 岩崎上夏油樋門 | 1944 | 直接基礎 | 1 | A | 岩手県
北上川 | 夏油川 | 44 | 福田樋管 | 1954 | 直接基礎 | 4 | A | 岩手県
北上川 | 砂鉄川 | 45 | 羽根堀樋管 | 1986 | 直接基礎 | 1 | A | 岩手県
北上川 | 砂鉄川 | 46 | 三室樋管 | 1997 | 直接基礎 | 1 | A | 岩手県
北上川 | 千厩川 | 47 | 町裏の１樋管 | 1997 | 直接基礎 | 1 | A | 岩手県
北上川 | 本郷川 | 48 | 鷹鳥羽樋管 | 2016 | 直接基礎 | 0.28 | A | 岩手県
雄物川 | 横手大戸川 | 49 | 0.022R | 1987 | 直接基礎 | 0.45 | C | 秋田県
雄物川 | 横手大戸川 | 50 | 0.196L | 1992 | 直接基礎 | 2.25 | C | 秋田県
雄物川 | 横手大戸川 | 51 | 0.355R | 1987 | 直接基礎 | 4.5 | C | 秋田県
雄物川 | 横手大戸川 | 52 | 0.686R | 1998 | 直接基礎 | 1 | C | 秋田県
雄物川 | 横手大戸川 | 53 | 0.957L | 1995 | 直接基礎 | 1 | C | 秋田県
雄物川 | 横手大戸川 | 54 | 1.167L | 1987 | 直接基礎 | 1 | C | 秋田県
雄物川 | 横手大戸川 | 55 | 2.972R | 1995 | 直接基礎 | 1 | B | 秋田県
雄物川 | 横手大戸川 | 56 | 3.237R | 1996 | 直接基礎 | 1.8 | C | 秋田県
雄物川 | 横手大戸川 | 57 | 4.062R | 1996 | 直接基礎 | 1.8 | B | 秋田県
雄物川 | 新町川 | 58 | NO,1.365左排水樋門 | 不明 | 不明 | 1 | A | 秋田県
雄物川 | 新町川 | 59 | NO,1.730左排水樋管 | 不明 | 不明 | 0.64 | A | 秋田県
雄物川 | 新町川 | 60 | NO,2.025左排水樋管 | 不明 | 不明 | 0.49 | A | 秋田県
雄物川 | 新町川 | 61 | NO,2.020右排水樋門 | 不明 | 不明 | 0.4 | A | 秋田県
子吉川 | 鮎川 | 62 | 鮎川１号樋管 | 1999 | 直接基礎 | 1 | B | 秋田県
子吉川 | 鮎川 | 63 | 鮎川2号樋管 | 1999 | 直接基礎 | 5.28 | B | 秋田県
子吉川 | 鮎川 | 64 | 南福田１号樋管 | 2014 | 直接基礎 | 1.96 | A | 秋田県
馬場目川 | 三種川 | 65 | 樋管 | 不明 | 不明 | 0.54 | A | 秋田県
馬場目川 | 三種川 | 66 | 樋管 | 不明 | 不明 | 0.35 | B | 秋田県
最上川 | 羽黒川 | 67 | L0.5km樋門 | 1970 | 直接基礎 | 1.82 | A | 山形県
最上川 | 羽黒川 | 68 | Ｌ0.9km樋門 | 1970 | 直接基礎 | 2.4 | A | 山形県
最上川 | 寒河江川 | 69 | Ｌ６．２ｋｍ樋門 | 1987 | 直接基礎 | 1 | A | 山形県
最上川 | 寒河江川 | 70 | L６．５ｋｍ樋門 | 2001 | 直接基礎 | 2.25 | A | 山形県
最上川 | 寒河江川 | 71 | R４．８ｋｍ樋門 | 1991 | 直接基礎 | 0.64 | A | 山形県
最上川 | 寒河江川 | 72 | R５．９ｋｍ樋門 | 1985 | 直接基礎 | 0.36 | A | 山形県
最上川 | 最上白川 | 73 | 若宮堰 取水樋門 | 1973 | 直接基礎 | 1.21 | A | 山形県
最上川 | 最上白川 | 74 | 取水樋門 | 1973 | 直接基礎 | 0.56 | A | 山形県
最上川 | 白水川 | 75 | 白水川 第1樋門 | 1981 | 直接基礎 | 1.1 | B | 山形県
最上川 | 白水川 | 76 | 白水川 第2樋門 | 1981 | 直接基礎 | 4.55 | B | 山形県
日向川 | 荒瀬川 | 77 | 市条排水樋門（4） | 1970 | 不明 | 2.55 | A | 山形県
日向川 | 荒瀬川 | 78 | 三ツ橋排水樋門 | 1970 | 不明 | 3.655 | A | 山形県
日向川 | 荒瀬川 | 79 | 大久保排水樋門 | 1960 | 不明 | 2.72 | A | 山形県
日向川 | 荒瀬川 | 80 | 刈屋排水樋門 | 1970 | 不明 | 6.5 | A | 山形県
日向川 | 荒瀬川 | 81 | 市条排水樋門（3） | 1980 | 不明 | 5.28 | A | 山形県
阿武隈川 | 谷田川 | 82 | 上野山２号樋管 | 1990 | 直接基礎 | 0.42 | A | 福島県
阿賀野川 | 濁川 | 83 | 綾金樋門 | 1976 | 直接基礎 | 0.49 | B | 福島県
阿賀野川 | 田付川 | 84 | 二貫分1号樋門 | 1963 | 直接基礎 | 0.24 | B | 福島県
阿賀野川 | 田付川 | 85 | 二貫分2号樋門 | 1988 | 直接基礎 | 0.24 | B | 福島県
阿賀野川 | 田付川 | 86 | 高吉樋門 | 1988 | 直接基礎 | 4.8 | A | 福島県
阿賀野川 | 田付川 | 87 | 長尾樋門 | 1988 | 直接基礎 | 3 | B | 福島県
阿賀野川 | 田付川 | 88 | 長尾2号樋門 | 1987 | 直接基礎 | 2.25 | B | 福島県
阿賀野川 | 田付川 | 89 | 大都樋門 | 1997 | 直接基礎 | 1 | B | 福島県
阿賀野川 | 田付川 | 90 | 田付川2号樋門 | 1987 | 直接基礎 | 1.68 | B | 福島県
阿賀野川 | 田付川 | 91 | 大田木3号樋門 | 1983 | 直接基礎 | 0.64 | B | 福島県
阿賀野川 | 田付川 | 92 | 大田木4号樋門 | 1983 | 直接基礎 | 0.64 | B | 福島県
阿賀野川 | 田付川 | 93 | 大田木５号樋門 | 1994 | 直接基礎 | 0.16 | B | 福島県
阿賀野川 | 田付川 | 94 | 寺下樋門 | 1995 | 直接基礎 | 1 | B | 福島県
阿賀野川 | 田付川 | 95 | 寺下2号樋門 | 1995 | 直接基礎 | 1 | B | 福島県
阿賀野川 | 三の森川 | 96 | 東中明1号樋門 | 1987 | 直接基礎 | 1.56 | B | 福島県
阿賀野川 | 三の森川 | 97 | 中里1号樋門 | 1987 | 直接基礎 | 0.6 | B | 福島県
阿賀野川 | 三の森川 | 98 | 中里2号樋門 | 1987 | 直接基礎 | 1.69 | B | 福島県
阿賀野川 | 三の森川 | 99 | 東中明2号樋門 | 1987 | 直接基礎 | 1.69 | B | 福島県
阿賀野川 | 三の森川 | 100 | 布流樋門 | 1987 | 直接基礎 | 1.56 | B | 福島県
阿賀野川 | 三の森川 | 101 | 八方樋門 | 1987 | 直接基礎 | 3.09 | B | 福島県
阿賀野川 | 大塩川 | 102 | 大塩川1号樋門 | 1983 | 直接基礎 | 2.25 | B | 福島県
阿賀野川 | 大塩川 | 103 | 大塩川2号樋門 | 1987 | 直接基礎 | 2.25 | B | 福島県
阿賀野川 | 大塩川 | 104 | 大塩川3号樋門 | 1987 | 直接基礎 | 2.25 | B | 福島県
阿賀野川 | 大塩川 | 105 | 大塩川4号樋門 | 1987 | 直接基礎 | 1 | B | 福島県
阿賀野川 | 大塩川 | 106 | 大塩川5号樋門 | 1987 | 直接基礎 | 1 | B | 福島県
阿賀野川 | 大塩川 | 107 | 大塩川6号樋門 | 1988 | 直接基礎 | 2.25 | B | 福島県
阿賀野川 | 姥堂川 | 108 | 姥堂川樋門 | 1986 | 直接基礎 | 1.44 | B | 福島県
阿賀野川 | 姥堂川 | 109 | 姥堂川2号樋門 | 1986 | 直接基礎 | 0.25 | A | 福島県
阿賀野川 | 境見川 | 110 | 境見川樋門 | 1986 | 直接基礎 | 0.25 | B | 福島県
阿賀野川 | 境見川 | 111 | 境見川3号樋門 | 2002 | 直接基礎 | 0.25 | A | 福島県
阿賀野川 | 境見川 | 112 | 境見川4号樋門 | 2003 | 直接基礎 | 2.34 | B | 福島県
阿賀野川 | 押切川 | 113 | 熱塩樋門 | 1987 | 直接基礎 | 2.25 | B | 福島県
阿賀野川 | 野辺沢川 | 114 | 野辺沢川樋門 | 1987 | 直接基礎 | 1 | B | 福島県
阿賀野川 | 一ノ戸川 | 115 | 下川角樋門 | 1988 | 直接基礎 | 2.25 | A | 福島県
阿賀野川 | 一ノ戸川 | 116 | 一の木樋門 | 1995 | 直接基礎 | 0.55 | A | 福島県
夏井川 | 夏井川 | 117 | 天神河原樋門 | 1985 | 直接基礎 | 1.3 | A | 福島県
夏井川 | 夏井川 | 118 | 塩向樋門 | 1979 | 直接基礎 | 4 | A | 福島県
夏井川 | 夏井川 | 119 | 鎌田1号樋門 | 1991 | 直接基礎 | 1.3 | A | 福島県
夏井川 | 夏井川 | 120 | 鯨岡2号樋門 | 1990 | その他 | 18 | A | 福島県
利根川 | 谷田川 | 121 | 鶴生田川1号樋門 | 1954 | 杭基礎 | 5.2 | C | 群馬県
利根川 | 谷田川 | 122 | 鶴生田川2号排水樋門 | 1991 | 杭基礎 | 7.1 | C | 群馬県
利根川 | 谷田川 | 123 | 茂林寺川排水樋門 | 1984 | 杭基礎 | 7.56 | B | 群馬県
荒川 | 竪川 | 124 | 竪川排水路樋門 | 1978 | 杭基礎 | 67.5 | B | 埼玉県
荒川 | 竪川 | 125 | 竪川樋門 | 1978 | 杭基礎 | 67.5 | B | 埼玉県
荒川 | 準用河川白神川 | 126 | 白神樋管 | 1990 | 不明 | 18.6 | A | さいたま市
都川 | 坂月川 | 127 | 管１ | 2012 | 直接基礎 | 0.3 | A | 千葉市
都川 | 坂月川 | 128 | 管2 | 2012 | 直接基礎 | 0.3 | A | 千葉市
都川 | 坂月川 | 129 | 管3 | 2012 | 直接基礎 | 0.3 | A | 千葉市
都川 | 坂月川 | 130 | 管4 | 1978 | 直接基礎 | 0.09 | B | 千葉市
都川 | 坂月川 | 131 | 管5 | 1978 | 直接基礎 | 0.3 | B | 千葉市
都川 | 坂月川 | 132 | 管6 | 1978 | 直接基礎 | 0.3 | B | 千葉市
都川 | 坂月川 | 133 | 管7 | 1978 | 直接基礎 | 0.3 | A | 千葉市
都川 | 坂月川 | 134 | 管8 | 1978 | 直接基礎 | 0.3 | B | 千葉市
都川 | 坂月川 | 135 | 管9 | 1978 | 直接基礎 | 0.3 | B | 千葉市
都川 | 坂月川 | 136 | 管10 | 1978 | 直接基礎 | 0.3 | A | 千葉市
都川 | 坂月川 | 137 | 管11 | 1978 | 直接基礎 | 0.3 | B | 千葉市
都川 | 坂月川 | 138 | 管12 | 2012 | 直接基礎 | 12.25 | B | 千葉市
都川 | 坂月川 | 139 | 管13 | 1978 | 直接基礎 | 0.3 | B | 千葉市
都川 | 坂月川 | 140 | 管14 | 1978 | 直接基礎 | 0.3 | B | 千葉市
阿賀野川 | 阿賀野川 | 141 | 清川樋門 | 1984 | 不明 | 1.26 | C | 新潟県
阿賀野川 | 安野川 | 142 | 法柳排水樋管 | 不明 | 不明 | 不明 | A | 新潟県
阿賀野川 | 安野川 | 143 | 曽郷排水樋門 | 不明 | 不明 | 不明 | A | 新潟県
阿賀野川 | 安野川 | 144 | 金渕揚水機場樋門 | 不明 | 不明 | 不明 | A | 新潟県
阿賀野川 | 安野川 | 145 | 緑岡排水樋管 | 不明 | 不明 | 不明 | C | 新潟県
阿賀野川 | 安野川 | 146 | 旧小里川伏越 （排水樋管） | 不明 | 不明 | 不明 | A | 新潟県
阿賀野川 | 海老漉川 | 147 | １８号樋門 | 不明 | 不明 | 0.48 | B | 新潟県
阿賀野川 | 七浦川 | 148 | 七浦川分流樋門 | 2005 | 直接基礎 | 2.1 | B | 新潟県
阿賀野川 | 常浪川 | 149 | 野田樋門 | 1993 | 不明 | 9 | C | 新潟県
阿賀野川 | 新谷川 | 150 | 古館樋門 | 1973 | 不明 | 3.41 | A | 新潟県
阿賀野川 | 新谷川 | 151 | 川向樋門 | 1973 | 不明 | 1.5 | B | 新潟県
阿賀野川 | 都辺田川 | 152 | １７号樋管 | 不明 | 不明 | 0.6 | C | 新潟県
信濃川 | 下条川 | 153 | 布施谷川樋門 | 2000 | 杭基礎 | 51.7 | A | 新潟県
信濃川 | 加茂川 | 154 | 大正川樋門 | 2007 | 杭基礎 | 20.5 | A | 新潟県
鯖石川 | 鯖石川 | 155 | 上藤井樋門 | 1988 | 杭基礎 | 4.52 | B | 新潟県
鯖石川 | 鯖石川 | 156 | 今熊樋門 | 1985 | 直接基礎 | 3.4 | B | 新潟県
鯖石川 | 鯖石川 | 157 | 安田１号樋門 | 1982 | 直接基礎 | 7.6 | B | 新潟県
関川 | 保倉川 | 158 | 日之出町 排水樋門 | 1998 | 杭基礎 | 1.16 | C | 新潟県
関川 | 保倉川 | 159 | 西福島 排水樋門 | 1998 | 杭基礎 | 1.16 | C | 新潟県
関川 | 保倉川 | 160 | 長走樋門 | 1958 | 直接基礎 | 3.1 | A | 新潟県
関川 | 保倉川 | 161 | 横川樋門 | 1999 | 鋼矢板基礎 | 18.5 | C | 新潟県
国府川 | 三宮川 | 162 | 三宮川樋門 | 1983 | その他 | 31.2 | B | 新潟県
国府川 | 長谷川 | 163 | 何代川樋門 | 1999 | その他 | 17.64 | A | 新潟県
国府川 | 長谷川 | 164 | 武井野川樋門 | 1996 | その他 | 11.56 | A | 新潟県
前川 | 前川 | 165 | 前川河口部ボックス | 1980 | 杭基礎 | 18 | C | 新潟県
前川 | 前川 | 166 | 前川河口部ボックス | 1980 | 杭基礎 | 18 | C | 新潟県
小矢部川 | 祖父川 | 167 | 祖父川樋門 | 1989 | 直接基礎 | 10 | B | 富山県
小矢部川 | 小矢部川 | 168 | 小矢部清水川樋門 | 1997 | 直接基礎 | 74 | B | 富山県
白岩川 | 白岩川 | 169 | 池田舘樋門 | 2001 | 杭基礎 | 3.18 | C | 富山県
安倍川 | 足久保川 | 170 | 原田川樋門 | 1998 | 直接基礎 | 16 | B | 静岡県
坂口谷川 | 坂口谷川 | 171 | 新田(１)樋門 | 2003 | 直接基礎 | 5.2 | A | 静岡県
山川 | 山川 | 172 | 温川樋門 | 2008 | 直接基礎 | 4.03 | A | 静岡県
狩野川 | 御殿川 | 173 | 手乱川樋門 | 2011 | 直接基礎 | 3.9 | A | 静岡県
青野川 | 青野川 | 174 | 手石樋門 | 1979 | 直接基礎 | 4 | A | 静岡県
太田川 | 今之浦川 | 175 | 川尻樋門 | 1980 | 直接基礎 | 2.25 | B | 静岡県
太田川 | 太田川 | 176 | 明ケ島樋門 | 1980 | 直接基礎 | 10 | B | 静岡県
太田川 | 太田川 | 177 | 岩井樋門 | 1978 | 直接基礎 | 3.06 | B | 静岡県
太田川 | 太田川 | 178 | 玉越樋門 | 1981 | 直接基礎 | 7 | B | 静岡県
大井川 | 新堀川 | 179 | 新堀川樋門 | 1989 | 直接基礎 | 41.04 | A | 静岡県
大井川 | 大井川 | 180 | 田代樋管 | 1997 | 直接基礎 | 9 | A | 静岡県
巴川 | 七曲川 | 181 | 七曲川逆流防止樋門 | 2008 | 直接基礎 | 10.75 | B | 静岡県
富士川 | 富士早川 | 182 | 入道樋門 | 2000 | 直接基礎 | 60 | B | 静岡県
都田川 | 九領川 | 183 | 九領１号樋門 | 2006 | 直接基礎 | 4 | A | 浜松市
九頭竜川 | 鞍谷川 | 184 | 川島樋門 | 1979 | 不明 | 1.2 | C | 福井県
九頭竜川 | 河和田川 | 185 | 莇生田樋門 | 1980 | 不明 | 3.4 | C | 福井県
九頭竜川 | 吉野瀬川 | 186 | 吉野瀬川放水路分水樋門 | 2017 | 直接基礎 | 13.7 | A | 福井県
九頭竜川 | 八ヶ川（幹川：日野川） | 187 | 八ヶ川樋門 | 1992 | 直接基礎 | 25.1 | A | 福井県
由良川 | 竹田川 | 188 | 大内樋門 | 2013 | 直接基礎 | 4 | A | 京都府
西除川 | 西除川 | 189 | 西除川常盤樋門 | 1985 | 不明 | 0.36 | B | 大阪府
寝屋川 | 寝屋川 | 190 | 寝屋川樋門№117 | 1973 | 不明 | 0.36 | A | 大阪府
寝屋川 | 寝屋川 | 191 | 寝屋川樋門№123 | 1973 | 不明 | 0.36 | A | 大阪府
寝屋川 | 寝屋川 | 192 | 寝屋川樋門№125 | 1973 | 不明 | 0.36 | B | 大阪府
寝屋川 | 寝屋川 | 193 | 寝屋川樋門№126 | 1973 | 不明 | 0.36 | B | 大阪府
寝屋川 | 寝屋川 | 194 | 寝屋川樋門№129 | 1973 | 不明 | 0.36 | B | 大阪府
寝屋川 | 寝屋川 | 195 | 寝屋川樋門№130 | 1973 | 不明 | 0.36 | B | 大阪府
寝屋川 | 寝屋川 | 196 | 寝屋川樋門№139 | 1973 | 不明 | 0.36 | A | 大阪府
寝屋川 | 寝屋川 | 197 | 寝屋川樋門№140 | 1973 | 不明 | 0.36 | A | 大阪府
寝屋川 | 寝屋川 | 198 | 寝屋川樋門№156 | 1973 | 不明 | 0.36 | B | 大阪府
淀川 | 土佐堀川 | 199 | 安治川右岸№３樋門 | 1996 | 不明 | 0.24 | B | 大阪府
淀川 | 木津川 | 200 | 木津川右岸№１樋門 | 2005 | 不明 | 0.27 | B | 大阪府
淀川 | 木津川 | 201 | 木津川右岸№2樋門 | 2005 | 不明 | 0.27 | B | 大阪府
淀川 | 木津川 | 202 | 木津川右岸№3樋門 | 2005 | 不明 | 0.27 | B | 大阪府
淀川 | 木津川 | 203 | 木津川右岸№4樋門 | 2005 | 不明 | 0.27 | B | 大阪府
淀川 | 木津川 | 204 | 木津川左岸№10樋門 | 2005 | 不明 | 0.27 | B | 大阪府
千代川 | 大路川 | 205 | 雲山第2樋門 | 1978 | 不明 | 1 | B | 鳥取県
旭川 | 旭川 | 206 | 田原樋門 | 1983 | 不明 | 24 | B | 岡山県
吉井川 | 加茂川 | 207 | 加茂川16号 | 1977 | 不明 | 1.71 | B | 岡山県
吉井川 | 滝山川 | 208 | 滝山川2号排水樋門 | 2001 | 不明 | 3 | B | 岡山県
高梁川 | 成羽川 | 209 | 樋管 | 不明 | 剛支持基礎 | 0.36 | B | 岡山県
笹ヶ瀬川 | 笹ヶ瀬川 | 210 | 平田新樋樋門 | 1978 | 不明 | 7.24 | B | 岡山県
倉敷川 | 倉敷川 | 211 | 新寺地水門 | 不明 | 不明 | 1.1 | A | 岡山県
吉野川 | 加茂谷川 | 212 | 横手第一樋門 | 1992 | 直接基礎 | 4 | A | 徳島県
吉野川 | 山蔭谷川 | 213 | 山蔭谷川樋門 | 2013 | 直接基礎 | 20 | A | 徳島県
吉野川 | 田宮川 | 214 | 田宮川第３樋門 | 1975 | 杭基礎 | 4 | B | 徳島県
那賀川 | 桑野川 | 215 | 長生第２ 樋門 | 1974 | 直接基礎 | 2.3 | A | 徳島県
那賀川 | 桑野川 | 216 | 向地樋門 | 1978 | 直接基礎 | 1.4 | A | 徳島県
那賀川 | 桑野川 | 217 | 段樋門 | 1973 | 杭基礎 | 20 | A | 徳島県
日和佐川 | 北河内谷川 | 218 | 大久保第四樋門 | 1979 | 直接基礎 | 1.32 | A | 徳島県
日和佐川 | 北河内谷川 | 219 | 井ノ上樋門 | 1981 | 直接基礎 | 1.155 | B | 徳島県
日和佐川 | 北河内谷川 | 220 | 北河内第六樋門 | 1983 | その他 | 0.13 | A | 徳島県
日和佐川 | 北河内谷川 | 221 | 登第一樋門 | 1988 | 直接基礎 | 2.52 | A | 徳島県
日和佐川 | 北河内谷川 | 222 | 登第三樋門 | 1988 | 直接基礎 | 7.406 | A | 徳島県
日和佐川 | 北河内谷 | 223 | 大久保樋門 | 1979 | 直接基礎 | 30.24 | A | 徳島県
日和佐川 | 北河内谷川 | 224 | 大久保第三樋門 | 1979 | その他 | 0.81 | A | 徳島県
日和佐川 | 北河内谷川 | 225 | 登第四樋門 | 1988 | その他 | 1.5 | A | 徳島県
鴨部川 | 鴨部川 | 226 | 鴨部川樋門① | 不明 | 直接基礎 | 4.39 | A | 香川県
鴨部川 | 鴨部川 | 227 | 鴨部川樋門➁ | 不明 | 直接基礎 | 8.39 | A | 香川県
鴨部川 | 鴨部川 | 228 | 鴨部川樋門③ | 不明 | 直接基礎 | 5.64 | A | 香川県
鴨部川 | 鴨部川 | 229 | 鴨部川樋門 | 不明 | 直接基礎 | 3.17 | A | 香川県
香東川 | 香東川 | 230 | 御殿逆流防止樋門 | 2006 | 直接基礎 | 3.75 | A | 香川県
香東川 | 香東川 | 231 | 檀紙樋門 | 1998 | 直接基礎 | 3.57 | A | 香川県
綾川 | 綾川 | 232 | 仏願樋門 | 2013 | 直接基礎 | 2.7 | A | 香川県
金生川 | 金生川 | 233 | 金生川L1 | 2017 | 直接基礎 | 6.5 | A | 愛媛県
千丈川 | 千丈川 | 234 | 千丈川R2 | 不明 | 直接基礎 | 1.21 | A | 愛媛県
僧都川 | 僧都川 | 235 | 僧都川L12 | 2014 | 直接基礎 | 0.51 | A | 愛媛県
中川 | 中川 | 236 | 中川伯方島C1 | 2000 | 直接基礎 | 3.6 | A | 愛媛県
立間川 | 河内川 | 237 | 河内川第一水門 | 1971 | 直接基礎 | 72.2 | B | 愛媛県
仁淀川 | 宇治川 | 238 | 西浦川樋門 | 不明 | 不明 | 6.25 | A | 高知県
仁淀川 | 宇治川 | 239 | ﾛｰﾗｰｹﾞｰﾄ樋門 | 不明 | 不明 | 7.2 | A | 高知県
仁淀川 | 宇治川 | 240 | 東谷川樋門 | 1995 | 不明 | 5.2 | A | 高知県
志和川 | 志和川 | 241 | 志和第一樋門 | 1983 | 直接基礎 | 4 | A | 高知県
志和川 | 志和川 | 242 | 志和第二樋門 | 1993 | 直接基礎 | 4 | A | 高知県
志和川 | 志和川 | 243 | 志和第三樋門 | 1998 | 直接基礎 | 4 | A | 高知県
志和川 | 志和川 | 244 | 志和第四樋門 | 1998 | 直接基礎 | 4 | A | 高知県
志和川 | 志和川 | 245 | 志和川陸こう（左岸） | 1984 | 直接基礎 | 4.8 | A | 高知県
志和川 | 志和川 | 246 | 志和川陸こう（右岸） | 1984 | 直接基礎 | 4.8 | A | 高知県
仁淀川 | 斗賀野川 | 247 | 室原樋門 | 1977 | 不明 | 10 | C | 高知県
仁淀川 | 斗賀野川 | 248 | ソガノ樋門 | 1977 | 不明 | 1.1 | A | 高知県
筑後川 | 黒川 | 249 | 無名樋管 | 不明 | 不明 | 不明 | A | 佐賀県
筑後川 | 小松川 | 250 | １号無名 樋管 | 不明 | 不明 | 不明 | A | 佐賀県
筑後川 | 小松川 | 251 | ２号無名 樋管 | 不明 | 不明 | 不明 | A | 佐賀県
筑後川 | 小松川 | 252 | 小松川樋門 | 不明 | 不明 | 不明 | A | 佐賀県
筑後川 | 小松川 | 253 | ３号無名 樋管 | 不明 | 不明 | 不明 | A | 佐賀県
筑後川 | 寒水川 | 254 | 土井手堰取水樋管 | 2012 | 地盤改良 | 1 | B | 佐賀県
単独 | 浦川 | 255 | 1号排水樋門 | 不明 | 直接基礎 | 2 | C | 佐賀県
玉島川 | 玉島川 | 256 | 1号排水樋門 | 不明 | 直接基礎 | 3.12 | A | 佐賀県
玉島川 | 玉島川 | 257 | 1号排水樋管 | 不明 | 直接基礎 | 0.28 | B | 佐賀県
玉島川 | 玉島川 | 258 | 2号排水樋門 | 不明 | 直接基礎 | 1.44 | A | 佐賀県
松浦川 | 井手口川 | 259 | 井手口川排水樋管 | 1995 | 不明 | 不明 | A | 佐賀県
松浦川 | 井手口川 | 260 | 井手口川用水樋管 | 1995 | 不明 | 不明 | A | 佐賀県
松浦川 | 井手口川 | 261 | 井手口川第2号排水樋管 | 1995 | 不明 | 不明 | A | 佐賀県
松浦川 | 井手口川 | 262 | 井手口川第2号用水樋管 | 1995 | 不明 | 不明 | A | 佐賀県
松浦川 | 井手口川 | 263 | 井手口川第3排水樋管 | 1995 | 不明 | 不明 | A | 佐賀県
伊万里川 | 脇田川 | 264 | 無名樋管-1 | 1988 | 不明 | 不明 | A | 佐賀県
伊万里川 | 脇田川 | 265 | 無名樋管-2 | 1992 | 不明 | 不明 | A | 佐賀県
伊万里川 | 脇田川 | 266 | 無名樋管-3 | 1992 | 不明 | 不明 | A | 佐賀県
廻里江川 | 廻里江川 | 267 | 名称不明樋管 | 不明 | 不明 | 不明 | A | 佐賀県
廻里江川 | 廻里江川 | 268 | 名称不明樋管 | 不明 | 不明 | 不明 | B | 佐賀県
廻里江川 | 廻里江川 | 269 | 名称不明樋管 | 不明 | 不明 | 不明 | A | 佐賀県
廻里江川 | 廻里江川 | 270 | 室島樋門 | 1997 | 不明 | 40.1 | B | 佐賀県
廻里江川 | 廻里江川 | 271 | 名称不明樋管 | 不明 | 不明 | 不明 | A | 佐賀県
廻里江川 | 廻里江川 | 272 | 名称不明樋管 | 不明 | 不明 | 不明 | A | 佐賀県
廻里江川 | 廻里江川 | 273 | 名称不明樋管 | 不明 | 不明 | 不明 | B | 佐賀県
廻里江川 | 廻里江川 | 274 | 名称不明樋管 | 不明 | 不明 | 不明 | A | 佐賀県
廻里江川 | 廻里江川 | 275 | 名称不明樋管 | 不明 | 不明 | 不明 | B | 佐賀県
廻里江川 | 廻里江川 | 276 | 名称不明樋管 | 不明 | 不明 | 不明 | A | 佐賀県
廻里江川 | 廻里江川 | 277 | 名称不明樋管 | 不明 | 不明 | 不明 | A | 佐賀県
緑川 | 潤川 | 278 | 左岸樋門 | 不明 | 直接基礎 | 1.44 | A | 熊本県
緑川 | 潤川 | 279 | 左岸樋門 | 不明 | 直接基礎 | 2.55 | A | 熊本県
緑川 | 潤川 | 280 | 左岸樋門 | 不明 | 直接基礎 | 2.55 | B | 熊本県
緑川 | 潤川 | 281 | 左岸樋門 | 2005 | 直接基礎 | 2.55 | B | 熊本県
緑川 | 潤川 | 282 | 左岸樋門 | 不明 | 直接基礎 | 1.92 | A | 熊本県
坪井川 | 坪井川 | 283 | 高平樋門 | 1992 | 杭基礎 | 4 | A | 熊本県
坪井川 | 坪井川 | 284 | 打越樋門 | 1992 | 杭基礎 | 8 | A | 熊本県
坪井川 | 坪井川 | 285 | 坪井樋門 | 1992 | 杭基礎 | 4 | A | 熊本県
坪井川 | 坪井川 | 286 | 泥川排水機場吐出樋門 | 1992 | 杭基礎 | 4 | A | 熊本県
坪井川 | 坪井川 | 287 | 壺川樋門 | 1992 | 杭基礎 | 4 | A | 熊本県
網津川 | 網津川 | 288 | 網津川樋門 | 1981 | 杭基礎 | 33.5 | B | 熊本県
網津川 | 網津川 | 289 | 右岸樋管 | 2007 | 直接基礎 | 1.56 | A | 熊本県
網津川 | 網津川 | 290 | 右岸樋門 | 不明 | 直接基礎 | 0.36 | A | 熊本県
網津川 | 網津川 | 291 | 右岸樋門 | 不明 | 直接基礎 | 不明 | A | 熊本県
臼杵川 | 臼杵川 | 292 | 臼杵川08-1 | 2000 | 不明 | 0.94985 | A | 大分県
臼杵川 | 臼杵川 | 293 | 臼杵川15-1 | 1945 | 不明 | 2.25 | C | 大分県
臼杵川 | 臼杵川 | 294 | 臼杵川16-1 | 1945 | 不明 | 2.1 | C | 大分県
臼杵川 | 臼杵川 | 295 | 臼杵川17-1 | 2000 | 不明 | 1.44 | C | 大分県
海添川 | 海添川 | 296 | 海添川01-1 | 1963 | 不明 | 0.07065 | A | 大分県
海添川 | 海添川 | 297 | 海添川02-1 | 1963 | 不明 | 0.2826 | A | 大分県
海添川 | 海添川 | 298 | 海添川02-2 | 1963 | 不明 | 0.2826 | B | 大分県
海添川 | 海添川 | 299 | 海添川03-1 | 1963 | 不明 | 0.2826 | A | 大分県
海添川 | 海添川 | 300 | 海添川03-2 | 1963 | 不明 | 0.2826 | B | 大分県
海添川 | 海添川 | 301 | 海添川04-1 | 1963 | 不明 | 3 | B | 大分県
熊崎川 | 熊崎川 | 302 | 熊崎川40-1 | 1963 | 不明 | 0.64 | C | 大分県
青江川 | 青江川 | 303 | 青江川01-1 | 1945 | 不明 | 0.24 | C | 大分県
青江川 | 青江川 | 304 | 青江川02-1 | 1989 | 不明 | 0.2826 | A | 大分県
大野川 | 垣河内川 | 305 | 大野川42-1 | 1945 | 不明 | 0.1256 | A | 大分県
大野川 | 垣河内川 | 306 | 大野川43-1 | 1945 | 不明 | 0.1256 | A | 大分県
大野川 | 垣河内川 | 307 | 大野川45-1 | 1945 | 不明 | 0.36 | C | 大分県
大野川 | 垣河内川 | 308 | 大野川46-1 | 1945 | 不明 | 0.52 | C | 大分県
大野川 | 垣河内川 | 309 | 大野川47-1 | 1945 | 不明 | 0.52 | C | 大分県
大野川 | 垣河内川 | 310 | 大野川48-1 | 1945 | 不明 | 0.1256 | C | 大分県
大野川 | 垣河内川 | 311 | 大野川49-1 | 1945 | 不明 | 0.1256 | A | 大分県
大野川 | 垣河内川 | 312 | 大野川50-1 | 1945 | 不明 | 0.1256 | A | 大分県
大野川 | 垣河内川 | 313 | 大野川51-1 | 1945 | 不明 | 0.1256 | C | 大分県
大野川 | 垣河内川 | 314 | 大野川52-1 | 1945 | 不明 | 0.2826 | B | 大分県
大野川 | 垣河内川 | 315 | 大野川53-1 | 1945 | 不明 | 0.1256 | B | 大分県
末広川 | 末広川 | 316 | 末広川02-1 | 1977 | 不明 | 0.2826 | B | 大分県
蛎瀬川 | 蛎瀬川 | 317 | 蛎瀬川02-1 | 1983 | 不明 | 2.25 | C | 大分県
蛎瀬川 | 蛎瀬川 | 318 | 蛎瀬川03-1 | 1981 | 不明 | 1 | C | 大分県
蛎瀬川 | 蛎瀬川 | 319 | 蛎瀬川07-2 | 1983 | 不明 | 0.2826 | A | 大分県
犬丸川 | 犬丸川 | 320 | 犬丸川01-1 | 1982 | 不明 | 1.69 | C | 大分県
犬丸川 | 犬丸川 | 321 | 犬丸川01-2 | 1982 | 不明 | 1.69 | B | 大分県
犬丸川 | 犬丸川 | 322 | 犬丸川02-1 | 1985 | 不明 | 0.07065 | B | 大分県
犬丸川 | 犬丸川 | 323 | 犬丸川03-1 | 1985 | 不明 | 0.07065 | B | 大分県
犬丸川 | 犬丸川 | 324 | 犬丸川04-1 | 1985 | 不明 | 0.07065 | B | 大分県
犬丸川 | 犬丸川 | 325 | 犬丸川05-1 | 1985 | 不明 | 0.2826 | A | 大分県
犬丸川 | 犬丸川 | 326 | 犬丸川05-2 | 1985 | 不明 | 0.2826 | A | 大分県
犬丸川 | 犬丸川 | 327 | 犬丸川06-1 | 1985 | 不明 | 0.07065 | C | 大分県
犬丸川 | 犬丸川 | 328 | 犬丸川07-1 | 1985 | 不明 | 0.07065 | A | 大分県
犬丸川 | 犬丸川 | 329 | 犬丸川08-1 | 1985 | 不明 | 0.07065 | B | 大分県
犬丸川 | 犬丸川 | 330 | 犬丸川09-1 | 1985 | 不明 | 0.07065 | B | 大分県
犬丸川 | 犬丸川 | 331 | 犬丸川12-1 | 1985 | 不明 | 0.38465 | A | 大分県
犬丸川 | 犬丸川 | 332 | 犬丸川18-1 | 1985 | 不明 | 1 | B | 大分県
犬丸川 | 犬丸川 | 333 | 犬丸川19-1 | 1974 | 不明 | 2.8 | A | 大分県
犬丸川 | 犬丸川 | 334 | 犬丸川20-1 | 2002 | 不明 | 5.225 | C | 大分県
犬丸川 | 犬丸川 | 335 | 犬丸川20-2 | 2002 | 不明 | 5.225 | C | 大分県
犬丸川 | 犬丸川 | 336 | 犬丸川21-1 | 1985 | 不明 | 0.16 | A | 大分県
犬丸川 | 犬丸川 | 337 | 犬丸川22-1 | 1985 | 不明 | 0.07065 | A | 大分県
犬丸川 | 犬丸川 | 338 | 犬丸川23-1 | 1985 | 不明 | 0.049063 | B | 大分県
犬丸川 | 犬丸川 | 339 | 犬丸川24-1 | 1980 | 不明 | 1.44 | C | 大分県
犬丸川 | 犬丸川 | 340 | 犬丸川24-2 | 1980 | 不明 | 1.44 | C | 大分県
犬丸川 | 犬丸川 | 341 | 犬丸川25-1 | 1985 | 不明 | 0.07065 | A | 大分県
犬丸川 | 犬丸川 | 342 | 犬丸川26-1 | 1985 | 不明 | 0.49 | A | 大分県
犬丸川 | 犬丸川 | 343 | 犬丸川27-1 | 1985 | 不明 | 0.49 | C | 大分県
犬丸川 | 犬丸川 | 344 | 犬丸川27-2 | 1985 | 不明 | 0.49 | C | 大分県
犬丸川 | 犬丸川 | 345 | 犬丸川30-1 | 1985 | 不明 | 0.2826 | B | 大分県
犬丸川 | 五十石川 | 346 | 犬丸川32-1 | 1981 | 不明 | 1.54 | B | 大分県
犬丸川 | 五十石川 | 347 | 犬丸川35-2 | 1976 | 不明 | 0.2826 | A | 大分県
犬丸川 | 五十石川 | 348 | 犬丸川40-2 | 1981 | 不明 | 1 | C | 大分県
犬丸川 | 小倉谷川 | 349 | 犬丸川44-1 | 1945 | 不明 | 0.2826 | C | 大分県
山国川 | 津民川 | 350 | 山国川03-1 | 1945 | 不明 | 0.36 | C | 大分県
山国川 | 津民川 | 351 | 山国川04-1 | 1945 | 不明 | 0.2826 | C | 大分県
山国川 | 津民川 | 352 | 山国川04-2 | 2013 | 不明 | 0.2826 | C | 大分県
自見川 | 自見川 | 353 | 自見川01-1 | 1980 | 不明 | 2.56 | D | 大分県
自見川 | 自見川 | 354 | 自見川01-2 | 1980 | 不明 | 2.56 | D | 大分県
大淀川 | 新別府川 | 355 | 吉村8号樋門 | 1984 | 不明 | 0.9 | B | 宮崎県
大淀川 | 新別府川 | 356 | 吉村9号樋門 | 1984 | 不明 | 2.89 | B | 宮崎県
潟上川 | 潟上川 | 357 | NO.71和田樋門 | 不明 | 不明 | 1.23 | B | 宮崎県
潟上川 | 潟上川 | 358 | NO.72和田第2樋管 | 不明 | 不明 | 0.46 | B | 宮崎県
潟上川 | 潟上川 | 359 | NO.74和田第3樋管 | 不明 | 不明 | 2.8 | C | 宮崎県
潟上川 | 潟上川 | 360 | 脇本井堰取水口 | 不明 | 不明 | 1.49 | B | 宮崎県
潟上川 | 潟上川 | 361 | サイフォン | 不明 | 不明 | 0.46 | B | 宮崎県
潟上川 | 潟上川 | 362 | 外ノ浦3号樋管 | 不明 | 不明 | 0.49 | C | 宮崎県
潟上川 | 潟上川 | 363 | 外ノ浦5号樋管 | 不明 | 不明 | 1.71 | B | 宮崎県
潟上川 | 潟上川 | 364 | 樋門-2 | 不明 | 不明 | 0.49 | B | 宮崎県
潟上川 | 潟上川 | 365 | NO.71外ノ浦第3樋門 | 不明 | 不明 | 0.42 | C | 宮崎県
潟上川 | 潟上川 | 366 | 樋門-3 | 不明 | 不明 | 1.31 | B | 宮崎県
潟上川 | 潟上川 | 367 | 波平瀬2号樋管 | 不明 | 不明 | 0.5 | B | 宮崎県
潟上川 | 潟上川 | 368 | NO.73波平瀬樋管 | 不明 | 不明 | 2.81 | B | 宮崎県
潟上川 | 潟上川 | 369 | NO.75波平瀬第2樋管 | 不明 | 不明 | 1.84 | B | 宮崎県
潟上川 | 潟上川 | 370 | NO.77和田第4樋門 | 不明 | 不明 | 1.84 | B | 宮崎県
潟上川 | 潟上川 | 371 | 弁分樋門 | 不明 | 不明 | 1.96 | B | 宮崎県
大淀川 | 深年川 | 372 | 樋管(嵐の宮橋上流側) | 不明 | 不明 | 1 | B | 宮崎県
大淀川 | 深年川 | 373 | 樋管(嵐の宮橋上流130ｍ) | 不明 | 不明 | 0.64 | A | 宮崎県
大淀川 | 深年川 | 374 | 樋管(嵐の宮橋上流290ｍ) | 不明 | 不明 | 0.64 | A | 宮崎県
大淀川 | 深年川 | 375 | 樋管2 | 不明 | 不明 | 0.64 | B | 宮崎県
大淀川 | 深年川 | 376 | 樋管3 | 不明 | 不明 | 2.1 | A | 宮崎県
大淀川 | 深年川 | 377 | 樋管(4) | 不明 | 不明 | 3.2 | B | 宮崎県
大淀川 | 深年川 | 378 | 樋管6 | 不明 | 不明 | 1.18 | A | 宮崎県
大淀川 | 深年川 | 379 | 第5号樋門 | 不明 | 不明 | 2.25 | A | 宮崎県
大淀川 | 深年川 | 380 | 樋管19 | 不明 | 不明 | 0.67 | A | 宮崎県
大淀川 | 深年川 | 381 | 樋管29 | 不明 | 不明 | 0.64 | A | 宮崎県
小丸川 | 宮田川 | 382 | 二本松樋門 | 1972 | 不明 | 11.25 | B | 宮崎県
小丸川 | 宮田川 | 383 | 無名樋門 | 不明 | 不明 | 1.2 | B | 宮崎県
小丸川 | 宮田川 | 384 | 小島田樋門 | 1971 | 不明 | 1 | B | 宮崎県
小丸川 | 宮田川 | 385 | 欄干橋樋門 | 1983 | 不明 | 7.5 | B | 宮崎県
小丸川 | 宮田川 | 386 | 無名樋門 | 1976 | 不明 | 0.48 | B | 宮崎県
小丸川 | 宮田川 | 387 | 奥の下樋門 | 1976 | 不明 | 6 | B | 宮崎県
小丸川 | 宮田川 | 388 | 毛作谷樋門 | 1974 | 不明 | 9.45 | B | 宮崎県
小丸川 | 宮田川 | 389 | 光音寺1号樋管 | 不明 | 不明 | 1 | B | 宮崎県
小丸川 | 宮田川 | 390 | 光音寺樋門 | 不明 | 不明 | 1.6 | B | 宮崎県
塩見川 | 塩見川 | 391 | 財光寺川路右岸樋門 | 1981 | 不明 | 2.56 | C | 宮崎県
塩見川 | 塩見川 | 392 | 縁開排水樋門 | 1993 | 不明 | 3.98 | B | 宮崎県
塩見川 | 塩見川 | 393 | 権現原排水樋門1号 | 1991 | 不明 | 2.72 | B | 宮崎県
塩見川 | 塩見川 | 394 | 権現原排水樋門2号 | 1992 | 不明 | 2.72 | B | 宮崎県
塩見川 | 塩見川 | 395 | 権現原排水樋門3号 | 1992 | 不明 | 3.52 | B | 宮崎県
塩見川 | 塩見川 | 396 | 中山崎排水樋門 | 1994 | 不明 | 3.12 | A | 宮崎県
塩見川 | 塩見川 | 397 | 瀬の口排水樋門 | 2000 | 不明 | 12.3 | B | 宮崎県
塩見川 | 塩見川 | 398 | 赤岩新橋樋門 | 不明 | 不明 | 1 | B | 宮崎県
塩見川 | 塩見川 | 399 | 財光寺中島右岸樋門 | 1980 | 不明 | 6.52 | C | 宮崎県
塩見川 | 塩見川 | 400 | 左岸第5樋門 | 1980 | 不明 | 0.6 | A | 宮崎県
塩見川 | 塩見川 | 401 | 左岸第6樋門 | 1980 | 不明 | 4.37 | B | 宮崎県
塩見川 | 塩見川 | 402 | 赤岩川左岸第7樋門 | 2009 | 不明 | 3.14 | A | 宮崎県
五ヶ瀬川 | 北川 | 403 | 鹿小路樋門 | 1988 | 不明 | 8.75 | C | 宮崎県
五ヶ瀬川 | 北川 | 404 | 笠ヶ谷樋門 | 1989 | 不明 | 1.56 | B | 宮崎県
五ヶ瀬川 | 北川 | 405 | 川坂川樋門 | 1983 | 不明 | 28 | C | 宮崎県
五ヶ瀬川 | 北川 | 406 | 栗道谷川樋門 | 2001 | 不明 | 3.06 | B | 宮崎県
五ヶ瀬川 | 北川 | 407 | 俵野樋門 | 1999 | 不明 | 7.56 | C | 宮崎県
五ヶ瀬川 | 北川 | 408 | 本村樋門 | 不明 | 不明 | 4.5 | B | 宮崎県
五ヶ瀬川 | 北川 | 409 | 本村1号樋門 | 不明 | 不明 | 1.56 | B | 宮崎県
五ヶ瀬川 | 北川 | 410 | 本村２号樋門 | 不明 | 不明 | 1.56 | B | 宮崎県
五ヶ瀬川 | 北川 | 411 | 飛石1号樋門 | 不明 | 不明 | 0.25 | B | 宮崎県
五ヶ瀬川 | 北川 | 412 | 飛石2号樋門 | 不明 | 不明 | 1.56 | B | 宮崎県
五ヶ瀬川 | 北川 | 413 | 坂本樋門 | 1989 | 不明 | 2.25 | B | 宮崎県
五ヶ瀬川 | 北川 | 414 | 竹瀬樋門 | 2002 | 不明 | 2.63 | C | 宮崎県
五ヶ瀬川 | 北川 | 415 | 熊田樋門 | 1999 | 不明 | 4.16 | B | 宮崎県
（ 参 考 ）